Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Передача энергии | 1 | Оценка=1 | Обеспечение готовности электросетевого оборудования к регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона | 1 | 2.46 | Отсутствие фактов непроведения мероприятий по техническому освидетельствованию оборудования, участвующего в регулировании реактивной мощности (автотрансформаторы (трансформаторы) с регулированием под нагрузкой, синхронные компенсаторы, шунтирующие реакторы, батареи статических конденсаторов) | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №74 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 2.24 | Наличие утвержденного субъектом электроэнергетики перечня инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждой(го) подстанции, района, участка, лаборатории и службы | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 2.25 | Обеспеченность рабочих мест персонала эксплуатационной документацией в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики | 1 | 2.26 | Обеспеченность рабочих мест оперативного, оперативно-ремонтного персонала оперативной документацией в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 2.20 | Наличие и выполнение плана дополнительного профессионального образования работников (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный персонал) | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 2.21 | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 2.22 | Наличие и выполнение графика проверки знаний работников (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный персонал) | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Персонал | 1 | Оценка=1 | Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала | 1 | 2.23 | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики графика проведения противоаварийных тренировок оперативного (дежурного) персонала, в том числе по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и выполнение мероприятий, разработанных по результатам тренировок | 1 | 2.36 | Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики графика проведения противоаварийных тренировок оперативного (дежурного) персонала, в том числе по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и выполнение мероприятий, разработанных по результатам тренировок | 1 | 2.37 | Выполнение мероприятий, запланированных по результатам проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта вспомогательного оборудования, зданий и сооружений | 1 | 2.33 | Наличие на момент принятия решения о готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон основного технологического оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС<=50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложения №№74,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта вспомогательного оборудования, зданий и сооружений | 1 | 2.34 | Наличие оборудования в неудовлетворительном техническом состоянии, не включенного в годовой график ремонта и в план ТПиР основного технологического оборудования или в план вывода из эксплуатации оборудования/объектов | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложения №№74,75 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта вспомогательного оборудования, зданий и сооружений | 1 | 2.35 | Наличие факта неулучшения технического состояния после проведения капитального или среднего ремонта основного технологического оборудования | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложения №№74,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Готовность субъекта электроэнергетики к проведению аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей | 1 | 2.31 | Наличие бригад для проведения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Готовность субъекта электроэнергетики к проведению аварийно-восстановительных работ в условиях возникновения массовых нарушений электроснабжения потребителей | 1 | 2.32 | Наличие автотехники для проведения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 2.27 | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 2.28 | Укомплектованность ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 2.29 | Укомплектованность аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность | 1 | Оценка=1 | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем | 1 | 2.30 | Наличие резервных источников снабжения электрической энергией | 1 | 0.25 | 0.25 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №8 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.38 | Выполнение годового графика ремонта ЛЭП | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 115,39 | 115,39 |  | Нет |  |  |  |  | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.39 | Выполнение годового плана расчистки трасс ВЛ от ДКР | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 293,22 | 293,22 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.40 | Выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в капитальный ремонт | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.41 | Выполнение графика окончания капитального ремонта основного технологического оборудования | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.42 | Выполнение графика по выводу основного технологического оборудования в средний ремонт | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 21,00 | 21,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии | 1 | 2.43 | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологического оборудования | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | 21,00 | 21,00 |  | Нет |  |  |  |  | Октябрь 2019 | Приложения №№75,76 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Ремонтная деятельность | 1 | Оценка=1 | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудования, обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона | 1 | 2.44 | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да |  | Нет |  |  |  |  | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.23) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств диспетчерского и технологического управления из-за неисправности | 1 | 2.1 | Выполнение годового графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №9.2 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств диспетчерского и технологического управления из-за неисправности | 1 | 2.2 | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.18) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики | 1 | 2.3 | Выполнение годового графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам диспетчеризации | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | 22,00 | 22,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №9.2 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправности | 1 | 2.4 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.19) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправности | 1 | 2.5 | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам диспетчеризации | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.18) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки | 1 | 2.14 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.19) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки | 1 | 2.15 | Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.19) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 2.10 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.22) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 2.11 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.22) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 2.12 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков временного отключения потребления | 1 | 0.5 | 0.5 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.22) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 2.13 | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков | 1 | 0.16667 | 0.16667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Приложение №45 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 2.6 | Наличие планов-графиков (программ), предусматривающих выполнение мероприятий по модернизации и расширению ССПИ, согласованных с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.24) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 2.7 | Выполнение программ модернизации и расширения ССПИ, согласованных с диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.24) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | 1 | 2.9 | Соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса (объектовых программно-технических комплексов) в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №6 к Методике
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Системная надежность | 1 | Оценка=1 | Соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также действий персонала по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети | 1 | 2.8 | Соответствие инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части электростанции, нормальных схем электрических соединений электростанций, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации требованиям субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Приложение №2 (пункт 1.25) к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Техническое состояние | 1 | Оценка=1 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыполненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 2.16 | Выполнение предписаний, создающих риск безопасной работы объектов электроэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности) | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | [7 empty] | Нет данных | Октябрь 2019 | Без утвержденной формы, Орган федерального государственного энергетического надзора
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Техническое состояние | 1 | Оценка=1 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыполненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1 | 2.17 | Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | Да | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №6 к Методике
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Техническое состояние | 1 | Оценка=1 | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх установленного срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования | 1 | 2.18 | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх назначенного срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования | 1 | 0.66667 | 0.66667 | Показатель выполнен в полном объеме | 12,00 | 12,00 | [6 empty] | Октябрь 2019 | Приложение №74 к Приказу №340
Южный федеральный округ | Ростовская область | ПАО "Россети" | ПАО "ФСК ЕЭС" | Субъекты электрических сетей | 1 | Готов | СК | Ростовское ПМЭС | 1 | Готов | Техническое состояние | 1 | Оценка=1 | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх установленного срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования | 1 | 2.19 | ИТС силовых трансформаторов классом напряжения 110 кВ и выше | 1 | 0.33333 | 0.33333 | Показатель выполнен в полном объеме |  | 76,41 |  | Нет |  |  |  |  | Октябрь 2019 | Приложение №74 к Приказу №340