## F0331_1183443005778_11_3_34_0
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2021_ год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2020, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 20216), тыс. рублей2)
|  | Год 2018 | Год 2019 | Год 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Волгоградская область | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4]: | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | строительство воздушных линий на уровне напряжения i | 0 | 1.921 | 0 | 0.64033 | НД | НД | НД
1.1.1.1 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ с установкой опор | 0 | 1.921 | 7.34 | 3.087 | 1160.1063 | 1.037 | 3.7138
1.1.1.2 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ по существующим опорам | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2194 | 1.037 | 0
1.1.1.3 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6кВ с установкой опор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.1025 | 1.037 | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0.342 | 0.02 | 0.12067 | НД | НД | НД
1.1.2.1 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0.342 | 0.02 | 0.12067 | 2000.5059 | 1.037 | 0.25033
1.1.2.2 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.8599 | 1.037 | 0
1.1.2.3 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ два и более кабелей в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727.5003 | 1.037 | 0
1.1.2.4 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6398.1857 | 1.037 | 0
1.1.2.5 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.9941 | 1.037 | 0
1.1.2.6 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.1636 | 1.037 | 0
1.1.2.7 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ два и более кабелей в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.95 | 1.037 | 0
1.1.2.8 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ вдва и более кабелей в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.3932 | 1.037 | 0
1.1.2.9 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646.4091 | 1.037 | 0
1.1.2.10 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679.098 | 1.037 | 0
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения 6-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реклоузер (1500 кВт и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.1428 | 1.037 | 0
1.1.3.2 | Распределительный пункт (1500 кВт и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.736 | 1.037 | 0
1.1.4 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.1.4.1 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные до 250 кВА включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6748 | 1.037 | 0
1.1.4.2 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 400 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3305 | 1.037 | 0
1.1.4.3 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 600 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 1.037 | 0
1.1.4.4 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 100 кВА и более ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3052 | 1.037 | 0
1.1.4.5 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 400 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 1.037 | 0
1.1.4.6 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 630 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 1.037 | 0
1.1.4.7 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 1000 кВА и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 | 1.037 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4] | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | строительство воздушных линий на уровне напряжения i | 0.15 | 1.252 | 4.78 | 2.0607 | НД | НД | НД
1.2.1.1 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ с установкой опор | 0 | 0.997 | 4.78 | 1.9257 | 1160.1063 | 1.037 | 2.3166
1.2.1.2 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ по существующим опорам | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2194 | 1.037 | 0
1.2.1.3 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6кВ с установкой опор | 0.15 | 0.255 | 0 | 0.135 | 2116.1025 | 1.037 | 0.29624
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 0 | 1.818 | 3.007 | 1.6083 | НД | НД | НД
1.2.2.1 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0.167 | 0.487 | 0.218 | 2000.5059 | 1.037 | 0.45225
1.2.2.2 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0.898 | 0 | 0.29933 | 1980.8599 | 1.037 | 0.61488
1.2.2.3 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ два и более кабелей в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0.3815 | 1.178 | 0.51983 | 2727.5003 | 1.037 | 1.4703
1.2.2.4 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее ( 95 мм2 включительно) | 0 | 0 | 0.068 | 0.022667 | нд | 1.037 | -
1.2.2.5 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 0,4кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0.0285 | 0.072 | 0.0335 | 6398.1857 | 1.037 | 0.22227
1.2.2.6 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.096667 | 2287.9941 | 1.037 | 0.22936
1.2.2.7 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 1.11 | 0.37 | 2564.1636 | 1.037 | 0.98384
1.2.2.8 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ два и более кабелей в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.95 | 1.037 | 0
1.2.2.9 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ вдва и более кабелей в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0.113 | 0 | 0.037667 | 4852.3932 | 1.037 | 0.18954
1.2.2.10 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 95 мм2 включительно) | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.033333 | 5646.4091 | 1.037 | 0.19518
1.2.2.11 | для территорий городских населенных пунктов на уровне напряжения 6-10кВ методом горизонтально направленного бурения один кабель в траншее (сечением 120 мм2 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679.098 | 1.037 | 0
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения 6-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД
1.2.3.1 | Реклоузер (1500 кВт и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.1428 | 1.037 | 0
1.2.3.2 | Распределительный пункт (1500 кВт и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.736 | 1.037 | 0
1.2.4 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 179 | 829 | 336 | НД | НД | НД
1.2.4.1 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные до 250 кВА включительно) | 0 | 149 | 679 | 276 | 3.6748 | 1.037 | 1.0518
1.2.4.2 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 400 кВА ) | 0 | 30 | 150 | 60 | 4.3305 | 1.037 | 0.26945
1.2.4.3 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 600 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 1.037 | 0
1.2.4.4 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (однотрансформаторные 100 кВА и более ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3052 | 1.037 | 0
1.2.4.5 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 400 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 1.037 | 0
1.2.4.6 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 630 кВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 1.037 | 0
1.2.4.7 | строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ для территорий городских населенных пунктов (двухтрансформаторные 1000 кВА и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 | 1.037 | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.