## F0331_1183443005778_12_0_34_0
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВА | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Волгоградская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-680 (инв. № 341000301200) с установкой камеры КСО (1 шт.) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | J_7010000041 | 1971 | 43.02 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 680 | 0.26 | 2020-12-13 | 0 | 0.2976 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция оборудования ТП-680 с заменой устаревшего и изношенного оборудования. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей г. Волгограда, уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонты оборудования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1450 (инв. №341000301947) с установкой камер КСО (15 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | J_7010000059 | 1976 | 45.36 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1450 | 0.62 | 2020-02-22 | 0 | 0.832 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 10 | 10 | Реконструкция оборудования ТП-1450 с заменой устаревшего и изношенного оборудования. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей г. Волгограда, уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонты оборудования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-129 (инв. № 341000301439) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) | J_7020000033 | 1954 | 70.15 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 129 | 0.24 | 2020-05-13 | 0 | 0.388 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция оборудования ТП-129 с заменой устаревшего и изношенного оборудования. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей г. Волгограда, уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонты оборудования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1130 (инв. №341000301680) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2,5 МВА) | J_7020000178 | 1970 | 44.22 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1130 | 1.46 | 2020-05-13 | 0 | 2.375 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | нд | нд | 6 | 6 | Реконструкция оборудования ТП-1130 с заменой устаревшего и изношенного оборудования. Реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей г. Волгограда, уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонты оборудования. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 338 (инв.№ 341000301759) в Кировском районе г. Волгограда» (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000702 | 1954 | 69.78 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 338 | 0.25 | 2020-02-22 | 0 | 0.336 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 340 (инв.№ 341000301761) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000703 | 1958 | 66.35 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 340 | 0.1 | 2020-02-19 | 0 | 0.324 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 357 (инв.№ 341000301773) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000704 | 1957 | 65.25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 357 | 0.4 | 2020-11-29 | 0 | 0.328 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 346 (инв.№ 341000301767) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000705 | 1959 | 61.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 346 | 0.42 | 2020-10-30 | 0 | 0.5166 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 358 (инв.№ 341000301774) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000706 | 1954 | 68.36 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 358 | 0.33 | 2020-11-09 | 0 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 359 (инв.№ 341000301775) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000707 | 1956 | 67.63 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 359 | 0.4 | 2020-11-09 | 0 | 0.352 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 360 (инв. 341000301776) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000708 | 1956 | 60.99 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 360 | 0.63 | 2020-10-26 | 0 | 0.5733 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 361 (инв. 341000301777) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000709 | 1957 | 62.12 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 361 | 0.4 | 2020-11-09 | 0 | 0.348 | 0.18 | 0.4 | 0.18 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 415 (инв.№ 341000301824) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000710 | 1957 | 63.21 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 415 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции МТП 491 (инв.№ 341000301858) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА)» | L_7010000711 | 1965 | 55.85 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | МТП 491 | 0.21 | 2020-12-02 | 0 | 0.352 | 0.18 | 0.4 | 0.18 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 490 (инв.№ 341000301857) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000712 | 1966 | 54.47 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 490 | 0.34 | 2020-02-21 | 0 | 0.368 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000100522) и оборудования (инв. № 341000301466) трансформаторной подстанции ТП 161 (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000713 | 1954 | 68.65 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 161 | 1.15 | 2020-05-13 | 0 | 2.3 | 1.26 | 2.5 | 1.26 | 2.5 | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17 (инв.№ 341000301909) в Ворошиловском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) | L_7010000714 | 1976 | 48.37 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 17 | 0.52 | 2020-02-12 | 0.345 | 2.375 | 0.63 | 2.5 | 0.63 | 2.5 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000101109) и оборудования (инв. № 341000302226) трансформаторной подстанции ТП 2488 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7020000782 | 1952 | 70.02 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 2488 | 0.15 | 2020-02-12 | 22.4 | 0.376 | 0.18 | 0.4 | 0.18 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности за счёт замены изношеного оборудования. Приведение технического состояния оборудования ПС до требуемых параметров, предусмотренных ПУЭ и НТД. Реализация проекта позволит обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей, сократить количество аварийных и ремонтных отключений. | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-305 (инв. №341000301729) с установкой камер КСО II секции 10 кВ (8 шт.) | L_7010000651 | 1961 | 59.88 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 305 | 0.4 | 2020-10-30 | 0 | 0.3104 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 10 | 10 | Реализация инвестиционного проекта осуществляется с целью создания автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) распределительной сети за счет реконструкции оборудования РП 305. Результат - сокращение времени на поиск и локализацию повреждений, снижение среднего количества и средней продолжительности перерывов в электроснабжении потребителей при возникновении аварийных ситуаций. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1460 (инв. №341000302116) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000652 | 1988 | 44.42 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1460 | 1.16 | 2020-10-14 | 0 | 1.2474 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 314 (инв. №341000301736) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт.) | L_7010000654 | 1966 | 50.71 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 314 | 0.18 | 2020-02-21 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1360 (инв. №341000302034) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт.) | L_7010000657 | 1978 | 46.07 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1360 | 1.63 | 2020-02-19 | 0 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 440 (инв. №341000301830) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000658 | 1965 | 64.3 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 440 | 0.4 | 2020-12-02 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 500 (инв. №341000301862) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000659 | 1973 | 57.76 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 500 | 0.33 | 2020-12-02 | 0 | 0.324 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 450 (инв. №341000301838) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000660 | 1961 | 58.69 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 450 | 0.27 | 2020-12-02 | 0 | 0.3232 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2400 (инв. №341000302168) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт.) | L_7010000661 | 1965 | 48.32 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 2400 | 0.25 | 2020-10-29 | 0 | 0.1602 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 370 (инв. №341000301786) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000662 | 1960 | 64.45 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 370 | 0.4 | 2020-02-19 | 0 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1400 (инв. №341000302097) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.) | L_7010000663 | 1987 | 41.11 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1400 | 0.8 | 2020-02-21 | 0 | 0.5265 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2420 (инв. №341000302169) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт.) | L_7010000664 | 1973 | 52.84 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 2420 | 0.18 | 2020-10-29 | 0 | 0.1566 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-134 (инв. №341000301443) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000670 | 1953 | 69.05 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 134 | 0.21 | 2020-05-13 | 0 | 0.5162 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 140 (инв. №341000301448) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000671 | 1952 | 70 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 140 | 0.24 | 2020-05-13 | 0 | 0.3072 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 150 (инв. №341000301455) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000672 | 1954 | 65.99 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 150 | 1.47 | 2020-05-13 | 0 | 1.96 | 2 | 2 | 2 | 2 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1200 (инв. №341000301682) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000673 | 1966 | 48.68 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 1200 | 0.26 | 2020-05-13 | 0 | 0.2816 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 5 (инв. №341000301337) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000675 | 1958 | 64.28 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 5 | 0.11 | 2020-01-21 | 25 | 0.1664 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 42 (инв. №341000301369) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000677 | 1969 | 52.91 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 42 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 100 (инв. №341000301418) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000678 | 1961 | 50.3 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 100 | 0.6 | 2020-01-23 | 27.5 | 0.5607 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 690 (инв. №341000301272) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000684 | 1979 | 41.6 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 690 | 0.36 | 2020-12-13 | 0 | 1.1214 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 700 (инв. №341000301265) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (14 шт.) | L_7010000685 | 1977 | 46.77 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 700 | 0.18 | 2020-12-13 | 0 | 0.5504 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 701 (инв. №341000301207) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000686 | 1956 | 66.38 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 701 | 0.86 | 2020-12-13 | 0 | 1.3482 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 702 (инв. №341000301208) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000687 | 1952 | 68.44 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 702 | 1.16 | 2020-12-13 | 0 | 1.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 103 (инв. № 341000301419) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000715 | 1952 | 69.99 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 103 | 0.27 | 2020-05-13 | 0 | 0.6426 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 176 (инв. № 341000301479) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000716 | 1960 | 53.37 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 176 | 0.21 | 2020-05-13 | 0 | 0.3104 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 50 (инв. № 341000301375) с установкой ячейки в РУ-6кВ (1 шт.) в Советском районе г. Волгограда | L_7010000717 | 1955 | 59 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | РП 50 | 0.8 | 2020-01-26 | 31.1 | 2.06 | 2 | 2 | 2 | 2 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает установку коммутационного оборудования 6 кВ с высокими эксплуатационными характеристиками с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 154 (инв. № 341000301459) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и трех панелей ЩО 70 (4 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000718 | 1953 | 66.17 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 154 | 0.17 | 2020-05-14 | 0 | 0.3104 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 155 (инв. № 341000301460) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000719 | 1952 | 67.88 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 155 | 0.15 | 2020-05-14 | 0 | 0.416 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 203 (инв. № 341000301497) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000720 | 1936 | 70 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 203 | 0.15 | 2020-05-14 | 0 | 0.3232 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 226 (инв. № 341000301514) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000721 | 1953 | 67 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 226 | 0.14 | 2020-05-14 | 0 | 0.348 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 248 (инв. № 341000301532) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000722 | 1958 | 66.8 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 248 | 0.14 | 2020-05-14 | 0 | 0.256 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 259 (инв. № 341000301541) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000723 | 1954 | 64.22 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 259 | 0.18 | 2020-05-14 | 0 | 0.2675 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 260 (инв. № 341000301542) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000724 | 1959 | 60.91 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 260 | 0.4 | 2020-05-14 | 0 | 0.6237 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Инвестиционный проект предусматривает замену оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в ухудшенном техсостоянии, не соответствующего требованиям правил технической эксплуатации электроустановок | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1330 РУ 10 кВ (инв № 341000301872) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000725 | 1973 | 57.55 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 1330 | 0.78 | 2020-10-30 | 0 | 0.672 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1339 яч.7 РУ 10 кВ (инв № 341000301922) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000726 | 1976 | 47.31 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 1339 | 1.14 | 2020-07-29 | 0 | 1.134 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1349 яч.8 РУ 10 кВ (инв № 341000302016) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000727 | 1981 | 42.06 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП 1349 | 1.2 | 2020-02-19 | 0 | 1.1214 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | нд | нд | 10 | 10 | Инвестиционный проект предусматривает замену физически и морально устаревшего, экологически и пожаро опасного коммутационного оборудования с высокоми эксплуатационными издержками на современный эквивалент, в том числе с заменой электромеханической РЗА на микропроцессорную, с целью обеспечения требуемого уровня качества электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КРН-1 (инв. № 341000301423) КЛ 10 кВ от КРН 1 до ТП 391 с заменой масляного реклоузера 10 кВ на вакуумный (1 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000728 | 1955 | 49.77 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КРН-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения реклоузеров, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-693 (инв. № 341000201275) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,446 км) | J_7010000061 | 1979 | 48.05 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-0,4 кВ от ТП-693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных и кабельных линий ВЛ - 6 кВ и КЛ - 6 кВ: ВЛ - 6 кВ ТП - 92 отпайка к ВЛ ТП - 55 (инв. № 341000201525) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,5 км); ВЛ - 6 кВ Р - 63 - ТП - 1060 А (инв. № 341000201587) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,38 км); КЛ - 6 кВ ТП - 1020 - РП - 100 (инв. № 341000202004) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км); КЛ - 6 кВ ТП - 92 - ТП - 1020 (инв. № 341000201993) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км); КЛ - 6 кВ ТП - 63 - ТП - 1060 (инв. № 341000201961) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,1 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000065 | 1952; 1958; 1961; 1961; 1954 | 62,15; 60,59; 58,88; 56,14; 62,33 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 6 кВ ТП - 92 отпайка к ВЛ ТП - 55; ВЛ - 6 кВ Р - 63 - ТП - 1060 А; КЛ - 6 кВ ТП - 1020 - РП - 100; КЛ - 6 кВ ТП - 92 - ТП - 1020; КЛ - 6 кВ ТП - 63 - ТП - 1060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ и КЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 (инв. №341000203635) (диспетчерское наименование: КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 гр.18 на ЦТП в Советском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,18 км) | J_7010000067 | 1974 | 44.25 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-815 (инв. № 341000200041) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,745 км) | J_7010000068 | 1943 | 70 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6, гр.9. (инв. № 341000200078) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,985 км) | J_7010000069 | 1955 | 65.55 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6, гр.9. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 215 (инв.№341000201661) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,845 км) | J_7010000073 | 1960 | 63.2 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП 71 - ТП 1024 (инв. № 341000201969) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,505 км) | J_7010000195 | 1966 | 68.09 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 6 кВ ТП 71 - ТП 1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1024 - ТП 1017 (инв. №341000203253) (диспетчерское наименование: КЛ-6 кВ ТП-1024 - ТП-83 в Ворошиловском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность КЛ-0,380 км) | J_7010000196 | 1973 | 47.25 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 1024 - ТП 1017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1017 - ТП 83 (инв. №341000201984) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность КЛ-0,705 км) | J_7010000197 | 1966 | 58.68 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ ТП 1017 - ТП 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 54 (инв. № 341000201613) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,3 км) | J_7010000078 | 1946 | 67.76 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 642 (инв. № 341000200830) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,735 км) | J_7010000086 | 1957 | 65.25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-218 (инв. №341000201662) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,748 км) | J_7010000088 | 1957 | 64.29 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-828 (инв. № 341000200048) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,8 км) | J_7010000083 | 1949 | 69.99 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ТП-807 (инв. № 341000200037) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,72 км) | J_7010000084 | 1943 | 70 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4 кВ ТП-807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП - 1242 - РП - 1290 (инв. №341000202313) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км) | J_7010000087 | 1967 | 48.88 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 6 кВ ТП - 1242 - РП - 1290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 523 (инв. № 341000201711) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ ТП-523 гр.2) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,1 км) | J_7010000199 | 1948 | 68.86 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ - 6 кВ: КЛ - 6 кВ РП - 134 - ТП - 1139 (инв. № 341000202018) (диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ РП 134 яч.10 - ТП 1139 яч.4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202343) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель Б) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202344) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель А) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км) в Центральном районе г. Волгограда | J_7020000025 | 1953; 1964; 1945 | 65,75; 55,39; 70,05 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 6 кВ РП - 134 - ТП - 1139; КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134; КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ(ф.12 ПС Гумрак) Р 152-ТП 1296 (инв.номер 341000202294) (диспетчерское наименование: КЛ-6кВ Р-152 на ВЛ-6кВ к ТПА 4219) в Дзержинском районе г. Волгограде (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,7 км) | J_7020000028 | 1973 | 48.08 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6 кВ(ф.12 ПС Гумрак) Р 152-ТП 1296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров (4 шт.) в Южных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000434 | нд | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения реклоузеров, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров (6 шт.) в Ворошиловских РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000435 | нд | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения реклоузеров, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров (6 шт.) в Северных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000436 | нд | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения реклоузеров, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров (4 шт.) в Центральных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000437 | нд | нд | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения реклоузеров, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 53 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.4 (инв. № 341000211480) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,9 км) | L_7010000608 | 2014 | 40 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 53 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 564 гр.6, ВЛ-0,4кВ от ТП 564 гр.7 (инв. № 341000201720) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000609 | 1961 | 56.87 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 564 гр.6, ВЛ-0,4кВ от ТП 564 гр.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 713 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.3 (инв. № 341000211315) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000610 | 1970 | 48.25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 713 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-763 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.3 (инв. № 341000211427) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000611 | 2014 | 40.98 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-763 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 799 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 799 гр.7 (инв. № 341000211313) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,1 км) | L_7010000612 | 1970 | 47.32 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 799 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 799 гр.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1766 гр.1 (инв. № 341000211316), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.2 (инв. № 341000211317), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.3 (инв. № 341000211318) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,8 км) | L_7010000613 | 1970 | 46.65 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1766 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП 883 (инв. № 341000200294), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,07 км) | L_7010000614 | 1972 | 45.33 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП 883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4кВ гр.2,3 ТП 826 (инв. № 341000200046), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,4 км) | L_7010000615 | 1954 | 68.22 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КВЛ-0,4кВ гр.2,3 ТП 826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельно-воздушной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №20 ТП 956 (инв. № 341000200281), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,92 км) | L_7010000617 | 1975 | 49.36 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №20 ТП 956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 (инв. № 341000211688), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,38 км) | L_7010000618 | 2016 | 41.11 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5263 (инв. № 341000211286), в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,55 км) | L_7010000619 | 2013 | 41.52 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 (инв.№ 341000202199) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,8 км) | L_7010000620 | 1966 | 62.59 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6 кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 13 (инв. № 341000201602), в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,48 км) | L_7010000621 | 1945 | 69.25 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 (инв.№ 341000202388) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,44 км) | L_7010000622 | 1953 | 62.35 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 6 кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 416 (инв. №341000201842), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000729 | 1957 | 61.31 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 1401 (инв. № 341000201856), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,745 км) | L_7010000730 | 1958 | 60.2 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2446 (инв. №341000204617), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,54 км) | L_7010000731 | 1953 | 65.74 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 3415 (инв. № 341000211291), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,6 км) | L_7010000732 | 2013 | 42.38 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 3415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 305 яч.4 - ТП 436 (инв.№ 341000202632) в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,69 км) | L_7010000733 | 1964 | 57.19 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 10 кВ РП 305 яч.4 - ТП 436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 (инв.№ 341000202642) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000734 | 1959 | 58.98 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 10 кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 (инв.№ 341000202692) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,583 км) | L_7010000735 | 1957 | 61.73 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 10 кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.6 - ТП 368 (инв.№ 341000202696) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000736 | 1957 | 62.22 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 10 кВ РП 370 яч.6 - ТП 368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 (инв. № 341000200778), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,195 км) | L_7010000737 | 1945 | 70 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5, гр.7 (инв. № 341000200784), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,600 км) | L_7010000740 | 1950 | 66.36 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5, гр.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 (инв. № 341000200859), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,390 км) | L_7010000741 | 1946 | 68.55 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 54 (инв. № 341000201613), в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,7 км) | L_7010000744 | 1946 | 69.31 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 214 (инв. № 341000201660) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000746 | 1950 | 67.77 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 228 (инв. № 341000201666) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000748 | 1961 | 48.98 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 248 (инв. № 341000201681) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,66 км) | L_7010000749 | 1958 | 56.37 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 275 (инв. № 341000201693) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,3 км) | L_7010000750 | 1961 | 56.41 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП - 275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 (инв. № 341000211161), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,978 км) | L_7010000751 | 2011 | 43.53 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5249 (инв. № 341000211146) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,7 км) | L_7010000752 | 1965 | 65.04 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП 5249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5262 (инв. № 341000211285) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000753 | 2013 | 40.52 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП 5262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5264 (инв. № 341000211289) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000754 | 2013 | 41.13 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ - 0,4 кВ ТП 5264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от РП 2010 яч.8 до Р.71 (инв. № 341000211604) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,170 км) | L_7010000755 | 2015 | 42.58 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ от РП 2010 яч.8 до Р.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-6кВ от Р.68 до ТП 1005 (инв. № 341000201580) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -1,750 км) | L_7010000756 | 1963 | 61.21 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | КВЛ-6кВ от Р.68 до ТП 1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельно-воздушной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от ТП 52 до ТП 71 (инв. № 341000201498) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,988 км) | L_7010000757 | 1951 | 66.76 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-6кВ от ТП 52 до ТП 71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ГПП "Петровская" КЛ "А" и КЛ "Б" до РП-530, (инвентарный № 341000202376) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2х0,5 км) | L_7010000759 | 1968 | 49.55 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ГПП "Петровская" КЛ "А" и КЛ "Б" до РП-530 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от РП 2540 яч.13 до ТП 1537 (инв. № 341000202255) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,99 км) | L_7010000760 | 1966 | 53.51 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от РП 2540 яч.13 до ТП 1537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 33 до ТП 12 (инв. № 341000201901) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,23км) | L_7010000761 | 1955 | 67.07 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП 33 до ТП 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до РП 100 яч.5 (инв. № 341000202006) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,43км) | L_7010000762 | 1961 | 54.44 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП 587 до РП 100 яч.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до ТП 61 (инв. № 341000204857) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,5км) | L_7010000763 | 1961 | 63.35 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП 587 до ТП 61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 1017 до ТП 1024 (инв. № 341000203254) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,38км) | L_7010000765 | 1973 | 55.2 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ-6кВ от ТП 1017 до ТП 1024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Центральная фид.42 – РП 140 каб.А (инв. № 341000202336) в Центральном районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,5 км) | L_7010000770 | 1966 | 56.18 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КЛ - 6 кВ ПС Центральная фид.42 – РП 140 каб.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов кабельной линии. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 (инв. № 341000200738), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,990 км) | L_7010000774 | 2007 | 42.05 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | + | - | ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Снижение аварийности в распределительных сетях за счёт замены физически изношенных элементов ВЛ. Снижение средней продолжительности прекращения и средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 50-ТП 1313 (инв.№ 341000201769) с заменой линейного разъединителя Р.50 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000689 | 1969 | 59.99 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Р 50-ТП 1313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения интеллектуального линейного разъединителя, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 95 - ТП 1479 (инв.№ 341000201485) с заменой линейного разъединителя Р.95 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000690 | 1985 | 45.25 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Р 95 - ТП 1479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения интеллектуального линейного разъединителя, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р10 - ТП 404 (инв.№ 341000201766) с заменой линейного разъединителя Р.10 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000691 | 1961 | 51.77 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ Р10 - ТП 404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения интеллектуального линейного разъединителя, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 358 Р42 (инв.№ 341000201753) с заменой линейного разъединителя Р.42 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000694 | 1950 | 67.46 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ТП 358 Р42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения интеллектуального линейного разъединителя, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 431 (инв.№ 341000202657) к отпайке ТП 1394/ТП 331 с заменой линейного разъединителя Р.194 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000696 | 1958 | 65.95 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10кВ ТП 431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение показателей надежности электроснабжения потребителей в электрических сетях 10 кВ, а также значительное сокращение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций путем внедрения интеллектуального линейного разъединителя, что позволит вести мониторинг состояния распределительных электрических сетей. | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Ворошиловских РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 220 м) | L_7010000623 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы по адресу Полоненко 23а инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 300 м) | L_7010000624 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Южных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 200 м) | L_7010000625 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Северных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 400 м) | L_7010000626 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Центральных РЭС инженерно-техническими средствами охраны (ориентировочная протяженность ограждения – 250 м) | L_7010000791 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы Ворошиловских РЭС (1 шт.) | L_7010000627 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы по адресу Полоненко 23а (1 шт.) | L_7010000628 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усиление антитеррористической защищенности объекта электроэнергетики, в том числе по предотвращению проникновения посторонних лиц на территорию. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Установка автоматической системы пожарной сигнализации зданий по адресу Полоненко 23а (1 система) | L_7010000629 | нд | нд | нд | НД | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение зданий системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с целью защиты людей и имущиства от воздействия опасных факторов (пожара) и ограничение его последствий эвакуацией людей и имущества в безопасную зону. | - | -