## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | #VALUE! | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 4860.548
1.2 | оборудования | 0
1.3 | ПИР | 454.653
1.4 | ПНР | #VALUE!
1.5 | прочих затрат | #VALUE!
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | #VALUE!
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2027) | 1.2951
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | #VALUE!
2 | Сметная стоимость всего: | #VALUE!
2.1 | НДС (20%) | #VALUE!
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | #VALUE!
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
#VALUE!
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 2022.035 | 2609.409 | 0 | 0 | 4631.444
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 2022.035 | 2609.409 | 0 | 0 | 4631.444
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 38.216 | 49.318 | 0 | 0 | 87.534
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 38.216 | 49.318 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главам 1-9 |  | 2060.251 | 2658.727 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по Главам 1-10 |  | 2060.251 | 2658.727 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 441.4108 | 441.4108
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 441.4108 | 441.4108
| Итого по Главам 1-12 |  | 2060.251 | 2658.727 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 61.808 | 79.762 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 61.808 | 79.762 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2122.059 | 2738.489 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 424.412 | 547.698 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 424.412 | 547.698 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по сводному расчету |  | 2546.471 | 3286.187 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 2022.035 | 2609.409 | 0 | 0 | 4631.444 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 2022.035 | 2609.409 | 0 | 0 | 4631.444 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 2022.035 | 2609.409 | 0 | 0 | 4631.444
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 4631.444
|  | ОТ |  |  |  |  | 0
|  | ЭМ |  |  |  |  | 435.211
|  | МР |  |  |  |  | 114.115
|  | НР |  |  |  |  | 549.326
|  | СП |  |  |  |  | 532.318
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[8 empty] | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ОТ |  |  |  |  | #VALUE!
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | #VALUE!
|  | СП |  |  |  |  | #VALUE!
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[8 empty] | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 441.4108 | 441.4108
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 441.4108 | 441.4108 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 441.4108 | 441.4108
[8 empty] | И смр* = | 1

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель, км | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | строительство КЛ 6 кВ | КЛ 6 кВ | 254.65 | 1.373 | км | 185.4698 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы | КЛ 6 кВ | #VALUE! | 1.373 | км | #VALUE!
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | КЛ 6 кВ | 441.4108 | 1.373 | км | 321.4937

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабель АСБл-10 3х150 мм2 | м | 1219 | 1.4213 | 10 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 150 мм2 | 1732.6256 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 61 | 0.12447 |  |  | 7.5927 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 (Б) | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 (Б) | шт | 5 | 8.4663 |  |  | 42.3317 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-110 SDR-11 | м | 200 | 0.45375 |  |  | 90.75 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 1990 | 0.05958 |  |  | 118.5642 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 119.03 | 0.625 |  |  | 74.3937 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 7.625 | 1.375 |  | фр.5-20 мм | 10.4844 | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 40 | 0.30353 |  |  | 12.1412 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
10 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 2 | 0.66667 |  |  | 1.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
11 | Кирпич М150 | шт | 20 | 0.01833 |  | М 150 | 0.3666 | КП ООО СК "ДомСтрой" от 20.01.2022 г.
2099.0298

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительство КЛ 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | инвест. программа 2023 - 2027
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021 г.
Сметная стоимость |  | 4631.44 | (518,61) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2022.04 | (205,6) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 435.21 | (16,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2609.41 | (313) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2056.12 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 359.99 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1
Объем=(2*5) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,3225; 10: 148.47; 11: 26,37; 12: 3915
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,3225; 7: 20,3665
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 148.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.47; 12: 3915
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 132.14; 12: 3484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 59.39; 12: 1566
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340; 12: 8965
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 3,8196
Объем=10,61*0,4*0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 4931.33; 11: 26,37; 12: 130039
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 676,45116
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 4931.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 4931.33; 12: 130039
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4388.88; 12: 115735
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1972.53; 12: 52016
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11292.74; 12: 297790
3 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы для прокола) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,3
Объем=(10*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1826.72; 9: 1,15; 10: 630.22; 11: 26,37; 12: 16619
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1,15; 7: 80,385
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.72; 10: 630.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 630.22; 12: 16619
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 560.9; 12: 14791
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 252.09; 12: 6648
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1443.21; 12: 38058
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 3,1056
Объем=0,1+0,3+3,8196-1,11405
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 2215.69; 11: 26,37; 12: 58428
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 316,07244
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 2215.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 2215.69; 12: 58428
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1971.96; 12: 52001
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 886.28; 12: 23371
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5073.93; 12: 133800
5 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1,11405
Объем=10,61*0,3*0,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.46; 9: 1,15; 10: 481.02; 11: 26,37; 12: 12684
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 6: 1,15; 7: 68,6187957
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 375.46; 10: 481.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 481.02; 12: 12684
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 428.11; 12: 11289
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 192.41; 12: 5074
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1101.54; 12: 29047
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 200,529 | 6.71 |  | 1345.55 | 14,16 | 19053
Объем=1,11405*1,8*100
7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 10,61
Объем=1061 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 581.4; 11: 26,37; 12: 15332
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 2861.86; 11: 14,45; 12: 41354
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 10.08; 11: 26,45; 12: 267
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 64,66795
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 3453.34
|  | ФОТ |  |  | 10: 581.4; 12: 15332
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 563.96; 12: 14872
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 296.51; 12: 7819
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4313.81; 12: 79644
8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.84; 9: 1,15; 10: 2.69; 11: 26,37; 12: 71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.37; 9: 1,15; 10: 19.23; 11: 9,22; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.83; 9: 1,15; 10: 1.26; 11: 26,37; 12: 33
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 26,28; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 6: 1,15; 7: 0,299575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,15; 7: 0,099475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.15; 10: 21.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.95; 12: 104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.83; 12: 101
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.01; 12: 53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.81; 12: 403
9 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 9,95
Объем=10,61-0,061*10-0,05
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 590.43; 11: 26,37; 12: 15570
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 4246.31; 11: 9,22; 12: 39151
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 277.25; 11: 26,37; 12: 7311
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 10.25; 11: 26,43; 12: 271
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 65,67995
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 21,9696
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 4846.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 867.68; 12: 22881
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 841.65; 12: 22195
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 442.52; 12: 11669
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6131.16; 12: 88856
10 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 27.96; 11: 26,37; 12: 737
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 3085.54; 11: 6,22; 12: 19192
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 40.64; 11: 26,37; 12: 1072
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 3,105
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 3,22
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 3113.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.6; 12: 1809
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 72.72; 12: 1918
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 30.87; 12: 814
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3217.09; 12: 22661
11 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 10
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 26.88; 11: 26,37; 12: 709
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 2865.19; 11: 6,22; 12: 17821
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 37.74; 11: 26,37; 12: 995
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,99
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 2892.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.62; 12: 1704
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 68.5; 12: 1806
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 29.08; 12: 767
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2989.65; 12: 21103
12 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 200
Объем=100*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 2328.99; 11: 26,37; 12: 61415
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 129035.52; 11: 6,22; 12: 802601
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 3348.33; 11: 26,37; 12: 88295
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 208; 12: 208
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 7: 1620
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 7: 0,09
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 227,7
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 262,2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 131572.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 5677.32; 12: 149710
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 6017.96; 12: 158693
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2554.79; 12: 67370
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140145.26; 12: 1090287
13 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 1,62 | 118934.46 |  | 25793.04 | 7,47 | 192674
(Скважины)
Объем=1620*0,001
15 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,09 | 163280.37 |  | 1967.2 | 7,47 | 14695
(Скважины)
Объем=200*0,00045
16 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,022 | 27210.63 |  | 80.19 | 7,47 | 599
(Скважины)
Объем=200*0,00011
17 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 7,12 | 109.88 |  | 104.69 | 7,47 | 782
(Скважины)
Объем=200*0,0356
18 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1
Объем=(200/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 304.37; 11: 26,37; 12: 8026
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 114.95; 11: 5,99; 12: 689
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 2.9; 11: 26,37; 12: 76
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 39.84; 11: 12,61; 12: 502
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 33,856
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,23
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 459.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.27; 12: 8102
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 298.05; 12: 7859
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.71; 12: 4132
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.92; 12: 21208
19 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,061
Объем=61*0,001
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 79.8; 11: 26,37; 12: 2104
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 91.12; 11: 9,28; 12: 846
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 10,1016
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 170.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.8; 12: 2104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 78.2; 12: 2062
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 46.28; 12: 1220
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.4; 12: 6232
20 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,61
Объем=(0,061*1000) / 100
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,38; 10: 222.8; 11: 26,37; 12: 5875
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,38; 10: 84.15; 11: 5,99; 12: 504
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,38; 10: 2.12; 11: 26,37; 12: 56
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 24.3; 11: 12,61; 12: 306
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,38; 7: 24,782592
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,16836
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 331.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 224.92; 12: 5931
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 218.17; 12: 5753
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 114.71; 12: 3025
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 664.13; 12: 15463
21 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 10
Объем=10,61-0,61
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,38; 10: 2183.44; 11: 26,37; 12: 57577
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,38; 10: 5681.87; 11: 8,48; 12: 48182
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,38; 10: 337.82; 11: 26,37; 12: 8908
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 663.7; 11: 14,33; 12: 9511
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,38; 7: 242,88
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,38; 7: 26,772
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 8529.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 2521.26; 12: 66485
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2445.62; 12: 64490
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1285.84; 12: 33907
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12260.47; 12: 213667
22 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
Объем=0 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,35; 10: 0; 11: 26,37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,35; 10: 0; 11: 6,13
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,35; 10: 0; 11: 26,37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12,59
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,35
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,35
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
23 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08
Объем=8 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,35; 10: 1.22; 11: 26,37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25,96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,35; 7: 0,13608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.22; 12: 32
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.18; 12: 31
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.04; 12: 80
24 | ТЕРм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.86; 9: 1,35; 10: 185.92; 11: 26,37; 12: 4903
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 905.48; 9: 1,35; 10: 5.21; 11: 7,09; 12: 37
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.89; 9: 1,35; 10: 0.32; 11: 26,37; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 3.62; 10: 7.24; 11: 19; 12: 138
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,66; 6: 1,35; 7: 20,682
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,41; 6: 1,35; 7: 17,307
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74.41; 10: 198.37
|  | ФОТ |  |  | 10: 186.24; 12: 4911
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 180.65; 12: 4764
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 94.98; 12: 2505
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 474; 12: 12347
25 | ТЕРм08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 5
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 85.58; 9: 1,15; 10: 492.09; 11: 26,37; 12: 12976
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 11.1; 11: 9,24; 12: 103
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.75; 11: 26,37; 12: 20
| 4 | М |  |  | 8: 69.74; 10: 348.7; 11: 11,19; 12: 3902
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,52; 6: 1,15; 7: 54,74
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 157.25; 10: 851.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 492.84; 12: 12996
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 478.05; 12: 12606
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 251.35; 12: 6628
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1581.29; 12: 36215
26 | ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 13.23; 11: 26,37; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 55.08; 11: 9,67; 12: 533
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 14.96; 11: 26,37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 6413.51; 10: 128.27; 11: 2,15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 1,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9383.72; 10: 196.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19; 12: 743
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.04; 12: 765
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.63; 12: 438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.25; 12: 2361
27 | ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.45; 9: 23; 10: 3.89; 11: 26,37; 12: 103
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 23; 10: 52.59; 11: 9,45; 12: 497
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 23; 10: 14.96; 11: 26,37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 320.68; 9: 20; 10: 128.27; 11: 2,15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,94; 6: 23; 7: 0,4324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 23; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.46; 10: 184.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.85; 12: 497
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.42; 12: 512
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.12; 12: 293
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.29; 12: 1681
28 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26,37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11,54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Благоустройство
29 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,305
Объем=(61*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.82; 9: 1,15; 10: 9.76; 11: 26,37; 12: 257
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.53; 9: 1,15; 10: 326.03; 11: 6,55; 12: 2135
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.23; 9: 1,15; 10: 15.51; 11: 26,37; 12: 409
| 4 | М |  |  | 8: 4.16; 10: 1.27; 11: 19,33; 12: 25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,49; 6: 1,15; 7: 1,2241175
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,64; 6: 1,15; 7: 1,27673
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 961.51; 10: 337.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.27; 12: 666
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 37.15; 12: 979
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 24.01; 12: 633
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.22; 12: 4029
30 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 3,66 | 28.47 |  | 104.2 | 19,47 | 2029
Объем=0,305*100*0,06*2
31 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 3,66 | 6.71 |  | 24.56 | 14,16 | 348
32 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,07625
Объем=0,305*0,25
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 10.32; 11: 26,37; 12: 272
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 187.03; 11: 11,78; 12: 2203
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 14.56; 11: 26,37; 12: 384
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.5; 11: 19,33; 12: 10
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 1,3784475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 1,2171025
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 197.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.88; 12: 656
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 36.57; 12: 964
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23.64; 12: 623
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.06; 12: 4072
33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,07625
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 16.04; 11: 26,37; 12: 423
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 290.67; 11: 11,02; 12: 3203
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 22.83; 11: 26,37; 12: 602
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.69; 11: 19,33; 12: 13
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 2,1211606
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,8063625
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 307.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.87; 12: 1025
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 57.14; 12: 1507
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 36.93; 12: 974
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.47; 12: 6120
34 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0305
Объем=(0,305*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 12.08; 11: 26,37; 12: 319
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 79.24; 11: 14,72; 12: 1166
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 8.61; 11: 26,37; 12: 227
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1289.61; 11: 11,32; 12: 14598
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,3433725
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,669231
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1380.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.69; 12: 546
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 30.41; 12: 803
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 19.66; 12: 519
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1431; 12: 17405
35 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0305
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 4,6; 10: 0.11; 11: 26,37; 12: 3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 4,6; 10: 0.41; 11: 2,1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 4; 10: 642.37; 11: 11,32; 12: 7272
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 4,6; 7: 0,012627
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 642.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.11; 12: 3
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.16; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.1; 12: 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 643.15; 12: 7283
36 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 5
Объем=(1000*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 723.93; 11: 26,37; 12: 19090
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 163.07; 11: 8,12; 12: 1324
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 16.22; 11: 26,37; 12: 428
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 99,3025
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 1,495
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 887
|  | ФОТ |  |  | 10: 740.15; 12: 19518
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 762.35; 12: 20104
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 532.91; 12: 14053
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2182.26; 12: 54571
37 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 5
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 272.09; 11: 26,37; 12: 7175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 1718.22; 11: 8,12; 12: 13952
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 170.78; 11: 26,37; 12: 4503
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 1748.9; 11: 2,76; 12: 4827
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 34,4425
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 15,755
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 3739.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 442.87; 12: 11678
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 456.16; 12: 12028
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 318.87; 12: 8408
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4514.24; 12: 46390
Итоги по разделу 1 КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 202149.92
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16504.04
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 152357.58
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4327.56
|  | Материалы |  |  | 10: 33288.3
|  | Строительные работы |  |  | 10: 205604.19
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11931.81
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 139332.9
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3705.14
|  | материалы |  |  | 10: 32184.12
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15147.77
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7007.59
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 26389.14
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4572.23
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13024.68
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 622.42
|  | материалы |  |  | 10: 1104.18
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5038.79
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2649.26
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20831.6
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20186.56
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9656.85
|  | Итого по разделу 1 КЛ 6 кВ |  |  | 10: 231993.33
Раздел 2. Материалы
38 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х150 мм2 |  |  | м |  |  | 1161 | 1421.35 | 1,02 | 225326.77 | 7,47 | 1683191 | 1421.3499
(Материалы для монтажных работ)
Объем=(1+10+0,61)*100
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
39 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х150 мм2 (+5%) |  |  | м |  |  | 58 | 1421.35 | 1,02 | 11256.63 | 7,47 | 84087
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1161*0,05
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
40 | Прайс | Муфта 3КВТП-10-150/240 (Б) |  |  | шт. |  |  | 2 | 4223.17 | 1,02 | 1153.28 | 7,47 | 8615
(Материалы для монтажных работ)
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
41 | Прайс | Муфта 3СТП-10-150/240 (Б) |  |  | шт. |  |  | 5 | 8466.33 | 1,02 | 5780.19 | 7,47 | 43178
(Материалы для монтажных работ)
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
42 | Прайс | Труба хризотилцементная БНТТ 100-3950 |  |  | м |  |  | 61 | 124.47 | 1,02 | 1036.81 | 7,47 | 7745
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,061*1000
Цена=491,67/3,95
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
43 | Прайс | Труба ПЭ-SDR 11-110 |  |  | м |  |  | 200 | 453.75 | 1,02 | 12391.57 | 7,47 | 92565
(Материалы для монтажных работ)
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 |  |  | шт. |  |  | 40 | 303.53 | 1,02 | 1657.83 | 7,47 | 12384
(Материалы для монтажных работ)
Объем=10*2*2
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | Прайс | Пена монтажная противопожарная |  |  | шт. |  |  | 2 | 666.67 | 1,02 | 182.06 | 7,47 | 1360
(Материалы для монтажных работ)
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 | Прайс | Плита ПЗК 480х240х16 |  |  | шт. |  |  | 1990 | 59.58 | 1,02 | 16189.42 | 7,47 | 120935
(Материалы для монтажных работ)
Объем=9,95*100*2
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 | Прайс | Кирпич М150 |  |  | шт. |  |  | 20 | 18.33 | 1,02 | 50.07 | 7,47 | 374
(Материалы для монтажных работ)
Объем=5*4
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 | Прайс | Песок |  |  | м3 |  |  | 119.03 | 625 | 1,02 | 10158.23 | 7,47 | 75882
(Материалы для монтажных работ)
Объем=10,61*0,35*0,3*100+0,07625*100
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 | Прайс | Щебень фр. 5-20 мм |  |  | м3 |  |  | 7.625 | 1375 | 1,02 | 1431.59 | 7,47 | 10694
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,07625*100
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 286614.45
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 286614.45
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 286614.45
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 286614.45
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 286614.45
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 488764.37; 12: 3844476
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16504.04; 12: 435211
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 152357.58; 12: 1016255
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4327.56; 12: 114115
|  | Материалы |  |  | 10: 319902.75; 12: 2393010
|  | Строительные работы |  |  | 10: 205604.19; 12: 2022035
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11931.81; 12: 314641
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 139332.9; 12: 886058
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3705.14; 12: 97703
|  | материалы |  |  | 10: 32184.12; 12: 237101
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15147.77; 12: 399445
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7007.59; 12: 184790
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 313003.59; 12: 2609409
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4572.23; 12: 120570
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13024.68; 12: 130197
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 622.42; 12: 16412
|  | материалы |  |  | 10: 287718.63; 12: 2155909
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5038.79; 12: 132873
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2649.26; 12: 69860
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20831.6; 12: 549326
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20186.56; 12: 532318
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9656.85; 12: 254650
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 518607.78; 12: 4631444
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | инвест. программа 2023-2027
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | #VALUE! | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | #VALUE! | #VALUE! | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26,37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3.888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 1.322
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: #VALUE!; 11: 26,37; 12: #VALUE!
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: #VALUE!
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: #VALUE!
|  | ФОТ |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Всего по позиции |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26,37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1.296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Прочие затраты |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | накладные расходы |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | сметная прибыль |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: #VALUE!; 12: #VALUE!
| Составил: | (Савыкина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.2 | х | 1.161 | [6 empty] | 11024.39
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 1.161 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 5676.13
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 11024.39 | + | 5676.13 | [8 empty] | 16700.52
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 11024.39 | х | 0.14 | [8 empty] | 1543.4146
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 18243.9346
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 18243.9346 | х | 4.82 | [8 empty] | 87935.7648
| Итого по А: | [15 empty] | 87935.7648
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 1.161 |  |  | 3812.72
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 1238.787
| S=(L)м*20м/10000= | 1.161
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 3812.72
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 1238.787
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 5051.507
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 3812.72 | х | 0.14 | [8 empty] | 533.78
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 5585.287
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 5585.287 | х | 4.82 | [8 empty] | 26921.0833
| Итого по Б: | [15 empty] | 26921.0833
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ, км L= | 1.061 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 1061 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 30913.2
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения (с резервом), км L= |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 32900
|  | 0.1 | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 100 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 4935
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 68748.2
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 68748.2 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 326553.95
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 87935.7648 | + | 26921.0833 | + | 326553.95 | = | [5 empty] | 441410.7981
| Итого по смете: | [15 empty] | 441410.7981
|  | Составил: |  |  | Савыкина Т.А.