## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 2053.7985 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 272.901 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 1096.13 | 21.982 | 272.901 | 100.153 | 1096.13 | 25.564 | 1516.73
1.3 | ПИР | 21.982
1.4 | ПНР | 100.153
1.5 | прочих затрат | 25.564
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 1516.73
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2024) | 1.1284
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 1711.4988
2 | Сметная стоимость всего: | 1711.4988
2.1 | НДС (20%) | 342.2998
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 2053.7985
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 1820.076 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Монтаж системы телемеханики | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 0 | 1329.156
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 0 | 1329.156
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 97.236 | 97.236
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 97.236 | 97.236
| Итого по Главам 1-9 |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 97.236 | 1426.392
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 24.819 | 24.819
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 24.819 | 24.819
| Итого по Главам 1-10 |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 122.055 | 1451.211
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
| Итого по Главам 1-12 |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 143.3972 | 1472.5532
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 0.266 | 7.683 | 31.926 | 4.302 | 44.177
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0.266 | 7.683 | 31.926 | 4.302 | 44.177
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 9.123 | 263.778 | 1096.13 | 147.6992 | 1516.7302
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1.8246 | 52.7556 | 219.226 | 29.5398 | 303.346
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1.8246 | 52.7556 | 219.226 | 29.5398 | 303.346
| Итого по сводному расчету |  | 10.9476 | 316.5336 | 1315.356 | 177.2391 | 1820.076
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 0 | 1329.156 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 0 | 1329.156 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 8.857 | 256.095 | 1064.204 | 0 | 1329.156
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 1329.156
|  | ОТ |  |  |  |  | 101.616
|  | ЭМ |  |  |  |  | 4.979
|  | МР |  |  |  |  | 15.324
|  | НР |  |  |  |  | 94.275
|  | СП |  |  |  |  | 48.758
|  | оборудование |  |  |  |  | 1064.204
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 97.236
|  | ОТ |  |  |  |  | 46.303
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 34.264
|  | СП |  |  |  |  | 16.669
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики |  | 1329.156 | 1 | шт | 1329.156 | "Замена ячеек КСО, реконструкция РП 44 по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25". Приказ АО "ТГЭС" №35г от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. |  | 97.236 | 1 | шт | 97.236
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. |  | 21.3422 | 1 | шт | 21.3422

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | ПТК КТМ "Пирамида"- 16 ТС-0 ТИ-0 ТУ ВЛСТ 330.00.000 | шт | 1 | 165.55 |  |  | 165.55 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ТКП №77 от 18.01.2021г.
2 | Измерительный преобразователь ST500-M2-100*5-12-6-4-КRЕ | шт | 2 | 32.7 |  |  | 65.4
3 | Измерительный преобразователь ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 | шт | 8 | 28.2 |  |  | 225.6
4 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 | шт | 2 | 47.355 |  |  | 94.71
5 | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5 | шт | 27 | 18.9979 |  |  | 512.9438
6 | Блок-контактов КСА-4 | шт | 8 | 0.98333 |  |  | 7.8666
7 | Извещатель ИО-102-26 | шт | 2 | 0.21 |  |  | 0.42
8 | Провод ПуГВ 2,5 | м | 30 | 0.01522 |  |  | 0.4566
9 | Провод ПуГВ 1,5 | м | 10 | 0.0113 |  |  | 0.113
1073.0601

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
монтаж системы телемеханики
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 1594.99 | (237,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 8.86 | (1,19) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 100.02 | (3,79) | тыс.руб.
| монтажных работ | 256.1 | (10,34) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 333.7 | чел.час.
| оборудования | 1064.2 | (186,38) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 5.27 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Комплект телемеханики
Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-053-01 | Демонтаж.Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 18
Объем=27-9
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.85; 9: 0,81; 10: 318.57; 11: 26.37; 12: 8401
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.33; 9: 0,81; 10: 150.61; 11: 8.17; 12: 1230
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.72; 9: 0,81; 10: 10.5; 11: 26.37; 12: 277
| 4 | М |  |  | 8: 7.88; 9: 0; 10: 0; 11: 21.89
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 0,81; 7: 35,4294
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 0,81; 7: 0,8748
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.06; 10: 469.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.07; 12: 8678
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 319.2; 12: 8418
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 167.83; 12: 4426
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 956.21; 12: 22475
2 | ТЕРм08-01-054-02 | Демонтаж.Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.55; 9: 0,81; 10: 25.19; 11: 26.37; 12: 664
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.13; 9: 0,81; 10: 40.71; 11: 9.22; 12: 375
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.64; 9: 0,81; 10: 2.66; 11: 26.37; 12: 70
| 4 | М |  |  | 8: 4.08; 9: 0; 10: 0; 11: 29.36
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 0,81; 7: 2,8026
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 6: 0,81; 7: 0,2106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.76; 10: 65.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.85; 12: 734
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.01; 12: 712
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.2; 12: 374
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.11; 12: 2125
Монтажные работы
3 | ТЕРм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.97; 9: 1,35; 10: 29.66; 11: 26.37; 12: 782
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.44; 9: 1,35; 10: 119.39; 11: 8.01; 12: 956
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.32; 9: 1,35; 10: 8.53; 11: 26.37; 12: 225
| 4 | М |  |  | 8: 5.93; 10: 5.93; 11: 11.65; 12: 69
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,37; 6: 1,35; 7: 3,1995
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,59; 6: 1,35; 7: 0,7965
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.34; 10: 154.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.19; 12: 1007
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.04; 12: 977
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.48; 12: 514
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.5; 12: 3298
4 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10
Объем=8+2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.82; 9: 1,35; 10: 65.07; 11: 26.37; 12: 1716
| 4 | М |  |  | 8: 1.13; 10: 11.3; 11: 10.16; 12: 115
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 6: 1,35; 7: 7,02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.95; 10: 76.37
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.07; 12: 1716
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 58.56; 12: 1544
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 29.93; 12: 789
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.86; 12: 4164
5 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1,35; 10: 20.39; 11: 26.37; 12: 538
| 4 | М |  |  | 8: 1.94; 10: 3.88; 11: 12.48; 12: 48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,84; 6: 1,35; 7: 2,268
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.49; 10: 24.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.39; 12: 538
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.35; 12: 484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.38; 12: 247
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52; 12: 1317
6 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 27
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.85; 9: 1,35; 10: 796.43; 11: 26.37; 12: 21002
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.33; 9: 1,35; 10: 376.53; 11: 8.17; 12: 3076
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.72; 9: 1,35; 10: 26.24; 11: 26.37; 12: 692
| 4 | М |  |  | 8: 7.88; 10: 212.76; 11: 21.89; 12: 4657
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,35; 7: 88,5735
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 1,35; 7: 2,187
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.06; 10: 1385.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 822.67; 12: 21694
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 797.99; 12: 21043
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 419.56; 12: 11064
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2603.27; 12: 60842
7 | ТЕРм08-01-054-02 | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.55; 9: 1,35; 10: 41.99; 11: 26.37; 12: 1107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.13; 9: 1,35; 10: 67.85; 11: 9.22; 12: 626
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.64; 9: 1,35; 10: 4.43; 11: 26.37; 12: 117
| 4 | М |  |  | 8: 4.08; 10: 8.16; 11: 29.36; 12: 240
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,35; 7: 4,671
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 6: 1,35; 7: 0,351
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.76; 10: 118
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.42; 12: 1224
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.03; 12: 1187
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.67; 12: 624
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.7; 12: 3784
8 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (КСА-4) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.38; 9: 1,35; 10: 112.1; 11: 26.37; 12: 2956
| 4 | М |  |  | 8: 0.4; 10: 3.2; 11: 20; 12: 64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 6: 1,35; 7: 12,096
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.78; 10: 115.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.1; 12: 2956
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 108.74; 12: 2867
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.17; 12: 1508
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.21; 12: 7395
9 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4
Объем=40 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.05; 9: 1,35; 10: 17.85; 11: 26.37; 12: 471
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.87; 9: 1,35; 10: 25.85; 11: 11.39; 12: 294
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.6; 9: 1,35; 10: 7.88; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 11.98; 10: 4.79; 11: 10.3; 12: 49
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,76; 6: 1,35; 7: 2,0304
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,55; 6: 1,35; 7: 0,837
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 48.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.73; 12: 679
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.96; 12: 659
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.12; 12: 346
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.57; 12: 1819
11 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,6
Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.74; 9: 1,35; 10: 126.15; 11: 26.37; 12: 3327
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,35; 10: 1.56; 11: 9.24; 12: 14
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,35; 10: 0.11; 11: 26.37; 12: 3
| 4 | М |  |  | 8: 101.79; 10: 61.07; 11: 5.73; 12: 350
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 6: 1,35; 7: 13,608
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,35; 7: 0,0081
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 259.46; 10: 188.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.26; 12: 3330
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 122.47; 12: 3230
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 64.39; 12: 1698
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 375.64; 12: 8619
12 | ТЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы |  |  | 4: 1 сетевой элемент; 7: 6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 276.5; 9: 1,35; 10: 2239.65; 11: 26.37; 12: 59060
| 4 | М |  |  | 8: 5.53; 10: 33.18; 11: 26.37; 12: 875
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1,35; 7: 162
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 282.03; 10: 2272.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 2239.65; 12: 59060
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2015.69; 12: 53154
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1030.24; 12: 27168
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5318.76; 12: 140257
Итоги по разделу 1 Комплект телемеханики :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4919.82
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3793.05
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 782.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 60.35
|  | Материалы |  |  | 10: 344.27
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10343.83
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3793.05
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 782.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 60.35
|  | материалы |  |  | 10: 344.27
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3575.04
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1848.97
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3853.4
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3575.04
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1848.97
|  | Итого по разделу 1 Комплект телемеханики |  |  | 10: 10343.83
Раздел 2. Оборудование и материалы
13 | Прайс ГК "Системы и технологии" | ПТК КТМ "Пирамида"- 16 ТС-0 ТИ-0 ТУ ВЛСТ 330.00.000 |  |  | шт |  |  | 1 | 28992.99 |  | 28992.99 | 5.71 | 165550
Цена=165550/5,71
14 | -"- | Измерительный преобразователь ST500-M2-100*5-12-6-4-КRЕ |  |  | шт |  |  | 2 | 5726.8 |  | 11453.6 | 5.71 | 65400
Цена=32700/5,71
15 | -"- | Измерительный преобразователь ST500-M2-230*5-12-3-3-R2 |  |  | шт |  |  | 8 | 4938.7 |  | 39509.6 | 5.71 | 225600
Цена=28200/5,71
16 |  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 |  |  | шт |  |  | 2 | 8293.35 |  | 16586.7 | 5.71 | 94710
Цена=47355/5,71
17 |  | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5 |  |  | шт |  |  | 27 | 3327.13 |  | 89832.51 | 5.71 | 512944
Цена=18997,92/5,71
18 |  | Блок-контактов КСА-4 |  |  | шт |  |  | 8 | 131.64 |  | 1053.12 | 7.47 | 7867
Цена=983,33/7,47
19 |  | Извещатель ИО-102-26 |  |  | шт |  |  | 2 | 28.11 |  | 56.22 | 7.47 | 420
Цена=210/7,47
20 |  | Провод ПуГВ 2,5 |  |  | м |  |  | 30 | 2.04 |  | 61.2 | 7.47 | 457
Цена=15,22/7,47
21 |  | Провод ПуГВ 1,5 |  |  | м |  |  | 10 | 1.51 |  | 15.1 | 7.47 | 113
Цена=11,3/7,47
Итоги по разделу 2 Оборудование и материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1185.64
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1185.64
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1185.64
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1185.64
|  | Оборудование |  |  | 10: 186375.4
|  | Итого по разделу 2 Оборудование и материалы |  |  | 10: 187561.04
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6105.46; 12: 121919
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3793.05; 12: 100024
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 782.5; 12: 6571
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 60.35; 12: 1592
|  | Материалы |  |  | 10: 1529.91; 12: 15324
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1185.64; 12: 8857
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1185.64; 12: 8857
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10343.83; 12: 256095
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3793.05; 12: 100024
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 782.5; 12: 6571
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 60.35; 12: 1592
|  | материалы |  |  | 10: 344.27; 12: 6467
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3575.04; 12: 94275
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1848.97; 12: 48758
|  | Оборудование |  |  | 10: 186375.4; 12: 1064204
|  | Итого |  |  | 10: 197904.87; 12: 1329156
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3853.4; 12: 101616
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3575.04; 12: 94275
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1848.97; 12: 48758
|  | НДС 20% |  |  | 10: 39580.97; 12: 265831.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 237485.84; 12: 1594987.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 116.68 | (4,42) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 46.3 | (1,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 159.92 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 97.24 | (3,69) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: 1 сигнал; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.33; 9: 0,8; 10: 106.64; 11: 26.37; 12: 2812
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 0,8; 7: 9,76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.33; 10: 106.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.64; 12: 2812
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 78.91; 12: 2081
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 38.39; 12: 1012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.94; 12: 5905
2 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: 1 схема; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.71; 9: 0,8; 10: 1565.68; 11: 26.37; 12: 41287
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 0,8; 7: 144
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 195.71; 10: 1565.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 1565.68; 12: 41287
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1158.6; 12: 30552
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 563.64; 12: 14863
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.92; 12: 86702
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 30.64; 11: 26.37; 12: 808
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 2,56
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 30.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.64; 12: 808
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 22.67; 12: 598
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.03; 12: 291
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.34; 12: 1697
4 | ТЕРп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: 1 система; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.15; 9: 0,8; 10: 52.92; 11: 26.37; 12: 1396
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,5; 6: 0,8; 7: 3,6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.15; 10: 52.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.92; 12: 1396
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 39.16; 12: 1033
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.05; 12: 503
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.13; 12: 2932
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3687.33; 12: 97236
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3687.33; 12: 97236
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1299.34; 12: 34264
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 632.11; 12: 16669
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1299.34; 12: 34264
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 632.11; 12: 16669
|  | НДС 20% |  |  | 10: 737.47; 12: 19447.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4424.8; 12: 116683.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [8 empty] | Стоимость (руб.)
А. Проектные работы
1 | Комплект телемеханики |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 34, п.3,4; 0,7 - рабочий проект; таблица 29, п.2; 0,6 - рабочий проект |  |  | 2.16 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 151.2
[6 empty] | 3.57 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 249.9
[8 empty] | 6.82 | х | 0.6 | х | 1000 | = | 4092
| Итого для начисления индекса пересчета | [12 empty] | 4493.1
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 4493.1 |  | х | 4.75 | = |  |  |  |  | 21342.225
| Итого по смете: | [12 empty] | 21342.225
| НДС 20% | [12 empty] | 4268.45
| Всего | [12 empty] | 25610.675
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.