## f10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ взамен ТП 10/0,4 кВ №90 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА, ячейками 10 кВ с ВВ - 8 шт, панелями 0,4 кВ - 7 шт. для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_32 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-524 – ТП-642 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21(до 670 кВт; протяженность 0,137 км) | M_37 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,129 км) | N_38 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | N_49 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 №1441 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №665-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | M_50 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,249 км) | N_56 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №281-22 от 23.03.22 (до 670 кВт, 2 т. уч.) | N_ТГС-003-011 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА (яч.6 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 5 шт, ПКУ 0,4 кВ - 6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-016 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ТП-107 – ТП-1441 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км) | N_ТГС-004-020 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТГС-004-021 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | N_ТГС-004-028 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №282-22 от 23.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,220 км) | N_ТГС-004-029 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в проектируемой ТП 6/0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Путейская для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт, 2 т.уч.) | N_ТГС-004-032 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (5 шт.) для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-033 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6 кВ №87 1 с.ш. ф.4 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,38 км) | N_ТГС-004-034 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №624 ф.32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | N_ТГС-004-035 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,972 км) | N_ТГС-004-036 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №690 ф.20 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново с монтажом щита учета (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-004-037 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж щита учета (1 шт.) у стены ТП 6/0,4 кВ №1116 ф.10 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново для техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | N_ТГС-004-038 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, 1 т. уч.) | N_ТГС-004-039 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт, 2 т.у.) | N_ТГС-004-040 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, 4 т.у) | N_ТГС-004-042 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,06 км) | N_ТГС-008-006 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ТГС-008-007 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,50 км) | N_ТГС-008-008 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,42 км) | N_ТГС-008-009 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,72 км) | N_ТГС-008-011 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-008-012 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силового трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,09 МВА) | N_ТГС-001-016 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №309 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой ячеек 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-022 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-023 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности для Техприсоединения МКП Тулагорсвет, договор №537-21 от 26.10.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГС-009-005 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РП 6 кВ №9 ф.9, 13 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная на РП 6 кВ (18 ячеек) в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации | N_ТГС-009-006 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация ТП 214 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_161 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация ТП 264 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_162 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_163 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется
1.2.1.2 | Техперевооружение РТП 10/0,4 кВ №76 ф.22, 27 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой ячеек 10 кВ (15 шт) | H_52 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_ТГС-010-001 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №72 ф. 33, ф. 35, ф. 38, ф. 48 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская сзаменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | N_ТГС-010-003 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №57 ф.22А, ф.23А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-027 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №68 ф.36 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская, ф.33 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-028 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | - | Не требуется | Не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,166 км) | L_06 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 3,100 км) | L_10 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,716 км) | L_25 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,504 км) | L_29 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,006 км) | M_ТГС-013-013 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,226 км) | M_ТГС-013-016 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,229 км) | M_ТГС-013-017 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,1 км) | M_ТГС-013-019 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,555 км) | M_ТГС-013-020 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,193 км) | M_ТГС-015-048 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ №67 ф.19 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,17 км) | H_105 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,379 км) | L_11 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,596 км) | L_12 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,405 км) | L_13 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,81 км) | L_15 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,71 км) | L_16 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,644 км) | L_17 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,990 км) | L_18 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,431 км) | L_19 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,648 км) | L_22 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,158 км) | M_23 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,661 км) | L_28 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,290 км) | H_96 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | + | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км) | M_ТГС-015-041 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км) | M_ТГС-015-042 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки с заменой кабеля (протяженность 2,783 км) | M_ТГС-015-043 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км) | M_ТГС-015-045 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 1,45 км) | M_ТГС-015-046 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км) | M_ТГС-015-047 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,456 км) | M_ТГС-015-049 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная с заменой кабеля (протяженность 1,024 км) | M_ТГС-015-050 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км) | M_ТГС-015-052 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1428 каб.2 - РП 6 кВ №49 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,600 км) | M_ТГС-015-053 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 0,126 км) | N_ТГС-017-001 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 2,715 км) | N_ТГС-017-002 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2023: 0,23 кВ - 1800 шт; 0,4 кВ- 150 шт) | M_ТГС-018-006 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-007 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-008 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-009 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2027: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-010 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | местный | - | Не требуется | + | + | Не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №921 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,192 км) | M_ТГС-021-001 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №917 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,587 км) | M_ТГС-021-002 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - | Не требуется | местный | - | Не требуется | - | - | Не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м - 3 шт) | M_ТГС-023-019 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2026: цифровая э/лаборатория - 1 шт) | M_ТГС-023-022 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2027: Прицеп тракторный - 1 шт) | M_ТГС-023-024 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ПК - 20 шт, цв МФУ 1 шт, ч/б МФУ 6 шт) | M_ТГС-027-005 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-006 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-008 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-009 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-010 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: набор Жулева - 3 шт, указатель повреждения кабеля - 3 шт, КШЗ для ВЛ - 20 шт., лебедка - 7 шт., горелка газовая - 3 шт., терминал Дозор - 2 шт. и т.д.) | N_ТГС-027-011 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: устройство намотки кабеля 1 шт) | N_ТГС-027-012 | Центральный федеральный округ | Тульская область | г. Тула | нд | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не относится | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется