## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км) | Значения стандартизированных ставок за 2022 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2023 год, тыс. рублей
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Тульская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 1225.69 | 411.12 | 91.373 | 576.061 | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 24 | 9.13 | 10.475 | 14.535 | 1370.9106 | нд | 108.9834
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0.1 | 0 | 0.033333 | 3269.5017 | нд | 8240.2429
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.69 | 1.89 | 0.898 | 1.4927 | 5520.4843 | нд | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.8708 | нд | нд
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5079.2224
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1200 | 400 | 80 | 560 | 9.07 | нд | нд
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 1166.32 | 3729.37 | 975.901 | 1957.197 | нд | нд | 1446.975
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.01 | 0.42 | 1.751 | 1.0603 | 1364.6416 | нд | 1333.5537
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 1.64 | 0 | 0.54667 | 2439.4275 | нд | 38210.9484
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 3.6 | 10.41 | 5.45 | 6.4867 | 5890.6909 | нд | 14931.3827
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 1.71 | 4.9 | 0.7 | 2.4367 | 6127.7904 | нд | нд
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 17656.3445
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1160 | 3712 | 968 | 1946.6667 | 9.07 | нд | нд
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.