## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0 |  |  | 459513.17

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 1600, Iоткл 25кА | 6 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 152691 | 110 | Iном 1600, Iоткл 25кА | 6 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 152691 | 1.1
2 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 4998 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 15093.96 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 4998 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 15093.96 | 1
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка выключателя | 6 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 13920 | 110 | Ячейка выключателя | 6 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 13920 | 1
4 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1600, Iоткл 25кА | 3 | 1 ячейка | В3-03 - 2 | 1301 | 4020.09 | 15 | Iном 1600, Iоткл 25кА | 3 | 1 ячейка | В3-03 - 2 | 1301 | 4020.09 | 1.03
5 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1250, Iоткл 25кА | 3 | 1 ячейка | В3-02 - 2 | 1270 | 3924.3 | 15 | Iном 1250, Iоткл 25кА | 3 | 1 ячейка | В3-02 - 2 | 1270 | 3924.3 | 1.03
6 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | 37 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 45274.68 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | 37 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 45274.68 | 1.03
7 | УНЦ ячейки трансформатора 110-500 кВ | 110 | Т 110/15/6, 16 МВА | 2 | 1 ячейка | Т1-03-1 | 50105 | 105220.5 | 110 | Т 110/15/6, 16 МВА | 2 | 1 ячейка | Т1-03-1 | 50105 | 105220.5 | 1.05
8 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | 1
9 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | 1
10 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | масляный Т 15/0,4, 160 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-11 - 1 | 239 | 501.9 | 15 | масляный Т 15/0,4, 160 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-11 - 1 | 239 | 501.9 | 1.05
11 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | 480 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 9132.9 | 15 | 480 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 9132.9 | 1.05
12 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 15 | ЗРУ | 341.55 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 26681.886 | 15 | ЗРУ | 341.55 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 26681.886 | 1.24
13 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110 | ОПУ, РЩ | 239.01 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 27562.6332 | 110 | ОПУ, РЩ | 239.01 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 27562.6332 | 1.24
14 | УНЦ здания КПП |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 | 1.24
15 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 | 1
16 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | 1.04
17 | УНЦ АСУТП присоединения | 15 |  | 43 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 8049.6 | 15 |  | 43 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 8049.6 | 1.04
18 | УНЦ АСУТП присоединения | 110 |  | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 3924.96 | 110 |  | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 3924.96 | 1.04
19 | УНЦ ВОСП |  | Мультиплексор СЦИ уровня доступа , 80 | 2 | 1 ед | А7-03 | 2142 | 4455.36 |  | Мультиплексор СЦИ уровня доступа , 80 | 2 | 1 ед | А7-03 | 2142 | 4455.36 | 1.04
20 | УНЦ ВОСП |  | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня , 160 | 3 | 1 ед | А7-02 | 6886 | 21484.32 |  | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня , 160 | 3 | 1 ед | А7-02 | 6886 | 21484.32 | 1.04
21 | УНЦ сети связи |  | УПАТС для ПС 110 кВ | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5386.16 |  | УПАТС для ПС 110 кВ | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5386.16 | 1.04
22 | УНЦ защитных конструкций ПС |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 | 1.07
23 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2380.56 |  | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2380.56 | 1.04
24 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 563.68 |  | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 563.68 | 1.04
25 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 | 1.04
26 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1999.92 |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 3 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1999.92 | 1.04
27 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 24 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 3419.52 |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 24 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 3419.52 | 1.04
28 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | СКУД | 2 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 241.28 |  | СКУД | 2 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 241.28 | 1.04
29 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 580.56 | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 784.9171 |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 580.56 | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 784.9171 | 1.04
30 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система периметральной сигнализации | 294 | 1 ед. | И15-09 | 5.5 | 1681.68 |  | Система периметральной сигнализации | 294 | 1 ед. | И15-09 | 5.5 | 1681.68 | 1.04
31 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 151 до 300,9 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 |  | от 151 до 300,9 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 | 1 | 209924.2738
32 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 512771.6763 | [6 empty] | 512771.6763

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ОКСН |  | 24 ОВ, 20кН | 0.134 | 1 км | О2-03-1 | 238 | 33.4866 |  | 24 ОВ, 20кН | 0.134 | 1 км | О2-03-1 | 238 | 33.4866 | 1.05
2 | УНЦ ОКСН |  | 24 ОВ, 25кН | 16.352 | 1 км | О2-03-2 | 305 | 5236.728 |  | 24 ОВ, 25кН | 16.352 | 1 км | О2-03-2 | 305 | 5236.728 | 1.05
3 | УНЦ ОКСН |  | 32 ОВ, 20кН | 0.304 | 1 км | О2-04-1 | 244 | 77.8848 |  | 32 ОВ, 20кН | 0.304 | 1 км | О2-04-1 | 244 | 77.8848 | 1.05
4 | УНЦ ВОК |  | 24 ОВ, 4кН | 0.09 | 1 км | О3-03 - 1 | 235 | 23.4765 |  | 24 ОВ, 4кН | 0.09 | 1 км | О3-03 - 1 | 235 | 23.4765 | 1.11
5 | УНЦ ВОК |  | 32 ОВ, 4кН | 0.413 | 1 км | О3-04 - 1 | 241 | 110.4816 |  | 32 ОВ, 4кН | 0.413 | 1 км | О3-04 - 1 | 241 | 110.4816 | 1.11 | 5482.0575
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 5482.0575 | [6 empty] | 5482.0575

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: F_424
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 518253.7339
2 | НДС (20%) | 103650.7468 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 621904.4806 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 634021.0866
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 506505.1051 |  | 2015: 621.9045; 2016: 634.0211; 2018: 622.4266
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 115399.3755
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 115921.529
7.1 | 2018г. | 27199.4179
7.2 | 2019г. | 61053.4821
7.3 | 2020г. | 2916.7076
7.4 | 2021г. | 24751.9214 |  | 2015: 2.9167; 2016: 24.7519; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 634.0211
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 634021.0866