## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КТП мачтового типа (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | 15 | 1 т-р 100 кВА | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 687.75 | [7 empty] | 1.05
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 687.75

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.9 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1574.265 | [7 empty] | 1.05
2 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | СИП-4, 95мм2 / -мм2 | 2.88 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 937.44 | [7 empty] | 1.05 | (+0,447 км - совм.подвес с новой ВЛ 15кВ)
3 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | 0.428 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 117.7428 | [7 empty] | 1.05
4 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | СИП-4, 25мм2 / -мм2 | 0.017 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 2.9096 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | СИП-4, 35мм2 / -мм2 | 0.022 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 4.2735 | [7 empty] | 1.05
6 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 0.4 | от 1,1 до 5,9 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 300 | [7 empty] | 1 | 0
7 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.386 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 447.0536 | [7 empty] | 1.51
8 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.447 | 1 км | Л1-02-2 | 1151 | 776.8905 | [7 empty] | 1.51
9 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.386 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 283.3047 | [7 empty] | 1.05
10 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.447 | 1 км | Л3-02-2 | 784 | 367.9704 | [7 empty] | 1.05
11 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 15 | СИП-3, 50мм2 / -мм2 | 0.833 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 349.86 | [7 empty] | 1.05
12 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | 15 | Протяженность до 2 км | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 561 | [7 empty] | 1
13 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 5722.71

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | 0.29 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 173.5041 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.29 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 402.52 | [7 empty] | 1
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 0.4 |  | 0.29 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 611 | [7 empty] | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 1187.0241

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Столбовое Озерского района
Идентификатор инвестиционного проекта: F_prj_111001_2583
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 28.10.2019 № 527
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 7597.4841
2 | НДС (20%) | 1519.4968 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 9116.981 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 11157.4728
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 9116.981
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 8629.1073
7.1 | 2018г. | 0
7.2 | 2019г. | 0
7.3 | 2020г. | 128.4917
7.4 | 2021г. | 8500.6156
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 11.1575
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 11157.4728