## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ | 0.4 | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | 53 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 89874.75 | [7 empty] | 1.05
2 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | 10 | 1 т-р 400 кВА | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 5146 | 5403.3 | [7 empty] | 1.05
3 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | сухой Т 10/0,4, 100 кВА | 1 | 1 ячейка | Т5-10-4 | 264 | 277.2 | [7 empty] | 1.05
4 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | сухой Т 10/0,4, 160 кВА | 1 | 1 ячейка | Т5-11-4 | 359 | 376.95 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | сухой Т10/0,4, 250 кВА | 1 | 1 ячейка | Т5-12 -4 | 1433 | 1504.65 | [7 empty] | 1.05
6 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | масляный Т 10/0,4; 6/0,4 250 кВА | 19 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 6164.55 | [7 empty] | 1.05
7 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | масляный Т 10/0,4;6/0,4 400 кВА | 15 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 6221.25 | [7 empty] | 1.05
8 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 51 до 150,9 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 7500 | [7 empty] | 1 | 0
9 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 117322.65

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | 0.4 | одна цепь | 4.06 | 1 км | М2-01-1 | 160 | 805.504 | [7 empty] | 1.24
2 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0,4-35 | СИП-4, 25мм2 / -мм2 | 0.003 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 0.51345 | [7 empty] | 1.05
3 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0,4-35 | СИП-4, 95мм2 / -мм2 | 0.087 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 28.3185 | [7 empty] | 1.05
4 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0,4-35 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | 0.028 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 7.7028 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0,4-35 | СИП-4, 50мм2 / -мм2 | 0.166 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 38.1717 | [7 empty] | 1.05
6 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | 0,4-35 | СИП-4, 35мм2 / -мм2 | 0.271 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 52.6418 | [7 empty] | 1.05
7 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 932.8522

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 88.335 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 122608.98 | [7 empty] | 1
3 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | 6.978 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 4786.7684 | [7 empty] | 1.11
4 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 16 мм2, алюминий, 4 жилы | 0.057 | 1 км | К3-01-1 | 254 | 16.0706 | [7 empty] | 1.11
5 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 25 мм2, алюминий, 4 жилы | 14.884 | 1 км | К3-02-1 | 304 | 5022.457 | [7 empty] | 1.11
6 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 35 мм2, алюминий, 4 жилы | 26.513 | 1 км | К3-03-1 | 340 | 10006.0062 | [7 empty] | 1.11
7 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы | 12.346 | 1 км | К3-04-1 | 398 | 5454.2159 | [7 empty] | 1.11
8 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 75 мм2, алюминий, 4 жилы | 5.563 | 1 км | К3-05-1 | 448 | 2766.3686 | [7 empty] | 1.11
9 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | 3.088 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 1847.5195 | [7 empty] | 1.11
10 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы | 1.551 | 1 км | К3-08-1 | 722 | 1243.0024 | [7 empty] | 1.11
11 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | 0.016 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 16.2682 | [7 empty] | 1.11
12 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | 25.401 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 31465.7428 | [7 empty] | 1.11
13 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 50 мм2, алюминий | 0.047 | 1 км | К1-02-2 | 1279 | 66.7254 | [7 empty] | 1.11
14 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 120 мм2, алюминий | 0.976 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 2281.5562 | [7 empty] | 1.11
15 | УНЦ КЛ 0,4 кВ |  | 120 мм2, медь, 4 жилы | 0.005 | 1 км | К3-07-2 | 3018 | 16.7499 | [7 empty] | 1.11
16 | УНЦ КЛ 0,4 кВ |  | 150 мм2, медь, 4 жилы | 0.014 | 1 км | К3-08-2 | 3647 | 56.6744 | [7 empty] | 1.11
17 | УНЦ КЛ 0,4 кВ |  | 240 мм2, медь, 4 жилы | 0.025 | 1 км | К3-10-2 | 5836 | 161.949 | [7 empty] | 1.11
18 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) |  | Тротуар | 32937 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 42818.1 | [7 empty] | 1
19 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) |  | Проезжая часть | 7794 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 18082.08 | [7 empty] | 1
20 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ |  | Диаметр труб 90-140 мм | 9.129 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 239508.0788 | [7 empty] | 1.11
21 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 0.4 |  | 97.464 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 59550.504 | [7 empty] | 1
22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 547775.8173

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Идентификатор инвестиционного проекта: H_2737
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 666031.3195
2 | НДС (20%) | 133206.2639 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 799237.5834 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 891134.6931
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 164260.4877 |  | 2015: 799.2376; 2016: 891.1347
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 634977.0957
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 373301.1174
7.1 | 2018г. | 17311.6273
7.2 | 2019г. | 45839.4252
7.3 | 2020г. | 309567.8715
7.4 | 2021г. | 582.1934 |  | 2015: 309.5679; 2016: 0.58219; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 891.1347
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 891134.6931