## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | 2 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 50897 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | 2 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 50897 | 1.1
2 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 4000, Iоткл 40кА | 1 | 1 ячейка | В1-02 - 1 | 23135 | 25448.5 | 110 | Iном 4000, Iоткл 40кА | 1 | 1 ячейка | В1-02 - 1 | 23135 | 25448.5 | 1.1
3 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7546.98 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7546.98 | 1
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка выключателя | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 6960 | 110 | Ячейка выключателя | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 6960 | 1
4 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 800, Iоткл 20кА | 5 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 6118.2 | 15 | Iном 800, Iоткл 20кА | 5 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 6118.2 | 1.03
5 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | Т 110/15, 10 МВА | 2 | 1 ячейка | Т4-06 - 2 | 28252 | 59329.2 | 110 | Т 110/15, 10 МВА | 2 | 1 ячейка | Т4-06 - 2 | 28252 | 59329.2 | 1.05
6 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | 1
8 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | 1
7 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | масляный Т 15/0,4, 100 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-01 - 1 | 189 | 396.9 | 15 | масляный Т 15/0,4, 100 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-01 - 1 | 189 | 396.9 | 1.05
8 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | 190 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 2830 | 5943 | 15 | 190 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 2830 | 5943 | 1.05
9 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110 | ОПУ | 308.75 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 35605.05 | 110 | ОПУ | 308.75 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 35605.05 | 1.24
10 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 15 | РПБ | 82.152 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 11816.7437 | 15 | РПБ | 82.152 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 11816.7437 | 1.24 | Резервуар противопожарного запаса воды - 2 шт.
11 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 | 1
12 | УНЦ АСУТП присоединения | 06_20 |  | 14 | 1 ед. | А4- 01 | 180 | 2620.8 | 06_20 |  | 14 | 1 ед. | А4- 01 | 180 | 2620.8 | 1.04
13 | УНЦ АСУТП присоединения | 110 |  | 3 | 1 ед. | А4- 02 | 629 | 1962.48 | 110 |  | 3 | 1 ед. | А4- 02 | 629 | 1962.48 | 1.04
14 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | Шкаф с 4 коммутаторами | 1 | 1 ед. | А5- 04 | 2395 | 2490.8 |  | Шкаф с 4 коммутаторами | 1 | 1 ед. | А5- 04 | 2395 | 2490.8 | 1.04
15 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 1 | 1 ед. | А5- 06 | 2418 | 2514.72 |  | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 1 | 1 ед. | А5- 06 | 2418 | 2514.72 | 1.04
16 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | 1 | 1 ед. | А5- 07 | 180 | 187.2 |  | - | - | - | - | - | - | 1.04
17 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед. | А5- 08 | 366 | 380.64 |  | АРМ оперативного персонала | 1 | 1 ед. | А5- 08 | 366 | 380.64 | 1.04
18 | УНЦ систем АСУТП и ТМ |  | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед. | А5- 09 | 178 | 185.12 |  | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | 1 | 1 ед. | А5- 09 | 178 | 185.12 | 1.04
19 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 кВ | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 21935.16 | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 кВ | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 21935.16 | 1.09
20 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 110 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 2 | 1 ед | А6-07 | 1442 | 3143.56 | 110 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 2 | 1 ед | А6-07 | 1442 | 3143.56 | 1.09 | SSTM-ES100
21 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 | 1.04
22 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 2 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1333.28 |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 2 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1333.28 | 1.04
23 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 15 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 2137.2 |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 15 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 2137.2 | 1.04
24 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | СКУД | 4 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 482.56 |  | СКУД | 4 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 482.56 | 1.04
25 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 323.55 | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 437.4396 |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 323.55 | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 437.4396 | 1.04
26 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система периметральной сигнализации | 145 | 1 ед. | И15-09 | 5.5 | 829.4 |  | Система периметральной сигнализации | 145 | 1 ед. | И15-09 | 5.5 | 829.4 | 1.04
27 | УНЦ защитных конструкций ПС |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 | 1.07
28 | УНЦ здания КПП |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 | 1.24
29 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 51 до 150,9 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 7500 |  | от 51 до 150,9 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 7500 | 1 | 108832.6833
30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 273105.5633 | [6 empty] | 272918.3633

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_281
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 392
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 273105.5633
2 | НДС (20%) | 54621.1127 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 327726.6759 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 379454.503
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 |  | 2015: 327.7267; 2016: 379.4545
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 327726.6759
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 293582.692
7.1 | 2018г. | 2395.3068
7.2 | 2019г. | 2295
7.3 | 2020г. | 288852.5852
7.4 | 2021г. | 39.8 |  | 2015: 288.8526; 2016: 0.0398; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0 |  | 2015: 288.8526; 2016: 0; 2017: 0; 2018: -0.29023; 2019: 289.1428; 2020: 0.0398
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 379.4545
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 379454.503