## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 1000, Iоткл 40кА | 2 | 1 ячейка | В1-01 -1 | 23135 | 50897 | [7 empty] | 1.1
2 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 5031.32 | [7 empty] | 1
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка выключателя | 2 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 4640 | [7 empty] | 1
4 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | Т 110/15, 10 МВА | 2 | 1 ячейка | Т4-06 -2 | 28252 | 59329.2 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | [7 empty] | 1
6 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | [7 empty] | 1
7 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | 22 | 1 ячейка | В3-01 -1 | 1188 | 26920.08 | [7 empty] | 1.03
8 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | масляный Т 10/0,4, 250 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 648.9 | [7 empty] | 1.05
9 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | 300 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-02-1 | 4349 | 9132.9 | [7 empty] | 1.05
10 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ |  | ОПУ, РЩ | 1 | ед. | 33-01-3 | 35611 | 44157.64 | [7 empty] | 1.24 | ОПУ пристроено к сущ здание ИТС =126,72 м2 24 присоединения
11 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 15 | ЗРУ( БМЗ) | 106.86 | 1 м2 | 34-01 | 63 | 8347.9032 | [7 empty] | 1.24 | БМЗ -ЗРУ 15 кВ -106,86 м2блочное модульное здание
12 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ |  | РПБ | 48.36 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 6956.1024 | [7 empty] | 1.24 | Резервуар противопожарного запаса воды - 2 шт.
13 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 | [7 empty] | 1
14 | УНЦ здания КПП |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 | [7 empty] | 1.24
15 | УНЦ защитных конструкций ПС |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 | [7 empty] | 1.07
16 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2380.56 | [7 empty] | 1.04
17 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 2 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1127.36 | [7 empty] | 1.04
18 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 | [7 empty] | 1.04
19 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 303.5 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 410.332 | [7 empty] | 1.04
20 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система периметральной сигнализации | 138.55 | 1 м периметра ПС | И15-08 | 1.3 | 187.3196 | [7 empty] | 1.04
21 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 7 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 4666.48 | [7 empty] | 1.04
22 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 19 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 2707.12 | [7 empty] | 1.04
23 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | СКУД | 1 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 120.64 | [7 empty] | 1.04
24 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | [7 empty] | 1.04
25 | УНЦ АСУТП присоединения | 15 |  | 22 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 4118.4 | [7 empty] | 1.04
26 | УНЦ АСУТП присоединения | 110 |  | 2 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1308.32 | [7 empty] | 1.04
27 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 кВ | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 21935.16 | [7 empty] | 1.09
28 | УНЦ ВОСП |  | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня , 80 | 2 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 9965.28 | [7 empty] | 1.04
29 | УНЦ сети связи |  | УПАТС для ПС 35-150 кВ | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5386.16 | [7 empty] | 1.04
30 | УНЦ сети связи |  | Регистратор записи диспетчерских переговоров | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1385.28 | [7 empty] | 1.04
31 | УНЦ систем ПА, УПАСК |  | УПАСК по ВОЛС (ВЧ) | 0 | 1 ед | А8-05 | 1424 | 0 | [7 empty] | 1.04
32 | УНЦ систем ПА, УПАСК |  | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | 1 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 4336.8 | [7 empty] | 1.04
33 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 110 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 2 | 1 ед | А6-07 | 1442 | 3143.56 | [7 empty] | 1.09
34 | УНЦ ИВКЭ | - | - | 1 | 1 ед. | А2-02 | 588 | 611.52 | [7 empty] | 1.04
35 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 151 до 300,9 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 1 | 0
36 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 334227.2072

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2 | 0.046 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 107.5324 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 150 мм2 | 0.562 | 1 км | К1-06-2 | 2214 | 1381.1375 | [7 empty] | 1.11
3 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 300 мм2 | 0.075 | 1 км | К1-09-2 | 3266 | 271.8945 | [7 empty] | 1.11
4 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.683 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1584.56 | [7 empty] | 1
5 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 15 | 0,4-20 | 1 | 1 км | П5-01 | 611 | 611 | [7 empty] | 1
6 | УНЦ ВОК |  | 32 ОВ, 12кН | 0.19 | 1 км | О3-04-2 | 258 | 54.4122 | [7 empty] | 1.11
7 | УНЦ ВОК |  | 8 ОВ, 1,5кН | 0.134 | 1 км | О3-01 - 1 | 223 | 33.169 | [7 empty] | 1.11
8 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии |  | Ж/б лотки | 324 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 2877.12 | [7 empty] | 1.11
9 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 6920.8256

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | 15 | Открытый с разъеденителем | 9 | 1 ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 18011.97 | [7 empty] | 1.11
2 | ВЛ 0,4-220 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 22.23 | 1 тн опор | Л2-02-1 | 18 | 604.2114 | [7 empty] | 1.51 | опоры А10-2 9 шт.
3 | Опоры ВЛ 0,4-220 кВ | 15 | все типы опор за исключением многогранных | 22.23 | 1 тн опор | Л4-02-1 | 17 | 396.8055 | [7 empty] | 1.05 | опоры А10-2 9 шт.
4 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | 15 | Сечение фазного провода до 70 мм2 | 0.099 | 1 км | Л5-01 | 341 | 35.447 | [7 empty] | 1.05
5 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | 15 | Сечение фазного провода 120 мм2 | 0.032 | 1 км | Л5-03 | 503 | 16.9008 | [7 empty] | 1.05
6 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 19065.3347

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: H_50
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 16.11.2020 № 393
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 360213.3674
2 | НДС (20%) | 72042.6735 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 432256.0409 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 500098.0659
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 8800.7239 |  | 2015: 432.256; 2016: 500.0981
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 423455.317
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 469099.1859 |  | 2015: 477899.9097
7.1 | 2018г. | 3671.3991
7.2 | 2019г. | 0
7.3 | 2020г. | 452611.7496
7.4 | 2021г. | 12816.0372 |  | 2015: 452.6117; 2016: 12.816; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 500.0981
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 500098.0659