## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 2500 А, Iоткл 40кА | 3 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 76345.5 | [7 empty] | 1.1
2 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7546.98 | [7 empty] | 1
3 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 06_15 | Iном 1250 А, Iоткл 25 кА | 3 | 1 ячейка | В3-02 - 1 | 1270 | 3924.3 | [7 empty] | 1.03
4 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 06_15 | Iном 1000 А, Iоткл 20кА | 19 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 23249.16 | [7 empty] | 1.03
5 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | Т 110/HH, 16 МВА | 2 | 1 ячейка | Т4-07 - 2 | 36657 | 76979.7 | [7 empty] | 1.05
6 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | [7 empty] | 1
7 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 6(10,15) | сухой Т 15/HH, 250 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-12 - 4 | 1433 | 3009.3 | [7 empty] | 1.05
8 | УНЦ ШПС | 6-220 | - | 21 | 1 ед. | Д3-02 | 447 | 9762.48 | [7 empty] | 1.04
9 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 06_15 | 480 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 9132.9 | [7 empty] | 1.05
10 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2495 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7534.9 | [7 empty] | 1
11 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110-750 | ОПУ, РЩ | 739.5 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 85279.14 | [7 empty] | 1.24 | ОПУ совмещенное с ЗРУ, 22 присоединения
12 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | [7 empty] | 1.04
13 | УНЦ АСУТП присоединения | 06_20 |  | 19 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 3556.8 | [7 empty] | 1.04
14 | УНЦ АСУТП присоединения | 35 кВ и выше |  | 2 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1308.32 | [7 empty] | 1.04
15 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 35-750 | Устройства обработки и присоединения 110 кВ | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 21935.16 | [7 empty] | 1.09
16 | УНЦ ВОСП | - | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня , 80 | 1 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 4982.64 | [7 empty] | 1.04 | один но выполняет функции двух - транспортного уровня и доступа
17 | УНЦ систем ПА, УПАСК | - | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | 2 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 8673.6 | [7 empty] | 1.04
18 | УНЦ ИВКЭ | - | ИВКЭ для ПС | 1 | 1 ед. | А2-02 | 588 | 611.52 | [7 empty] | 1.04
19 | УНЦ РЗА | - | РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по каналу ВОЛС | 2 | 1 ед. | И11-19 | 1143 | 2286 | [7 empty] | 1 | на смежных ПС Центральная, Мамоново
20 | УНЦ РЗА и прочие шкафы | - | Регистратор аварийных событий (РАС) | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1525.68 | [7 empty] | 1.04
21 | УНЦ постоянной части ПС | 110 | - | 1 | 1 ед. | З1-02 | 57363 | 71130.12 | [7 empty] | 1.24
22 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) | 110(150) | 110(150) кВ/РУНН | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 | 29099 | [7 empty] | 1
23 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 472949.44

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КТП мачтового типа (шкафного, столбового) 6-20 кВ | 15 | 1 т-р 63 кВА | 1 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 647.85 | [7 empty] | 1.05
2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 647.85

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ переходных пунктов КЛ-ВЛ | 15 | Открытый без разъединителей | 7 | 1ВЛ | Ж1-01 - 1 | 530 | 4118.1 | [7 empty] | 1.11 | 9 потребителей
2 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | 15 | Открытый с разъеденителем | 2 | 1 ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 4002.66 | [7 empty] | 1.11
3 | ВЛ 0,4-220 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 2.26 | 1 тн опор | Л2-04 | 50 | 245.21 | [7 empty] | 2.17 | опоры СВ110-5 2 шт. рассчитаны на 110 кВ
4 | Опоры ВЛ 0,4-220 кВ | 15 | все типы опор за исключением многогранных | 2.26 | 1 тн опор | Л4-03 | 101 | 239.673 | [7 empty] | 1.05 | опоры СВ110-5 2 шт. рассчитаны на 110 кВ
5 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 15 | СИП 3 | 0.01 | 1 км | Л7-05 | 431 | 4.5255 | [7 empty] | 1.05
6 | ВЛ 0,4-220 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 7 | 1 тн опор | Л2-01 | 8 | 99.12 | [7 empty] | 1.77
7 | Опоры ВЛ 0,4-220 кВ | 0.4 | все типы опор за исключением многогранных | 7 | 1 тн опор | Л4-01 | 12 | 88.2 | [7 empty] | 1.05
8 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | СИП -4 | 0.1 | 1 км | Л7-37 | 219 | 22.995 | [7 empty] | 1.05
9 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 8820.4835

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 15 | 2 параллельных прокола оп 40 м, в которых заложено 8 труб D=160 | 0.08 | 1 км | Н1-06 | 53502 | 4750.9776 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 15 | 120 мм2, алюминий | 0.916 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 2141.2966 | [7 empty] | 1.11 | выходят из ЗРУ до первой опоры
3 | Устройство траншеи КЛ и востановление благоустройства по трассе | 15 | 1 цепь, без учета востановления газонов | 0.836 | 1 км | Б2-02 | 1428 | 1193.808 | [7 empty] | 1
4 | УНЦ кабельного сооружения с трубами | 15 | Диаметр трубы 90-110 мм | 0.0879 | 1 км | Н4-01 | 1556 | 151.8174 | [7 empty] | 1.11 | за пределами ПС
5 | УНЦ ВОК | - | Максимально-допустимая растягиваящая нагрузка, 48 кН | 0.612 | 1 км | О3-06-2 | 272 | 184.775 | [7 empty] | 1.11
6 | УНЦ ВОК в земле в трубе | - | Максимально-допустимая растягиваящая нагрузка, 48 кН | 0.273 | 1 км | О4-06-2 | 405 | 122.7272 | [7 empty] | 1.11
7 | УНЦ ВОК | - | Максимально-допустимая растягиваящая нагрузка, 32 кН | 0.565 | 1 км | О3-04-2 | 258 | 161.8047 | [7 empty] | 1.11
8 | УНЦ ВОК | - | Максимально-допустимая растягиваящая нагрузка, 16 кН | 0.33 | 1 км | О3-02-2 | 246 | 90.1098 | [7 empty] | 1.11
9 | УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе |  | Устройство траншеи при прокладке до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | 1.78 | 1 км по трассе | Б3-01 | 496 | 882.88 | [7 empty] | 1
10 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 15 | 0,4-20 | 1 | 1 км | П5-01 | 611 | 611 | [7 empty] | 1
11 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 10291.1962

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_54
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 486
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | 3 | 1 ед. | С1-01 - 1..6 | 833 | 2499
2 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | 2 | 1 ед. | С1-03 - 1..6 | 100 | 200
3 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | 1 | 1 ед. | С1-04 - 1..6 | 1220 | 1220
4 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | 110 | Прочее в целом на одну ПС (или ЗПС) | 1 | 1 ед. | С1-06 - 1..6 | 1275 | 1275
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 492708.9697
2 | НДС (20%) | 98541.7939 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 591250.7637 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 683123.9205
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 8635.8131 |  | 2015: 591.2508; 2016: 683.1239
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 582614.9506 |  | 2018: 677.8792; 2019: 0; 2020: 8621.5841
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 669243.3638
7.1 | 2018г. | 4545.6185
7.2 | 2019г. | 8282.381
7.3 | 2020г. | 656395.1143
7.4 | 2021г. | 20.25 |  | 2015: 656.3951; 2016: 0.02025; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0 |  | 2015: 656.3951; 2016: 0; 2017: 0; 2018: -2.341; 2019: 658.7361; 2020: 0.02025
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 683.1239
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 683123.9205