## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | 2 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 50897 | [7 empty] | 1.1
2 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | 110 | Iном 3100, Iоткл 40кА | 1 | 1 ячейка | В1-01 - 1 | 23135 | 25448.5 | [7 empty] | 1.1
3 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 7546.98 | [7 empty] | 1
4 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка выключателя | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 6960 | [7 empty] | 1
5 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1000 А , Iоткл 20кА | 20 | 1 ячейка | В3-01 - 1 | 1188 | 24472.8 | [7 empty] | 1.03
6 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 15 | Iном 1250 А, Iоткл 31,5кА | 4 | 1 ячейка | В3-01 - 2 | 1270 | 5232.4 | [7 empty] | 1.03
7 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | Т 110/HH, 16 МВА | 2 | 1 ячейка | Т4-07 - 2 | 36657 | 76979.7 | [7 empty] | 1.05
8 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 604 | [7 empty] | 1
9 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 5800 | [7 empty] | 1
10 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 15 | масляный Т 6(10,15)/HH, 160 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-11 - 1 | 239 | 501.9 | [7 empty] | 1.05
11 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | 15 | 190 кВА | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 2830 | 5943 | [7 empty] | 1.05
12 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 110 | ОПУ, РЩ | 340.28 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 39241.0896 | [7 empty] | 1.24
13 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) |  | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 3684.4 | [7 empty] | 1
14 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | 06_35 | РПБ | 48.36 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 6956.1024 | [7 empty] | 1.24 | Резервуар противопожарного запаса воды - 2 шт.
15 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 |  | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 24472.24 | [7 empty] | 1.04
16 | УНЦ АСУТП присоединения | 15 |  | 24 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 4492.8 | [7 empty] | 1.04
17 | УНЦ АСУТП присоединения | 110 |  | 3 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1962.48 | [7 empty] | 1.04
18 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 кВ | 0 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 0 | [7 empty] | 1.09
19 | УНЦ ВОСП |  | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня , 80 | 4 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 19930.56 | [7 empty] | 1.04 | 2 шт. ПС Баграт., 1 шт. ПС Правдинск, 1 шт. ПС Енино
20 | УНЦ сети связи |  | УПАТС для ПС 35-150 кВ | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 5386.16 | [7 empty] | 1.04
21 | УНЦ сети связи |  | Регистратор записи диспетчерских переговоров | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1385.28 | [7 empty] | 1.04
22 | УНЦ защитных конструкций ПС |  | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 189.39 | [7 empty] | 1.07
23 | УНЦ здания КПП |  | 1 здание | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 4429.28 | [7 empty] | 1.24
24 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 2380.56 | [7 empty] | 1.04
25 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 6 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 3382.08 | [7 empty] | 1.04
26 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | АРМ персонала комплекса систем безопасности | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 196.56 | [7 empty] | 1.04
27 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 2 | 1 ед. | И15-04 | 641 | 1333.28 | [7 empty] | 1.04
28 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 18 | 1 ед. | И15-05 | 137 | 2564.64 | [7 empty] | 1.04
29 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система пожарной и охранной сигнализации | 134.1 | м.п | И15-08 | 1.3 | 181.3032 | [7 empty] | 1.04
30 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | Система периметральной сигнализации | 262.5 | 1 ед. | И15-08 | 1.3 | 354.9 | [7 empty] | 1.04
31 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС |  | СКУД | 1 | 1 ед. | И15-07 | 116 | 120.64 | [7 empty] | 1.04
32 | УНЦ РЗА и прочие шкафы | - | Регистратор аварийных событий (РАС) | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1525.68 | [7 empty] | 1.04
33 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 151 до 300,9 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 15000 | [7 empty] | 1 | 0
34 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 349555.7052

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 29.12.2017 года № 33@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х150 фидер 15-207 | 0.105 | 1 км | К1-06 | 2214 | 258.0417 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х150 фидер 15-191 | 0.102 | 1 км | К1-06 | 2214 | 250.6691 | [7 empty] | 1.11
3 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х150 фидер 15-206 | 0.096 | 1 км | К1-06 | 2214 | 235.9238 | [7 empty] | 1.11
4 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х120 фидер 15-205 | 0.093 | 1 км | К1-05 | 2106 | 217.4024 | [7 empty] | 1.11
5 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х120 фидер 15-193 | 0.09 | 1 км | К1-05 | 2106 | 210.3894 | [7 empty] | 1.11
6 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х120 фидер 15-189 | 0.144 | 1 км | К1-05 | 2106 | 336.623 | [7 empty] | 1.11
7 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х120 фидер 15-204 | 0.192 | 1 км | К1-05 | 2106 | 448.8307 | [7 empty] | 1.11
8 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х120 фидер 15-188 | 0.138 | 1 км | К1-05 | 2106 | 322.5971 | [7 empty] | 1.11
9 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминивой жилой) | 15 | 1х240 фидер 15-192 | 0.045 | 1 км | К1-04 | 3055 | 152.5973 | [7 empty] | 1.11
10 | УНЦ на устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов | 15 |  | 1.005 | 1 км | Б2-02 | 1428 | 1435.14 | [7 empty] | 1
11 | УНЦ ВОК |  | 8 ОВ, 15кН | 2.4801 | 1 км | О3-01 - 1 | 223 | 613.8992 | [7 empty] | 1.11
12 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4-20 |  | 1.005 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 614.055 | [7 empty] | 1
13 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 5096.1686

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования
Идентификатор инвестиционного проекта: H_82
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приказ АО "Янтарьэнерго" от 25.12.2020 № 488
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 354651.8738
2 | НДС (20%) | 70930.3748 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 425582.2486 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 490843.9706
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 8904.1676 |  | 2015: 425.5822; 2016: 490.844
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 416678.081 |  | 2015: 487.2861; 2016: -0.0029978
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 478381.9209
7.1 | 2018г. | 9319.3353
7.2 | 2019г. | 1734.0992
7.3 | 2020г. | 467302.1864
7.4 | 2021г. | 26.3 |  | 2015: 467.3022; 2016: 0.0263; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 490.844
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 490843.9706