## МЭ_прил.1.2
Приложение № 1.2
|  |  | АО "Янтарьэнерго" | [14 empty] | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016 г.
Генеральный директор
АО "Янтарьэнерго"
__________________ (И.В. Маковский)
«___» ________ 20__ года
М.П.
| №№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [10 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | ВСЕГО по ИПР, в том числе: | [11 empty] | 2713.8377 | 272.0074 | 1047.0451 | 1233.9829 | 160.8023
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТПиР всего, в том числе | [11 empty] | 1073.9024 | 59.7436 | 572.2794 | 349.147 | 92.7324
технологическое присоединение, в том числе
технологическое присоединение льготных групп потребителей
|  | Новое строительство всего, в том числе | [11 empty] | 1639.9354 | 212.2638 | 474.7657 | 884.8359 | 68.0699
технологическое присоединение, в том числе
ТП льготных групп потребителей
прочее ТП
прочее новое строительство
|  | Прочее | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [11 empty] | 1073.9024 | 59.7436 | 572.2794 | 349.147 | 92.7324
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [11 empty] | 928.9383 | 17.8799 | 531.0003 | 289.9132 | 90.145
266 | 1.1.1 | 266_Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020, 2021 | 40 | мет, ж/б | АС-240 | 35.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.1.2 | 52_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | 2020, 2021 | 25 |  | 2шт. ТДТН-16000/110-80У1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.1.3 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | мет, ж/б | АС-240 | 3.5 |  | 379.511 | 11.381 | 102.1292 | 231.4391 | 34.5617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.1.4 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | мет, ж/б | АС-240 | 49.7 |  | 505.8517 | 5.099 | 412.2755 | 33.682 | 54.7952 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.1.5 | 199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | 2016 | 25 |  | 4шт. 2 шт ТМГ 15/0.4 кВ 400 кВА, 1 шт ТМГ 15/0.4 кВ 250 кВА, 1 шт ТМГ 15/0.4 кВ 100 кВА | 1.15 | 2016, 2018, 2021 | 30; 40 | ж/б | AsXSn, АПвБбШп | 8.943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016, 2018, 2021 | 30; 40 | ж/б | AsXSn, АПвБбШп, АСБ-10кВ-3х120, XRUHAKXS-12/20-3(1x120/50) | 2.657
302 | 1.1.6 | 302_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | ж/б | AsXSn 4x95 | 2.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 1шт. ТМГ 63кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.1.7 | 2171_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | ж/б | AsXSn 4x95 | 1.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.1.8 | 144_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.1.9 | 1328_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1.1.10 | 269_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 1.1.11 | 256_Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 1.1.12 | 328_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | 1.1.13 | 1331_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-127 (инв.№ 5007378) 1.93 км в г.Немане | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | 1.1.14 | 1334_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 12-10 (инв.№ 5321146) со строиетльством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Николаевка Озерского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | 1.1.15 | 1335_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 07-01 (инв.№ 5321724) г.Озерска | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | 1.1.16 | 1336_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-10 (инв.№ 5321539) в г.Гусеве | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | 1.1.17 | 1337_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 02-13 (инв.№ 5321118) г.Озерск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | 1.1.18 | 1338_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-12 (инв.№ 5007400) 3.36 км в п.Маломожайское Неманского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 3.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 1.1.19 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-07 (инв.№ 5321232) со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Дмитриевка Нестеровского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 3.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | 1.1.20 | 1340_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 06-23 (инв.№ 5321102) со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Столбовое Озерского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 1.1.21 | 1370_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 1.1.22 | 1372_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | 1.1.23 | 1379_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | 1.1.24 | 1867_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х95, AsXSn 4х50 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.1.25 | 2727_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | ж/б | AsXSn 4х95, AsXSn 4х70 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3029 | 1.1.26 | 3029_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 138-3 (инв.№ 5114772) в г.Гурьевске, ул.Гурьева | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 30 | 0 | АПвБбШв-4х120 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.1.27 | 306_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 1.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1.1.28 | 259_Реконструкция участка КЛ 6кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске -2,1 км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-3(1х95/50) | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0001 | 1.1.29 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | АПвП2г 3(1х120/35) | 1.473 |  | 3.1371 | 0.31492 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1.1.30 | 270_Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП в районе ТП-33 в г. Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-3(1х120/50) | 1.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 1.1.31 | 1369_Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 30 | 0 | АПвБбШв-4х95 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.1.32 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | 2021 | 25 |  | 1 шт. ТМГ 400 кВА 10/0,4 кВ, 4 шт. ТМГ 100 кВ 10/0,4 кВ | 0.8 | 2021 | 30 | 0 | АПвБбШп-4х150, АПвБбШп-4х120, АПвБбШп-4х70, АПвБбШп-4х50 | 1.845 |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 30 | 0 | АПвБбШп-4х120, АПвБбШп-4х50 | 1.665
368 | 1.1.33 | 368_Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.1.34 | 1388_Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск | 2018 | 25 |  | 6шт. ТМГ 630 кВА 15/0.4кВ | 3.78 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn-4х95, AsXSn-4х70, AsXSn-4х35, AsXSn-4х25, AsXSn-4х16, AsXSn-2х35, AsXSn-2х25, AsXSn-2х16 | 2.83 |  | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 30 | 0 | АПвБбШп-4х150, АПвБбШв-4х120, АВБбШв-4х35, АВБбШв-4х70, XRUHAKXS-12/20кВ-3(1х120/50) | 0.355
48 | 1.1.35 | 48_ППРСУ на РРЭ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.3535 | 0 | 13.7734 | 24.7921 | 0.78805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.1.35.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | 1.1.35.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.44 | 0 | 8.204 | 14.7672 | 0.4688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | 1.1.35.3 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.9126 | 0 | 5.5694 | 10.0249 | 0.31825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9627 | 1.997 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.2.1 | 472_Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9517 | 1.997 | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
472-smart | 1.2.1.1 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032461 | 1.997 | 0 | -1.9645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-авт | 1.2.1.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9192 | 0 | 0 | 4.9192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | 1.2.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.011 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1.2.3 | 200_Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-3 | 1.2.3.1 | ПС О-3 Знаменск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-4 | 1.2.3.2 | ПС О-4 Черняховск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-8 | 1.2.3.3 | ПС О-8 Янтарное | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9159 | 0.69478 | 1.677 | 7.9567 | 2.5874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.3.1 | 181-47_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.773 | 0 | 1.677 | 0 | 1.096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | 1.3.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2436 | 0 | 0 | 1.902 | 0.34159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.3.3 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9756 | 0 | 0 | 0.825 | 1.1506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-15 | 1.3.4 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.3.5 | 181-6_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.623 | 0.17582 | 0 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.3.6 | 181-24_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51896 | 0.51896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-31 | 1.3.7 | 181-31_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-3 | 1.3.8 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-5 | 1.3.9 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-9 | 1.3.10 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-10 | 1.3.11 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-13 | 1.3.12 | 181-13 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-19 | 1.3.13 | 181-19 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-26 | 1.3.14 | 181-26 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-27 | 1.3.15 | 181-27 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | 1.3.16 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-48 | 1.3.17 | 181-48 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.3.18 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.3.19 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.3.20 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5. | Прочие направления | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.0855 | 39.1719 | 39.6021 | 44.3115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | 1.5.1 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0282 | 30.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
381 | 1.5.1.1 | 381_Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93658 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.5.1.2 | 3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4405 | 10.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.5.1.3 | 3464_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9595 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.5.1.4 | 3465_Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1438 | 7.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 1.5.1.5 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 25 |  | 4шт. 2шт. ТНД-10000/110-У1, 2шт. ТДТН-16000/110-У1 | 52 | 0 | 30 | 0 | АПвПг 3х150 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | 1.5.1.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | мет., ж/б | АС-185 | 57.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4494 | 1.5.1.7 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.5.2 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | 2013, 2014 | 25 |  | 2шт. ТРДН-25000/110-У1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.488 | 0 | 0 | 8.488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.5.3 | 949_Расширение просек вдоль трасс ВЛ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.9119 | 0 | 29.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.5.4 | 277_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | 2020 | 25 |  | 2шт. ТДТН-40000/110 УХЛ1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 1.5.5 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | 2021 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1182 | 0 | 0 | 2.1182 | 0 | 2015 | 25 |  | 2 шт. ТМГ 1000кВА 10/0.4кВ | 2 | 2015 | 30 | 0 | АПвПу2г-10 3х(1х240/50) | 4.29
2938 | 1.5.6 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 25 |  | 2 шт. ТМГ 1000кВА 10/0.4кВ; 2 шт. ТМГ 400кВА 10/0.4кВ | 2.8 | 2016 | 30 | 0 | 3XRUHAKXS-1x120/50-12/20 | 3.65
3071 | 1.5.7 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2337 | 0 | 1.1477 | 3.086 | 0 | 2016 | 25 |  | 2 шт. ТМГ630кВА 15/0.4кВ; 2 шт. ТМГ 400кВА 15/0.4кВ | 2.06 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-3(1х120)/50 | 1.24
3073 | 1.5.8 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 2016 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.5.9 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-1х150/50 | 0.152
2566 | 1.5.10 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | 2016 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.5.11 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | 2021 | 25 |  | ТМГ 400 кВА 10/0.4 кВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 30 | 0 | АПВБбШв-4х185 | 0.365
3111 | 1.5.12 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | 2021 | 25 |  | ТМГ 400 кВА 15/0.4 кВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18774 | 0.18774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.5.13 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 40 | 0 | АС-95/16.0 | 0.173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 1.5.14 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | 2015 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТПиРв | 1.5.15 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (ТПиР) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1019 | 0.263 | 0 | 5.8389 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТПиРб | 1.5.16 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (ТПиР) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8988 | 2.648 | 3.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.5.17 | 1329_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х75 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | 1.5.18 | 1333_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ПС В-61 (инв.№ 5321182) 3.206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в г.Нестерове | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х95 | 3.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | 1.5.19 | 1371_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х75 | 1.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.5.20 | 1330_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 30 | ж/б | AsXSn 4х95 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | 1.5.21 | 1341_Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | 2018 | 25 |  | ТМГ400кВА 6/0.4 кВ | 0 | 2018 | 30 | 0 | АПвБбШп-1 4х120 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.5.22 | 596_Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6728 | 0.49312 | 5.1797 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
596-1 | 1.5.22.1 | ПС О-1 "Центральная" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1797 | 0 | 5.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-2 | 1.5.22.2 | ПС О-2 "Янтарь" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.5.22.3 | ПС О-35 "Космодемьянская" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.5.22.4 | ПС О-4 "Черняховск" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | 1.5.22.5 | ПС О-11 "Ленинградская | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.5.22.6 | ПС О-49 "Люблино" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.5.22.7 | ПС О-3 "Знаменск" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.5.22.8 | ПС О-8 "Янтарный" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.5.22.9 | ПС О-9 "Светлогорск" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.5.22.10 | ПС О-12 "Южная" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.5.22.11 | ПС О-13 "Енино" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.5.23 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26196 | 0 | 0.1121 | 0.14986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1.5.24 | 140_Приобретение муниципального имущества | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
140-2 | 1.5.24.1 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30, 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50, АПвБбШп-1 4х95, XRUHAKXS 12/20 3х(1х120 RM/50) | 5.959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-3 | 1.5.24.2 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | ВБбШв 4х95 | 0.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-4 | 1.5.24.3 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | АПвПу2г-20 6(1х120/50) | 0.135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-5 | 1.5.24.4 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKХS 3(1х95/35) | 0.069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-6 | 1.5.24.5 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 40 | ж/б | ASxSn 4х95 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-7 | 1.5.24.6 | Электросетевой комплекс в г.Гусеве Калининградской области, принадлежащий ООО "Технополис ДжиЭс-Управляющая компания" | 2016 | 25 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKХS (1х120/25) | 4.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.5.24.7 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис" | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ | 0.8 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKХS 3(1х120/50) | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.5.25 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6844 | 0 | 0 | 4.6844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
99-комп | 1.5.25.1 | Оргтехника и компьютеры | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | 1.5.25.2 | Электроизмерительные приборы | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64998 | 0 | 0 | 0.64998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | 1.5.25.3 | Механизмы, приспособления | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | 1.5.25.4 | Мобильные средства связи | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2539 | 1.5.26 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.5.27 | 92_Транспортные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.881 | 0 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0 | 1.5.27.1 | БКМ-318-01 на базе ГАЗ-33081 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.28 |  |  | 3.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.2 | ГАЗ-33081 АГП-18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.315 |  |  | 5.315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.3 | косилка роторная КТМ2; мини-трактор Беларус 132Н | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35282 |  |  | 0.35282 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.4 | Бригадный автомобиль на базе ГАЗ 33081 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6968 |  |  | 3.6968 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.5 | автомобиль Тойота Камри | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.088 |  |  | 1.088 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.6 | КамАЗ 43502 (БКУ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1484 |  |  | 4.1484 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.7 | МТЗ-82 БМ-205Д | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.8 | ГАЗ-Соболь (10 мест) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.9 | ВАЗ-2131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.10 | УАЗ-330995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.11 | ГАЗель Next (удлиненная база, дубль кабина, 7 мест) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5.27.12 | Самоходная лесная машина Merlo TRE EMME MM350B с мульчером Starfarst dt hyd 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2. | Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1639.9354 | 212.2638 | 474.7657 | 884.8359 | 68.0699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1639.9354 | 212.2638 | 474.7657 | 884.8359 | 68.0699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | 2.2.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.3831 | 146.605 | 0 | 0 | 6.7781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | мет., ж/б | АС-185, АС-240, АС-300 | 216.2
0
4582 | 2.2.1.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.2545 | 30.614 | 0 | 0 | 1.6405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | мет., ж/б | АС-185, АС-240, АС-300 | 43.3
4583 | 2.2.1.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4658 | 5.849 | 0 | 0 | 0.61684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | мет., ж/б | АС-185, АС-240, АС-300 | 6
4584 | 2.2.1.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.1715 | 51.802 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | мет., ж/б | АС-185, АС-240, АС-300 | 116.9
4585 | 2.2.1.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60.4913 | 58.34 | 0 | 0 | 2.1513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | мет., ж/б | АС-185, АС-240, АС-300 | 50
2633 | 2.2.2 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.825 | 4.649 | 35.3203 | 158.7013 | 4.1544 | 2016 | 25 |  | 2 шт. ТДН 16000/110 | 32 | 2016 | 40 | мет. | АС-240/32 | 11.7
2616 | 2.2.3 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 641.2479 | 27.61 | 244.1776 | 367.6729 | 1.7874 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТДТН-25000/100 У1 | 50 | 2017 | 30 | 0 | АПвП2г ПвВнг(А)-LS | 1.7
2628 | 2.2.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 282.5896 | 0.395 | 71.3372 | 170.0012 | 40.8561 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТДТН-10000/100 У1 | 20 | 2017 | 40 | мет | АС-240 | 7.52
2629 | 2.2.5 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  | XRUHAKXS 6/10 1х500 | 2.4
136 | 2.2.6 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3947 | 0.512 | 1.883 | 0 | -0.00029325 | 2016 | 25 |  | 6шт. ТМГ 1000кВА 15/0.4 кВ | 6 | 2016 | 30 |  | XRUHAKXS 12/20 3х(1х240 RM/50) | 11.1
2619 | 2.2.7 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.699 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | АПвП2г-10-3(1х240/50), АПвП2г-10-3(1х500/70) | 8.2
2646 | 2.2.8 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3525 | 0.794 | 0.55854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10 (1х300/70) | 5.626
2675 | 2.2.9 | 2675_Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3955 | 0 | 7.7442 | 0 | 2.6513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 |  | XRUHAKXS 6/10 | 5.8
2696 | 2.2.10 | 2696_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1727 | 0 | 3.3917 | 3.491 | 0.29 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 1000кВА 15/0.4 кВ | 2 | 2016 | 40 | ж/б | SAX-W 1х70-12/20, XRUHAKXS-12/20 | 3.947
2703 | 2.2.11 | 2703_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 25 |  | 4шт. ТМГ 1000кВА 10/0.4 кВ | 4 | 2016 | 30 |  | XRUHAKXS-1х500/70-6/10 | 0.5
2752 | 2.2.12 | 2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5895 | 0 | 0 | 13.5895 | 0 | 2017 | 25 |  | 6шт. 2 шт ТМГ 1000кВА 10/0.4 кВ, 2 шт ТМГ 630кВА 10/0.4 кВ, 2 шт ТМГ 400кВА 10/0.4 кВ | 4.06 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10 - 3 - 1х120/50, XRUHAKXS-6/10 - 3 - 1х240/50 | 2.5
2771 | 2.2.13 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8006 | 0 | 11.518 | 1.003 | 0.27964 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 10/0.4 кВ | 1.26 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1х120/50-6/10, XRUHAKXS-1х120/50-12/20 | 3.26
2775 | 2.2.14 | 2775_Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.7196 | 0 | 19.3988 | 0 | 1.3208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1x500/50-6/10 | 4.48
3105 | 2.2.15 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 2.2.16 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.072 | 0 | 0.65962 | 0.40946 | 0.0028913 | 2016 | 25 |  | 1шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0.25 | 2016 | 40 | ж/б | SAХ-50 | 0.101
2783 | 2.2.17 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 630кВА 15/0.4 кВ | 0.63 | 2015 | 40, 30 | 0 | SAX 1x50, XRUHAKXS 1х70 | 1.279
2955 | 2.2.18 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8256 | 0 | 1.1756 | 2.65 | 0 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 630кВА 15/0.4 кВ | 0.63 | 2015 | 40, 30 | ж/б | AFL-6 70, XRUHAKXS 1х70 | 0.355
1487 | 2.2.19 | 1487_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 40; 30 | ж/б | АС-50; XRUHAKXS-24кВ 3(1х120)/50 | 0.099
3480 | 2.2.20 | 3480_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.095993 | 0.095993 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0.4 | 2016 | 40 | ж/б | SAX-1х50 | 1.338
2305 | 2.2.21 | 2305_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 40; 30 | ж/б | АС-70; 3хСИП-3 1х70; АПвПу2г 1х70/25 | 0.626
2789 | 2.2.22 | 2789_Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68298 | 0 | 0.59524 | 0 | 0.08774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS 3-1х120/50 | 0.22
2795 | 2.2.23 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43735 | 0 | 0 | 0.43735 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0.5 | 2016 | 30, 40 | ж/б | АС-1х50, XRUHAKXS 3-1х120/50 | 1.43
2736 | 2.2.24 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1776 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | АСБ-10-3х120 | 0.49
2272 | 2.2.25 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 630кВА 6/0.4 кВ | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3686 | 0 | 3.128 | 2.183 | 0.057603 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 6/10 (1х120/50), АПвБбШв-4х25, АПвБбШв-4х120, АПвБбШв-4х185 | 0.635
2592 | 2.2.26 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-(1х120/50), XRUHAKXS-12/20-(1х240/70) | 0.273
2988 | 2.2.27 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9832 | 0 | 0.56286 | 1.42 | 0.000366 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1x240/50-6/10, XRUHAKXS-1x240/50-12/20, XRUHAKXS-1x70/50-6/10 | 1.075
2849 | 2.2.28 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 2.2.29 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 2.2.30 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0194 | 0 | 1.0113 | 0 | 0.0081535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30 | 0 | АПВБбШп-4х240 | 0.076
4173 | 2.2.31 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 1000кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | АПвБбШв-1 4x120, XRUHAXS 3(1x120) | 0.6
4259 | 2.2.32 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | АПвБбШв-1 4x120, XRUHAXS 3(1x120) | 4.1
3114 | 2.2.33 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS 6/10-(1х120/50), XRUHAKXS 12/20-(1х120/50), АПвБбШв-4х240 | 0.652
3042 | 2.2.34 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.298 | 0.112 | 0 | 0.903 | 0.283 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 6/0.4 кВ | 1.26 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 6/10 3х(1х120/50), XRUHAKXS 12/20 3х(1х120/50) | 0.36
3006 | 2.2.35 | 3006_Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5892 | 0.492 | 1.324 | 4.539 | 0.23416 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0.5 | 2015 | 30 | 0 | АВБбШв-4х240, XRUHAKXS-3(1х120/50)-20кВ | 0.209
2900 | 2.2.36 | 2900_Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 15/0.4 кВ | 1.26 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS-12/20-1х120/50 | 0.703
3479 | 2.2.37 | 3479_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0.4 | 2017 | 40 | ж/б | SAX-1х50 | 0.847
3508 | 2.2.38 | 3508_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.337 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0.4 | 2017 | 40; 30 | ж/б | АС-50, XRUHAKXS-12/20-1х120/50 | 2.678
3210 | 2.2.39 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52982 | 0.52982 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 2шт. ТМГ 1000кВА 15/0.4 кВ | 2 | 2018 | 30 | 0 | АПвБбШп-1 2х(4х150) | 0.15
3211 | 2.2.40 | 3211_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0.4 | 2015 | 40; 30 | ж/б | SAX-1х50, XRUHAKXS-12/20-3(1х120)/50 | 0.451
3166 | 2.2.41 | 3166_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS-12/20-3(1х185)/50, XRUHAKXS-12/20-3(1х120)/50 | 0.46
3119 | 2.2.42 | 3119_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8927 | 0 | 0 | 2.8207 | 0.072 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4 кВ | 0.8 | 2017 | 30 | 0 | АПВБбШп-4х120, АПвПу2г-12/20-1х120/50 | 0.921
2982 | 2.2.43 | 2982_Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4 кВ | 0.8 | 2018 | 30 | 0 | АПВБбШв-4х240, АПВБбШв-4х120, АПВБбШв-4х70, АПВБбШв-4х2, XRUHAKXS-12/20-1х120/50, XRUHAKXS-12/20-1х50/50 | 3.434
2907 | 2.2.44 | 2907_Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1x150/50-12/20 | 0.06
2354 | 2.2.45 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4 кВ | 0 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-1х120/50 | 1.0925
3630 | 2.2.46 | 3630_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 10/0.4 кВ | 0.5 | 2017 | 30 | 0 | XRUHAKXS 6/10 3(1х120/50) | 0.16
3002 | 2.2.47 | 3002_Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47103 | 0 | 0 | 0.47103 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 6/0.4 кВ | 0.5 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10-1х120/50; XRUHAKXS-12/20-1х120/50 | 0.431
1150 | 2.2.48 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30, 40 | 0 | SAX-1х70, XRUHAKXS 3(1х120)/50, АВБбШв-4х16, АВБбШв-4х70, АВБбШв-4х95, АВБбШв-4х185 | 0.745 |  | 6.4078 | 0 | 0 | 6.4078 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 15/0.4кВ | 1.26 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS 3(1х120)/50 | 0.796
2385 | 2.2.49 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5477 | 0 | 1.5197 | 0.028 | 0 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 250кВА 15/0.4кВ | 0.25 | 2015 | 30, 40 | ж/б | АС-70, АПВПУ2Г 3х120 | 1.407
2642 | 2.2.50 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7535 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 | 2016 | 25 |  | 1шт. ТМГ 1000кВА 15/0.4кВ | 1 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-12/24 (1х150/50) | 1.565
2791 | 2.2.51 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4126 | 0.06 | 0 | 2.3526 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 1000кВА 15/0.4кВ | 2 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS 3-1х150/70 | 0.6
2809 | 2.2.52 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9396 | 0.641 | 0 | 3 | 0.29858 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 6/0.4кВ | 0.5 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-3x(1х240/50) | 1.02
2843 | 2.2.53 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.611 | 0 | 0.82246 | 6.7885 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 10/0.4кВ | 0.5 | 2016 | 30 | 0 | АСБ-10-3x120 | 0.355
2890 | 2.2.54 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 2.2.55 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4805 | 0 | 0.80409 | 1.5402 | 0.13625 | 2016 | 25 |  | 1шт. ТМГ 250кВА 15/0.4кВ | 0.25 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1x120/50 | 0.064
2991 | 2.2.56 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 2.2.57 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | 2.2.58 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6263 | 0 | 0 | 3.6263 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4кВ | 0.8 | 2016 | 30 | 0 | АПвП2Г 3х1х120, АПвП2Г 3х1х185, АПВБбШп-4х240 | 0.827
2581 | 2.2.59 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 10/0.4кВ | 1.26 | 2015 | 30 | 0 | АСБ-10-3х120 | 0.1
2714 | 2.2.60 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.635 | 0 | 1.703 | 3.867 | 0.065 | 2015 | 25 |  | 1 шт. ТМГ 1000 кВА 15/0.4 кВ, 1 шт. ТМГ 630 кВА 15/0.4 кВ | 1.63 | 2015 | 30, 40 | ж/б | АС-70, XRUHAKXS-1x120/50-12/20 | 0.569
2917 | 2.2.61 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1564 | 0 | 0.614 | 0.511 | 0.0314 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4кВ | 0.4 | 2015 | 30, 40 | ж/б | АС-50, XRUHAKXS-1x70/25-12/20 | 0.355
3104 | 2.2.62 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1422 | 0.445 | 0.205 | 1.492 | 0.00023336 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 15/0.4кВ | 0.5 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS-12/20-1x120/50 | 0.08
3546 | 2.2.63 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2015 | 25 |  | 1шт. ТМГ 630кВА 10/0.4кВ | 0.63 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS-6/10 (1х120RM/50), ПвБбШв 4х240 | 0.808
1460 | 2.2.64 | 1460_Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 6/0.4 кВ | 0.8 | 2018 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1х300/70; XRUHAKXS-1х240/50 | 4.158
2044 | 2.2.65 | 2044_Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.993 | 0 | 11.887 | 0.106 | -1.249e-16 | 2014 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 6/0.4кВ | 1.26 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS 1х120 | 2.992
2574 | 2.2.66 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7945 | 0 | 0 | 4.7945 | 0 | 2016 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 10/0.4кВ | 0.4 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS 3-1х120/50-12/20 | 1.06
2575 | 2.2.67 | 2575_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4кВ | 0 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 3-1х120/50-6/10, XRUHAKXS 3-1х240/50-6/10 | 1.47
2710 | 2.2.68 | 2710_Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0613 | 0 | 1.6393 | 3.422 | 0 | 2016 | 25 |  | 2шт. ТСГЛ-1000 10/0.4 кВ | 2 | 2016 | 30 | 0 | XRUHAKXS-1x240/50-6/10, XRUHAKXS-1x240/50-12/20 | 0.645
2728 | 2.2.69 | 2728_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5075 | 0 | 1.9995 | 0.508 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 400кВА 10/0.4кВ | 0.8 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 12/20 3(1х240/50) | 1.06
2730 | 2.2.70 | 2730_Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2024 | 0 | 1.1114 | 0.091 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 630кВА 6/0.4кВ | 1.26 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 6/10 1х240 | 1.372
2784 | 2.2.71 | 2784_Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 10/0.4кВ | 0.5 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 12/20 3(1х120/50) | 1.36
2793 | 2.2.72 | 2793_Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9968 | 0 | 3.9968 | 0 | 0 | 2015 | 25 |  | 2шт. ТМГ 250кВА 6/0.4кВ | 0.5 | 2015 | 30 | 0 | XRUHAKXS 1х185/50 | 0.67
НСв | 2.2.73 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НСб | 2.2.74 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3028 | 2.2.75 | 3028_Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-299 (инв.№ 5116047), строительство СТП 15/0.4 кВ, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 299-01 (инв.№ 5114857) в п.Лукино Правдинского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 40кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 1
460 | 2.2.76 | 460_Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30; 40 | ж/б | АВБбШВ 4х240, AsXSn 4х95 | 2.06 |  | 0.075758 | 0 | 0.075758 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 40 | ж/б | AsXSn 4х95 | 0.17
2773 | 2.2.77 | 2773_Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 214-7 (инв.№ 5115207) в п.Нивенское, ул.Больничная | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 0.2
1866 | 2.2.78 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 30, 40 | ж/б | AsXSn-4х95, 3х(XRUHAKXS-12/20кВ-1х70-RMC/50) | 0.331
697 | 2.2.79 | 697_Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 30 | 0 | АВБбШв-4х120 | 0.24
721 | 2.2.80 | 721_Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 30 | 0 | АПвБбШп-1 4х120 | 0.19
3035 | 2.2.81 | 3035_Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 1шт. ТМГ 100кВА 15/0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2143 | 2.2.82 | 2143_Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х95 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 1шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2018 | 30; 40 | ж/б | XRUHAKXS 12/20-(1х120/50), AsXSn 4х120 | 1.47
2288 | 2.2.83 | 2288_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 |  | 1шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2018 | 40 | ж/б | АС-50 | 0.7
2540 | 2.2.84 | 2540_Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 30; 40 | ж/б | AsXSn 4х70, АПвБбШп-1 4х95 | 0.12
2951 | 2.2.85 | 2951_Строительство ТП 15-0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-224 (инв.№ 5115650), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 224-07 (инв.№ 512124866), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в п.Пруды Правдинского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х70 | 1.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 160кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х70 | 0.755
2953 | 2.2.86 | 2953_Строительство трех КТП 15/0.4 кВ, реконструкция ТП 31-3 (инв.№ 5142912), строительство КЛ 15 кВ от ТП 31-3, строительство ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 3шт. ТМГ 400кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40; 30 | ж/б | AsXSn 4х70, XRUHAKXS-12/20 (1х95) | 1.45
2998 | 2.2.87 | 2998_Строительство СТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-83 (инв.№ 5114525), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 83-13 (инв.№ 5114647) в п.Новая Деревня Полесского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 40кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 0.924
2999 | 2.2.88 | 2999_Строительство СТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-83 (инв.№ 5114525), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 83-13 (инв.№ 5114647) в п.Новая Деревня Полесского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 63кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 0.725
3025 | 2.2.89 | 3025_Строительство двух СТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв.№ 5114670), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 59-12 (инв.№ 5114769) в п.Рожково Гурьевского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 2.728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 2шт. ТМГ 40кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 1.202
3026 | 2.2.90 | 3026_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 40 | ж/б | AsXSn 4х50 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 250кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 0.55
3027 | 2.2.91 | 3027_Строительство СТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-144 (инв.№ 5114678), ВЛИ 0.4 кВ в г.Гурьевске, ул.Гранитная | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 25 |  | 1шт. ТМГ 40кВА 15/0.4 кВ | 0 | 2021 | 40 | ж/б | АС-50, AsXSn 4х50 | 0.13
2723 | 2.2.92 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.7138 | 0 | 1.052 | 10.6618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0