## Паспорт программы
.
Генеральный директор
(должность)
________________________ И.В. Маковский
(ФИО)
«____» _____________ 2014 г.
Паспорт Программы
ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОАО «Ятарьэнерго»
НА 2015 г. -2019 г.
Наименование Программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Янтарьэнерго» на период 2015-2019 гг.»
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 года №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 17.06.2010 года №32-01/10 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Решение СД ОАО «Россети» (протокол от 29.05.2014 года №156) по вопросу «О формировании Объединенной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО ОАО «Россети», в соответствии с Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», утвержденной СД ОАО «Россети» (протокол от 23.04.2014 года №150)
Почтовый адрес | 236035, г. Калининград, ул.Театральная, 34
Ответственный за формирование Программы (Ф.И.О, контактный телефон, e-mail) | Барсукова Елена Анатольевна , 8 (4012) 57-62-52, barsukova@yantene.ru
Начало реализации Программы | 2015
Конец реализации Программы | 2019
Укрупненные показатели | год | Затраты, млн. руб. без НДС |  |  | Затраты на программу развития системы учета, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Энергетические ресурсы
[8 empty] | Потери электрической энергии |  |  | Расход на хозяйственные нужды |  | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой |  | ВСЕГО
|  | ВСЕГО | в т.ч.: |  | ВСЕГО | в т.ч.:
|  |  | капитальные (инвестиционная программа - CAPEX) | операционные (OPEX) |  | в рамках инвестиционной программы | % от затрат на инвестиционную программу | млн. кВт·ч | % от отпуска в сеть (отпуска из сети) | млн. руб. без НДС | тыс. т.у.т. (за исключением воды) | млн. руб. без НДС (с учетом воды) | тыс. т.у.т. | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС
| 2013 (базовый год) |  |  |  | 12.6755 | 12.6755 | 1.722% | 796.173 | 19.3291 | 1178.8981 | 4.4426 | 56.03 | 0.894 | 26.83 | 1261.7581
| 2014 |  |  |  |  | 35.4 | 1.71% | 820.069 | 19.5223 | 1289.438 | 1.7068 | 33.8675 | 1.2398 | 27.3203 | 1350.6257
| 2015 | 11.2067 |  |  |  | 41.5 | 1.92% | 745.565 | 17.8318 | 1190.9152 | 1.6948 | 38.0134 | 1.3951 | 30.5421 | 1259.4707
| 2016 | 11.0371 |  |  |  | 44.9 | 1.912% | 753.058 | 17.71 | 1330.1875 | 1.6863 | 42.035 | 1.402 | 30.6948 | 1402.9173
| 2017 | 12.8209 |  |  |  | 58.1 | 3.002% | 764.411 | 17.59 | 1483.15 | 1.6625 | 45.3377 | 1.4091 | 30.8483 | 1559.336
| 2018 | 15.5808 |  |  |  | 58.3 | 3.143% | 764.014 | 17.27 | 1623.2085 | 1.6376 | 48.3093 | 1.4161 | 31.0025 | 1702.5204
| 2019 | 15.4615 |  |  |  | 60.8 |  | 771.603 | 17.15 | 1795.067 | 1.6138 | 51.4557 | 1.4232 | 31.1575 | 1877.6803
| ВСЕГО за 2015-2019 гг. | 66.1069 |  |  |  | 263.6 |  | 3798.651 |  | 7422.5282 | 8.295 | 225.1512 | 7.0454 | 154.2453 | 7801.9247
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер | [9 empty] | В.А. Копылов
(должность) | [7 empty] | (ФИО)
«____» _____________ 2014 г.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | [9 empty] | И.В. Редько
(должность) | [7 empty] | (ФИО)
«____» _____________ 2014 г.
Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг | [9 empty] | А.Д. Савостин
(ФИО)
(должность) | [6 empty] | «____» _____________ 2014 г.

## Ф1-Целевые показатели программ
Форма 1 - Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | [7 empty] | 86178
№ п/п | Целевые показатели | ед. изм. | Средние показатели по отрасли | 2013 | 2014 | Плановые значения целевых показателей | [8 empty] | Фактические значения целевых показателей |  |  |  |  | Отклонение, ед. |  |  |  |  | Отклонение, %
[6 empty] | 2015 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Отпуск электрической энергии в сеть (отпуск из сети), всего, в т.ч. по уровням напряжения: | млн. кВт·ч |  | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 1251.5415 | 902.4937 | 819.6478 | 1207.4038 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | [5 empty] | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.1. | ВН | млн. кВт·ч |  | 3778.102 | 3860.498 | 3848.912 | 1143.971 | 830.181 | 764.199 | 1110.561 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7 | [5 empty] | 3848.912 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.2. | СНI | млн. кВт·ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
1.3. | СНII | млн. кВт·ч |  | 3556.32 | 3477.725 | 3455.284 | 1030.221 | 739.678 | 677.731 | 1007.654 | 3514.024 | 3591.332 | 3655.977 | 3718.128 | [5 empty] | 3455.284 | 3514.024 | 3591.332 | 3655.977 | 3718.128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4. | НН | млн. кВт·ч |  | 1979.962 | 1931.655 | 1907.677 | 569.893 | 403.095 | 365.475 | 569.214 | 1940.107 | 1982.79 | 2018.48 | 2052.794 | [5 empty] | 1907.677 | 1940.107 | 1982.79 | 2018.48 | 2052.794 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Отпуск электрической энергии в сеть без учета "последней мили" и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов | млн. кВт·ч |  | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 1251.5415 | 902.4937 | 819.6478 | 1207.4038 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | [5 empty] | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Отпуск электрической энергии в соответствии с "экономическим" балансом электрической энергии по уровням напряжения: | млн. кВт·ч |  | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 1251.5415 | 902.4937 | 819.6478 | 1207.4038 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | [5 empty] | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.1. | ВН | млн. кВт·ч |  | 3778.102 | 3860.498 | 3848.912 | 1143.971 | 830.181 | 764.199 | 1110.561 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7 | [5 empty] | 3848.912 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.2. | СНI | млн. кВт·ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
3.3. | СНII | млн. кВт·ч |  | 3029.455 | 2932.831 | 2906.506 | 867.892 | 604.044 | 562.138 | 872.432 | 2955.916 | 3020.947 | 3075.324 | 3127.605 | [5 empty] | 2906.506 | 2955.916 | 3020.947 | 3075.324 | 3127.605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.4. | НН | млн. кВт·ч |  | 1718.441 | 1668.22 | 1642.215 | 493.012 | 343.188 | 310.609 | 495.406 | 1670.133 | 1706.876 | 1737.599 | 1767.139 | [5 empty] | 1642.215 | 1670.133 | 1706.876 | 1737.599 | 1767.139 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Потери электрической энергии, всего, в т.ч. по уровням напряжения: | млн. кВт·ч |  | 796.173 | 820.069 | 745.565 | 265.263 | 134.677 | 109.33 | 236.295 | 753.058 | 764.411 | 764.014 | 771.603 | [5 empty] | 745.565 | 753.058 | 764.411 | 764.014 | 771.603 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 1178.8981 | 1289.438 | 1190.9152 | 404.0459 | 205.1387 | 184.0166 | 397.714 | 1330.1875 | 1483.15 | 1623.2085 | 1795.067 | [5 empty] | 1190.9152 | 1330.1875 | 1483.15 | 1623.2085 | 1795.067 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.1 |  | 19.3291 | 19.5223 | 17.8318 | 21.1949 | 14.9228 | 13.3387 | 19.5705 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.2 |  | 19.3291 | 19.5223 | 17.8318 | 21.1949 | 14.9228 | 13.3387 | 19.5705 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.1. | ВН | млн. кВт·ч |  | 94.639 | 179.551 | 176.883 | 48.297 | 36.054 | 36.796 | 55.736 | 178.661 | 181.354 | 181.26 | 183.06 | [5 empty] | 176.883 | 178.661 | 181.354 | 181.26 | 183.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 140.1325 | 282.3176 | 284.2251 | 73.5655 | 54.9171 | 61.9325 | 93.81 | 315.5832 | 351.873 | 385.101 | 425.873 | [5 empty] | 284.2251 | 315.5832 | 351.873 | 385.101 | 425.873 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.1.1. |  | 2.5049 | 4.651 | 4.5957 | 4.2219 | 4.3429 | 4.815 | 5.0187 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.3.1. |  | 3.124 | 4.651 | 4.5957 | 4.2219 | 4.3429 | 4.815 | 5.0187 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.2. | СНI | млн. кВт·ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | млн. руб. без НДС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | % от п.1.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.3.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | СНII | млн. кВт.ч |  | 210.461 | 193.252 | 181.316 | 66.826 | 24.411 | 21.001 | 69.078 | 183.138 | 185.899 | 185.803 | 187.648 | [5 empty] | 181.316 | 183.138 | 185.899 | 185.803 | 187.648 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 311.6309 | 303.8604 | 290.5857 | 101.7887 | 37.1826 | 35.3474 | 116.267 | 323.4913 | 360.691 | 394.7533 | 436.547 | [5 empty] | 290.5857 | 323.4913 | 360.691 | 394.7533 | 436.547 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.1.3. |  | 5.9179 | 5.5569 | 5.2475 | 6.4866 | 3.3002 | 3.0987 | 6.8553 | 5.2116 | 5.1763 | 5.0822 | 5.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2475 | 5.2116 | 5.1763 | 5.0822 | 5.0468 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.3.3. |  | 6.9472 | 6.5893 | 6.2383 | 7.6998 | 4.0413 | 3.7359 | 7.9179 | 6.1956 | 6.1537 | 6.0417 | 5.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2383 | 6.1956 | 6.1537 | 6.0417 | 5.9997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.4. | НН | млн. кВт·ч |  | 491.073 | 447.266 | 387.366 | 150.14 | 74.212 | 51.533 | 111.481 | 391.259 | 397.158 | 396.951 | 400.895 | [5 empty] | 387.366 | 391.259 | 397.158 | 396.951 | 400.895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 727.1347 | 703.26 | 616.1045 | 228.6917 | 113.039 | 86.7367 | 187.637 | 691.113 | 770.586 | 843.3542 | 932.647 | [5 empty] | 616.1045 | 691.113 | 770.586 | 843.3542 | 932.647 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.1.4. |  | 24.8% | 23.1545 | 20.3056 | 26.3453 | 18.4105 | 14.1003 | 19.5851 | 20.1669 | 20.0303 | 19.6658 | 19.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3056 | 20.1669 | 20.0303 | 19.6658 | 19.5292 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.3.4. |  | 28.58% | 26.811 | 23.588 | 30.4536 | 21.6243 | 16.591 | 22.503 | 23.4268 | 23.2681 | 22.8448 | 22.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.588 | 23.4268 | 23.2681 | 22.8448 | 22.6861 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Расход на собственные нужды подстанций, всего, в т.ч. по уровням напряжения: | млн. кВт·ч |  | 6.14 | 14.81 | 14.75 | 6.005 | 2.234 | 1.264 | 5.247 | 14.65 | 14.5 | 14.29 | 14.07 | [5 empty] | 14.75 | 14.65 | 14.5 | 14.29 | 14.07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.4. |  | 0.77119 | 1.8059 | 1.9784 | 2.2638 | 1.6588 | 1.1561 | 2.2205 | 1.9454 | 1.8969 | 1.8704 | 1.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9784 | 1.9454 | 1.8969 | 1.8704 | 1.8235 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.1. | ВН | млн. кВт·ч |  | 3.164 | 6.655 | 6.617 | 2.543 | 1.026 | 0.811 | 2.237 | 6.61 | 6.52 | 6.46 | 6.37 | [5 empty] | 6.617 | 6.61 | 6.52 | 6.46 | 6.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.4.1. |  |  | 3.7065 | 3.7409 | 5.2653 | 2.8457 | 2.204 | 4.0136 | 3.6997 | 3.5952 | 3.5639 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7409 | 3.6997 | 3.5952 | 3.5639 | 3.4797 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.2. | СНI | млн. кВт·ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | % от п.4.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | СНII | млн. кВт·ч |  | 2.976 | 8.155 | 8.133 | 3.462 | 1.208 | 0.453 | 3.01 | 8.04 | 7.98 | 7.83 | 7.7 | [5 empty] | 8.133 | 8.04 | 7.98 | 7.83 | 7.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | % от п.4.3. |  |  | 4.2199 | 4.4855 | 5.1806 | 4.9486 | 2.157 | 4.3574 | 4.3901 | 4.2927 | 4.2141 | 4.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4855 | 4.3901 | 4.2927 | 4.2141 | 4.1034 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн. руб. без НДС |  | 56.03 | 33.26 | 37.3468 | 14.9603 | 7.3519 | 2.457 | 12.5776 | 41.2917 | 44.5179 | 47.4157 | 50.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3468 | 41.2917 | 44.5179 | 47.4157 | 50.4816 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 4.4426 | 1.7068 | 1.6948 | 0.68866 | 0.36593 | 0.087976 | 0.55225 | 1.6863 | 1.6625 | 1.6376 | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6948 | 1.6863 | 1.6625 | 1.6376 | 1.6138 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6.1. | электрическая энергия | млн. кВт·ч |  | 7.77 | 7.26 | 7.1925 | 2.8425 | 1.3 | 0.57 | 2.48 | 7.13 | 6.94 | 6.74 | 6.55 | [5 empty] | 7.1925 | 7.13 | 6.94 | 6.74 | 6.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 2.6768 | 0.8712 | 0.8631 | 0.3411 | 0.156 | 0.0684 | 0.2976 | 0.8556 | 0.8328 | 0.8088 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8631 | 0.8556 | 0.8328 | 0.8088 | 0.786 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 22.33 | 26.62 | 29.5188 | 11.666 | 5.3353 | 2.3393 | 10.1781 | 32.63 | 35.01 | 37.09 | 39.27 | [5 empty] | 29.5188 | 32.63 | 35.01 | 37.09 | 39.27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. кВт∙ч/м2 |  | 9.0162e-05 |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
6.2. | тепловая энергия (системы отопления зданий) | Гкал |  | 5164 | 5132.46 | 5125.46 | 2161 | 1351.73 | 40 | 1572.73 | 5125.46 | 5125.46 | 5125.46 | 5125.46 | [5 empty] | 5125.46 | 5125.46 | 5125.46 | 5125.46 | 5125.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 767.3704 | 0.73343 | 0.73243 | 0.30881 | 0.19316 | 0.005716 | 0.22474 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243 | 0.73243 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 6.42 | 6.21 | 7.396 | 3.1183 | 1.9505 | 0.05772 | 2.2694 | 8.2469 | 9.0977 | 9.9157 | 10.8096 | [5 empty] | 7.396 | 8.2469 | 9.0977 | 9.9157 | 10.8096 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Гкал/м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
6.3. | газ природный (в том числе сжиженный) | тыс. м3 (кг) |  | 90.24 | 88.52 | 86.034 | 33.58 | 14.528 | 12.01 | 25.916 | 85.1737 | 84.3219 | 83.4787 | 82.6439 | [5 empty] | 86.034 | 85.1737 | 84.3219 | 83.4787 | 82.6439 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.10414 | 0.10215 | 0.099283 | 0.038751 | 0.016765 | 0.01386 | 0.029907 | 0.09829 | 0.097307 | 0.096334 | 0.095371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099283 | 0.09829 | 0.097307 | 0.096334 | 0.095371 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 0.45 | 0.43 | 0.432 | 0.176 | 0.066 | 0.06 | 0.13 | 0.4148 | 0.4102 | 0.41 | 0.402 | [5 empty] | 0.432 | 0.4148 | 0.4102 | 0.41 | 0.402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6.4. | иные виды ТЭР (уголь, мазут, дизельное топливо, керосин и т.д.) | тыс. м3/тыс. л/тыс. т. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | тыс. т у.т. | [8 empty] | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | млн. руб. без НДС | [8 empty] | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
7. | Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т.ч.: | млн. руб. без НДС |  |  | 0.60753 | 0.66662 | 0.178 | 0.16111 | 0.15013 | 0.17739 | 0.74329 | 0.81984 | 0.89362 | 0.97413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66662 | 0.74329 | 0.81984 | 0.89362 | 0.97413 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
7.1 | водоснабжение горячее | тыс. м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | млн. руб. без НДС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
7.2 | водоснабжение холодное | тыс. м3 |  | 30.5 | 33.18 | 32.77 | 8.75 | 7.92 | 7.38 | 8.72 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | [5 empty] | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 0.63 | 0.60753 | 0.66662 | 0.178 | 0.16111 | 0.15013 | 0.17739 | 0.74329 | 0.81984 | 0.89362 | 0.97413 | [5 empty] | 0.66662 | 0.74329 | 0.81984 | 0.89362 | 0.97413 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7.3 | иные виды природных ресурсов | тыс. м3/тыс. л/тыс. т. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | млн. руб. без НДС | [8 empty] | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8 | Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в т.ч.: | тыс. л. |  | 1010.4329 | 1070.531 | 1203.2558 | 283.2446 | 310.394 | 307.8927 | 301.7245 | 1209.272 | 1215.3184 | 1221.395 | 1227.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.2558 | 1209.272 | 1215.3184 | 1221.395 | 1227.502 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.894 | 1.2398 | 1.3951 | 0.32682 | 0.36086 | 0.35763 | 0.34975 | 1.402 | 1.4091 | 1.4161 | 1.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3951 | 1.402 | 1.4091 | 1.4161 | 1.4232 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 26.83 | 27.3203 | 30.5421 | 7.2077 | 7.985 | 7.789 | 7.5604 | 30.6948 | 30.8483 | 31.0025 | 31.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5421 | 30.6948 | 30.8483 | 31.0025 | 31.1575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8.1. | бензин, в т.ч.: | тыс. л. |  | 758.9316 | 795.8044 | 878.5959 | 222.5502 | 216.7471 | 218.2399 | 221.0588 | 882.9889 | 887.4038 | 891.8408 | 896.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.5959 | 882.9889 | 887.4038 | 891.8408 | 896.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.85941 | 0.90117 | 0.99492 | 0.25202 | 0.24544 | 0.24713 | 0.25033 | 0.9999 | 1.0049 | 1.0099 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99492 | 0.9999 | 1.0049 | 1.0099 | 1.015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 11.7146 | 19.9265 | 22.2367 | 5.5915 | 5.5853 | 5.494 | 5.566 | 22.3479 | 22.4596 | 22.5719 | 22.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2367 | 22.3479 | 22.4596 | 22.5719 | 22.6848 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.1.1. | автотранспортом | тыс. л. |  | 692.9514 | 728.9569 | 803.4486 | 203.5155 | 198.2087 | 199.5354 | 202.189 | 807.4659 | 811.5032 | 815.5607 | 819.6385 | [5 empty] | 803.4486 | 807.4659 | 811.5032 | 815.5607 | 819.6385 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.7847 | 0.82547 | 0.90983 | 0.23046 | 0.22445 | 0.22595 | 0.22896 | 0.91437 | 0.91895 | 0.92354 | 0.92816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90983 | 0.91437 | 0.91895 | 0.92354 | 0.92816 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 10.6926 | 18.2526 | 20.3549 | 5.1208 | 5.1151 | 5.0315 | 5.0874 | 20.4566 | 20.5589 | 20.6617 | 20.765 | [5 empty] | 20.3549 | 20.4566 | 20.5589 | 20.6617 | 20.765 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.1.2. | спецтехникой | тыс. л |  | 65.9801 | 66.8476 | 75.1473 | 19.0347 | 18.5383 | 18.7045 | 18.8698 | 75.523 | 75.9006 | 76.2801 | 76.6615 | [5 empty] | 75.1473 | 75.523 | 75.9006 | 76.2801 | 76.6615 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.074716 | 0.075698 | 0.085097 | 0.021555 | 0.020993 | 0.021181 | 0.021368 | 0.085522 | 0.08595 | 0.08638 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085097 | 0.085522 | 0.08595 | 0.08638 | 0.086812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 1.022 | 1.6738 | 1.8819 | 0.47066 | 0.47014 | 0.4625 | 0.47855 | 1.8913 | 1.9007 | 1.9102 | 1.9198 | [5 empty] | 1.8819 | 1.8913 | 1.9007 | 1.9102 | 1.9198 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | тыс. л/м. час |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.2. | дизельное топливо, в т.ч.: | тыс. л. |  | 251.5013 | 274.7266 | 324.6599 | 60.6944 | 93.6469 | 89.6528 | 80.6657 | 326.2832 | 327.9146 | 329.5542 | 331.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.6599 | 326.2832 | 327.9146 | 329.5542 | 331.2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.2848 | 0.3386 | 0.40014 | 0.074806 | 0.11542 | 0.1105 | 0.099421 | 0.40214 | 0.40415 | 0.40618 | 0.40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0.40214 | 0.40415 | 0.40618 | 0.40821 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 6.5752 | 7.3938 | 8.3054 | 1.6162 | 2.3997 | 2.295 | 1.9944 | 8.3469 | 8.3887 | 8.4306 | 8.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3054 | 8.3469 | 8.3887 | 8.4306 | 8.4728 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.2.1. | автотранспортом | тыс. л. |  | 72.0053 | 75.0004 | 84.1861 | 16.553 | 25.54 | 22.5444 | 19.5487 | 84.6071 | 85.0301 | 85.4553 | 85.8825 | [5 empty] | 84.1861 | 84.6071 | 85.0301 | 85.4553 | 85.8825 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.081539 | 0.092438 | 0.10376 | 0.020402 | 0.031478 | 0.027786 | 0.024094 | 0.10428 | 0.1048 | 0.10532 | 0.10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10376 | 0.10428 | 0.1048 | 0.10532 | 0.10585 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 4.0468 | 2.0185 | 2.2652 | 0.44386 | 0.68901 | 0.60819 | 0.52418 | 2.2766 | 2.288 | 2.2994 | 2.3109 | [5 empty] | 2.2652 | 2.2766 | 2.288 | 2.2994 | 2.3109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.2.2. | спецтехникой | тыс. л |  | 179.496 | 199.7262 | 240.4737 | 44.1414 | 68.1069 | 67.1084 | 61.117 | 241.6761 | 242.8845 | 244.0989 | 245.3194 | [5 empty] | 240.4737 | 241.6761 | 242.8845 | 244.0989 | 245.3194 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. т.у.т. |  | 0.20326 | 0.24616 | 0.29638 | 0.054404 | 0.083942 | 0.082711 | 0.075327 | 0.29787 | 0.29936 | 0.30085 | 0.30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29638 | 0.29787 | 0.29936 | 0.30085 | 0.30236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | млн. руб. без НДС |  | 2.5284 | 5.3753 | 6.0401 | 1.1724 | 1.7107 | 1.6868 | 1.4703 | 6.0703 | 6.1007 | 6.1312 | 6.1619 | [5 empty] | 6.0401 | 6.0703 | 6.1007 | 6.1312 | 6.1619 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | тыс. л/100 км |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | тыс.л/м.час |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.3. | Иные виды топлива для автотраспорта и спецтехники, всего, в т.ч.: | тыс. т.у.т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | млн. руб. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | газ природный (в т. ч. сжиженный) | тыс. л (кг) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | тыс. т.у.т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | млн. руб. без НДС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
8.3.2 | электрическая энергия | млн. кВт·ч |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
|  | тыс. т у.т. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | млн. руб. без НДС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отклонение, ед. 2015: 0; Отклонение, ед. 2016: 0; Отклонение, ед. 2017: 0; Отклонение, ед. 2018: 0; Отклонение, ед. 2019: 0
Note on B48: barsukova: при корректир. пересмотреть тариф на эл.эн

## Ф2-Перечень меропр с прям зат
Форма 2 - Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (мероприятия с «прямыми» эффектами)
МРСК, ФСК | РСК | № п/п | Наименование мероприятия | Уровень напряжения (ВН, СНI, СНII, НН) | Размерность (объем выполнения) | Объемы выполнения (план) | [9 empty] | Объемы выполнения (факт) | [5 empty] | Размерность экономии (млн. квт.ч/Гкал/тыс. м3/тыс.л/тыс.т.) | ВСЕГО по годам экономия в указанной размерности | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности | [26 empty] | Дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб. | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС) | [5 empty] | Затраты (факт), млн. руб. (без НДС) | [5 empty] | Статья затрат (CAPEX, OPEX) | Наименование титула ИПР (заполняется по мероприятиям инвестиционного характера) | Источник финансирования |  |  |  | Тариф на покупку потерь(….., энергосервис) |  |  | план |  | Тариф на покупку потерь факт | [8 empty] | Тариф на передачу план |  |  |  |  | Тариф на передачу(акты) факт |  |  |  | Тариф на передачу(ППРСУ) факт
[24 empty] | 2015 |  |  | 1 кв. 2015 |  |  | 2 кв. 2015 |  |  | 3 кв. 2015 |  |  | 4 кв. 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 | [21 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | [5 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 |  |  |  | 2014
[6 empty] | ВСЕГО | 2015 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. |  |  |  |  | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 1.5232 | 1.5232 | 1.6831 | 1.6831 | 1.7664 | 1.9403 | 2.1246 | 2.3264 | [6 empty] | 1.1646 | 1.1567 | 1.1612 | 1.1839 | 1.2441 | 1.3045 | 1.3692 | 1.4363
|  | 1 | Мероприятия по снижению потерь электрической энергии
3: 1.1.; 4: Организационные мероприятия |  | покупка + передача(для актов, ППРСУ)
|  |  | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | СНII | ч* МВ* А | 140856.144 | 21947.64 |  | 7827.48 | 14120.16 |  | 24552.528 | 29700.528 | 30599.712 | 34055.736 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.56343 | 0.087791 | 10.5349 | 0.14275 | 0 | 0 | 0 | 0.03131 | 3.7572 | 0.047691 | 0.056481 | 6.7777 | 0.095064 | 0 | 0 | 0 | 0.09821 | 11.7852 | 0.17348 | 0.1188 | 14.2563 | 0.23051 | 0.1224 | 14.6879 | 0.26005 | 0.13623 | 16.3475 | 0.31693 |  |  |  |  | 1.0352 | 0.14295 | 0.17187 | 0.21684 | 0.23305 | 0.27054 | 0 | [5 empty] | OPEX |  | себестоимость | [8 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | СНII | ч* МВ* А | 841927.44 | 168385.488 |  | 165095.28 | 1346.208 | 1944 | 168385.488 | 168385.488 | 168385.488 | 168385.488 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 3.3677 | 0.67354 | 80.825 | 1.028 |  |  |  | 0.66038 | 79.2457 | 1.0059 | 0.0053848 | 0.64618 | 0.0090633 | 0.007776 | 0.93312 | 0.013088 | 0.67354 | 80.825 | 1.1897 | 0.67354 | 80.825 | 1.3068 | 0.67354 | 80.825 | 1.431 | 0.67354 | 80.825 | 1.5669 |  |  |  |  | 3.0378 | 0.56935 | 0.61618 | 0.6168 | 0.61742 | 0.61804 | 0 | [5 empty] | OPEX |  | себестоимость | [8 empty] | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
|  |  | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | НН | шт. | 1060 | 207 | 27 | 72 | 78 | 30 | 212 | 212 | 212 | 217 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.901 | 0.17595 | 21.114 | 0.28269 | 0.02295 | 2.754 | 0.034957 | 0.0612 | 7.344 | 0.093219 | 0.0663 | 7.956 | 0.11159 | 0.0255 | 3.06 | 0.04292 | 0.1802 | 21.624 | 0.3183 | 0.1802 | 21.624 | 0.34963 | 0.1802 | 21.624 | 0.38285 | 0.18445 | 22.134 | 0.42911 | 2.3 | 170.53 | 24.3211 |  | 4.3585 | 0.8574 | 0.86741 | 0.87105 | 0.87506 | 0.88759 | [6 empty] | OPEX |  | себестоимость | [8 empty] | 2.6878 | 2.6799 | 2.8444 | 2.8671 | 3.0105 | 3.2447 | 3.4938 | 3.7627
|  |  | Включено актов безучетного потребления в полезный отпуск (ЭСК) | НН | шт. | 3080 | 1080 | 250 | 280 | 250 | 300 | 700 | 500 | 450 | 350 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 20.4541 | 15.0564 | 1806.7659 | 41.6691 | 5.0388 | 604.656 | 13.5433 | 2.9341 | 352.0923 | 7.863 | 2.0278 | 243.3336 | 5.7677 | 5.0557 | 606.684 | 14.495 | 1.0437 | 125.244 | 3.1421 | 1.417 | 170.04 | 4.5978 | 1.641 | 196.92 | 5.7333 | 1.296 | 155.52 | 4.8765 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEX | [9 empty] | ППРСУ(для ПУЭ) | 9.1781 | 4.2427 | 2.028 | 6.476 | 9.6698 | 9.0885 | 11.2572 | 13.7783
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО | [19 empty] | 25.2862 | 15.9937 | 1919.2398 | 43.1226 | 5.0617 | 607.41 | 13.5783 | 3.687 | 442.4392 | 9.0098 | 2.1559 | 258.7135 | 5.9834 | 5.089 | 610.6771 | 14.551 | 1.9957 | 239.4782 | 4.8236 | 2.3895 | 286.7453 | 6.4848 | 2.6171 | 314.0569 | 7.8071 | 2.2902 | 274.8266 | 7.1895 |  |  |  |  | 8.4315 | 1.5697 | 1.6555 | 1.7047 | 1.7255 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Технические мероприятия
|  |  | Замена перегруженных трансформаторов | СНII | МВ* А | 31.14 | 6.31 | 1.21 | 1.51 | 3.03 | 0.56 | 6.15 | 6.06 | 6.31 | 6.31 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.16515 | 0.010096 | 1.2115 | 0.016297 | 0.001936 | 0.23232 | 0.0029489 | 0.002416 | 0.28992 | 0.00368 | 0.004848 | 0.58176 | 0.0081598 | 0.000896 | 0.10752 | 0.0015081 | 0.015956 | 1.9147 | 0.028184 | 0.015812 | 1.8974 | 0.030679 | 0.016212 | 1.9454 | 0.034444 | 0.10708 | 12.8491 | 0.2491 | 1 |  | 1.4823 |  | 0.0299 | 0.01406 | 0.00361 | 0.00345 | 0.00432 | 0.00446 | 0 | [5 empty] | CAPEX |  | себестоимость
|  |  | Замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж) | СНII | МВ* А | 13.4 | 2.12 | 0.16 | 0.2 | 1.19 | 0.57 | 2.52 | 2.52 | 2.92 | 3.32 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.01608 | 0.002544 | 0.30528 | 0.003875 | 0.000192 | 0.02304 | 0.00029245 | 0.00024 | 0.0288 | 0.00036557 | 0.001428 | 0.17136 | 0.0021751 | 0.000684 | 0.08208 | 0.0010419 | 0.003024 | 0.36288 | 0.0053415 | 0.003024 | 0.36288 | 0.0058673 | 0.003504 | 0.42048 | 0.0074445 | 0.003984 | 0.47808 | 0.0092684 | 2 | 275.04 | 0.41222 |  | 0.05054 | 0.00816 | 0.00972 | 0.00983 | 0.01086 | 0.01197 | 0 | [5 empty] | CAPEX |  | себестоимость
|  |  | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | НН | шт | 4119 | 817 | 104 | 297 | 314 | 102 | 830 | 820 | 827 | 825 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.78869 | 0.23851 | 28.6212 | 0.38239 | 0.01862 | 2.2344 | 0.028362 | 0.10051 | 12.0612 | 0.1531 | 0.03192 | 3.8304 | 0.053725 | 0.08746 | 10.4952 | 0.14721 | 0.13759 | 16.5108 | 0.24304 | 0.13749 | 16.4988 | 0.26677 | 0.13756 | 16.5072 | 0.29226 | 0.13754 | 16.5048 | 0.31998 | 6.7 | 34.86 | 17.145 |  | 6.9676 | 1.3166 | 1.3853 | 1.387 | 1.4289 | 1.4499 | [6 empty] | CAPEX/OPEX
|  |  | Замена проводов на большее сечение и СИП на перегруженных ЛЭП 0,4 кВ | НН | км | 222.45 | 44.49 | 8.38 | 14.32 | 11.68 | 10.11 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.80082 | 0.16016 | 19.2197 | 0.25651 | 0.030168 | 3.6202 | 0.045952 | 0.051552 | 6.1862 | 0.078523 | 0.042048 | 5.0458 | 0.070772 | 0.036396 | 4.3675 | 0.061259 | 0.16016 | 19.2197 | 0.28291 | 0.16016 | 19.2197 | 0.31076 | 0.16016 | 19.2197 | 0.34028 | 0.16016 | 19.2197 | 0.37261 | 6.8 | 34.5 | 14.983 |  | 33.585 | 6.717 | 6.717 | 6.717 | 6.717 | 6.717 | [6 empty] | CAPEX/OPEX
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО | [19 empty] | 1.7707 | 0.41131 | 49.3577 | 0.65907 | 0.050916 | 6.1099 | 0.077555 | 0.15472 | 18.5662 | 0.23566 | 0.080244 | 9.6293 | 0.13483 | 0.12544 | 15.0523 | 0.21102 | 0.31673 | 38.0081 | 0.55947 | 0.31649 | 37.9788 | 0.61407 | 0.31744 | 38.0928 | 0.67443 | 0.40876 | 49.0517 | 0.95095 |  |  |  |  | 40.633 | 8.0558 | 8.1156 | 8.1173 | 8.1611 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. | Мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | [18 empty] | млн.кВт.ч
|  | 1.3.1. | Организационные мероприятия
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4: ВСЕГО; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 56: 0; 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0; 61: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0 | [9 empty] | Тариф на собственные и хозяйственные нужды план
3: 1.3.2.; 4: Технические мероприятия | [6 empty] | 2015 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
4: Установка приборов автоматического включения/отключения систем обогрева/охлаждения оборудования; 6: шт. ПС; 7: 30; 8: 8; 11: 8; 13: 6; 14: 6; 15: 5; 16: 5; 23: млн.кВт.ч; 24: 0.39; 25: 0.119; 26: 14.28; 27: 0.20029; 37: 0.119; 38: 14.28; 39: 0.20029; 40: 0.071; 41: 8.52; 42: 0.12541; 43: 0.094; 44: 11.28; 45: 0.18238; 46: 0.061; 47: 7.32; 48: 0.1296; 49: 0.045; 50: 5.4; 51: 0.10469; 56: 3.6; 57: 0.96; 58: 0.72; 59: 0.72; 60: 0.6; 61: 0.6; 62: 0; 68: CAPEX/OPEX | [6 empty] | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв
7: 0; 8: 0; 24: 0; 56: 0; 62: 0 | [6 empty] | 3.7018 | 3.7018 | 3.8869 | 3.8869 | 4.0132 | 4.2533 | 4.4545 | 4.6416
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4: ВСЕГО; 24: 0.39; 25: 0.119; 26: 14.28; 27: 0.20029; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0.119; 38: 14.28; 39: 0.20029; 40: 0.071; 41: 8.52; 42: 0.12541; 43: 0.094; 44: 11.28; 45: 0.18238; 46: 0.061; 47: 7.32; 48: 0.1296; 49: 0.045; 50: 5.4; 51: 0.10469; 56: 3.6; 57: 0.96; 58: 0.72; 59: 0.72; 60: 0.6; 61: 0.6; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0 | [6 empty] | Индексация с июля 2015-8,5% , с июля 2016- 6,5%, с июля 2017 -5,55, с июля 2018- 4,4%, с июля 2019-4,4%
|  | 2 | Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения
|  | 2.1. | Организационные мероприятия
|  | 2.1.1. | Электроэнергия
|  |  | Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | млн.кВт.ч | 0.019642 | 0.019642 | 2.357 | 0.076344 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0065472 | 0.78566 | 0.025448 | 0.013094 | 1.5713 | 0.050896 | [16 empty] | 0.0285 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CAPEX/OPEX
|  |  | Модернизация системы освещения |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | млн.кВт.ч | 0.005813 | [21 empty] | 0.005813 | 0.69756 | 0.025894 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | CAPEX
|  |  | Замена окон на ПВХ |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [12 empty] | млн.кВт.ч | 0.0196 | 0.0196 | 2.352 | 0.072555 |  |  |  | 0.0196 | 2.352 | 0.072555 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Замена радиаторов отопления на современные с терморегуляторами |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | млн.кВт.ч | 0.078813 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.0365 | 4.38 | 0.14648 | 0.0365 | 4.38 | 0.15525 | 0.005813 | 0.69756 | 0.025894 | [7 empty] | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | OPEX
|  |  | Установка приборов учета электроэнергии |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | млн.кВт.ч | 0.010053 | 0.010053 | 1.2064 | 0.038584 | 0.00019245 | 0.023094 | 0.00071241 | 0.0024652 | 0.29582 | 0.0091257 | 0.0073956 | 0.88747 | 0.028746 | [19 empty] | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEX
|  |  | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами |  |  | 7 | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 1 | [8 empty] | млн.кВт.ч | 0.0609 | 0.0382 | 4.584 | 0.14848 | [6 empty] | 0.0382 | 4.584 | 0.14848 |  |  |  | 0.0182 | 2.184 | 0.07304 | 0.0045 | 0.54 | 0.01914 | [10 empty] | 0.14695 | 0.08195 | 0.0425 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | OPEX
|  |  | Утепление перекрытий |  |  | 1 | 0 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.015078 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0.015078 | 1.8094 | 0.069986 |  |  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | [6 empty] | CAPEX
|  |  | Утепление фасада с последующей отделкой |  |  | 18 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 7 | 4 | [6 empty] | млн.кВт.ч | 0.54226 | 0.0033823 | 0.40587 | 0.012938 |  |  |  | 0.0011275 | 0.1353 | 0.0041736 | 0.0022548 | 0.27058 | 0.0087642 |  |  |  | 0.0041896 | 0.50275 | 0.016814 | 0.050858 | 6.103 | 0.21632 | 0.30812 | 36.974 | 1.3725 | 0.17572 | 21.0859 | 0.81561 |  |  |  |  | 11.7469 | 0.050736 | 0.053554 | 2.2564 | 4.8442 | 4.542 | 0 | [5 empty] | CAPEX
|  |  | Всего | [19 empty] | 0.75216 | 0.090877 | 10.9053 | 0.3489 | 0.00019245 | 0.023094 | 0.00071241 | 0.023193 | 2.7831 | 0.085854 | 0.054398 | 6.5277 | 0.21144 | 0.013094 | 1.5713 | 0.050896 | 0.05889 | 7.0668 | 0.23634 | 0.091858 | 11.023 | 0.3907 | 0.31974 | 38.3691 | 1.4243 | 0.19079 | 22.8953 | 0.88559 |  |  |  |  | 13.3323 | 0.51119 | 0.54605 | 2.2789 | 5.0942 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.2. | Тепловая энергия (системы опопления зданий)
|  |  | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | 5 | 5 |  | 2 | 3 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.3. | Газ природный (в том числе сжиженный)
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.4. | иные виды ТЭР
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.5. | Водоснабжение горячее
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.6. | Водоснабжение холодное
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Технические мероприятия
|  | 2.2.1. | Электроэнергия
|  |  | Замена трансформаторов тока по гос. Поверке, установленных в системах учета электроэнергии |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 0.00037825 | 0.00037825 | [8 empty] | 0.00037825 | 0.04539 | 0.00063664 | [19 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [19 empty] | 0.00037825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037825 | 0.04539 | 0.00063664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2. | Тепловая энергия (системы опопления зданий)
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.3. | Газ природный (в том числе сжиженный)
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.4. | иные виды ТЭР
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.5. | Водоснабжение горячее
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.6. | Водоснабжение холодное
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Всего | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Мероприятия, направленные на снижение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой
|  | 3.1. | Организационные мероприятия
|  | 3.1.1. | Бензин
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2. | Дизельное топливо
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.3. | Иные виды топлива
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2. | Технические мероприятия
|  | 3.2.1. | Бензин
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.2. | Дизельное топливо
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.3. | Иные виды топлива
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | … | ВСЕГО | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО | [19 empty] | 28.1995 | 16.6149 | 1993.7828 | 44.3308 | 5.1129 | 613.543 | 13.6566 | 3.8649 | 463.7885 | 9.3313 | 2.291 | 274.9158 | 6.3304 | 5.3465 | 641.5808 | 15.0132 | 2.4423 | 293.0731 | 5.7448 | 2.8919 | 347.0271 | 7.6719 | 3.3153 | 397.8388 | 10.0355 | 2.9348 | 352.1735 | 9.1307 |  |  | 0 |  | 66.1069 | 11.2067 | 11.0371 | 12.8209 | 15.5808 | 15.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47.7188
[23 empty] | для ПЗ БП | 15.4677 | [14 empty] | 1.3604 |  |  | 1.7335 |  |  | 1.9584 |  |  | 1.7048

## Ф3-Перечень меропр с сопут эф
Форма 3 - Численные значения экономии для мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (блоки мероприятий с «сопутствующими» эффектами)
[10 empty] | коэф. | 0.12
МРСК, ФСК | РСК, МЭС | № п/п | Наименование | Размерность экономии | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности
[5 empty] | ВСЕГО | 2015 |  |  | 1 кв. 2015 |  |  | 2 кв. 2015 |  |  | 3 кв. 2015 |  |  | 4 кв. 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
[6 empty] | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб. | Численное значение экономии в указанной размерности | Численное значение экономии, т.у.т. | Численное значение экономии, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Затраты
|  | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция и новое строительство | млн. кВт·ч | 0.65122 | 0.16698 | 20.0381 | 0.28106 | [9 empty] | 0.16698 | 20.0381 | 0.28106 | 0.12881 | 15.4566 | 0.22752 | 0.010476 | 1.2571 | 0.020326 | 0.17041 | 20.4492 | 0.36205 | 0.17454 | 20.9448 | 0.40605 | Мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | [26 empty] | без НДС | млн. руб | млн. руб | млн. руб | млн. руб | млн. руб
|  | 2 | Технологическое присоединение | млн. кВт·ч | 0 | 0 | [26 empty] | Инвестиционка | 93.41 | 57.94 | 18.01 | 133.05 | 132.18
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | [26 empty] | ППРСУ (собственные, привлеченные источники) | 41.5 | 44.9 | 58.1 | 58.3 | 60.8
|  | 3 | Информационные технологии | млн. кВт·ч | 0 | 0 | [26 empty] | Энергосервис(внетарифные источники) | 57.1802 | 60.7447 | 64.3463 | 4.1269
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | [27 empty] | 192.0902 | 163.5847 | 140.4563 | 195.4769 | 192.98
|  | 4 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | млн. кВт·ч | 0 | 0 | [31 empty] | 884.5881
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | [31 empty] | 66.1069
|  | 5 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии | млн. кВт·ч | 82.1608 | 30.9369 | 3712.4301 | 58.8191 | 8.6894 | 1042.7274 | 17.2125 | 7.3659 | 883.9042 | 13.0568 | 5.2229 | 626.7497 | 9.6188 | 9.6587 | 1159.0488 | 18.9311 | 5.079 | 609.48 | 12.9676 | 33.261 | 3991.32 | 68.1887 | 3.2221 | 386.6513 | 11.2572 | 9.6618 | 1159.416 | 27.7368 |  |  |  |  | Общие затраты | 950.695
|  | 6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | млн. кВт·ч | 0 | 0 | [27 empty] | 11.2067 | 11.0371 | 12.8209 | 15.5808 | 15.4615
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0
|  | 7 | Прочие программы и мероприятия | млн. кВт·ч | 0 | 0 | [26 empty] | Всего(прямые и сопутств) | 203.2969 | 174.6218 | 153.2772 | 211.0576 | 208.4415
|  |  |  | тыс. т.у.т. | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО |  | 82.812 | 31.1039 | 3732.4682 | 59.1002 |  | 1042.7274 | 17.2125 |  | 883.9042 | 13.0568 |  | 626.7497 | 9.6188 | 9.8257 | 1179.0869 | 19.2121 | 5.2078 | 624.9366 | 13.1951 | 33.2715 | 3992.5771 | 68.209 | 3.3925 | 407.1004 | 11.6193 | 9.8363 | 1180.3608 | 28.1429
|  |  | Эффект (прямые и сопутств.) |  |  | 47.7188 | [14 empty] | 7.6501 |  |  | 36.1634 |  |  | 6.7078 |  |  | 12.7711

## Ф4-Показатели баланса
Форма 4 - Показатели баланса электрической энергии
№ п/п | Показатели | ед. изм. | 2012 | Базовый год (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
[6 empty] | план | план | план | план | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Отпуск электрической энергии (отпуск из сети) | млн. кВт·ч | 4052.48 | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143
1.1. | ВН | млн. кВт·ч | 3678.629 | 3778.102 | 3860.498 | 3848.912 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7
1.2. | СНI | млн. кВт·ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | СНII | млн. кВт·ч | 3480.25 | 3556.32 | 3477.725 | 3455.284 | 3514.024 | 3591.332 | 3655.977 | 3718.128
1.4. | НН | млн. кВт·ч | 1897.818 | 1979.962 | 1931.655 | 1907.677 | 1940.107 | 1982.79 | 2018.48 | 2052.794
2. | Потребление электрической энергии | млн. кВт·ч | 3326.42 | 3322.867 | 3380.606 | 3458.058 | 3516.818 | 3639.152 | 3704.664 | 3788.019
2.1. | ВН | млн. кВт·ч | 465.636 | 468.08 | 543.398 | 556 | 565.448 | 593.117 | 604.794 | 635.402
2.2. | СНI | млн. кВт·ч
2.3. | СНII | млн. кВт·ч | 1383.551 | 1365.897 | 1352.819 | 1383.788 | 1407.302 | 1476.256 | 1509.832 | 1572.803
2.4. | НН | млн. кВт·ч | 1477.233 | 1488.89 | 1484.389 | 1518.27 | 1544.068 | 1569.779 | 1590.038 | 1579.814
3. | Отпуск электрической энергии без учета "последней мили" и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов | млн. кВт·ч | 4052.48 | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143
4. | Отпуск электрической энергии в соответствии с "экономическим" балансом электрической энергии по уровням напряжения: | млн. кВт·ч | 4052.48 | 4119.039 | 4200.674 | 4181.0868 | 4252.165 | 4345.713 | 4423.936 | 4499.143
4.1. | ВН | млн. кВт·ч | 3678.629 | 3778.102 | 3860.498 | 3848.912 | 3914.343 | 4000.459 | 4072.468 | 4141.7
4.2. | СНI | млн. кВт·ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | СНII | млн. кВт·ч | 2999.183 | 3029.455 | 2932.831 | 2906.506 | 2955.916 | 3020.947 | 3075.324 | 3127.605
4.4. | НН | млн. кВт·ч | 1659.975 | 1718.441 | 1668.22 | 1642.215 | 1670.133 | 1706.876 | 1737.599 | 1767.139
5 | Потери электрической энергии, всего, в т.ч. по уровням напряжения: | млн. кВт·ч | 726.06 | 796.173 | 820.069 | 745.565 | 753.058 | 764.411 | 764.014 | 771.603 | 50.608
|  | % от п.1 | 17.9164 | 19.3291 | 19.5223 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15
|  | % от п.3 | 17.9164 | 19.3291 | 19.5223 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15
5.1. | ВН | млн. кВт·ч | 106.595 | 94.639 | 179.551 | 176.883 | 178.661 | 181.354 | 181.26 | 183.06
|  | % от п.1.1 | 2.8977 | 2.5049 | 4.651 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199
|  | % от п.4.1 | 2.8977 | 2.5049 | 4.651 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199
5.2. | СНI | млн. кВт·ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% от п.1.2
% от п.4.2
5.3. | СНII | млн. кВт·ч | 198.88 | 210.461 | 193.252 | 181.316 | 183.138 | 185.899 | 185.803 | 187.648
|  | % от п.1.3 | 5.7145 | 5.9179 | 5.5569 | 5.2475 | 5.2116 | 5.1763 | 5.0822 | 5.0468
|  | % от п.4.3 | 6.6311 | 6.9472 | 6.5893 | 6.2383 | 6.1956 | 6.1537 | 6.0417 | 5.9997
5.4. | НН | млн. кВт·ч | 420.585 | 491.073 | 447.266 | 387.366 | 391.259 | 397.158 | 396.951 | 400.895
|  | % от п.1.4 | 22.1615 | 24.8021 | 23.1545 | 20.3056 | 20.1669 | 20.0303 | 19.6658 | 19.5292
|  | % от п.4.4 | 25.3368 | 28.5767 | 26.811 | 23.588 | 23.4268 | 23.2681 | 22.8448 | 22.6861
| ОТПУСК ЭЛ.ЭН. В СЕТЬ в сопоставимых условиях(без потерь ФСК) | млн. кВт·ч | 4052.48 | 4119.039 | 4112.7654 | 4093.178 | 4162.765 | 4256.313 | 4333.086 | 4407.256
| Потери в сопоставимых условиях(без потерь ФСК) | млн. кВт·ч | 726.06 | 796.172 | 732.1598 | 657.656 | 663.658 | 675.011 | 673.164 | 679.716
|  | % | 17.92% | 19.33% | 17.8% | 16.07% | 15.94% | 15.86% | 15.54% | 15.42%
6. | Технологические потери электрической энергии, в т.ч. по уровням напряжения: | млн. кВт·ч | 726.06 | 671.5859 | 723.912 | 745.565 | 753.058 | 764.411 | 764.014 | 771.603
|  | % от п.1 | 17.9164 | 16.3044 | 17.2332 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15
|  | % от п.3 | 17.9164 | 16.3044 | 17.2332 | 17.8318 | 17.71 | 17.59 | 17.27 | 17.15
|  | % от п.5 | 100 | 84.3518 | 88.2745 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6.1. | ВН | млн. кВт·ч | 106.5951 | 94.6391 | 179.551 | 176.883 | 178.661 | 181.354 | 181.26 | 183.06
|  | % от п.1.1 | 2.8977 | 2.5049 | 4.651 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199
|  | % от п.4.1 | 2.8977 | 2.5049 | 4.651 | 4.5957 | 4.5643 | 4.5333 | 4.4509 | 4.4199
|  | % от п.5.1 | 100.0001 | 100.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6.2. | СНI | млн. кВт·ч
% от п.1.2
% от п.4.2
% от п.5.2
6.3. | СНII | млн. кВт·ч | 198.8797 | 192.0447 | 181.01 | 181.316 | 183.138 | 185.899 | 185.803 | 187.648
|  | % от п.1.3 | 5.7145 | 5.4001 | 5.2048 | 5.2475 | 5.2116 | 5.1763 | 5.0822 | 5.0468
|  | % от п.4.3 | 6.6311 | 6.3393 | 6.1719 | 6.2383 | 6.1956 | 6.1537 | 6.0417 | 5.9997
|  | % от п.5.3 | 99.9998 | 91.2496 | 93.6653 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6.4. | НН | млн. кВт·ч | 420.5852 | 384.9021 | 363.351 | 387.366 | 391.259 | 397.158 | 396.951 | 400.895
|  | % от п.1.4 | 22.1615 | 19.4399 | 18.8103 | 20.3056 | 20.1669 | 20.0303 | 19.6658 | 19.5292
|  | % от п.4.4 | 25.3368 | 22.3983 | 21.7808 | 23.588 | 23.4268 | 23.2681 | 22.8448 | 22.6861
|  | % от п.5.4 | 100 | 78.3798 | 81.2382 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Нетехнические потери электрической энергии (п.5 - п.6) | млн. кВт·ч | 4e-05 | 124.5871 | 96.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.1 | 9.8705e-07 | 3.0247 | 2.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.3 | 9.8705e-07 | 3.0247 | 2.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.5 | 5.5092e-06 | 15.6482 | 11.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | ВН | млн. кВт·ч | -0.00011 | -7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.1.1 | -2.9902e-06 | -1.9851e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.4.1 | -2.9902e-06 | -1.9851e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.5.1 | -0.00010319 | -7.9249e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | СНI | млн. кВт·ч |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% от п.1.2
% от п.4.2
% от п.5.2
7.3. | СНII | млн. кВт·ч | 0.00033 | 18.4163 | 12.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.1.3 | 9.4821e-06 | 0.51785 | 0.35201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.4.3 | 1.1003e-05 | 0.60791 | 0.41741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.5.3 | 0.00016593 | 8.7504 | 6.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | НН | млн. кВт·ч | -0.00018 | 106.1709 | 83.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.1.4 | -9.4846e-06 | 5.3623 | 4.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.4.4 | -1.0844e-05 | 6.1783 | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % от п.5.4 | -4.2798e-05 | 21.6202 | 18.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ф5-Справочно Показатели работы
Форма 5* - Общая информация о электросетевом комплексе
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый год (2013) | Базовый год (2013)
1 | 2 | 3 | 4 | км
1.1. | Объем электросетевого оборудования
1.1.1. | Длина воздушных линий(ВЛ) (по цепям),всего, в том числе: | км | 11892 | 11892
| 110 кВ и выше | % от п.1.1.1. | 15.37% | 1828
| 20-35 кВ | % от п.1.1.1.
| 3-15 кВ | % от п.1.1.1. | 47.15% | 5607
| 0,4 кВ, в т.ч.: | % от п.1.1.1. | 37.48% | 4457
| с самонесущим изолированным проводом | % от длины ВЛ 0,4 кВ | 3.641% | 162.3
1.1.2. | Длина кабельных линий (КЛ) (по цепям),всего, в том числе: | км | 2142 | 2142
| 110 кВ и выше | % от п.1.1.2.
| 20-35 кВ | % от п.1.1.2.
| 3-15 кВ | % от п.1.1.2. | 58.03% | 1243
| 0,4 кВ | % от п.1.1.2. | 41.97% | 899
1.1.3. | Количество трансформаторов (автотрансформаторов),всего, в том числе: | шт. | 5045 | 5045
| 110 кВ и выше | % от п.1.1.3. | 2.022% | 102
| 20-35 кВ | % от п.1.1.3.
| 3-15 кВ | % от п.1.1.3. | 97.98% | 4943
1.1.4. | Мощность трансформаторов (автотрансформаторов),всего, в том числе: | мВА | 3727.79 | 3727.79
| 110 кВ и выше | % от п.1.1.4. | 70.17% | 2615.7
| 20-35 кВ | % от п.1.1.4.
| 3-15 кВ | % от п.1.1.4. | 29.83% | 1112.09
1.2. | Характеристика потребителей
| Промышленные и приравниные к ним потребители с мощностью 750 кВА и выше | Число потребителей , шт. | 164
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 12.46%
| Промышленные и приравненные к ним потребители с мощгостью до 750 кВА | Число потребителей , шт. | 497
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 8.334%
| Электрифицированный ж/д транспорт | Число потребителей , шт. | 2
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 1.008%
| Электрифицированный гор.транспорт | Число потребителей , шт. | 1
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 0.3931%
| Непромышленные потребители | Число потребителей , шт. | 9745
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 34.31%
| Производодственные с/х потребители | Число потребителей , шт. | 745
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 11.33%
| Население, всего, в том числе: | Число потребителей , шт. | 320918
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 32.16%
| городское | Число потребителей , шт. | 252778
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 24.6%
| сельское | Число потребителей , шт. | 68140
|  | Доля от общего полезного отпуска, % | 7.56%
| ВСЕГО | Число потребителей , шт. | 332072
Доля от общего полезного отпуска, %
1.3. | Здания административного и административно-производственного назначения
| Количество зданий | шт. | 111 |  | `
| Общая площадь зданий | тыс. м2 | 41.2576
| Общий объем зданий, в т.ч.: | тыс. м3 | 185.6724
| отапливаемый объем | тыс. м3 | 103.0729
1.4. | Автотранспорт и спецтехника
| Количество единиц автотранспорта | шт. | 453
| Доля автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 10 лет от общего количества | % | 60
| Количество единиц спецтехники | шт. | 65
| Доля спецтехники, находящейся в эксплуатации более 10 лет от общего количества | % | 55
1.5. | Количество точек приема (поставки) электрической энергии, всего, в | шт. | 109505
1.5.1. | оснащено, в т.ч.: | шт. | 90825
|  | % от п. 1.5. | 83%
1.5.1.1. | системами АИИС КУЭ, интеллектульного учета, т.ч.: | шт. | 6314
|  | % от п.1.5.1. | 7%
| по уровню СНII | шт. | 310
|  | % от п. 1.5.1.1. | 5%
| по уровню НН | шт. | 6004
|  | % от п. 1.5.1.1. | 95%
1.5.2. | не оснащено | шт. | 18680
|  | % от п. 1.5. | 17%
1.5.3. | с нарушением требований нормативной технической документации | шт. | 41506
|  | % от 1.5.1. | 46%
1.6. | Количество точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды
| Электроэнергия | Оснащено, % | 97.2333
|  | Не оснащено, % | 2.7667
|  | Всего, шт. | 41
| Тепловая энергия | Оснащено, % | 41.6667
|  | Не оснащено, % | 58.3333
|  | Всего, шт. | 4
| Газ | Оснащено, % | 0
|  | Не оснащено, % | 100
|  | Всего, шт. | 0
| Водоснабжение горячее | Оснащено, % | 66.6667
|  | Не оснащено, % | 33.3333
|  | Всего, шт. | 19
| Водоснабжение холодное | Оснащено, % | 97.2333
|  | Не оснащено, % | 2.7667
|  | Всего, шт. | 32
Примечание: форма заполняется для группировки и оценки компаний по характерным признакам