## f9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья".
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) | [9 empty] | Примечание
|  |  | Снижение потерь ЭЭ при передаче, (тыс.кВт*ч) |  |  |  |  | Эффект от снижения потерь электроэнергии, млн. руб.
|  |  | ПС (трансформатор, коммутационное оборудование) | Воздушная линия | Кабельная линия | Системы учёта электроэнергии | Собственные нужды ПС | ПС (трансформатор, коммутационное оборудование*) | Воздушная линия* | Кабельная линия* | Системы учёта электроэнергии | Собственные нужды ПС
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 15.285 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0.048436 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15.285 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0.048436 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Ивановская область | Г | 15.285 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0.048436 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Богданиха" протяженностью 0,850 км. Ивановский район, д.Богданиха, д.93а. Заявитель Администрация Ивановского муниципального района. Договор № 371006038 от 27.11.2018 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00234-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5 ВЛ-10 кВ фид. №1121 ПС "Ново-Талицы" протяженностью 0,010 км с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.), средств коммерческого учета электроэнергии (1 шт.). Ивановская область, Ивановский район, южнее с. Ново-Талицы. Заявитель ИП Глуздаков Е.Б. Договор № 371014419 от 25.01.2021 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00276-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция двух ВЛЗ-6 кВ фид. 601 I СШ ПС "Плес" в части замены трансформаторов тока реклоузера, установленного на опоре № 119а, на трансформаторы тока большего номинала; фид. 607 II СШ ПС "Плес" в части замены трансформаторов тока реклоузера, установленного на опоре № 104а, на трансформаторы тока большего номинала. Ивановская область, Приволжский район, район с. Миловка. Заявитель Фонд региональных некоммерческих проектов "ДАР". Договор № 371012652 от 22.06.2020 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00256-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.4.2 | Реконструкция ячейки 6 кВ № 606 ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части замены трансформаторов тока 150/5 на трансформаторы тока 200/5 (3 шт.). Ивановская область, Тейковский район, площадка 6Т. Заявитель АО "Оборонэнерго". Договор № № 371012363 от 25.12.2020 г. (свыше 670 кВт) | L_IVE-00277-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 15.285 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0.048436 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048436 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035491 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 Ф121 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-161 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071933 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-173 Ф125 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-171 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071933 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 Ф605 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (40 кВА) | G_IVE-00031-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 Ф609 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС 35/10 кВ Горкино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-221 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021105 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 Горицы Ф135 ПС 35/10 кВ "Дунилово". Реконструкция. с заменой силовых трансформаторов 10 кВ. (100 кВА) | G_IVE-00031-251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4 Введеньё Ф613 ПС 35/6 кВ Чернцы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 Колобово Ф606 ПС 110/35/6 кВ Колобово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-117 Ф111 ПС 35/10 кВ Филюково с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 14.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044887 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кинешма-110" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт.) | G_IVE-00003-070 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой ТН 35-110 кВ (3 шт) | I_IVE-00004-194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Дегтярево" с заменой МВ-35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) | G_IVE-00005-003 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057927 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Петровская" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-061 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-071 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6-10 "Заволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-091 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-102 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Приволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-174 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-184 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-194 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Родники" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-224 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-234 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | J_IVE-00005-244 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057927 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пеньки" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | L_IVE-00005-264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Журихино" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Узбекистан" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-2" с заменой блоков РПН (3 шт) | G_IVE-00006-360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-7" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-11" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Крапивново" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Кукарино" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Лесная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Воскресенское" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Восточная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Острецово" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Аньково" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой реле на микропроцессорные (4 шт) | G_IVE-00008-050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ «Лежнево» с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Никольское" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ «Пеньки» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Западная» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Крапивново" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ "Электроконтакт" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Тревражье»" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Есиплево" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Фурманов-1" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-5" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-11" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Родники" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Светоч" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Отрадное" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) | G_IVE-00011-130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 3 шт. | I_IVE-00011-170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Петровская" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Тейково с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-55 ВЛ-136 ПС 110/10 кВ Верещагино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-181 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027886 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-10 Широково Ф 606 ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-231 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083341 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-3 Ф-119 ПС 35/10 кВ Холуй с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-281 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027886 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП№48 Урусобино Ф107 ПС 110/35/10 кВ Г.Посад с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-291 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083341 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-126 Ф162 ПС 110/35/10 кВ Лежнево-110 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-341 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027886 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-351 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007225 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА №53 Крапивник ф.610 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-371 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027886 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой силового транформатора 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00036-010 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083341 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | I_IVE-00037-441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | I_IVE-00037-451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Южная" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Журихино" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 6 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | K_IVE-00037-581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ)- 1 шт. | K_IVE-00037-591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части организации резервног канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-9" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00053-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | J_IVE-00056-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гав. Посад с заменой конденсаторной батареи и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (1шт.) | J_IVE-00205-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ивановская-7 с заменой конденсаторных батарей и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (2 шт.) | J_IVE-00205-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Дегтярево" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Бройлерная" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пелгусово" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ "Буньково" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (7 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (7 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Дружба" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Богородское" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Залесье" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные ( 1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Богданиха" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35//6 кВ "Ивановская-1" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 104 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф.120 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф.121 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф.122 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 139 ПС 35/10 "Жажлево", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 142 ПС 110/35/10 "Новлянское", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 111 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 115 ПС 35/10 кВ "Луговая" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 127 ПС 35/10 "Батманы", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 130 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 108 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 134 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 114 ПС 110/35/10 "Гав-Посад", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 113 ПС 35/10 "Западная", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Комсомольская", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 128 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 131 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ф. 607 ПС 110/35/6 "Тейково", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизацияф. 128 ПС 110/10 "Ильинская", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 10/6 кВ Шуя-1 ф 622, ПС 35/10 кВ Палех ф134, 136, 138, ПС 35 кВ Афанасьевская ф.124-129 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (22 шт.) | L_IVE-00272-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 87.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27635 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой опор, провода. Протяженность 1.082 км | F_IVE-00036-004 | 0 | 15.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049374 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП № 91,92,93 д. Коровиха с заменой опор, провода. Протяженность 4.974 км | F_IVE-00036-005 | 0 | 71.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22697 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | J_IVE-00037-521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 кВ "Воробьево" - ПС 220 кВ "Кинешма" - ПС 110/35/ "Кинешма-110" (программа ССПИ) (протяженность - 20,9 км) | J_IVE-00037-551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная оп.114-115 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера(1 шт.) | I_IVE-00202-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.246-247 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково оп.47 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино оп 3, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль оп 193 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково - ВЛ 6 кВ №614 ПС 110 кВ Отрадное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | I_IVE-00202-023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки (ЛР№47) с установокй пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье (ЛР № 25) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино с установкойпункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково оп.№103 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково оп.№102 с установкой ИКЗ (1шт.) | I_IVE-00202-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Ефремово, Горшково с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1а отпайка на Веснево, Жилкино с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.36 магистраль с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха оп. №278 отп. на кол.сад "Жигари" с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба оп. №95 отп. на кол.сад 3 КТП с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.5в отпайка на лагерь Рубин с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево оп.16а отпайка на КТП №116 ОЭС с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково оп.62 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 оп.84 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье ЛР№100 магистраль с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | J_IVE-00212-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-171 ВЛ-181 ПС 110/10/6 кВ Залесье с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_IVE-00246-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 ВЛ 6 кВ № 613 ПС 35/6 кВ "Чернцы" с заменой провода (протяженность 0,954 км). Снятие ограничений по использованию земельного участка. Ивановская область, Шуйский район, д. Мизгино. Заявитель Администрация Шуйского муниципального района. Договор № 371010113 от 06.04.2020 г. | K_IVE-00255-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №101, №102 ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" (протяженность 0,8 км) по Соглашению о компенсации № 371013769 от 29.09.2020г., заключенному с ООО "Союз Автодор". Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей | L_IVE-00258-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 127 ПС Батманы с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 130 ПС Кинешма-220 с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 135 ПС Кинешма-220 с установкой ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 104 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 110 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 142 ПС Новлянское с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 120 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 121 ПС Заволжск с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 122 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 139 ПС Жажлево с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ № 607 ПС Тейково с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00267-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 113 ПС Западная c установкой разъединителей 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 114 ПС Гав.-Посад c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 101 ПС Комсомольская c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Писцово c установкой разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 131 ПС Писцово c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Ильинская c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.622 ПС Шуя-1, ф134, 136, 138 ПС Палех, ф.124-129 ПС Афанасьевская с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (8 шт.) разъединителя с моторным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.) | L_IVE-00271-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2020 год - 38 т.у., 2021 год 23, 2022 год - 42 т.у., 2023 год 23, 2024 год-24 т.у.) | J_IVE-00044-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год 107 т.у., 2021 год - 377т.у., 2022 год - 313 т.у., 2023 год -140 т.у., 2024 год - 120 т.у.) | J_IVE-00044-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2020 год - 433 т.у., 2021 год - 731 т.у., 2022 год - 695 т.у., 2023 год - 827 т.у., 2024 год - 919 т.у.) | J_IVE-00044-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2025 год-49 т.у.) | K_IVE-00044-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2025 год - 366 т.у.) | K_IVE-00044-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2025 год - 298 т.у.)) | K_IVE-00044-204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2025 год - 424 т.у.) | K_IVE-00044-205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2026 год- 160 т.у.) | L_IVE-00044-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2026 год - 40 ПВ, 10 ПКВ, 10 ТТ, 50 т.у.) | L_IVE-00044-209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2026 год - 103 т.у.,103 ответвления) | L_IVE-00044-211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2026 год - 762 ПВ, 65 ПКВ, 65 ТТ, 152 ответвления, 827 т.у.) | L_IVE-00044-212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-2436 шт., 21 кабельный ввод; 2024г.ИПУ-3345 шт.; 2025г.ИПУ-1500 шт.) | K_IVE-00044-301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,4 кВ:: (2023г.ИПУ-426 шт.; 2024г.ИПУ-355 шт.; 2025г.ИПУ-113 шт., ТТ-2шт) | K_IVE-00044-302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-7726 шт., 2024г.ИПУ-7934 шт.; 2025г.ИПУ-6331.,) | K_IVE-00044-303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-680 шт., 316 кабельных вводов; 2024г.ИПУ-359 шт., 5336 кабельных вводов; 2025г.ИПУ-47 шт., 32 кабельных ввода) | K_IVE-00044-304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Развитие технического учета 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-238 шт.; 2024г.ИПУ-253 шт.; 2025г.ИПУ- 348шт.) | K_IVE-00044-306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2026г. -160 т.у.) | L_IVE-00044-309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2026г. 5162 т.у.,5162 ответвления) | L_IVE-00044-311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2026г. 460 ПВ, 92 ответвления, 460 т.у.) | L_IVE-00044-312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2021 год - 16 т.у., 2022 год -17т.у., 2023 год - 19 т.у., 2024 год - 18 т.у.) | J_IVE-00044-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2020 год - 1 т.у., 2021 год - 2 т.у., 2022 год - 12 т.у., 2023 год - 4 т.у., 2024 год - 7 т.у.) | J_IVE-00044-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2025 год) - 9 т.у.) | K_IVE-00044-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2025 год - 16 т.у.)) | K_IVE-00044-206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2026 год) - 5 т.у.) | L_IVE-00044-210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2026 год - 25 т.у.)) | L_IVE-00044-213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 6- 20 кВ: (2023г.ИПКУ-2 шт.) | K_IVE-00044-305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2023г.ИПУ-53 шт., УСПД-240 шт.; 2024г.ИПУ-80 шт., УСПД-258 шт.; 2025г.ИПУ-32шт., УСПД-38 шт.) | K_IVE-00044-307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2026 г. - 36 т.у.) | L_IVE-00044-314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2021 год - 1 т.у., 2022 год -1т.у., 2023 год - 1 т.у., 2024 год - 1 т.у.) | J_IVE-00044-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2025 год - 2 т.у.) | K_IVE-00044-203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ)(2025 год - 8 т.у.)) | K_IVE-00044-207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2023г.УСПД-4 шт.; 2024г. УСПД-5шт.; 2025г.УСПД-2 шт.) | K_IVE-00044-308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2026г. УСПД-3 шт.) | L_IVE-00044-315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Шуя-2" (0,340 км) | G_IVE-00045-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Юрьевец" (0,340 км) | G_IVE-00045-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-9" (0,101 км) | G_IVE-00045-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Электроконтакт" (0,353 км) | G_IVE-00045-141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10/6 "Залесье" (0,150 км) | G_IVE-00045-151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Богородское" (0,180 км) | G_IVE-00045-161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Кинешма-110" (0,367 км) | G_IVE-00045-171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Пеньки" (0,200 км) | G_IVE-00045-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Китово" (0,150 км) | G_IVE-00045-191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Савино" (0,080 км) | G_IVE-00045-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Светоч" (0,400 км) | G_IVE-00045-211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" (0,400 км) | J_IVE-00045-241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Волжская" (0,175км) | L_IVE-00045-251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35/10 "Зарубино" (0,244км) | L_IVE-00045-261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Векино" (0,13 км) | L_IVE-00045-271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Рождествено" (0,175 км) | L_IVE-00045-281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Бройлерная" (0,131 км) | L_IVE-00045-291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Новое Леушино"(0,182 км) | L_IVE-00045-301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Снетиново" (0,115 км) | L_IVE-00045-311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Озерное" (0,02 км) | L_IVE-00045-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений ЦРП 10 "Буньково" (0,092 км) | L_IVE-00045-331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Васильевское" (0,15 км) | L_IVE-00045-341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Ильинская" (0,146 км) | L_IVE-00045-351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция помещения для создания участка ОТУ с организацией рабочих мест на 6 диспетчеров в здании управления филиала «Ивэнерго» по адресу: г. Иваново, ул. Суздальская, 3б 2 этаж (6 шт.) | L_IVE-00278-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Ивэнерго | J_IVE-00211-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая с подвесом второй цепи ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая на ж/б и металлических опорах на участке протяженностью 11 км | G_IVE-00086-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ № 122 ПС 110/35/10 кВ «Демидово» с установкой реклоузеров, пункта коммерческого учета. Протяженность 5,5 км | J_IVE-00209-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-7», протяженность 6,52 км | L_IVE-00275-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 8 шт. в ПО ИЭС, в управлении филиала Ивэнерго", на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1", ПС 110/6 кВ "Ивановская-10", ПС 110/6 кВ "Ивановская-14", ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия", ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1, ПС 110/6 кВ "Ивановская-15" | G_IVE-00045-221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 2 шт. на ПС 110/10 кВ "Богородское", ПС 110/35/10 кВ "Аньково" | L_IVE-00045-222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 2 шт. на ПС 35/6 кВ "Плес", ПС 110/35/6 кВ "Южа" | L_IVE-00045-223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Строительство двухэтажного здания, общей площадью 513 кв. м с санитарно-бытовыми и техническими помещениями производственной базы Заволжского РЭС в г. Заволжск. | F_IVE-00047-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) - 205 шт. | F_IVE-00048-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) 2025 г. - 22 шт. | K_IVE-00048-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника и пр.) 2026 г. - 11 шт. | L_IVE-00048-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (РИСЭ 60 кВт 8 шт.) | L_IVE-00048-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_IVE-00048-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (8 шт.) | G_IVE-00048-046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей (5 шт.) | G_IVE-00048-086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей (25 шт.) | G_IVE-00048-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | H_IVE-00048-186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение трактора (1 шт.) | H_IVE-00048-206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (1 шт.) | K_IVE-00048-306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | K_IVE-00048-326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение экскаватора (1 шт.) | K_IVE-00048-336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бригадной машины (1 шт.) | K_IVE-00048-346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей (2 шт.) | L_IVE-00048-376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бортовых автомобилей с КМУ и прицепом роспуском (2 шт.) | L_IVE-00048-386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с КМУ (1 шт.) | L_IVE-00048-396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение снегохода (2 шт.) с автоприцепом (2 шт.) | L_IVE-00048-406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_IVE-00222-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует