## f9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья".
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) | [9 empty] | Примечание
|  |  | Снижение потерь ЭЭ при передаче, (тыс.кВт*ч) |  |  |  |  | Эффект от снижения потерь электроэнергии, млн. руб.
|  |  | ПС (трансформатор, коммутационное оборудование) | Воздушная линия | Кабельная линия | Системы учёта электроэнергии | Собственные нужды ПС | ПС (трансформатор, коммутационное оборудование*) | Воздушная линия* | Кабельная линия* | Системы учёта электроэнергии | Собственные нужды ПС
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Республика Марий ЭЛ | Г | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 105.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 103.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062496 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от КЛ-1006/1055 ПС 110/10 кВ "Заречная", ТП-10/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ,РеспубликаМарий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, кад. 12:05:0000000:15906, для электроснабжения многоквартирного жилого дома протяженность - 1,222 км. Договор ТП № 121015231 от 21.07.2020 с ООО СЗ "Казанский посад" | L_MAE-00032-024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-1029/1045 ПС 110/10 кВ «Заречная» ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, кад. №12:05:0801001:42. Договор ТП №121015671 от 28.09.2020 с ООО "Блокстрой" (0,13 км) | L_MAE-00032-025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА №664 КЛ-1015 ПС 110/10 кВ «Аленкино», КЛ-1003 ПС 110/10 кВ «Медведево» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, кад. №12:04:0000000:144. Договор ТП № 121016097 от 16.11.2020 с ЗАО «СПП «Салют». (0,44 км) | L_MAE-00032-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных СШ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ кВ ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА №636 для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Фестивальная, кад.№ 12:04:0210102:435 (поз.31). Договор ТП № 121018140 от 26.03.2021 с ПК «Медведевская ПМК». (0,58 км) | L_MAE-00032-028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/6 кВ для электроснабжения объектов Министерства обороны РФ, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Советский район. Договор ТП №121012073 от 25.11.2020 с Министерством обороны РФ | L_MAE-00032-029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4/10 кВдо ВРУ-0,4 кВ до водозабора, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, кад. №12:15:1001005:541.Договор ТП №121018242 от 01.04.2021 с АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан»(0,25 МВА) | L_MAE-00032-030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных СШ-0,4 кВ РУ- 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВА № 664 для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, кад. №12:00:0000000:150.Договор ТП №121018609 от 23.04.2021 с АО "СЗ Континент"(0,216 км) (1 этап) | L_MAE-00032-031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных СШ-0,4 кВ РУ- 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВА № 664 для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, кад. №12:00:0000000:150.Договор ТП №121018609 от 23.04.2021 с АО "СЗ Континент"(0,3 км) (2 этап) | L_MAE-00032-032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.1.3 | Строительство от одной секции шин ЛЭП-6 кВ от ЗРУ - 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Луговая" до границ участка заявителя, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский р-н, кад. № 12:04:0000000:392, Договор № 121018647 от 27.04.2021 с ФГУП "ГВСУ № 5" | L_MAE-00032-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №121 Параньгинского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (3 шт.) | L_MAE-00028-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №228 Волжского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (6 шт.) | L_MAE-00028-038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заречная с установкой дуговой защиты 1,2,4 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Звенигово с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ (1шт.) | L_MAE-00008-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный мост с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые (3 шт.) | F_MAE-00020-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Еласы с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Оршанка с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Советск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Кокшайск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Медведево с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Сидельниково с заменой масляных выключателей на вакуумные (2 шт.) | L_MAE-00020-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 35 кВ Зеленогорск с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Мелковка с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Воскресенск-Мелковка, ВЛ 110 кВ Мелковка-Юрино, замена ОД, КЗ Т1, Т2 на элегазовые выключатели, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Юрино с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Макарьево-Юрино, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Леснаяс заменой линейного разъединителя и масляного выключателя | L_MAE-00028-031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №149 по адресу: РМЭ, Оршанский район, д. Курган - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС Озерки замена силового трансформатора 2500 кВА на 2500 кВА | L_MAE-00038-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №142 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Мушерань - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №190 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Кутюк Кинер - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №31 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Тумер - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №354 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Шоруньжа - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №118 по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Энеръялы - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №9 по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Тат-Китня - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС Мелковка по адресу: РМЭ, Юринский район - замена трансформатора собственных нужд (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №172 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Чермышево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №301 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Макаркино - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №130 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Атеево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №110 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Этюково - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №773 по адресу: РМЭ, Юринский район, с. Марьино, ул.Городецкая - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация КТП №656 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Малая Арда, ул. Мира - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ТП №613 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Ершово - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Данилово с установкой оборудования систем телемеханики и связи | J_MAE-00044-053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шиньша с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Илеть с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кокшайск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медведево с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Помъялы с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Советск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сернур с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Лесная c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Помъялы c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Акашево c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Косолапово с установкой оборудования систем телемеханики и связи | L_MAE-00044-066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куженер с установкой оборудования систем телемеханики и связи | L_MAE-00044-067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ М-Турек с установкой оборудования систем телемеханики и связи | L_MAE-00044-068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (3 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Параньга с установкой разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Илеть с установкой разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Помары с установкой разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | K_MAE-00028-030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (3 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Помары с установкой реклоузера (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | L_MAE-00028-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Помары с установкой разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 290 «д. Исмаил» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (1,227 км) | L_MAE-00041-034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП №43 Пекей-Сола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком)(0,404 км) | L_MAE-00041-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Руя Сола с заменой опор по адресу: РМЭ, Советский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,647 км) | L_MAE-00041-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №37 д.Нагорино с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Волжский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,464 км) | L_MAE-00041-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-304 «Петухово» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Горномарийскй район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,958 км) | L_MAE-00041-038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (2 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016417 от 05.10.2020 с ООО СЗ Запад(0,105 км) | L_MAE-00041-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (1 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016229 от 01.10.2020 с ООО "УМС" (0,11 км) | L_MAE-00041-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) Договор 121016724 от 20.10.2020 с ООО "Ринмед" (0,2 км) | L_MAE-00041-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Оршанка с заменой опор по адресу: РМЭ, Оршанский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016227 от 28.09.2020 с ООО "Строй-Снаб 12" (0,164 км) | L_MAE-00041-042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Медведево с заменой участка ВЛ на кабельнуювставку по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользованииземельным участком) договор 121016847 от 02.11.2020 с ОАО "Стройград" (0,23 км) | L_MAE-00041-043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Куженер с заменой опор по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016851 от 02.11.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой" (0,213 км) | L_MAE-00041-044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП №304 Муканай с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Моркинский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016228 от 01.10.2020 с АО "Марийскавтодор" (0,860 км) | L_MAE-00041-046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ТП №192 ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком), договор 121016846 от 02.11.2020 (0,1 км) | L_MAE-00041-047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-219 ф.Л-1 ПС 35/6 кВ Северо-Западная с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | L_MAE-00040-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ.2020г.-216 ПУ, 2021г. -124 ПУ, 2022г.-516 ПУ, 2023г.-571 ПУ, 2024г.-406 ПУ; 2025г.-408 ПУ; 2026г.-784 ПУ). | J_MAE-00047-019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ.2020г.-46 ПУ, 2021г. -77 ПУ, 2022г.- 92 ПУ, 2023г.-101 ПУ, 2024 г. - 74 ПУ, 2025 г. - 72 ПУ, 2026г.- 70 ПУ). | J_MAE-00047-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ.2020г.-136 ПУ, 2021г. -241 ПУ, 2022г.-1126 ПУ, 2023г.-1358 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г.-0 ПУ; 2026г.-2158 ПУ). | J_MAE-00047-021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ.2020г.-107 ПУ, 2021г. -153 ПУ, 2022г.-141 ПУ, 2023г.-158 ПУ, 2024г.-285 ПУ, 2025г.-0 ПУ; 2026г.-886 ПУ). | J_MAE-00047-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ.2020г.-177 (количество ПУ, включаемых в систему - 185 шт) УСПД; 2021г. -102 УСПД (количество ПУ, включаемых в систему - 121 шт), 2022г.-0 УСПД, 2023г.-0 УСПД, 2024г.-0 УСПД). | J_MAE-00047-023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ. 2023г.-9664 ПУ, 2024г.-13019 ПУ, 2025г.-10956 ПУ, 2026г.-10509 ПУ). | K_MAE-00047-032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ. 2023г.-1476 ПУ, 2024г.-1460 ПУ, 2025г.-671 ПУ, 2026г.-643 ПУ). | K_MAE-00047-033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ. 2023г.-6046 ПУ, 2024г.-5874 ПУ, 2025г.-3051 ПУ, 2026г.-1351 ПУ). | K_MAE-00047-034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ. 2023г.-1159 ПУ, 2024г.-1142 ПУ,2025г.-906 ПУ,2026г.-416 ПУ). | K_MAE-00047-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ) (2023 г. - 966 шкафов АСКУЭ с функцией диспетчеризации ( УСПД+ИПУЭ); 2024 г.-751 шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации ( УСПД+ИПУЭ); 2025 г. - 206 шкафов АСКУЭ с функцией диспетчеризации ( УСПД+ИПУЭ); 2026 г. - 206 шкафов АСКУЭ с функцией диспетчеризации ( УСПД+ИПУЭ)). | K_MAE-00047-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» (1,2 и 3 этап) | J_MAE-00028-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Семеновского РЭС филиала "Мариэнерго" (реклоузер – 1шт, разъединителя с моторным приводом – 1 шт, шкаф учета и телемеханики - 1 шт) | L_MAE-00045-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Заречная с модернизацией системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» | J_MAE-00028-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.2.4.2 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Звениговского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения | G_MAE-00048-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления филиала по адресу:Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова 39а. | F_MAE-00049-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата филиала (компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ), оснащение проектных групп, РИСЭ 30 кВт 2 шт. и т.д. всего - 212 шт.) | F_MAE-00053-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата филиала (серверное оборудование, компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ), РИСЭ 30 кВт 3 шт, и т.д. всего - 37 шт.) | L_MAE-00053-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_MAE-00070-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требование отсутствует