## f13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2020 (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2020 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2020 году (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Строммашина" с заменой силовых трансформаторов в количестве 2 шт. (замена 1х10 МВА на 1х16 МВА в 2017г.,замена 1х10 МВА на 1х10 МВА в 2022г.) и блоков ОД-КЗ в количестве 2 шт. (1 шт. ЭВ-110 в 2017г., 1 шт. ЭВ-110 в 2022г.) | F_IVE-00017-000 | 2017 | 2017 | нд | 2022 | Распоряжение Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава Сергеевича от 30.04.2020г. № 34-р "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ивановской области на 2021-2025 годы" (стр. 67, раздел 7, п. 7.2) | + | - | -
2.3.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая с подвесом второй цепи ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая на ж/б и металлических опорах на участке протяженностью 11 км | G_IVE-00086-000 | 2023 | 2023 | нд | 2023 | Распоряжение Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава Сергеевича от 30.04.2020г. № 34-р "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ивановской области на 2021-2025 годы" (стр. 67, раздел 7, п. 7.2) | + | - | -
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ "Созвездие" для подключения двух ВЛ 220 кВ "Обнинская-Созвездие" | F_KAE-00002-000 | 2026 | 2026 | нд | 2024 | Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 2), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Строительство второго захода ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава на ПС 110 кВ Ахлебинино с реконструкцией ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава и образованием ВЛ 110 кВ Орбита-Ахлебинино, ВЛ 110 кВ Ахлебинино-Дубрава, протяженностью 0,79 км | G_KAE-00235-000 | 2021 | 2021 | нд | 2020 | Постановление Губернатора Калужской области от 17.04.2020 г. № 173, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2021-2025 годы" ( табл.26 строка 7), Врио Губернатора Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 с 6,3 МВА на 10 МВА. | I_KAE-00306-001 | 2024 | 2024 | нд | 2020 | 'Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" ( стр.83), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с заменой Т1 10 МВА на 16 МВА, Калужская область (1 этап) | K_KAE-00313-003 | 2023 | 2023 | нд | 2023 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.131), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с заменой Т2 10 МВА на 16 МВА, Калужская область (2 этап) | K_KAE-00313-005 | 2024 | 2024 | нд | 2024 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.131), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Черкасово". Замена трансформатора Т1 с 10 МВА на 10 МВА (1 этап) | K_KAE-00313-042 | 2026 | 2026 | нд | 2026 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.131), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Черкасово". Замена трансформатора Т2 с 10 МВА на 10 МВА (2 этап) | K_KAE-00313-044 | 2026 | 2026 | нд | 2026 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.131), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Коллонтай с увеличением трансформаторной мощности с 6,3 + 4 МВА до 2 x 10 МВА | K_KAE-00313-074 | 2026 | 2026 | нд | 2026 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.132), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Высокиничи с увеличением трансформаторной мощности с 2 x 4 МВА до 2 x 6,3 МВА | K_KAE-00313-075 | 2023 | 2023 | нд | 2023 | Постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2021 г. № 200, "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Калужской области на 2022-2026 годы" (стр.132), Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич | + | - | -
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (1 этап) строительство ОРУ 110 кВ, установка Т1 16 МВА, строительство ЗРУ 6 кВ | I_KRE-00002-001 | 2023 | 2023 | нд | 2023 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 156). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (2 этап ) установка Т2 16 МВА | I_KRE-00002-002 | 2024 | 2024 | нд | 2024 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 156). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (3 этап) строительство ЗРУ 35 кВ | I_KRE-00002-003 | 2025 | 2025 | нд | 2025 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 156). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 1 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-001 | 2026 | 2026 | нд | 2026 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 158). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 2 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-002 | 2027 | 2027 | нд | 2027 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 158). | + | - | -
4.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | J_KRE-00083-002 | 2025 | 2025 | нд | 2025 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 157). | + | - | -
4.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница: изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА | I_KRE-00092-002 | 2024 | 2024 | нд | 2024 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 157). | + | - | -
4.3.2 | Реконструкция ОРУ 35‑110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Заречная" (монтаж ОРУ 110 кВ по схеме № 110-4Н и 1-й ячейки 35 кВ по блочной схеме, замена трансформатора Т2-6,3 МВА на 10 МВА) | G_KRE-00098-000 | 2024 | 2024 | нд | 2024 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 156). | + | - | -
4.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 км) | I_KRE-00113-000 | 2025 | 2025 | нд | 2025 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 66 от 29.04.2021 года "Об утверждении Программыразвития электроэнергетики Кировской области на 2022-2026 годы" (Страница 156). | + | - | -
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Выездное с установкой Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10 МВА) | I_NNE-01157-000 | 2021 | 2021 | нд | 2021 | И.о. Губернатора Нижегородской области Гнеушев Андрей Николаевич, Указ Губернатора Нижегородской области № 58 от 27.04.2021 г. п/п 3 стр. 211 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021-2025 г.» | + | - | -
6.3.2 | Cтроительство ПС 110/35/10 кВ "Выездное" с питающими ЛЭП. Установка Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 (10 МВА) | I_NNE-01249-000 | 2021 | 2021 | нд | 2021 | И.о. Губернатора Нижегородской области Гнеушев Андрей Николаевич, Указ Губернатора Нижегородской области № 58 от 27.04.2021 г. п/п 4 стр. 212 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021-2025 г.» | + | - | -
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока с заменой T-1 16 МВА на 25 МВА с монтажем двух ячеек КРУН-10 кВ. | F_RYE-00083-000 | 2019 | 2019 | нд | 2020 | Распоряжение Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова от 30.04.2020 № 143-рг ,стр133, п.4.6, таб. 85 | + | - | -
7.3.2 | Строительство КЛ-10кВ (2 цепи) от ПС 110 кВ Элеватор для подключения перспективной нагрузки мощностью 3 МВт индустриального (промышленного) парка "Рязанский" (2,0 км) | I_RYE-00592-000 | 2020 | 2020 | нд | 2020 | Распоряжение Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова от 30.04.2020 № 143-рг ,стр 108,п.3 | + | - | -
7.3.2 | Строительство новой ПС 110 кВ Развитие 2*40 МВА (схема РУВН №110-5Н, схема РУНН №10-2, КРУ 10 кВ - 30 ячеек) (Рязанский район) | J_RYE-01294-000 | 2022 | 2022 | нд | 2022 | Распоряжение Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова от 31.03.2021г. № 84-рг ,стр133, раздел.4.6, таб. 80 | + | - | -
7.3.2 | Строительство ответвления (врезка) в двухцепном исполнении от КВЛ-110 кВ Дягилевская ТЭЦ- Ямская с отпайками (Рязанский район), протяженностью 4,0 км | J_RYE-01295-000 | 2022 | 2022 | нд | 2022 | Распоряжение Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова от 31.03.2021г. № 84-рг ,стр133, раздел.4.6, таб. 80 | + | - | -
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (1-й пусковой комплекс) | H_TUE-00165-000 | 2023 | 2023 | нд | 2021 | Постановление Правительства Тульской области от 30.04.2021 №233 об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Тульской области на 2022-2026 годы (Раздел 3, глава 3.11, таблица 3.25, стр. 163) Первый заместитель Губернатора Тульской области-председатель правительства Тульской области Валерий Витальевич Шерин | + | - | -
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (2-й пусковой комплекс) | I_TUE-00165-001 | 2023 | 2023 | нд | 2021 | Постановление Правительства Тульской области от 30.04.2021 №233 об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Тульской области на 2022-2026 годы (Раздел 3, глава 3.11, таблица 3.25, стр. 163) Первый заместитель Губернатора Тульской области-председатель правительства Тульской области Валерий Витальевич Шерин | + | - | -
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд