## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_007-52-1-01.41-0628
[20 empty] | 2024 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2024 | I_007-52-1-01.41-0628 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | 940.8031 | 47.9548 | 712.7552 | 32.3364 | 147.7567 | 0 | 0 | 855.6107 | 0 | 0 | 0 | 85.1925 | 0 | 0 | 940.8031 | 0 | 0 | 1111.9253 | 1111.9253
|  |  |  | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | М.В. Брюхов

## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | I_007-52-1-01.41-0628
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | III |  |  |  | Текущие цены |  | 2 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | Крайний. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 0.4 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | Таблица 1,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | [6 empty] | км | 0.56 | 166 |  |  | 92.96 | ¦
2 | Таблица 5.3,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | Демонтаж провода 0,4 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП до 50 мм2 | [6 empty] | км | 0.56 | 13.6 |  |  | 7.616 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 100.58
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.19 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 119.6854
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 33.9547
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 3.5906
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 1.7953
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 2.9921
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 5.9843
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 4.4643
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 2.5613
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 8.9764
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 3.5906
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 153.6402
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 80 |  | 122.9121
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 73.9 |  | 113.6048
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 6.1 |  | 9.3074
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 4 |  | 6.1456
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 10.7548
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 9 |  | 13.8276
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | Начальник отдела капитального строительства | [6 empty] | Брюхов М.В.
|  | Проверил: | Начальник отдела капитального строительства | [6 empty] | Брюхов М.В.
"УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ ф. 1 от ТП 20/0,4 кВ № 38 в д. Усть-Лыжа с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) (0,56 км) | [8 empty] | Первый заместитель директора – главный инженер филиала
/М.Н.Пузиков /
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2012 г.
|  |  |  | 4 кв. 2012 г. |  | 2 кв. 2018г. |  | без НДС |  | Рег-зонал. поправка. | коэф к ПИР | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 159.7858 |  |  |  | 710.3438 |  | 838.2057
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.83 |  | 11.185 |  | 1.04 | 1 | 39.483 | 18 | 46.59
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 5.14 |  | 127.8286 |  | 1.04 |  | 538.1585 | 18 | 635.0271
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.46 |  | 6.3914 |  | 1.04 |  | 24.4153 | 18 | 28.81
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.79 |  | 14.3807 |  | 1.04 |  | 108.287 | 18 | 127.7786
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 159.7858 |  |  |  | 710.3438 |  | 838.2057
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах 2 кв. 2018г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2024 г.) |  |  | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего |  | 854.7902 |  | 1008.6524 |  | 1344.0045 |  | 1585.9253 | 940.8031 |  | 1110.1477
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 42.8385 |  | 50.5495 |  | 74.7038 | 18 | 88.1505 | 52.2927 | 18 | 61.7054
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 657.0392 |  | 775.3062 |  | 1018.2217 | 18 | 1201.5016 | 712.7552 | 18 | 841.0511
|  | Оборудование ВЛ |  | 28.5058 |  | 33.6368 |  | 46.1948 | 18 | 54.5099 | 32.3364 | 18 | 38.1569
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 126.4067 |  | 149.1599 |  | 204.8841 | 18 | 241.7633 | 143.4189 | 18 | 169.2343
|  | Итого по ВЛ |  | 854.7902 |  | 1008.6524 |  | 1344.0045 |  | 1585.9253 | 940.8031 |  | 1110.1477
| Составил: | Начальник отдела капитального строительства |  | Брюхов М.В.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства |  | Брюхов М.В.
_______________________ /Е.Г.Пирковская/
"__16__" _____04______ 2018 г.