| 19.03.2015 | г. Сыктывкар | № | 52 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении проекта

Проект «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул.Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (от 01.10.2014 № 56-03343С/14)», разработанный отделом проектирования филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» на основании: - корректировки годовой инвестиционной программы на 2015 год; - технического задания на разработку проекта по объекту «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул. Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (от 01.10.2014 № 56-03343С/14)»; - свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 07.02.2013 №П-0117-03-2010-0119; - свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01.07.2012 №0149.03-2012-7803212751-С-060. В связи с окончанием проектирования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №93 г. Сыктывкар ул.Пушкина, 20 (для ТП управление судебного департамента) (от 01.10.2014 № 56-03343С/14)» со следующими технико-экономическими показателями: 1.1.Замена двух масляных трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы сухие типа ТСЗ-1000/10/0,4-У1 мощностью 1000 кВА каждый. 1.2. Замена секционной панели на панель ЩО 70 ЧМ-2-74У3 – 1 шт. 1.3. Установка линейных панелей ШО 70 ЧМ-2-03У3 – 2 шт. 1.4.Замена шины алюминиевой в комплекте с изоляторами опорными и шинодержателями – 81 м. 2. Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2000 года составляет 412,927 тыс. руб., в том числе: – строительно-монтажных работ – 60,143 тыс. руб.; – оборудования – 322,664 тыс. руб.; – проектных работ – 16,95 тыс. руб.; – прочих – 13,17 тыс. руб. Сметная стоимость строительства в ценах 4 квартала 2014 года составляет 1 833,799 тыс. руб., в том числе: – строительно-монтажных работ – 396,341 тыс. руб.; – оборудования – 1 303,562 тыс. руб.; – проектных работ – 62,716 тыс. руб.; – прочих – 71,18 тыс. руб. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера производственного отделения «Сыктывкарские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Глухого М.М.

| Директор | А.В.Каретников |
| --- | --- |

И.А.Тарабукин

390582