Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3 | Состав проектной документации |  |
| 4 | Пояснительная записка |  |
| 6 | Сводный сметный расчёт |  |
| 10 | Локальный сметный расчёт |  |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 009-52-2-02.41-1014-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
|  | - | Раздел 2 «Проект полосы отвода» | не тре- |
|  |  |  | буется |
|  | - | Раздел 3 «Технологические и | не тре- |
|  |  | конструктивные решения линейного | буется |
|  |  | объекта. Искусственные сооружения» |  |
|  | - | Раздел 4 «Здания, строения, сооружения, | не тре- |
|  |  | входящие в инфраструктуру линейного | буется |
|  |  | объекта» |  |
|  | - | Раздел 5 «Проект организации | не тре- |
|  |  | строительства» | буется |
|  | - | Раздел 6 «Проект организации по сносу | не тре- |
|  |  | (демонтажу) линейного объекта» | буется |
|  | - | Раздел 7 «Мероприятия по охране | не тре- |
|  |  | окружающей среды» | буется |
|  | - | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению | не тре- |
|  |  | пожарной безопасности» | буется |
| 2 | 009-52-2-02.41-1014-СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |
|  |  | Раздел 10 «Иная документация в случаях, | не тре- |
|  |  | предусмотренных федеральными | буется |
|  |  | законами» |  |

Сметная стоимость проекта «Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18)» определена на основании проектной документации, разработанной в соответствии с заданием на проектирование, составлена в текущих ценах первого квартала 2018 г.  и базовых ценах по состоянию на 2000г, письмо Министерства Регионального Развития Российской Федерации №39160-КК/08 от 18.11.2010.

Работы осуществляются в г. Усинск Республики Коми.

Локальные сметы составлены ресурсным методом по сборникам территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТСНБ -2001г. Республика Коми, в ред. 2014 года по приказу Минстроя России №937/пр), с применением сборников на строительные ТЕР и монтажные работы ТЕРм, и по ценам поставщиков материалов и оборудования.

Нормативы накладных расходов приняты согласно МДС 81-34.2004 г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» с применением коэффициента 0,85 письмо Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС.

Норматив сметной прибыли принят согласно МДС 81-25.2001 (АП-5536/06) «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» с применением коэффициента 0,80 письмо Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС

Временные здания и сооружения для воздушных линий электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ в размерах 2,5 % на строительство или 2% на реконструкцию, определены по сборнику сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001г. п. 2.7.

Дополнительные затраты при производстве работ работ в зимнее время определены по сборнику ГСН 81-05-02-2007 п. 2.6, п. 11в. Для данного сметного расчета приняты следующие значения для локальных смет:

1.	КЛ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,07%)

2.	РУ 0,4 кВ (времен. 2.5%, зимн. 4,73%)

Сводная сметная стоимость по локальным сметам составлена в текущих ценах первого квартала 2018 г. и пересчитана при помощи индексов в базисных ценах на 2000 г.   Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2014 г. N 15285-ЕС/08

Индекс перевода в текущие цены для оборудования К=4,43, для прочих работ К=8,72, для проектных работ К=3,83, для изыскательских работ К=3,91, для строительно-монтажных работ для ПС К=7,62, для строительно- монтажных работ для ВЛ К=5,12, для КЛ К=5,03, для пусконаладочных работ К=15,36 (Письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 26.12.2017 N 49127-ХМ/09).

Непредвиденные работы и затраты определены согласно МДС 81-35-2004 п.4.96 в размере 3 %.

Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,73% от суммы итога глав 1-9 и главы 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства за исключением расходов на приобретение земельного участка (Приказ «Комиэнерго» №182 от 19.04.2018).

«Строительный контроль» в размере 2,14%, определенном от суммы итога глав 1-9 сводного сметного расчёта стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».