## ССР (hidden)
Укрупненный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта
"Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ-35 кВ на ВВ (6 шт.), разъединителей 35 кВ (14 шт.), ТН-35 кВ (2 шт.), устройств РЗиА"
Составлен в ценах 2009 года | [12 empty] | тыс. руб. без НДС
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Количество, ед.изм. | Стоимость за ед.изм. | Сметная стоимость, в том числе |  |  |  | Общая сметная стоимость, в ценах 2012 г. | Объем КВЛ по работам, выполняемым в 2010 г.,в ценах 2010 г. | Объем КВЛ по работам, выполняемым в 2018 г.,в ценах 2018 г. | Объем КВЛ по работам, выполняемым в 2019 г.,в ценах 2019 г. | Итого по объекту
[5 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты
1. |  | Оборудование, в том числе |  |  |  |  | 14576 |  | 14576 | 16470.88 |  | 22585.9849 | 22585.9849
| Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Вакуумный выключатели 35 кВв комплекте с 2 разъединителями шт. | 6 | 1586 |  |  | 9516 |  | 9516 | 10753.08 |  | 14745.3507 | 14745.3507
| Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Разъединители 35 кВ шт. | 2 | 215 |  |  | 430 |  | 430 | 485.9 |  | 666.2989 | 666.2989
| Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Трансформатор напряжения 35 кВ, шт. | 2 | 215 |  |  | 430 |  | 430 | 485.9 |  | 666.2989 | 666.2989
| Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Устройства РЗА для ВВ 35 кВ | 6 | 700 |  |  | 4200 |  | 4200 | 4746 |  | 6508.0363 | 6508.0363
2. |  | СМР, в том числе |  |  | 0 | 5830.4 | 0 | 0 | 5830.4 | 6588.352 |  | 9034.3939 | 9034.3939
2.1. | Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Монтаж оборудования |  |  |  | 5830.4 |  |  | 5830.4 | 6588.352 |  | 9034.3939 | 9034.3939
3. |  | Прочие работы и затраты, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 2040.64 | 2040.64 | 2305.9232 |  | 3162.0379 | 3162.0379
3.1. | Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Прочие работы и затраты (10%) | [5 empty] | 2040.64 | 2040.64 | 2305.9232 |  | 3162.0379 | 3162.0379
4. |  | ПИР, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 2244.704 | 2244.704 | 2536.5155 | 2957.94 |  | 2957.94
4.1. | Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Проектно-изыскательские работы (10%) | [5 empty] | 2244.704 | 2244.704 | 2536.5155 | 2957.94 |  | 2957.94
5. | Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Технический надзор (2%) | [5 empty] | 448.9408 | 448.9408 | 507.3031 |  | 709.3265 | 709.3265
7. | Распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" № 26р от 09.02.2014 г. | Резерв на непредвиденные расходы (3%) | [5 empty] | 754.2205 | 754.2205 | 852.2692 |  | 1191.6685 | 1191.6685
|  | Всего по расчету в ценах 2012 г. |  |  | 0 | 5830.4 | 14576 | 4285.344 | 25894.9053 | 29261.243
|  | Всего по расчету в ценах планируемого года | [8 empty] | 2957.94 | 36683.4116 | 39641.3516
Базисные индексы-дефляторы к 01.01.2009:
2013 | 1.059
2014 | 1.058 | 1.1204
2015 | 1.062 | 1.1899
2016 | 1.065 | 1.2672
2017 | 1.067 | 1.3521 | Главный инженер ПО "Южные электрические сети" | [6 empty] | В.С. Усов
2018 | 1.069 | 1.4454 | [5 empty] | (подпись)
2019 | 1.069 | 1.5452
Исполнитель:
Начальник ОКСиТП Сивергин А.Н.
тел.: 20 58 12

## Сметный расчет
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "МРСК Северо-Запада"
Сметный расчет по ИП №K_005-55-1-03.13-1668 «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС)»
____________________ Д.П. Тирон
09.07.2016 г.
|  | БЛОК 1 Расяет составлен в ценах 1 кв. 2012 года на основании Сборника УПС ОАО «МРСК СЗ» распоряжение №26р от 09.02.2012г. | [6 empty] | БЛОК 2 Стоимость объекта в ценах на 01.01.2000 года | [6 empty] | БЛОК 3 Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2019 года с учетом применения методики снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012года
№ п/п | Наименование оборудования, объектов, работ и затрат | Ед-ца изм-я | Кол-во ед-ц изм-я | Стоимость единицы по укрупненным показателям | Стоимость по укрупненным показателям, в т.ч. |  |  | Общая стои-мость | Ед-ца изм-я | Кол-во ед-ц изм-я | Стоимость единицы по укрупненным показателям | Стоимость по укрупненным показателям, в т.ч. |  |  | Общая стои-мость | Ед-ца изм-я | Кол-во ед-ц изм-я | Стоимость единицы по укрупненным показателям | Стоимость по укрупненным показателям, в т.ч. |  |  | Общая стои-мость
[5 empty] | СМР | Обору-дование | Прочие |  |  |  |  | СМР | Обору-дование | Прочие |  |  |  |  | СМР | Обору-дование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Оборудование (объекты, работы, затраты)
1.1.
1.1.1. | Вакуумный выключатели 35 кВ комплекте с 2 разъединителями шт. (Таблица 8, Сборника УПСС ОАО "МРСК СЗ" распоряжение №26р от 09.02.2012 г.) | шт. | 6 | 1586 | 3806.4 | 9516 |  | 13322.4 | шт. | 6 | 443.0168 | 1063.2402 | 2658.1006 |  | 3721.3408 | шт. | 6 | 1692.324 | 4061.5777 | 10153.9441 |  | 14215.5218
| Разъединители 35 кВ шт. (Таблица 16, Сборника УПСС ОАО "МРСК СЗ" распоряжение №26р от 09.02.2012 г.) | шт. | 2 | 215 | 172 | 430 |  | 602 | шт. | 2 | 60.0559 | 48.0447 | 120.1117 |  | 168.1564 | шт. | 2 | 229.4134 | 183.5307 | 458.8268 |  | 642.3575
| Трансформатор напряжения 35 кВ, шт. (Таблица 16, Сборника УПСС ОАО "МРСК СЗ" распоряжение №26р от 09.02.2012 г.) | шт. | 2 | 215 | 172 | 430 |  | 602 | шт. | 2 | 60.0559 | 48.0447 | 120.1117 |  | 168.1564 | шт. | 2 | 229.4134 | 183.5307 | 458.8268 |  | 642.3575
| Устройства РЗА для ВВ 35 кВ (Таблица 11, Сборника УПСС ОАО "МРСК СЗ" распоряжение №26р от 09.02.2012 г.) | шт. | 6 | 700 | 1680 | 4200 |  | 5880 | шт. | 6 | 195.5307 | 469.2737 | 1173.1844 |  | 1642.4581 | шт. | 6 | 746.9274 | 1792.6257 | 4481.5642 |  | 6274.1899
Итог №1 |  |  |  |  | 5830.4 | 14576 | 0 | 20406.4 |  |  |  | 1628.6034 | 4071.5084 | 0 | 5700.1117 |  |  |  | 6221.2648 | 15553.162 | 0 | 21774.4268
2. | Благоустройство, временные здания и сооружения - 3% от итога №1 | [5 empty] | 612.192 | 612.192 | [5 empty] | 171.0034 | 171.0034 | [5 empty] | 653.2328 | 653.2328
Итог №2 |  |  |  |  | 5830.4 | 14576 | 612.192 | 21018.592 |  |  |  | 1628.6034 | 4071.5084 | 171.0034 | 5871.1151 |  |  |  | 6221.2648 | 15553.162 | 653.2328 | 22427.6596
3. | Прочие - 10 % от итога № 2, в т.ч. Пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2101.8592 | 2101.8592 | [5 empty] | 587.1115 | 587.1115 | [5 empty] | 2242.766 | 2242.766
Итог №3 |  |  |  |  | 5830.4 | 14576 | 2714.0512 | 23120.4512 |  |  |  | 1628.6034 | 4071.5084 | 758.1149 | 6458.2266 |  |  |  | 6221.2648 | 15553.162 | 2895.9988 | 24670.4256
4.1 | ПИР - 10% от итога №3 | [5 empty] | 2312.0451 | 2312.0451 | [5 empty] | 645.8227 | 645.8227 | [5 empty] | 2467.0426 | 2467.0426
4.2 | Содержание дирекции(технического надзора) 2% от итога № 3 | [5 empty] | 462.409 | 462.409 | [5 empty] | 129.1645 | 129.1645 | [5 empty] | 493.4085 | 493.4085
Итог №4 |  |  |  |  | 5830.4 | 14576 | 5488.5053 | 25894.9053 |  |  |  | 1628.6034 | 4071.5084 | 1533.1021 | 7233.2138 |  |  |  | 6221.2648 | 15553.162 | 5856.4498 | 27630.8767
5. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - % от итога №4 |  |  |  | 174.912 | 437.28 | 164.6552 | 776.8472 |  |  |  | 48.8581 | 122.1453 | 45.9931 | 216.9964 |  |  |  | 186.6379 | 466.5949 | 175.6935 | 828.9263
Итого по Разделу |  |  |  |  | 6005.312 | 15013.28 | 5653.1605 | 26671.7525 |  |  |  | 1677.4615 | 4193.6536 | 1579.0951 | 7450.2102 |  |  |  | 6407.9027 | 16019.7569 | 6032.1433 | 28459.803
Итого стоимость объекта |  |  |  |  | 6005.312 | 15013.28 | 5653.1605 | 26671.7525 | Итого стоимость объекта в ценах 2000 г. |  |  | 1677.4615 | 4193.6536 | 1579.0951 | 7450.2102 |  |  |  | 6785.969 | 16964.9225 | 6388.0398 | 30138.9313
[19 empty] | 9697.5152 | 24243.7881 | 8956.2256 | 42897.5289
[19 empty] | 6788.2604 | 16970.6517 | 6269.3579 | 30028.27
Разработал:
Проверил:
| Начальник управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | [6 empty] | /Э.Б.Михневич/
"СОГЛАСОВАНО"
| Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | [6 empty] | /Д.Г. Вылегжанин/

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | K_005-55-1-03.13-1668
[20 empty] | 2022 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2022 | K_005-55-1-03.13-1668 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | 30028.27 | 2533.603 | 6788.261 | 16970.652 | 3735.754 | 0 | 0 | 29060.429 | 0 | 0 | 0 | 967.841 | 0 | 0 | 30028.27 | 0 | 0 | 35840.3558 | 35840.3558 | 0 | 35840.3558
| Заместитель директора по капитальному строительству ПО – начальник отдела | [6 empty] | А.М. Запрягаев

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Сметный расчет_000-55-1-03.13-0015 (004852DE$$$).xls
Дата отчета: 04.04.2017 9:24
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Существенная потеря функциональности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки содержат условное форматирование со снятым параметром "Остановить, если истина". Более ранним версиям Excel этот параметр не известен, поэтому выполнение будет остановлено после первого истинного условия. | 8
| Лист1'!AO32:AX33 | Excel 97-2003
Лист1'!AZ32:BH33
Лист1'!AY32
Несущественная потеря точности
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 71 | Excel 97-2003