## Расчет (31-1910)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
______________________________ /В.Ю.Размыслов/
Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,184 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА)
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | БЛОК 1 Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 4 квартала 2018) |  |  |  |  | БЛОК 2 Сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000 года |  |  |  |  | БЛОК 3 Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2019 года относительно уровня 4 квартала 2017 года
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Глава 1. Подготовка территории строительства
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1
Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1 | Локальная смета №1 | КЛ 10 кВ | 92.127 | 272.668 | 0 | 0 | 364.795 | 17.649 | 52.235 | 0 | 0 | 69.884 | 88.0685 | 260.6526 |  |  | 348.7212
2 | Локальная смета №2 | 2КТП 10/0,4 кВ | 132.692 | 42.118 | 1625 | 1.544 | 1801.354 | 16.796 | 5.331 | 354.803 | 0.171 | 377.101 | 126.9778 | 40.3024 | 1575.3253 | 1.4945 | 1744.1
3 | Локальная смета №3 | ВЛЗ 10 кВ | 86.912 | 0.892 | 32 | 0.772 | 120.576 | 16.368 | 0.168 | 6.987 | 0.085 | 23.608 | 83.1494 | 0.85344 | 31.0223 | 0.7429 | 115.7681
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 | 311.731 | 315.678 | 1657 | 2.316 | 2286.725 | 50.813 | 57.734 | 361.79 | 0.256 | 470.593 | 298.1957 | 301.8084 | 1606.3476 | 2.2374 | 2208.5892
|  | Итого по главам 1-4 | 311.731 | 315.678 | 1657 | 2.316 | 2286.725 | 50.813 | 57.734 | 361.79 | 0.256 | 470.593 | 298.1957 | 301.8084 | 1606.3476 | 2.2374 | 2208.5892
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
4 | ГСН 81-05-01-2001 | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ (2,5%) | 7.7933 | 7.892 |  |  | 15.6852 | 1.2703 | 1.443 |  |  | 2.7133 | 7.4549 | 7.5452 |  |  | 15.0001
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 7.7933 | 7.892 | 0 | 0 | 15.6852 | 1.2703 | 1.443 | 0 | 0 | 2.7133 | 7.4549 | 7.5452 | 0 | 0 | 15.0001
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 319.5243 | 323.57 | 1657 | 2.316 | 2302.4102 | 52.0833 | 59.177 | 361.79 | 0.256 | 473.3063 | 305.6506 | 309.3537 | 1606.3476 | 2.2374 | 2223.5893
Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
5 | ГСН 81-05-02-2007 | ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (3,19; 3,52%) | 10.6417 | 10.465 |  |  | 21.1067 | 1.718 | 1.905 |  |  | 3.623 | 10.1798 | 10.0047 |  |  | 20.1845
6 | П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7) |  |  |  | 17.9334 | 17.9334 |  |  |  | 3.1018 | 3.1018 |  |  |  |  | 0
7 | СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК-6848/10 | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  | 2.3157 | 2.3157 |  |  |  | 0.145 | 0.145 |  |  |  | 2.2083 | 2.2083
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 10.6417 | 10.465 | 0 | 20.2491 | 41.3558 | 1.718 | 1.905 | 0 | 3.2468 | 6.8698 | 10.1798 | 10.0047 | 0 | 2.2083 | 22.3928
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | 330.1659 | 334.0349 | 1657 | 22.5651 | 2343.766 | 53.8013 | 61.082 | 361.79 | 3.5028 | 480.1762 | 315.8304 | 319.3584 | 1606.3476 | 4.4458 | 2245.9821
Глава 10.Содержание службы заказчика.Строительный контроль.
8 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) |  |  |  | 50.1566 | 50.1566 |  |  |  | 10.2758 | 10.2758 |  |  |  | 48.064 | 48.064
9 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73) |  |  |  | 90.2672 | 90.2672 |  |  |  | 18.6533 | 18.6533 |  |  |  | 86.6199 | 86.6199
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0 | 0 | 0 | 140.4238 | 140.4238 | 0 | 0 | 0 | 28.9291 | 28.9291 | 0 | 0 | 0 | 134.6839 | 134.6839
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 330.1659 | 334.0349 | 1657 | 162.9889 | 2484.1898 | 53.8013 | 61.082 | 361.79 | 32.4319 | 509.1053 | 315.8304 | 319.3584 | 1606.3476 | 139.1297 | 2380.666 | 2017 год | объем квл | 85.5653
Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [18 empty] | ПИР | 76.266
10 | СМЕТА | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 76.266 | 76.266 |  |  |  | 19.913 | 19.913 |  |  |  | 76.266 | 76.266 |  | % | 9.2993
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0 | 0 | 0 | 76.266 | 76.266 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 19.913 | 0 | 0 | 0 | 76.266 | 76.266 | 2020 год | объем квл | 2704.4316
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12 | 330.1659 | 334.0349 | 1657 | 239.2549 | 2560.4558 | 53.8013 | 61.082 | 361.79 | 52.3449 | 529.0183 | 315.8304 | 319.3584 | 1606.3476 | 215.3956 | 2456.932 |  | ЛОТ (СМР) | #REF!
[19 empty] | зарплата | 159.5211 | 198.2233
11 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 9.905 | 10.021 | 49.71 | 7.1776 | 76.8137 | 1.614 | 1.832 | 10.8537 | 1.5703 | 15.8701 | 9.4749 | 9.5808 | 48.1904 | 4.1739 | 71.42 |  | прочие | #REF!
|  | ИТОГО | 340.0709 | 344.056 | 1706.71 | 246.433 | 2637.2699 | 55.4154 | 62.914 | 372.6437 | 53.9153 | 544.8884 | 325.3053 | 328.9391 | 1654.538 | 219.5695 | 2528.3519
|  | С учетом индексов-дефляторов 2019 | [10 empty] | 360.0163 | 364.0379 | 1831.0822 | 234.8604 | 2789.9969 | Утверждённая сметная стоимость строительства в текущих ценах, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Утверждённая сметная стоимость строительства в базовых ценах, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат, без НДС | в т.ч. |  |  |  | КВЛ на 2017г. | Освоение всего по видам работ
|  | С учетом снижения 30% | [16 empty] | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие затраты
|  | ВСЕГО БЕЗ НДС | 340.0709 | 344.056 | 1706.71 | 246.433 | 2637.2699 | 55.4154 | 62.914 | 372.6437 | 53.9153 | 544.8884 | 360.0163 | 364.0379 | 1831.0822 | 234.8604 | 2789.9969 | 2637.2699 | 76.266 | 1706.71 | 684.1269 | 170.167 | 544.8884 | 19.913 | 372.6437 | 118.3294 | 34.0023 | 2789.9969 | 76.266 | 1831.0822 | 724.0542 | 158.5945 | 2789.9969 | 76.266 | 0 | 724.0542 | 1989.6767 | 2704.4316 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | НДС 20% | 68.0142 | 68.8112 | 341.342 | 49.2866 | 527.454 | 11.0831 | 12.5828 | 74.5287 | 10.7831 | 108.9777 | 72.0033 | 72.8076 | 366.2164 | 46.9721 | 557.9994
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 408.0851 | 412.8672 | 2048.052 | 295.7196 | 3164.7239 | 66.4984 | 75.4968 | 447.1724 | 64.6984 | 653.866 | 432.0196 | 436.8455 | 2197.2986 | 281.8325 | 3347.9962
Разработал: М.В. Шмотов
Проверил: А.М.Запрягаев
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 3 квартала 2018) | [5 empty] | 2637.2699 |  | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
| Начальник управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми |  |  |  | /А.А. Воронов/ |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2019 года относительно уровня 4 квартала 2017 года | [5 empty] | 2789.9969 |  | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС

## НМЦ лота (31-1910)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
/В.Ю. Размыслов/
009-55-2-03.31-1910 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,184 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА)»
Составлен в базисных ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены на 2019 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 1 | КЛ 10 кВ | 17.649 | 52.235 | 0 | 0 | 69.884
2 | 2 | 2КТП 10/0,4 кВ | 16.796 | 5.331 | 354.803 | 0.171 | 377.101
3 | 3 | ВЛЗ 10 кВ | 16.368 | 0.168 | 6.987 | 0.085 | 23.608
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | 0
0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | 0
0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [6 empty] | 0
0
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН 81-05-01-2001 | КЛ 10 кВ Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 0.44123 | 1.3059 |  |  | 1.7471
|  | 2КТП 10/0,4 кВ Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 0.4199 | 0.13328 |  |  | 0.55317
|  | ВЛЗ 10 кВ кВ Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 0.4092 | 0.0042 |  |  | 0.4134
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время, КЛ 10 кВ %=3,19 | 0.57708 | 1.708 |  |  | 2.285
6 |  | Производство работ в зимнее время, 2КТП 10/0,4 кВ %=3,52% | 0.606 | 0.19234 |  |  | 0.79834
7 |  | Производство работ в зимнее время, ВЛЗ 10 кВ %=3,19 | 0.53519 | 0.0054932 |  |  | 0.54069
8 | 2 | Пусконаладочные работы 2КТП 10/0,4 кВ |  |  |  | 0.097 | 0.097
9 | 3 | Пусконаладочные работы ВЛЗ 10 кВ |  |  |  | 0.048 | 0.048
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9, в том числе | 53.8016 | 61.0831 | 361.79 | 0.401 | 477.0757
10 | МДС 81-35.2004, прил.8, п.12.3 | Непредвиденные работы и затраты (1,5%) | 0.80702 | 0.91625 | 5.4268 | 0.006015 | 7.1561
|  | ИТОГО с непредвиденными | 54.6086 | 61.9994 | 367.2169 | 0.40701 | 484.2319
|  | КЛ 10 кВ | 18.9473 | 56.0776 | 0 | 0 | 75.0249
|  | 2КТП 10/0,4 кВ | 18.0892 | 5.7415 | 360.125 | 0.27202 | 384.2278
|  | ВЛЗ 10 кВ | 17.5721 | 0.18036 | 7.0918 | 0.135 | 24.9792
|  | Индексы на 3 квартал 2019 года письмо Минстроя РФ от 09.10.2019 № 3.38021-ЮГ/09 и от 04.10.2019 №37341-ДВ/09 |  |  |  | 16.34 |  | пусконалад
|  | КЛ 10 кВ | 5.34 | 5.34 | 4.71 | 9.3
|  | 2КТП 10/0,4 кВ | 8.09 | 8.09
|  | ВЛЗ 10 кВ | 5.43 | 5.43
|  | Стоимость строительства в ценах 3 квартала 2019 года | 342.9369 | 346.882 | 1729.5914 | 4.8214 | 2424.2316
|  | Индексы - дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2019 год (указать период выпуска) | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Стоимость строительства в текущих ценах с учетом снижения в 2019 году | 342.9369 | 346.882 | 1729.5914 | 4.8214 | 2424.2316
|  | НДС 20% | 68.5874 | 69.3764 | 345.9183 | 0.96427 | 484.8463
|  | Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения затрат, с НДС | 411.5243 | 416.2584 | 2075.5096 | 5.7856 | 2909.0779
| "СОГЛАСОВАНО": | Начальник отдела капитального строительства |  | А.А. Воронов
| Составил: | Ведущий инженер |  | М.В. Шмотов
| Проверил: | ведущий инженер СПС УКС |  | Е.Г. Пирковская

## Базовые (31-1910)
< *_* > |  | ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  | Сводн.см.расч.
Форма № 1
Заказчик
«Утвержден» |  | «____»___________ 20___г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  | 544.888 | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [5 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«____»___________ 20___г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,184 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА)
Составлен в базовых ценах на 2000 год
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Глава 1. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| РАСЧЕТ на основ.сб.цен на изыск.раб. | ЗАТРАТЫ НА ВЫНОС В НАТУРУ ОСЕЙ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  | 0 | 0 | 3.91
| РАСЧЕТ | ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |  |  | 0 | 0 | 3.83
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: |  |  |  | 0 | 0
| Глава 4. | ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1 | 1 | КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%) | 17.649 | 52.235 | 0 | 0 | 69.884 | 2.5 | 3.19 | 0.441
2 | 2 | 2КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%) | 16.796 | 5.331 | 354.803 | 0.171 | 377.101 | 2.5 | 3.52 | 0.42
3 | 3 | ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) | 16.368 | 0.168 | 6.987 | 0.085 | 23.608 | 2.5 | 3.19 | 0.409
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.19 | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: | 50.813 | 57.734 | 361.79 | 0.256 | 470.593
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: | 50.813 | 57.734 | 361.79 | 0.256 | 470.593
| Глава 8. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
| ГСН 81-05-01-2001 | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ | 1.27 | 1.443 |  |  | 2.713
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | 1.27 | 1.443 |  |  | 2.713
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: | 52.083 | 59.177 | 361.79 | 0.256 | 473.306
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) | 52.083 | 59.177 |  |  | 111.26
| Глава 9. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
| ГСН 81-05-02-2001 | ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 1.718 | 1.905 |  |  | 3.623
| П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7) |  |  |  | 3.102 | 3.102 | 2.7
| СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК-6848/10 | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  | 0.145 | 0.145 | 15.95 | ПНР
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | 1.718 | 1.905 | 0 | 3.247 | 6.87
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | 53.801 | 61.082 | 361.79 | 3.503 | 480.176
| Глава 10. | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
| Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) |  |  |  | 10.276 | 10.276 | 2.14
| Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017 | CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73) |  |  |  | 18.653 | 18.653 | 3.73
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: |  |  |  | 28.929 | 28.929
| Глава 12. | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
| СМЕТА | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 19.913 | 19.913 | 3.83
|  | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  | 0 | 0 | 3.91
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: |  |  |  | 19.913 | 19.913
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 53.801 | 61.082 | 361.79 | 52.345 | 529.018
| МДС 81-35.2004 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) | 1.614 | 1.832 | 10.854 | 1.57 | 15.87
|  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : | 55.415 | 62.914 | 372.644 | 53.915 | 544.888
Главный инженер проекта
(подпись, Ф.И.О.)
Начальник |  | Проектного | отдела | Бычков С.И.
|  | (наименование) |  | (подпись, Ф.И.О.)
Составил |  | Скрипов Д.М.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

## Текущие (31-1910)
< *_* > |  | ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01 |  |  |  |  | Сводн.см.расч.
Форма № 1
Заказчик
«Утвержден» |  | «____»___________ 20___г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  | 2637.27 | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [5 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«____»___________ 20___г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
009-55-2-03.31-1910 Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ c.Визинга, МБОУ Дог. № 56-00576Ю/19 от 17.06.2019)(КЛ 10 кВ - 0,184 км, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА)
CTRL+SPACE
Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Глава 1. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| РАСЧЕТ на основ.сб.цен на изыск.раб. | ЗАТРАТЫ НА ВЫНОС В НАТУРУ ОСЕЙ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  | 0 | 0 | 3.91
| РАСЧЕТ | ЗАТРАТЫ ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |  |  | 0 | 0 | 3.83
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: |  |  |  | 0 | 0
| Глава 4. | ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1 | 1 | КЛ 10 кВ (времен.2,5%, зимн.3,19%) | 92.127 | 272.668 |  |  | 364.795 | 2.5 | 3.19 | 2.303
2 | 2 | 2КТП 10/0,4 кВ (времен.2,5%, зимн. 3,52%) | 132.692 | 42.118 | 1625 | 1.544 | 1801.354 | 2.5 | 3.52 | 3.317
3 | 3 | ВЛЗ 10кВ (времен. 2,5%, зимн. 3,19%) | 86.912 | 0.892 | 32 | 0.772 | 120.576 | 2.5 | 3.19 | 2.173
[7 empty] | 0 | 2 | 3.19 | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: | 311.731 | 315.678 | 1657 | 2.316 | 2286.725
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: | 311.731 | 315.678 | 1657 | 2.316 | 2286.725
| Глава 8. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
| ГСН 81-05-01-2001 | СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ | 7.793 | 7.892 |  |  | 15.685
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | 7.793 | 7.892 |  |  | 15.685
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: | 319.524 | 323.57 | 1657 | 2.316 | 2302.41
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) | 319.524 | 323.57 |  |  | 643.094
| Глава 9. | ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
| ГСН 81-05-02-2007 | ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 10.642 | 10.465 |  |  | 21.107
| П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.7) |  |  |  | 17.933 | 17.933 | 2.7
| СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК-6848/10 | ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  | 2.316 | 2.316 | 1 |  | 2.316
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | 10.642 | 10.465 | 0 | 20.249 | 41.356
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | 330.166 | 334.035 | 1657 | 22.565 | 2343.766
| Глава 10. | СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)
| Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) |  |  |  | 50.157 | 50.157 | 2.14
| Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | CОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73) |  |  |  | 90.267 | 90.267 | 3.73
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: |  |  |  | 140.424 | 140.424
| Глава 12. | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
| СМЕТА | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 76.266 | 76.266 | 3.83 |  | 19.913
|  | ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0 | 3.91 |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: |  |  |  | 76.266 | 76.266
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 330.166 | 334.035 | 1657 | 239.255 | 2560.456
| МДС 81-35.2004 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) | 9.905 | 10.021 | 49.71 | 7.178 | 76.814
|  | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : | 340.071 | 344.056 | 1706.71 | 246.433 | 2637.27 | 684.127 | 50.157 | 90.267
Главный инженер проекта
(подпись, Ф.И.О.)
Начальник |  | Проектного | отдела | Бычков С.И.
|  | (наименование) |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  | 340.071 | 344.056
Составил |  | Скрипов Д.М.
|  | (должность, подпись, Ф.И.О.) | [5 empty] | ¯\_(ツ)_/¯