## Расчет стоимости
[11 empty] | скрыто | скрыто |  | скрыто |  |  |  | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
| № ИП | I_000-51-1-03.21-0957
| Наименование | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (2 шт) г. Воркута (ВЭС)
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
[11 empty] | 3 | 3
| Регион | Республика Коми | Сегмент (≤3): | 3 | Зона | IV |  |  |  | Текущие цены |  | 1.22 |  |  | IV кв. 2017 г.
| Реконстр |  |  |  | Север | Крайний |  |  |  | Резерв, % |  | FALSE |  |  | 3% |  |  |  | ПС целиком | 0
[10 empty] | Макс. напряжение |  | FALSE |  |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по Cбор-нику | все коэф. | введенная |  |  | СМР | Оборудов | ПНР | ПИР | Прочее | благоустройство | временные здания и сооружения | Прочие работы и затраты | содержание службы заказчика, строительный контроль | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | Итого
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7 |  |  |  | кВ
Воздушные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздушные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты на вырубку просеки и устройство лежневых дорог | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Комплектные трансформаторные устройства на 6-10/0,4 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реклоузеры на 6-10 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
|  | Демонтаж ВЛ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр | И. | Снижение при прокладке первой цепи | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр | [10 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 22% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 2.7 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
|  | Постоянный отвод земли под КТП | [14 empty] | 0
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | оборудование КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8 |  |  |  | кВ
Кабельные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабельные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Специальные переходы через препятствия | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | итого КЛ с реконструкцией | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прокладка ВОЛС в траншее | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | распределяемые ВОЛС и покрытия (%) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
скр |  | всего, в т.ч. КЛ до 1 кВ | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 3-10 кВ | [8 empty] | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 20-35 кВ | [8 empty] | 20 | 35 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 22% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 3.3 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | временные здания и сооружения | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 3-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 20-35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | Расц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная |  |  | Напряж. | Элегаз | Тип
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3 | [5 empty] | кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Открытые ПС 35 кВ и ниже
|  | Электроподстанции | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [14 empty] | 0 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.02 | 0.039 | 0.07 | 0.026 | 0.075
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанции открытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции открытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция подстанции | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
|  | Подстанции по элементам | Тип подстанции: |  |  | Открытая | [10 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0
0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Постоянная часть подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция/расширение постоянной части | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика и системы ПС | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОРУ по блочным и мостиковым схемам | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автоматики и ОРУ | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - системы и ОРУ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ячейки выключателей | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | 18 | Выключатель 35 кВ вакуумный | Объект - аналог: "ПС 220 кВ Воркута (Реконструкция РУ 35 кВ, РЗА, СС)" для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада | [5 empty] | шт. | 2 | 0 | 35 | 452 | 1 | 442.965 | V | 885.93 | 359.6 | 599.33 | 41.41 | 43.59 | 45.77 | 17.72 | 34.55 | 62.02 | 23.03 | 66.44 | 1089.69 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | НН до 10 кВ - выключатели | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 359.6 | 599.33 | 41.41 | 43.59 | 45.77 | 17.72 | 34.55 | 62.02 | 23.03 | 66.44
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трансформаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компенсаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шунтирующие и дугогасящие реакторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция тр-ров, компенсаторов и реакторов | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 3
скр |  | НН до 20 кВ - тр-ры, компенсаторы, реакторы | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж оборудования подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж без указания напряжения | [8 empty] | 0.4 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 885.93 | 359.6 | 599.33 | 41.41 | 43.59 | 45.77 | 17.72 | 34.55 | 62.02 | 23.03 | 66.44 | 203.76
скр |  | в т.ч. НН до 20 кВ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 359.6 | 599.33 | 41.41 | 43.59 | 45.77 | 17.72 | 34.55 | 62.02 | 23.03 | 66.44
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 22% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ПС в ценах 2000 г. | [12 empty] | 100 |  | 1080.83 | 0 1: 885.93; 0 2: 203.76; 1 3: 0.01
|  | Дополнительные затраты по ПС: | [12 empty] | 25.9995 |  | 281.01 | 0 1: 0
| п. 4.7 | благоустройство | [12 empty] | 2.0003 |  | 21.62 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1
| п. 4.7 | временные здания и сооружения | [12 empty] | 3.8998 |  | 42.15 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 2
| п. 4.7 | прочие работы и затраты | [12 empty] | 7.0002 |  | 75.66
| п. 4.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [12 empty] | 2.5999 |  | 28.1
| п. 4.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [12 empty] | 7.4998 |  | 81.06
| п. 4.7 | Непредвиденные работы и затраты | [12 empty] | 2.9995 |  | 32.42 | 0 1: 0.024387
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [12 empty] | 0 |  | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Итого по ПС в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 1361.84 | 0 1: 0.02
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы на ПС: | [12 empty] | 33.0002 |  | 449.41 | 0 1: 0
|  | в т.ч. СН до 20 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | ВН 35 кВ | [12 empty] | 33.0002 |  | 449.41 | 0 1: 449.41; 0 2: 749.01; 1 3: 51.75; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 54.48; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 57.2
|  | ВН 110-220 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | оборудование ПС | [12 empty] | 54.9999 |  | 749.01 | 0 1: 0
|  | пусконаладочные работы ПС | [12 empty] | 3.8 |  | 51.75 | 0 1: 0
|  | проектно-изыскательские работы ПС | [12 empty] | 4.0005 |  | 54.48 | 0 1: 0
|  | прочие затраты по ПС (с учетом землеотводов) | [12 empty] | 4.1995 |  | 57.19 | 0 1: -0.01
100
"УТВЕРЖДАЮ" | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Наименование | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (2 шт) г. Воркута (ВЭС) | [12 empty] | ________________________________ /___________/ | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
2017-12-19 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | I_000-51-1-03.21-0957 | [5 empty] | Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. | [6 empty] | в ценах IV кв. 2012 г.
|  |  |  | IV кв. 2012 г. |  | IV кв. 2017 г. |  | без НДС | [6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 1389.08 | [6 empty] | 7132.98 |  | 8416.92 | 0 1: -27.24
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 55.57 |  |  |  | 1.02 |  |  | 196.16 | 18% | 231.47
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 4.21 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 4.15 |  | 4.99 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 4.15 |  | 4.99 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 6.35 |  | 7.56 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ПС |  | 6.35 |  | 7.56 |  | 458.4 |  |  |  | 1.02 |  |  | 2910.84 | 18% | 3434.79
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование КЛ |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование ПС |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 763.99 |  |  |  | 1.02 |  |  | 2918.44 | 18% | 3443.76
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 12.66 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 12.66 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 12.66 |  | 1 |  | 52.79 |  |  |  | 1.02 |  |  | 668.32 | 18% | 788.62
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 58.33 |  |  |  | 1.02 |  |  | 439.22 | 18% | 518.28
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по КЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по ПС | [5 empty] | 1389.08 | [6 empty] | 7132.98 |  | 8416.92
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах IV кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2025 г.) | [6 empty] | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС |  | НДС |  |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | 0 2: 0.023897
|  | Всего |  | 7641.93 |  | 9017.47 |  | 14062.77 |  |  |  |  | 16594.08 |  | 9843.94 |  | 11615.85 | 0 2: 9614.1904
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 221.72 |  | 261.63 | 0 | 386.73 |  | 18% |  |  | 456.34 |  | 270.71 | 18% | 319.44 | 0 2: 264.3918
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ПС |  | 3465.5 |  | 4089.29 | 0 | 5738.76 |  | 18% |  |  | 6771.74 |  | 4017.13 | 18% | 4740.21 | 0 2: 3923.3734
|  | Оборудование ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование ПС |  | 3392.12 |  | 4002.7 | 0 | 5753.75 |  | 18% |  |  | 6789.43 |  | 4027.63 | 18% | 4752.6 | 0 2: 3933.6284
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 52.79 |  | 62.29 | 0 | 1317.6 |  | 18% |  |  | 1554.77 |  | 922.32 | 18% | 1088.34 | 0 2: 900.7938
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 509.8 |  | 601.56 | 0 | 865.93 |  | 18% |  |  | 1021.8 |  | 606.15 | 18% | 715.26 | 0 2: 592.003
|  | Итого по ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 2: 0
|  | Итого по КЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 2: 0
|  | Итого по ПС |  | 7641.93 | 0 | 9017.47 | 0 | 14062.77 | 0 |  |  |  | 16594.08 |  | 9843.94 |  | 11615.85 | 0 2: 9614.1904
Составил: | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Проверил: | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Согласовано: | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
2017-12-19 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Удельные показатели, тыс. руб. на единицу измерения, без НДС
|  | Наименование удельного показателя |  | Единица измерения |  | Стоимость в прогнозных ценах года окончания строительства с учетом снижения, т.р. |  |  |  | Вводимая мощность |  |  |  |  | Удельный показатель стоимости | От-клон., % | Целевое значение Удельного показателя | 0 1: пересчет базовых в; 0 2: обор; 1 3: пнр; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: пир; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: прочие
[10 empty] | МВА |  | Ксмр | км |  |  |  |  | 0 1: прогнозные со снижен.; 0 2: 5.2718; 1 3: 17.4715; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 4.8715; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 10.3917
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 1-20 кВ и реклоузеров |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ до 1 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 3-10 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 20-35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП |  | т. руб./МВА |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | Строительство ПС |  | т. руб./МВА |  | 9650.8583 | [5 empty] | 8.7634 |  |  |  |  | 0 | 0 1: 3938.3473; 0 2: 3948.6579; 1 3: 904.1496; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 265.4001; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 594.3034
Скрытие пустых строк
Отображение скрытых строк
Note on M11: Региональный коэф
Note on M12: Изм решений до/свыше 50 %
Note on M13: Установка доп оборудования ПС/расширение ОРУ
Note on A15: Номер строки проставляется автоматически
Note on B15: Номер таблицы проставляется автоматически
Note on C15: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D15: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E16: В горных условиях 1,043, в скальных грунтах 1,012, городская застройка 1,013, на болотистных трассах 1,053, в поймах рек, в распутицу 1,028.
Note on F16: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,018
Note on G16: при сейсмичности 7 баллов коэффициент 1,02; 8 баллов - 1,03; 9 баллов - 1,05
Note on H16: при скоростном напоре ветра 0,61-0,75 кПа коэффициент 1,003, более 0,75 кПа - 1,006
Note on I16: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P16: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S56: с учетом реконструкции
Note on S61: с реконструкцией
Note on S69: с реконструкцией
Note on S70: с реконструкцией
Note on S71: с реконструкцией
Note on S72: с реконструкцией
Note on S73: с реконструкцией
Note on C76: демонтаж 1 км линии
Note on C79: демонтаж ВЛ 0,4-10 кВ поопорно
Note on C82: демонтаж ж/б опор ВЛ 35-220 за 1 м3
Note on C85: демонтаж стальных опор ВЛ 35-220 за 1 тонну
Note on S90: с учетом реконструкции
Note on T90: с учетом реконструкции
Note on U90: с учетом реконструкции
Note on V90: с учетом реконструкции
Note on W90: с учетом реконструкции
Note on X90: с учетом реконструкции
Note on Y90: с учетом реконструкции
Note on Z90: с учетом реконструкции
Note on AA90: с учетом реконструкции
Note on AB90: с учетом реконструкции
Note on S96: с учетом реконструкции
Note on C130: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D130: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E131: В условиях городской застройки 1,022
Note on F131: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,036
Note on I131: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P131: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S175: с учетом реконструкции

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_005-51-1-03.21-0957
[20 empty] | 2025 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2025 | I_005-51-1-03.21-0957 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Интинская": замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) (2 шт.) | 9843.94 | 253.7401 | 4017.13 | 4027.63 | 1545.4399 | 0 | 0 | 9305.6835 | 0 | 0 | 0 | 538.2565 | 0 | 0 | 9843.94 | 0 | 0 | 11705.0767 | 11705.0767
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова