## Расчет стоимости
[11 empty] | скрыто | скрыто |  | скрыто |  |  |  | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
| № ИП | I_000-52-1-03.13-0214
| Наименование | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР "Печора"
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
[11 empty] | 3 | 1
| Регион | Республика Коми | Сегмент (≤3): | 1 | Зона | III |  |  |  | Текущие цены |  | 1.09 |  |  | II кв. 2017 г.
| Реконстр | Изменение констр. решений до 50 % |  |  | Север | Крайний |  |  |  | Резерв, % |  | TRUE |  |  | 3% |  |  |  | ПС целиком | 0
[10 empty] | Макс. напряжение |  | FALSE |  |  | 110 | кВ
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по Cбор-нику | все коэф. | введенная |  |  | СМР | Оборудов | ПНР | ПИР | Прочее | благоустройство | временные здания и сооружения | Прочие работы и затраты | содержание службы заказчика, строительный контроль | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | Итого
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7 |  |  |  | кВ
Воздушные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздушные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты на вырубку просеки и устройство лежневых дорог | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ | [6 empty] | % | -9% | [6 empty] | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Комплектные трансформаторные устройства на 6-10/0,4 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реклоузеры на 6-10 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ТП | [6 empty] | % | -15% | [6 empty] | 0
|  | Демонтаж ВЛ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр | И. | Снижение при прокладке первой цепи | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр | [10 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 2.7 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
|  | Постоянный отвод земли под КТП | [14 empty] | 0
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | оборудование КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8 |  |  |  | кВ
Кабельные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабельные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Специальные переходы через препятствия | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ | [6 empty] | % | -7% | [6 empty] | 0
скр |  | итого КЛ с реконструкцией | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прокладка ВОЛС в траншее | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | распределяемые ВОЛС и покрытия (%) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
скр |  | всего, в т.ч. КЛ до 1 кВ | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 3-10 кВ | [8 empty] | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 20-35 кВ | [8 empty] | 20 | 35 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 3.3 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 3-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 20-35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | Расц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная |  |  | Напряж. | Элегаз | Тип
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3 | [5 empty] | кВ | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше
|  | Электроподстанции | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [14 empty] | 0 | 19 | 60 | 4 | 8 | 9 | 0.09 | 0.039 | 0.085 | 0.0318 | 0.085
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанции открытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции открытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция подстанции | [6 empty] | % | -14% | [6 empty] | 0
|  | Подстанции по элементам | Тип подстанции: |  |  | Открытая | [10 empty] | 0 | 1 1: 0; 1 2: 0
0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Постоянная часть подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция/расширение постоянной части | [6 empty] | % | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика и системы ПС | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОРУ по блочным и мостиковым схемам | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автоматики и ОРУ | [6 empty] | % | -14% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - системы и ОРУ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ячейки выключателей | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | КП | Выключатель 110 кВ элегазовый для ОРУ | Бюджетное предложение ООО АББ от 16.12.2016г. 2150,101/4,28 (индекс на оборудование 4 кв.2016г.) | [5 empty] | шт. | 3 | 0 | 110 | 6790 | 1 | 502.3607 | V | 1507.08 | 327.72 | 1034.91 | 68.99 | 137.99 | 155.24 | 116.65 | 50.55 | 110.17 | 41.22 | 110.17 | 1724.85 | 1
2 | КП | Установка трансформаторов тока 110 кВ | Коммерческое предложение ООО ЛенЭлектроПроект №220 от 06.12.2016г. 2310,943/6/4,28(индекс на оборудование 4 кв.2016г.) | [5 empty] | шт. | 18 | 0 | 110 | 6790 | 1 | 89.9946 | V | 1619.9 | 352.25 | 1112.36 | 74.16 | 148.32 | 166.85 | 125.38 | 54.33 | 118.41 | 44.3 | 118.41 | 1853.94 | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | НН до 10 кВ - выключатели | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 679.97 | 2147.27 | 143.15 | 286.31 | 322.09 | 242.03 | 104.88 | 228.58 | 85.52 | 228.58
|  | Трансформаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компенсаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шунтирующие и дугогасящие реакторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция тр-ров, компенсаторов и реакторов | [6 empty] | % | -14% | [6 empty] | -437.78 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 3
скр |  | НН до 20 кВ - тр-ры, компенсаторы, реакторы | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж оборудования подстанций | [14 empty] | 0
3 | Таблица 30,Сборник УПСС ОАО «Холдинг МРСК» приказ №488 от 20.09.2012г | Демонтаж масляного выключателя 110 кВ, с использованием | [6 empty] | шт. | 3 | 5 | 110 | 8.9 | 1 |  |  | 26.7 | 6.75 | 21.32 | 1.42 | 2.84 | 3.2 | 2.4 | 1.04 | 2.27 | 0.85 | 2.27 | 35.53
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж без указания напряжения | [8 empty] | 0.4 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 6.75 | 21.32 | 1.42 | 2.84 | 3.2 | 2.4 | 1.04 | 2.27 | 0.85 | 2.27
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 110 |  |  |  |  | 2715.9 | 686.72 | 2168.59 | 144.57 | 289.15 | 325.29 | 244.43 | 105.92 | 230.85 | 86.37 | 230.85 | 898.42
скр |  | в т.ч. НН до 20 кВ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 686.72 | 2168.59 | 144.57 | 289.15 | 325.29 | 244.43 | 105.92 | 230.85 | 86.37 | 230.85
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ПС в ценах 2000 г. | [12 empty] | 100 |  | 2960.33 | 1 1: 2715.9; 1 2: 898.42; 1 3: 0
|  | Дополнительные затраты по ПС: | [12 empty] | 36.0801 |  | 1068.09 | 1 1: 0
| п. 4.7 | благоустройство | [12 empty] | 9 |  | 266.43 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1
| п. 4.7 | временные здания и сооружения (К=0,8) | [12 empty] | 3.8999 |  | 115.45 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 2
| п. 4.7 | прочие работы и затраты | [12 empty] | 8.5001 |  | 251.63
| п. 4.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [12 empty] | 3.1801 |  | 94.14
| п. 4.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [12 empty] | 8.5001 |  | 251.63
| п. 4.7 | Непредвиденные работы и затраты | [12 empty] | 3 |  | 88.81 | 1 1: 0.022543
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [12 empty] | 0 |  | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | Итого по ПС в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 4028.42 | 1 1: 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы на ПС: | [12 empty] | 19 |  | 765.4 | 1 1: 0
|  | в т.ч. СН до 20 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 0
|  | ВН 35 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 0
|  | ВН 110-220 кВ | [12 empty] | 19 |  | 765.4 | 1 1: 765.4; 1 2: 2417.05; 1 3: 161.13; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 322.28; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 362.56
|  | оборудование ПС | [12 empty] | 60 |  | 2417.05 | 1 1: 0
|  | пусконаладочные работы ПС | [12 empty] | 3.9998 |  | 161.13 | 1 1: 0
|  | проектно-изыскательские работы ПС | [12 empty] | 8.0002 |  | 322.28 | 1 1: 0
|  | прочие затраты по ПС (с учетом землеотводов) | [12 empty] | 9.0001 |  | 362.56 | 1 1: 0
100
"УТВЕРЖДАЮ" | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО ''МРСК Северо-Запада'' | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | Наименование | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР "Печора" | [12 empty] | ________________________________ /B.B. Нестеренко/ | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
2018-03-27 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | I_000-52-1-03.13-0214 | [5 empty] | Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. | [6 empty] | в ценах IV кв. 2012 г.
|  |  |  | IV кв. 2012 г. |  | II кв. 2017 г. |  | без НДС | [6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 4273.35 | [6 empty] | 21217.15 |  | 25036.23 | 1 1: -244.93
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 341.87 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 1206.8 | 18% | 1424.02
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 4.9 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 4.21 |  | 4.9 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 4.15 |  | 4.81 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 4.15 |  | 4.81 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 6.35 |  | 7.29 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ПС |  | 6.35 |  | 7.29 |  | 811.94 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 5155.82 | 18% | 6083.87
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.28 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование КЛ |  | 3.82 |  | 4.28 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование ПС |  | 3.82 |  | 4.28 |  | 2564.01 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 9794.52 | 18% | 11557.53
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 12.66 |  | 14.66 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 12.66 |  | 14.66 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 12.66 |  | 14.66 |  | 170.93 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 2163.97 | 18% | 2553.48
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.42 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 7.53 |  | 8.42 |  | 0 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 7.53 |  | 8.42 |  | 384.6 |  |  |  | 1.0608 |  |  | 2896.04 | 18% | 3417.33
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по КЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по ПС | [5 empty] | 4273.35 | [6 empty] | 21217.15 |  | 25036.23
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах II кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2023 г.) | [6 empty] | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС |  | НДС |  |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | 1 2: 0.021223
|  | Всего |  | 24001.22 |  | 28321.44 |  | 38525.78 |  |  |  |  | 45460.41 |  | 26968.04 |  | 31822.28 | 1 2: 26407.5824
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 1364.06 |  | 1609.59 | 0 | 2191.29 |  | 18% |  |  | 2585.72 |  | 1533.9 | 18% | 1810 | 1 2: 1502.022
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | СМР по ПС |  | 5919.04 |  | 6984.47 | 0 | 9361.86 |  | 18% |  |  | 11046.99 |  | 6553.3 | 18% | 7732.89 | 1 2: 6417.1074
|  | Оборудование ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Оборудование КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Оборудование ПС |  | 10973.96 |  | 12949.27 | 0 | 17784.74 |  | 18% |  |  | 20985.99 |  | 12449.32 | 18% | 14690.2 | 1 2: 12190.5946
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 2505.83 |  | 2956.88 | 0 | 3929.3 |  | 18% |  |  | 4636.57 |  | 2750.51 | 18% | 3245.6 | 1 2: 2693.3481
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 1 2: 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 3238.33 |  | 3821.23 | 0 | 5258.59 |  | 18% |  |  | 6205.14 |  | 3681.01 | 18% | 4343.59 | 1 2: 3604.5102
|  | Итого по ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 2: 0
|  | Итого по КЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 2: 0
|  | Итого по ПС |  | 24001.22 | 0 | 28321.44 | 0 | 38525.78 | 0 |  |  |  | 45460.41 |  | 26968.04 |  | 31822.28 | 1 2: 26407.5824
Составил: Инженер 2 кат. ОКС Е.В.Пуртова | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
Проверил: Начальник ОКС М.В.Брюхов | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | Согласовано: | 2017-10-11 | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
СОГЛАСОВАНО: | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | Начальник департамента капитального строительства ''ПАО МРСК Северо-Запада'' | [6 empty] | ___________ /Э.Б. Михневич/ | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
|  | Начальник отдела проектов и сметного нормирования | [6 empty] | ___________ /Т.В. Судакова/ | bar: Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 1 to Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5
Удельные показатели, тыс. руб. на единицу измерения, без НДС
|  | Наименование удельного показателя |  | Единица измерения |  | Стоимость в прогнозных ценах года окончания строительства с учетом снижения, т.р. |  |  |  | Вводимая мощность |  |  |  |  | Удельный показатель стоимости | От-клон., % | Целевое значение Удельного показателя | 1 1: пересчет базовых в; 1 2: обор; 1 3: пнр; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: пир; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: прочие
[10 empty] | МВА |  | Ксмр | км |  |  |  |  | 1 1: прогнозные со снижен.; 1 2: 4.8554; 1 3: 16.0914; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 4.4868; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 9.571
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ и реклоузеров |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ до 1 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 3-10 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 20-35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП |  | т. руб./МВА |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 1: 0; 1 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 0; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 0
|  | Строительство ПС |  | т. руб./МВА |  | 25422.3196 | [5 empty] | 8.0712 |  |  |  | #N/A | #N/A | 1 1: 6177.6681; 1 2: 11735.7689; 1 3: 2592.8139; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 4: 1446.0037; Открытые ПС элегазовые 110 кВ и выше 5: 3470.065
Скрытие пустых строк
Отображение скрытых строк
Note on M11: Региональный коэф
Note on M12: Изм решений до/свыше 50 %
Note on M13: Установка доп оборудования ПС/расширение ОРУ
Note on A15: Номер строки проставляется автоматически
Note on B15: Номер таблицы проставляется автоматически
Note on C15: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D15: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E16: В горных условиях 1,043, в скальных грунтах 1,012, городская застройка 1,013, на болотистных трассах 1,053, в поймах рек, в распутицу 1,028.
Note on F16: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,018
Note on G16: при сейсмичности 7 баллов коэффициент 1,02; 8 баллов - 1,03; 9 баллов - 1,05
Note on H16: при скоростном напоре ветра 0,61-0,75 кПа коэффициент 1,003, более 0,75 кПа - 1,006
Note on I16: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P16: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S56: с учетом реконструкции
Note on S61: с реконструкцией
Note on S69: с реконструкцией
Note on S70: с реконструкцией
Note on S71: с реконструкцией
Note on S72: с реконструкцией
Note on S73: с реконструкцией
Note on C76: демонтаж 1 км линии
Note on C79: демонтаж ВЛ 0,4-10 кВ поопорно
Note on C82: демонтаж ж/б опор ВЛ 35-220 за 1 м3
Note on C85: демонтаж стальных опор ВЛ 35-220 за 1 тонну
Note on S90: с учетом реконструкции
Note on T90: с учетом реконструкции
Note on U90: с учетом реконструкции
Note on V90: с учетом реконструкции
Note on W90: с учетом реконструкции
Note on X90: с учетом реконструкции
Note on Y90: с учетом реконструкции
Note on Z90: с учетом реконструкции
Note on AA90: с учетом реконструкции
Note on AB90: с учетом реконструкции
Note on S96: с учетом реконструкции
Note on C130: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D130: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E131: В условиях городской застройки 1,022
Note on F131: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,036
Note on I131: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P131: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S175: с учетом реконструкции

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_005-52-1-03.13-0214
[20 empty] | 2023 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 | I_005-52-1-03.13-0214 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | 26968.04 | 1441.4835 | 6553.3 | 12449.32 | 6523.9365 | 0 | 0 | 25391.2523 | 0 | 0 | 0 | 1576.7877 | 0 | 0 | 26968.04 | 0 | 0 | 32046.2905 | 32046.2905
[5 empty] | Начальник отдела капитального строительства |  |  |  | М.В. Брюхов