## В текущих ценах
Сводный сметный расчет в сумме 5 220,034 тыс. руб. без НДС Утвержден____________________Э.А.Денерт
Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
«____» _______________ 2020 г. №
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
Составлен в ценах по состоянию на: 3 кв.2019 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Локальная смета №1 | 2 КТП | 175.6492 | 50.507 | 1423 | 0 | 1649.1562
2 | Локальная смета №1 | ВЛ-10 кВ | 1171.4397 |  |  |  | 1171.4397
3 | Локальная смета №1 | КЛ-0,4 кВ | 354.6279 | 1087.2472 |  |  | 1441.8752
|  | Итого по главе 2 | 1701.7169 | 1137.7543 | 1423 | 0 | 4262.4712
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН 81-05-01-2001 п. 2.7 | Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 42.5429 | 28.4439 |  |  | 70.9868
|  | Итого по главам 1-8: | 1744.2598 | 1166.1981 | 1423 | 0 | 4333.4579
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН 81-05-02-2007 п.2.6. | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 55.6419 | 41.0502 |  |  | 96.6921
6 | П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | Премия за ввод объекта |  |  |  | 81.193 | 81.193
7 | Локальная смета №1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 13.0078 | 13.0078
|  | Итого по главе 9 | 55.6419 | 41.0502 | 0 | 94.2008 | 190.8929
|  | Итого по главам 1-9: | 1799.9017 | 1207.2483 | 1423 | 94.2008 | 4524.3508
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 96.8211 | 96.8211
9 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 4,36% |  |  |  | 207.9873 | 207.9873
|  | Итого по главе 10: |  |  |  | 304.8084 | 304.8084
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | Договор от 24.01.2019 №72/19-Ю | Проектные и изыскательские работы |  |  |  | 246 | 246
|  | Итого по главе 12: | 0 | 0 | 0 | 246 | 246
|  | Итого по главам 1-12: | 1799.9017 | 1207.2483 | 1423 | 645.0092 | 5075.1592
11 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 53.9971 | 36.2174 | 42.69 | 11.9703 | 144.8748
|  | Итого по сводному сметному расчету: | 1853.8988 | 1243.4657 | 1465.69 | 656.9795 | 5220.034
| 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС-20% | 370.7798 | 248.6931 | 293.138 | 82.1959 | 994.8068
|  | Итого по сводному сметному расчету с НДС: | 2224.6785 | 1492.1589 | 1758.828 | 739.1754 | 6214.8408

## База
Сводный сметный расчет в сумме 1 006,257 тыс. руб. без НДС Утвержден____________________Э.А.Денерт
Приказом Производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми
«____» _______________ 2020 г. №
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
Составлен в ценах по состоянию на: 2000 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Локальная смета №1 | 2 БКТП | 21.7119 | 6.2431 | 302.1231 | 0 | 330.0782
2 | Локальная смета №1 | ВЛ-10 кВ | 215.7348 |  |  |  | 215.7348
3 | Локальная смета №1 | КЛ-0,4 кВ | 66.4097 | 203.6044 |  |  | 270.0141
|  | Итого по главе 2: | 303.8564 | 209.8475 | 302.1231 | 0 | 815.827
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН 81-05-01-2001 п. 2.7 | Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 7.5964 | 5.2462 |  |  | 12.8426
|  | Итого по главам 1-8: | 311.4528 | 215.0937 | 302.1231 | 0 | 828.6696
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН 81-05-02-2007 п.2.6. | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 9.9353 | 7.5713 |  |  | 17.5066
6 | П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | Премия за ввод объекта |  |  |  | 14.6894 | 14.6894
7 | Локальная смета №1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.79607 | 0.79607
|  | Итого по главе 9 | 9.9353 | 7.5713 | 0 | 15.4855 | 32.9921
|  | Итого по главам 1-9: | 321.3881 | 222.665 | 302.1231 | 15.4855 | 861.6618
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  | 18.4396 | 18.4396
9 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 4,36 % |  |  |  | 40.1161 | 40.1161
|  | Итого по главе 10: |  |  |  | 58.5557 | 58.5557
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | Договор от 24.01.2019 №72/19-Ю | Проектные и изыскательские работы |  |  |  | 58.4323 | 58.4323
|  | Итого по главе 12: | 0 | 0 | 0 | 58.4323 | 58.4323
|  | Итого по главам 1-12: | 321.3881 | 222.665 | 302.1231 | 132.4735 | 978.6497
11 | МДС 81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 9.642 | 6.68 | 9.064 | 2.2212 | 27.6072
|  | Итого по сводному сметному расчету: | 331.0301 | 229.345 | 311.1871 | 134.6947 | 1006.257
| 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС-20% | 66.206 | 45.869 | 62.2374 | 15.2525 | 189.5649
|  | Итого по сводному сметному расчету с НДС: | 397.2362 | 275.214 | 373.4246 | 149.9472 | 1195.8219

## Расчет стоимости
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
[6 empty] | 4 282 925.75 | [6 empty] | ______________________________ /В.Ю.Размыслов/
Сметный расчет 009-55-2-03.31-1897 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)»
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | БЛОК 1 Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 3 квартала 2019) |  |  |  |  | БЛОК 2 Сметная стоимость строительства в ценах на 01.01.2000 года |  |  |  |  | БЛОК 3 Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2020 года относительно уровня 4 квартала 2017 года
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Глава 1. Подготовка территории строительства
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Локальная смета №1 | 2КТП 10 кВ | 175.6492 | 50.507 | 1423 |  | 1649.1562 | 21.7119 | 6.2431 | 302.1231 |  | 330.0782 | 164.1419 | 47.1981 | 1341.4268 |  | 1552.7668
2 | Локальная смета №1 | ВЛ 10 кВ | 1171.4397 |  |  |  | 1171.4397 | 215.7348 |  |  |  | 215.7348 | 1095.9326 |  |  |  | 1095.9326
3 | Локальная смета №1 | КЛ 0,4 кВ | 354.6279 | 1087.2472 |  |  | 1441.8752 | 66.4097 | 203.6044 |  |  | 270.0141 | 331.3845 | 1015.9857 |  |  | 1347.3703
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 1701.7169 | 1137.7543 | 1423 |  | 4262.4712 | 303.8564 | 209.8475 | 302.1231 | 0 | 815.827 | 1591.459 | 1063.1839 | 1341.4268 | 0 | 3996.0696
|  | Итого по главам 1-2 | 1701.7169 | 1137.7543 | 1423 | 0 | 4262.4712 | 303.8564 | 209.8475 | 302.1231 | 0 | 815.827 | 1591.459 | 1063.1839 | 1341.4268 | 0 | 3996.0696
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 | Затраты на временные здания и сооружения 2,5% | 42.5429 | 28.4439 |  |  | 70.9868 | 7.5964 | 5.2462 |  |  | 12.8426 | 39.7865 | 26.5796 |  |  | 66.3661
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 42.5429 | 28.4439 | 0 | 0 | 70.9868 | 7.5964 | 5.2462 | 0 | 0 | 12.8426 | 39.7865 | 26.5796 | 0 |  | 66.3661
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 1744.2598 | 1166.1981 | 1423 | 0 | 4333.4579 | 311.4528 | 215.0937 | 302.1231 | 0 | 828.6696 | 1631.2455 | 1089.7635 | 1341.4268 | 0 | 4062.4357
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ГСН 81-05-02-2007 п.2.6 | Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время (3,19%) | 55.6419 | 41.0502 |  |  | 96.6921 | 9.9353 | 7.5713 |  |  | 17.5066 | 52.0367 | 38.3597 |  |  | 90.3964
6 | П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336-ВК/1-Д | Премия за ввод объекта |  |  |  | 81.193 | 81.193 |  |  |  | 14.6894 | 14.6894 |  |  |  | 75.9079 | 75.9079
7 | Локальная смета №1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 13.0078 | 13.0078 |  |  |  | 0.79607 | 0.79607 |  |  |  | 12.1241 | 12.1241
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 55.6419 | 41.0502 | 0 | 94.2008 | 190.8929 | 9.9353 | 7.5713 | 0 | 15.4855 | 32.9921 | 52.0367 | 38.3597 | 0 | 88.0321 | 166.3044
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | 1799.9017 | 1207.2483 | 1423 | 94.2008 | 4524.3508 | 321.3881 | 222.665 | 302.1231 | 15.4855 | 861.6618 | 1683.2822 | 1128.1231 | 1341.4268 | 88.0321 | 4240.8642
Глава 10.Содержание службы заказчика.Строительный контроль.
8 | Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018 | Содержание службы заказчика - застройщика (технического надзора ) строительства 2,14% |  |  |  | 96.8211 | 96.8211 |  |  |  | 18.4396 | 18.4396 |  |  |  | 90.7545 | 90.7545
9 | Приказ "Комиэнерго"№266 от 31.05.2019 | Содержание службы заказчика - застройщика, кроме строительного контроля 4,36 % |  |  |  | 207.9873 | 207.9873 |  |  |  | 40.1161 | 40.1161 |  |  |  | 195.6273 | 195.6273
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0 | 0 | 0 | 304.8084 | 304.8084 | 0 | 0 | 0 | 58.5557 | 58.5557 | 0 | 0 | 0 | 286.3818 | 286.3818 | [25 empty] | 2019 год | объем квл | 611.9557
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 1799.9017 | 1207.2483 | 1423 | 399.0092 | 4829.1592 | 321.3881 | 222.665 | 302.1231 | 74.0412 | 920.2174 | 1683.2822 | 1128.1231 | 1341.4268 | 374.4139 | 4527.246 | 2019 год | объем квл | 611.9557 | [23 empty] | ПИР | 246
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | [18 empty] | ПИР | 246 | [23 empty] | ФОТ | 365.9557
10 | Договор от 24.01.2019 №72/19-Ю | Проектные работы |  |  |  | 246 | 246 |  |  |  | 58.4323 | 58.4323 |  |  |  | 246 | 246 |  | зарплата | 365.9557 | [22 empty] | 2020 год | объем квл | 5097.4535
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 58.4323 | 58.4323 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 2020 год | объем квл | 5097.4535 | [23 empty] | Лот (СМР) | 1290.5222 | #REF! | в ценах 4 кв.2017 | #REF!
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12 | 1799.9017 | 1207.2483 | 1423 | 645.0092 | 5075.1592 | 321.3881 | 222.665 | 302.1231 | 132.4735 | 978.6497 | 1683.2822 | 1128.1231 | 1341.4268 | 620.4139 | 4773.246 |  | Лот (СМР) | 1290.5222 | 1350.5929 | в ценах 4 кв.2017 | -60.0707 | [20 empty] | Лот на материалы и оборудование | 3398.8929 | #REF! |  | #REF!
[19 empty] | Лот на материалы и оборудование | 3398.8929 | 3602.4136 |  | -203.5207 | [20 empty] | зарплата | 135.2357 | #REF!
11 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 53.9971 | 36.2174 | 42.69 | 11.9703 | 144.8748 | 9.642 | 6.68 | 9.064 | 2.2212 | 27.6072 | 50.4985 | 33.8437 | 40.2428 | 11.2324 | 135.8174 |  | зарплата | 144.447 | 144.447 | [22 empty] | прочие | 272.8027 | #REF!
|  | ИТОГО | 1853.8988 | 1243.4657 | 1465.69 | 656.9795 | 5220.034 | 331.0301 | 229.345 | 311.1871 | 134.6947 | 1006.257 | 1733.7807 | 1161.9668 | 1381.6696 | 631.6463 | 4909.0634 |  | прочие | 263.5914 | 2.2737e-13
|  | С учетом индексов-дефляторов 2020 | [10 empty] | 2031.3585 | 1361.4012 | 1618.8127 | 697.8367 | 5709.4091 | Утверждённая сметная стоимость строительства в текущих ценах, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Утверждённая сметная стоимость строительства в базовых ценах, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, без НДС | в т.ч. |  |  |  | Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат, без НДС | в т.ч. |  |  |  | КВЛ на 2017г. | Освоение всего по видам работ
|  | С учетом снижения 30% | [16 empty] | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | Оборудование | СМР | Прочие затраты |  | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие затраты
|  | ВСЕГО БЕЗ НДС | 1853.8988 | 1243.4657 | 1465.69 | 656.9795 | 5220.034 | 331.0301 | 229.345 | 311.1871 | 134.6947 | 1006.257 | 2031.3585 | 1361.4012 | 1618.8127 | 697.8367 | 5709.4091 | 5220.034 | 246 | 1465.69 | 3097.3645 | 410.9795 | 1006.257 | 58.4323 | 311.1871 | 560.3751 | 76.2624 | 5709.4091 | 246 | 1618.8127 | 3392.7597 | 451.8367 | 5709.4091 | 246 | 0 | 3392.7597 | 2070.6494 | 5097.4535 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | НДС 20% | 370.7798 | 248.6931 | 293.138 | 82.1959 | 994.8068 | 66.206 | 45.869 | 62.2374 | 15.2525 | 189.5649 | 406.2717 | 272.2802 | 323.7625 | 90.3673 | 1092.6818
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 2224.6785 | 1492.1589 | 1758.828 | 739.1754 | 6214.8408 | 397.2362 | 275.214 | 373.4246 | 149.9472 | 1195.8219 | 2437.6302 | 1633.6815 | 1942.5752 | 788.2041 | 6802.091
Разработал: Д.И. Геник
Проверил: А.М.Запрягаев
| "СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | Утвержденная сметная стоимость строительства объекта (в ценах 3 квартала 2019) | [5 empty] | 5220.034 |  | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС
| Начальник управления капитального строительства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  |  | /А.А. Воронов/ |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах 2020 года относительно уровня 4 квартала 2017 года | [5 empty] | 5709.4091 |  | ТЫС. РУБЛЕЙ без НДС

## НМЦ лота
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
/В.Ю.Размыслов/
009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
Составлен в базисных ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены на 2020 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
[6 empty] | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | в базе
1 | Локальная смета №1 | 2БКТП 10 кВ | 21.7119 | 6.2431 | 0 | 0 | 27.955 | 2БКТП 10 кВ (торгуем отдельно) |  | 302.1231
2 | Локальная смета №1 | КЛ 0,4 кВ | 66.4097 | 103.7594 |  | 0 | 170.1691 | Кабель для КЛ 4х150 (торгуем отдельно) | 533172.2 | 99.845
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН 81-05-01-2001 п.2.7 | Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений, %=2,5% | 2.203 | 2.7501 |  |  | 4.9531 | СИП-3 (хоз. способ декабрь 2019) |  | 215.7348
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН 81-05-02-2007 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, %=3,19 | 2.8814 | 3.5968 |  |  | 6.4782
5 | Локальная смета №1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.79607 | 0.79607
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9, в том числе | 93.206 | 116.3494 | 0 | 0.79607 | 210.3515
6 | МДС 81-35.2004, прил.8, п.12.3 | Непредвиденные работы и затраты (1,5%) | 1.3981 | 1.7452 | 0 | 0.011941 | 3.1553
|  | ИТОГО с непредвиденными | 94.6041 | 118.0946 | 0 | 0.80801 | 213.5067
|  | Индексы на 4 квартал 2019 года для КЛ Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 | 5.4 | 5.4
|  | Индексы на 4 квартал 2019 года для Оборудования Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 | 8.19 | 8.19 | 4.71 | 16.55
|  | Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2019 года | 575.8945 | 656.4107 | 0 | 13.3726 | 1245.6778 |  |  | 3280.7846
|  | Индексы - дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2020 год (указать период выпуска) | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 |  |  |  | 1.036
|  | Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2020 году | 596.6267 | 680.0415 | 0 | 13.854 | 1290.5222 |  |  | 3398.8929
|  | НДС 20% | 119.3253 | 136.0083 | 0 | 2.7708 | 258.1044
|  | Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения затрат, с НДС | 715.9521 | 816.0497 | 0 | 16.6248 | 1548.6266
| "СОГЛАСОВАНО": | Начальник управления капитального строительства |  | А.А. Воронов
| Составил: | Инженер |  | Д.И. Геник
| Проверил: | Ведущий инженер СПС УКС |  | Е.Г. Пирковская
|  | 2БКТП 10 кВ | 7.56 | 7.56 | 4.44 |  |  |  |  | 7.56
|  | ВЛ 10 кВ | 5.08 | 5.08 | 4.44 | 8.74 |  |  |  | 5.08
|  | КЛ 0,4 кВ | 4.99 | 4.99 | 4.44 | 15.23 |  |  |  | 4.99
|  |  | 531.9789 | 608.457 | 0 | 12.306 | 1152.7418 |  |  | 3074.6888 | 1176.5526 | 536.588 | 1361.5482
|  |  | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 |  |  |  | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716
|  |  | 623.2851 | 712.8896 | 0 | 14.4181 | 1350.5929 |  |  | 3602.4136 | 1378.4904 | 628.6854 | 1595.2377

## Локальная смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на 009-55-2-03.31-1897 Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-00544Ю/18 от 20.06.18) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)
[6 empty] | Сметная стоимость: |  | 4 275.479 | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: |  | 503.937 | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: |  | 1.355 | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: |  | 322.886 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на S1218_1 по НБ: "ТСНБ ТЕР-2001 Республики Коми с доп. и изм. 3".
Строительная зона №1
№ поз. | Шифр и № позиции норматива, | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
| Наименование работ и затрат, |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| Единица измерения |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Строительство ВЛ-10 кВ
1. | Е33-04-042-03 | 2 | 4 151.38 | 3 543.49 | 8 302.77 | 1 215.80 | 7 086.97 | 2.56 | 5.12
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора |  | 607.90 | 713.40 |  |  | 1 426.79 | 2.63 | 5.26
2. | Е33-04-040-03 | 6 | 965.93 | 512.23 | 5 795.59 | 2 722.23 | 3 073.36 | 2.03 | 12.18
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ, 1 опора (3 провода) |  | 453.71 | 113.14 |  |  | 678.86 | 0.45 | 2.7
3. | Е311-01-102-1 | 34.875 | 100.13 | 68.39 | 3 491.98 | 1 106.83 | 2 385.15 | 0.142 | 4.95225
| Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, т |  | 31.74 | 17.85 |  |  | 622.57 | 0.071 | 2.476125
Объем: 1.125*31
4. | Е311-01-102-2 | 34.875 | 100.13 | 68.39 | 3 491.98 | 1 106.83 | 2 385.15 | 0.142 | 4.95225
| Разгрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, т |  | 31.74 | 17.85 |  |  | 622.57 | 0.071 | 2.476125
Объем: 1.125*31
5. | Е311-01-150-1 | 4 | 173.96 | 115.01 | 695.82 | 235.77 | 460.06 | 0.289 | 1.156
| Погрузка. Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика), т |  | 58.94 | 28.66 |  |  | 114.65 | 0.114 | 0.456
6. | Е311-01-150-2 | 4 | 138.26 | 115.01 | 553.06 | 93.00 | 460.06 | 0.114 | 0.456
| Разгрузка. Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика), т |  | 23.25 | 28.66 |  |  | 114.65 | 0.114 | 0.456
7. | Х402-1-5 | 38.875
Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями самосвалами) на расстояние 5 км (класс груза 1), т
8. | Е33-04-016-02 | 38.875 | 613.98 | 519.94 | 23 868.38 | 3 655.68 | 20 212.70 | 0.44 | 17.105
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, 1 опора |  | 94.04 | 138.56 |  |  | 5 386.58 | 0.48 | 18.66
9. | Е33-04-016-05 | 9 | 188.60 | 135.17 | 1 697.39 | 480.87 | 1 216.52 | 0.25 | 2.25
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора |  | 53.43 | 40.41 |  |  | 363.72 | 0.14 | 1.26
10. | Е33-04-016-06 | 9 | 218.59 | 154.48 | 1 967.35 | 577.04 | 1 390.31 | 0.3 | 2.7
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор, 1 опора |  | 64.12 | 46.19 |  |  | 415.68 | 0.16 | 1.44
11. | Е33-04-003-01 | 9 | 2 499.84 | 1 463.29 | 22 498.55 | 7 930.30 | 13 169.57 | 3.8 | 34.2
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 опора |  | 881.14 | 225.16 |  |  | 2 026.46 | 0.78 | 7.02
12. | Е33-04-003-02 | 5 | 5 424.78 | 3 437.51 | 27 123.88 | 9 159.26 | 17 187.57 | 7.9 | 39.5
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, 1 опора |  | 1 831.85 | 536.93 |  |  | 2 684.63 | 1.86 | 9.3
13. | Е33-04-003-03 | 4 | 8 489.88 | 5 526.40 | 33 959.52 | 11 232.27 | 22 105.62 | 12.11 | 48.44
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, 1 опора |  | 2 808.07 | 868.90 |  |  | 3 475.59 | 3.01 | 12.04
14. | Е33-04-030-02 | 14 | 1 248.47 | 214.95 | 17 478.58 | 14 218.88 | 3 009.28 | 4.38 | 61.32
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Установка разрядников вручную, 1 компл. |  | 1 015.63
15. | Е33-04-030-04 | 2 | 2 326.66 | 361.50 | 4 653.32 | 3 896.98 | 723.01 | 7.42 | 14.84
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Установка разъединителей вручную, 1 компл. |  | 1 948.49
16. | Е33-04-015-01 | 39.8 | 585.32 | 174.21 | 23 295.67 | 15 871.13 | 6 933.72 | 1.8 | 71.64
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10 м шин заземления |  | 398.77
17. | Е33-04-009-06 | 1.004 | 41 221.66 | 23 574.63 | 41 386.54 | 14 286.59 | 23 668.93 | 57.23 | 57.45892
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, 1 км линии (3 провода) при 10 опорах |  | 14 229.67 | 5 908.54 |  |  | 5 932.17 | 22.38 | 22.46952
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 220 260.38 | 87 789.46 | 125 467.98 |  | 378.27042
[7 empty] | 23 864.92 |  | 86.01377
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 220 260.38 | 87 789.46 | 125 467.98 |  | 378.27042
[7 empty] | 23 864.92 |  | 86.01377
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 1, 2, 8-17; %=100 - по стр. 3-6) |  |  |  | 125 647.26
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-6, 8-17) |  |  |  | 66 992.63
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 412 900.27
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 412900.27
справочно
| Материалы |  |  |  | 7 002.98
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 87 789.46
| Эксплуатация машин |  |  |  | 125 467.98
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 23 864.92
| Накладные расходы |  |  |  | 125 647.26
| Сметная прибыль |  |  |  | 66 992.63
| НДС | 20 |  |  | 82 580.05
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС |  |  |  | 495 480.32
Раздел 2. Материалы ВЛ-10 кВ
18. | С Прайс1. | 31 | 8 140.00 |  | 252 340.00
Стойка железобетонная СВ 110-5, шт
19. | С Прайс3. | 2 | 2 310.00 |  | 4 620.00
Траверса ТМ 3, шт
20. | С Прайс4. | 2 | 2 480.60 |  | 4 961.20
Траверса ТМ 6, шт
21. | С Прайс5. | 5 | 1 908.51 |  | 9 542.55
Траверса ТМ 60, шт
22. | С Прайс6. | 5 | 1 145.32 |  | 5 726.60
Траверса ТМ 73, шт
23. | С Прайс7. | 5 | 238.48 |  | 1 192.40
Накладка ОГ 52, шт
24. | С Прайс8. | 12 | 1 570.14 |  | 18 841.68
Накладка ОГ 56, шт
25. | С Прайс9. | 2 | 2 333.10 |  | 4 666.20
Накладка ОГ 58, шт
26. | С Прайс10. | 12 | 643.50 |  | 7 722.00
Крепление укоса У 52, шт
27. | С Прайс11. | 12 | 135.85 |  | 1 630.20
Хомут Х 1, шт
28. | С Прайс12. | 4 | 57.20 |  | 228.80
Хомут Х 7, шт
29. | С Прайс13. | 2 | 138.60 |  | 277.20
Хомут Х 8, шт
30. | С Прайс14. | 2 | 209.00 |  | 418.00
Хомут Х 42, шт
31. | С Прайс15. | 10 | 178.75 |  | 1 787.50
Хомут Х 51, шт
32. | С Прайс16. | 4 | 329.00 |  | 1 316.00
Крепление изолятора КИ 1, шт
33. | С Прайс17. | 13 | 121.55 |  | 1 580.15
Заземляющий проводник ЗП 1, м
34. | С Прайс18. | 2 | 1 595.00 |  | 3 190.00
Кронштейн РА 1, шт
35. | С Прайс19. | 2 | 217.80 |  | 435.60
Кронштейн РА 2, шт
36. | С Прайс20. | 2 | 165.00 |  | 330.00
Кронштейн РА 4, шт
37. | С Прайс21. | 6 | 148.51 |  | 891.06
Кронштейн РА 5, шт
38. | С Прайс22. | 4 | 1 835.00 |  | 7 340.00
Вал привода РА 7, шт
39. | С Прайс23. | 2 | 799.70 |  | 1 599.40
Кронштейн У 4, шт
40. | С Прайс27. | 3063 | 48.30 |  | 147 942.90
Провод СИП-3 1х50, м
41. | С Прайс28. | 2 | 11 347.80 |  | 22 695.60
Линейный разъединитель РЛНД 1-10/400 У1, компл.
42. | С Прайс29. | 69 | 352.00 |  | 24 288.00
Изолятор ШФ 20УО, шт
43. | С Прайс30. | 69 | 9.9 |  | 683.10
Колпачек КП 22, шт
44. | С Прайс31. | 138 | 64.00 |  | 8 832.00
Вязка спиральная ВС 35/50, шт
45. | С Прайс32. | 42 | 42.00 |  | 1 764.00
Зажим ПА-2-1, шт
46. | С Прайс33. | 21 | 44.20 |  | 928.20
Зажим плашечный ПА-2, шт
47. | С Прайс34. | 6 | 254.40 |  | 1 526.40
Зажим прокалывающий ОА3-2С, шт
48. | С Прайс35. | 15 | 5 621.00 |  | 84 315.00
Разрядник РДИП-10, шт
49. | С Прайс36. | 30 | 1 737.26 |  | 52 117.80
Зажим натяжной анкерный SO 255, шт
50. | С Прайс37. | 30 | 878.00 |  | 26 340.00
Изолятор полимерный ЛК-70/10, шт
51. | С Прайс39. | 12 | 145.70 |  | 1 748.40
Зажим аппаратный А2А-50 10, шт
52. | С Прайс42. | 2 | 120.00 |  | 240.00
Замок для установки на привод, шт
53. | С Прайс43. | 22 | 39.00 |  | 858.00
Болт М 12х40, шт
54. | С Прайс44. | 2 | 160.00 |  | 320.00
Болт Б5, шт
55. | С Прайс45. | 22 | 1.27 |  | 27.94
Шайба 12, шт
56. | С Прайс46. | 22 | 12.00 |  | 264.00
Гайка М12, шт
57. | С Прайс47. | 6 | 501.93 |  | 3 011.58
Стяжка Г1, шт
58. | С Прайс48. | 399 | 120.00 |  | 47 880.00
Круг стальной В18, м
59. | С Прайс49. | 40 | 53.00 |  | 2 120.00
Круг стальной В12, м
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 758 539.46
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 758 539.46
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 758 539.46 |  |  |  | 1171439.73
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 758539.46
справочно
| Материалы |  |  |  | 758 539.46
| НДС | 20 |  |  | 151 707.89
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС |  |  |  | 910 247.35
Раздел 3. Участок ГНБ
60. | Е01-01-022-01 | 0.018 | 38 267.87 | 38 267.87 | 688.82 |  | 688.82
(Приказ № 191-ОД от 12.07.2011)
| Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  | 6 364.07 |  |  | 114.55 | 18.88 | 0.33984
61. | Е01-01-033-01 | 0.018 | 8 390.32 | 8 390.32 | 151.03 |  | 151.03
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта |  |  | 2 193.89 |  |  | 39.49 | 7.6 | 0.1368
62. | Е34-02-019-01 | 21 | 5 508.51 | 4 161.17 | 115 678.81 | 1 670.86 | 87 384.60 | 0.32 | 6.72
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
| Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн, 1 м |  | 79.56 | 494.22 |  |  | 10 378.67 | 3.08 | 64.68
63. | Е22-01-021-03 | 0.021 | 321 121.80 | 37 558.64 | 6 743.56 | 1 148.62 | 788.73 | 225.04 | 4.72584
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода |  | 54 695.97 | 10 070.79 |  |  | 211.49 | 30.28 | 0.63588
64. | Ц08-02-148-04 | 0.21 | 18 368.08 | 10 399.57 | 3 857.30 | 1 520.65 | 2 183.91 | 28.8 | 6.048
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля |  | 7 241.18 | 1 905.40 |  |  | 400.13 | 8.05 | 1.6905
Начисления: Н17= 2
65. | С Прайс 50. | 21 | 650.21 |  | 13 654.41
АПВБбШв 4х150, м
66. | С Прайс 51. | 21 | 378.45 |  | 7 947.45
Труба ПЭ-100 SR13.6-110x8.1, м
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 148 721.38 | 4 340.13 | 91 197.09 |  | 17.49384
[7 empty] | 11 144.33 |  | 67.48302
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 857.30 | 1 520.65 | 2 183.91 |  | 6.048
[7 empty] | 400.13 |  | 1.6905
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64) |  |  |  | 1 920.78
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 64) |  |  |  | 1 248.51
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7026.59
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 144 864.08 | 2 819.48 | 89 013.18 |  | 11.44584
[7 empty] | 10 744.20 |  | 65.79252
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 60, 61; %=105 - по стр. 62; %=137 - по стр. 63) |  |  |  | 14 669.40
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 60, 61; %=65 - по стр. 62; %=89 - по стр. 63) |  |  |  | 9 119.71
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 168653.19
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 175 679.78
справочно
| Материалы |  |  |  | 53 184.16
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 4 340.13
| Эксплуатация машин |  |  |  | 91 197.09
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 11 144.33
| Накладные расходы |  |  |  | 16 590.18
| Сметная прибыль |  |  |  | 10 368.22
| НДС | 20 |  |  | 35 135.96
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС |  |  |  | 210 815.74
Раздел 4. Строительство КЛ-0,4 кВ
67. | Е01-02-057-02 | 0.7969 | 31 408.30 |  | 25 029.27 | 25 029.27 |  | 154 | 122.7226
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта |  | 31 408.30
68. | Ц08-02-142-01 | 7.1 | 13 740.09 | 12 039.77 | 97 554.66 | 11 835.56 | 85 482.38 | 6.63 | 47.073
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля |  | 1 666.98 | 1 440.46 |  |  | 10 227.29 | 4.99 | 35.429
Начисления: Н17= 2
69. | Ц08-02-141-04 | 5.56 | 15 199.92 | 8 977.20 | 84 511.55 | 30 475.33 | 49 913.21 | 21.8 | 121.208
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля |  | 5 481.17 | 1 584.87 |  |  | 8 811.85 | 6.61 | 36.7516
Начисления: Н17= 2
70. | Ц08-02-148-04 | 1.54 | 18 368.08 | 10 399.57 | 28 286.84 | 11 151.42 | 16 015.34 | 28.8 | 44.352
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м кабеля |  | 7 241.18 | 1 905.40 |  |  | 2 934.32 | 8.05 | 12.397
Начисления: Н17= 2
71. | Е22-01-021-04 | 0.164 | 395 645.66 | 43 433.35 | 64 885.89 | 10 912.13 | 7 123.07 | 273.76 | 44.89664
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 1 км трубопровода |  | 66 537.37 | 11 700.78 |  |  | 1 918.93 | 35.13 | 5.76132
72. | Ц08-02-165-06 | 8 | 8 688.18 | 6 949.73 | 69 505.47 | 13 376.08 | 55 597.87 | 6.65 | 53.2
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2, 1 шт. |  | 1 672.01 | 1 515.52 |  |  | 12 124.14 | 5.25 | 42
Начисления: Н17= 2
73. | Е01-02-061-02 | 0.7969 | 19 055.09 |  | 15 185.00 | 15 185.00 |  | 97.2 | 77.45868
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта |  | 19 055.09
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 384 958.68 | 117 964.79 | 214 131.87 |  | 510.91092
[7 empty] | 36 016.53 |  | 132.33892
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 279 858.52 | 66 838.39 | 207 008.80 |  | 265.833
[7 empty] | 34 097.60 |  | 126.5776
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68-70, 72) |  |  |  | 100 935.99
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 68-70, 72) |  |  |  | 65 608.39
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 446402.9 |  |  |  |  | 1087247.24
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 105 100.16 | 51 126.40 | 7 123.07 |  | 245.07792
[7 empty] | 1 918.93 |  | 5.76132
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67, 73; %=137 - по стр. 71) |  |  |  | 51 358.54
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 67, 73; %=89 - по стр. 71) |  |  |  | 29 516.06
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 185974.76 |  |  |  |  | 354627.95
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 632 377.66
справочно
| Материалы |  |  |  | 52 862.03
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 117 964.79
| Эксплуатация машин |  |  |  | 214 131.87
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 36 016.53
| Накладные расходы |  |  |  | 152 294.53
| Сметная прибыль |  |  |  | 95 124.45
| НДС | 20 |  |  | 126 475.53
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с НДС |  |  |  | 758 853.19
Раздел 5. Материалы КЛ-0,4 кВ
74. | С Прайс52. | 820 | 650.21 |  | 533 172.20
АПВБбШв 4х150, м
75. | С Прайс53. | 8 | 2 071.00 |  | 16 568.00
Концевая муфта Raychem EPKT 0047-CEE01 (70-150), шт
76. | С Прайс56. | 164 | 378.45 |  | 62 065.80
Труба полиэтиленовая ПЭ-100, м
77. | С Прайс57. | 24.15 | 545.00 |  | 13 161.75
Песок, м3 песка
78. | С Прайс59. | 500 | 8.9 |  | 4 450.00
Лента сигнальная ЛСЭ-300 "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", м
79. | С Прайс60. | 100 | 2.2 |  | 220.00
Бирка кабельная маркироввочная квадратная У-134, шт
80. | С Прайс61. | 2 | 2 090.00 |  | 4 180.00
Однокомпонентная огнестойкая пена дкс, баллон
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 633 817.75
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 633 817.75
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 633 817.75
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 633817.75
справочно
| Материалы |  |  |  | 633 817.75
| НДС | 20 |  |  | 126 763.55
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 с НДС |  |  |  | 760 581.30
Раздел 6. Строительство 2БКТП
81. | Е01-01-014-06 | 0.053 | 123 463.25 | 114 475.95 | 6 543.55 | 471.50 | 6 067.23 | 43.62 | 2.31186
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта |  | 8 896.30 | 36 222.31 |  |  | 1 919.78 | 125.48 | 6.65044
82. | Е01-02-057-02 | 0.0795 | 31 408.30 |  | 2 496.96 | 2 496.96 |  | 154 | 12.243
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта |  | 31 408.30
83. | Е311-01-142-1 | 56 | 31.68 | 31.68 | 1 773.90 |  | 1 773.90
| Погрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование), т |  |  | 6.07 |  |  | 339.78 | 0.018 | 1.008
84. | Е311-01-142-2 | 56 | 41.25 | 41.25 | 2 309.87 |  | 2 309.87
| Разгрузка. Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование), т |  |  | 32.43 |  |  | 1 816.33 | 0.03225 | 1.806
85. | Е08-01-002-01 | 16.13 | 1 816.25 | 417.36 | 29 296.15 | 7 928.80 | 6 731.94 | 2.3 | 37.099
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания |  | 491.56 | 75.89 |  |  | 1 224.17 | 0.29 | 4.6777
86. | Е01-02-061-02 | 0.00216 | 19 055.09 |  | 41.16 | 41.16 |  | 97.2 | 0.209952
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта |  | 19 055.09
87. | Е06-01-001-20 | 0.07 | 575 245.53 | 22 418.00 | 40 267.19 | 5 345.78 | 1 569.26 | 337.48 | 23.6236
(Приказ № 163-ОД от 17.08.2009)
| Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 76 368.35 | 6 329.14 |  |  | 443.04 | 21.96 | 1.5372
88. | Ц08-01-025-02 | 1 | 28 257.32 | 15 958.96 | 28 257.32 | 10 635.49 | 15 958.96 | 42.3 | 42.3
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А, 1 подстанция |  | 10 635.49 | 2 849.17 |  |  | 2 849.17 | 9.87 | 9.87
Начисления: Н17= 2
89. | Ц101-11-011-01 | 0.16 | 5 333.68 |  | 853.39 | 853.39 |  | 16 | 2.56
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек |  | 5 333.68
90. | Ц101-11-012-01 | 2 | 1 333.42 |  | 2 666.84 | 2 666.84 |  | 4 | 8
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение |  | 1 333.42
91. | Ц101-11-024-02 | 4 | 666.71 |  | 2 666.84 | 2 666.84 |  | 2 | 8
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ, 1 фазировка |  | 666.71
92. | Ц101-11-028-02 | 2 | 33.34 |  | 66.67 | 66.67 |  | 0.1 | 0.2
(Приказ № 223-ОД от 23.11.2009)
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов, 1 измерение |  | 33.34
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 117 239.84 | 33 173.43 | 34 411.16 |  | 136.54741
[7 empty] | 8 592.27 |  | 25.54934
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 257.32 | 10 635.49 | 15 958.96 |  | 42.3
[7 empty] | 2 849.17 |  | 9.87
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 88) |  |  |  | 13 484.66
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 88) |  |  |  | 8 765.03
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 50507.01 |  |  |  |  | 50507.01
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 82 728.78 | 16 284.20 | 18 452.20 |  | 75.487412
[7 empty] | 5 743.10 |  | 15.67934
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 81, 83, 84; %=84 - по стр. 82, 86; %=128 - по стр. 85; %=110 - по стр. 87) |  |  |  | 24 762.91
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 81; %=45 - по стр. 82, 86; %=60 - по стр. 83, 84; %=80 - по стр. 85; %=65 - по стр. 87) |  |  |  | 14 716.57
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 122208.26 |  |  |  |  | 122208.26
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 253.74 | 6 253.74 |  |  | 18.76
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 89-92) |  |  |  | 4 252.54
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 89-92) |  |  |  | 2 501.50
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13007.78 |  |  |  |  | 13007.78
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 185 723.05
справочно
| Материалы |  |  |  | 49 655.24
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 33 173.43
| Эксплуатация машин |  |  |  | 34 411.16
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 8 592.27
| Накладные расходы |  |  |  | 42 500.11
| Сметная прибыль |  |  |  | 25 983.10
| НДС | 20 |  |  | 37 144.61
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 с НДС |  |  |  | 222 867.66
Раздел 7. Материалы 2БКТП
93. | С Прайс62. | 1 | 1 423 000.00 |  | 1 423 000.00
2 КТП 630/10/0,4 кВ, подстанция
94. | С Прайс63. | 18 | 245.00 |  | 4 410.00
Уголок стальной 50х50х5 мм, м
95. | С Прайс64. | 8 | 75.00 |  | 600.00
Полоса стальная 4х40, м
96. | С Прайс65. | 20 | 1 270.00 |  | 25 400.00
Блок ФБС 12.4.3-Т, шт
97. | С Прайс66. | 8 | 75.12 |  | 600.96
Полоса стальная 4х40, м
98. | С Прайс67. | 2.5 | 5 500.00 |  | 13 750.00
Щебень гравийный фракции 20-40, м3 щебня
99. | С Прайс68. | 48 | 115.00 |  | 5 520.00
Сталь круглая D=18мм., шт
100. | С Прайс69. | 40 | 79.00 |  | 3 160.00
Полоса стальная 5х40, м
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 1 476 440.96
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1476440.96 |  |  |  |  | 53440.96
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 476 440.96 |  |  |  |  | 1423000 | 2852478.93
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 1 476 440.96
справочно
| Материалы |  |  |  | 1 476 440.96
| НДС | 20 |  |  | 295 288.19
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 с НДС |  |  |  | 1 771 729.15
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 3 739 978.45 | 243 267.81 | 465 208.10 |  | 1043.2226
[7 empty] | 79 618.05 |  | 311.38505
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 311 973.14 | 78 994.53 | 225 151.67 |  | 314.181
[7 empty] | 37 346.90 |  | 138.1381
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64, 68-70, 72, 88) |  |  |  | 116 341.43
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 64, 68-70, 72, 88) |  |  |  | 75 621.93
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 503 936.50
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 421 751.57 | 158 019.54 | 240 056.43 |  | 710.28159
[7 empty] | 42 271.15 |  | 173.24695
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 1, 2, 8-17; %=100 - по стр. 3-6, 60, 61, 81, 83, 84; %=105 - по стр. 62; %=137 - по стр. 63, 71; %=84 - по стр. 67, 73, 82, 86; %=128 - по стр. 85; %=110 - по стр. 87) |  |  |  | 216 438.11
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-6, 8-17, 83, 84; %=50 - по стр. 60, 61, 81; %=65 - по стр. 62, 87; %=89 - по стр. 63, 71; %=45 - по стр. 67, 73, 82, 86; %=80 - по стр. 85) |  |  |  | 120 344.97
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 758 534.65
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 253.74 | 6 253.74 |  |  | 18.76
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 89-92) |  |  |  | 4 252.54
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 89-92) |  |  |  | 2 501.50
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 13 007.78
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 4 275 478.93
справочно
| Материалы |  |  |  | 3 031 502.58
| Оплата труда рабочих |  |  |  | 243 267.81
| Эксплуатация машин |  |  |  | 465 208.10
| в т. ч. оплата труда механизаторов |  |  |  | 79 618.05
| Накладные расходы |  |  |  | 337 032.08
| Сметная прибыль |  |  |  | 198 468.40
| НДС | 20 |  |  | 855 095.79
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС |  |  |  | 5 130 574.72
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)