## Расчет стоимости
[11 empty] | скрыто | скрыто |  | скрыто |  |  |  | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто | скрыто
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
| № ИП | I_006-55-1-04.60-0011
| Наименование | "Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района"
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
[11 empty] | 3 | 1
| Регион | Республика Коми | Сегмент (≤3): | 1 | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 1.09 |  |  | IV кв. 2017 г.
| Реконстр |  |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | FALSE |  |  | 3% |  |  |  | ПС целиком | 0
[10 empty] | Макс. напряжение |  | FALSE |  |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по Cбор-нику | все коэф. | введенная |  |  | СМР | Оборудов | ПНР | ПИР | Прочее | благоустройство | временные здания и сооружения | Прочие работы и затраты | содержание службы заказчика, строительный контроль | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | Итого
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7 |  |  |  | кВ
Воздушные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздушные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты на вырубку просеки и устройство лежневых дорог | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Комплектные трансформаторные устройства на 6-10/0,4 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реклоузеры на 6-10 кВ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
|  | Демонтаж ВЛ | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр | И. | Снижение при прокладке первой цепи | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр | [10 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [8 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [8 empty] | 1 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ВЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КТП | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 2.7 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под ВЛ | [14 empty] | 0
|  | Постоянный отвод земли под КТП | [14 empty] | 0
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. ВЛ 0,4 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | оборудование КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы на КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы КТП | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КТП (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | Ра-сц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8 |  |  |  | кВ
Кабельные линии электропередачи
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабельные линии электропередачи | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Специальные переходы через препятствия | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | итого КЛ с реконструкцией | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прокладка ВОЛС в траншее | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Восстановление дорожного покрытия и зеленой зоны | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | распределяемые ВОЛС и покрытия (%) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
скр |  | всего, в т.ч. КЛ до 1 кВ | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 3-10 кВ | [8 empty] | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 20-35 кВ | [8 empty] | 20 | 35 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | КЛ 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты КЛ в ценах 2000 г. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дополнительные затраты по КЛ: | [14 empty] | 0 | 0
| п. 3.3 | благоустройство | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | временные здания и сооружения | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | прочие работы и затраты | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [14 empty] | 0
| п. 3.3 | Непредвиденные работы и затраты | [14 empty] | 0 | 0
|  | Постоянный отвод земли под КЛ | [14 empty] | 0
|  | Итого по КЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 0 | 0
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы всего: | [14 empty] | 0 | 0
|  | в т.ч. КЛ до 1 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 3-10 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 20-35 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КЛ 110-220 кВ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | пусконаладочные работы КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | проектно-изыскательские работы по КЛ | [14 empty] | 0 | 0
|  | прочие затраты на КЛ (с учетом землеотводов) | [14 empty] | 0 | 0
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  |  |  | Цена базовая, т.р. |  |  | Ввод вруч-ную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | Расц | макс напр | по сбор-нику | все коэф. | введен-ная |  |  | Напряж. | Элегаз | Тип
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3 | [5 empty] | кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Открытые ПС 35 кВ и ниже
|  | Электроподстанции | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [14 empty] | 0 | 33 | 55 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.02 | 0.039 | 0.07 | 0.026 | 0.075
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подстанции открытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (российское оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции открытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
|  | Подстанции закрытого типа в целом (элегазовое и зарубежное оборудование) | [14 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция подстанции | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
|  | Подстанции по элементам | Тип подстанции: |  |  | Открытая | [10 empty] | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0
0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Постоянная часть подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция/расширение постоянной части | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - подстанции | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика и системы ПС | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОРУ по блочным и мостиковым схемам | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция автоматики и ОРУ | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0
скр |  | НН до 10 кВ - системы и ОРУ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ячейки выключателей | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | ИЦИ | Выключатель 6-10 кВ масляный 31,5-40 кА | Коммерческое предложение ЧЭАЗ от 21.02.2018 | [5 empty] | компл | 7 | 0 | 10 | 190 | 1 | 10.6194 | V | 74.34 | 30.18 | 50.29 | 3.47 | 3.66 | 3.84 | 1.49 | 2.9 | 5.2 | 1.93 | 5.58 | 91.44 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | НН до 10 кВ - выключатели | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 30.18 | 50.29 | 3.47 | 3.66 | 3.84 | 1.49 | 2.9 | 5.2 | 1.93 | 5.58
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трансформаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Компенсаторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Шунтирующие и дугогасящие реакторы | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция тр-ров, компенсаторов и реакторов | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 3
скр |  | НН до 20 кВ - тр-ры, компенсаторы, реакторы | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж оборудования подстанций | [14 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж без указания напряжения | [8 empty] | 0.4 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | демонтаж ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого для базового района | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 74.34 | 30.18 | 50.29 | 3.47 | 3.66 | 3.84 | 1.49 | 2.9 | 5.2 | 1.93 | 5.58 | 17.1
скр |  | в т.ч. НН до 20 кВ | [8 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | 30.18 | 50.29 | 3.47 | 3.66 | 3.84 | 1.49 | 2.9 | 5.2 | 1.93 | 5.58
скр |  | ПС 35 кВ | [8 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скр |  | ПС 110-220 кВ | [8 empty] | 110 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 9% |  |  |  |  | %
|  | Итого основные затраты ПС в ценах 2000 г. | [12 empty] | 100 |  | 81.03 | 0 1: 74.34; 0 2: 17.1; 1 3: 0.01
|  | Дополнительные затраты по ПС: | [12 empty] | 25.9904 |  | 21.06 | 0 1: -0.01
| п. 4.7 | благоустройство | [12 empty] | 1.9993 |  | 1.62 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1
| п. 4.7 | временные здания и сооружения | [12 empty] | 3.8998 |  | 3.16 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 2
| п. 4.7 | прочие работы и затраты | [12 empty] | 6.9974 |  | 5.67
| п. 4.7 | содержание службы заказчика, строительный контроль | [12 empty] | 2.5916 |  | 2.1
| п. 4.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [12 empty] | 7.5034 |  | 6.08
| п. 4.7 | Непредвиденные работы и затраты | [12 empty] | 2.9989 |  | 2.43 | 0 1: 0.024383
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [12 empty] | 0 |  | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Итого по ПС в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [14 empty] | 102.09 | 0 1: 0.01
|  | В том числе: | [12 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы на ПС: | [12 empty] | 33.0101 |  | 33.7 | 0 1: 0
|  | в т.ч. СН до 20 кВ | [12 empty] | 33.0101 |  | 33.7 | 0 1: 33.7; 0 2: 56.15; 1 3: 3.87; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 4.09; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 4.29
|  | ВН 35 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | ВН 110-220 кВ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | оборудование ПС | [12 empty] | 55.0005 |  | 56.15 | 0 1: 0
|  | пусконаладочные работы ПС | [12 empty] | 3.7908 |  | 3.87 | 0 1: 0
|  | проектно-изыскательские работы ПС | [12 empty] | 4.0063 |  | 4.09 | 0 1: 0
|  | прочие затраты по ПС (с учетом землеотводов) | [12 empty] | 4.1924 |  | 4.28 | 0 1: -0.01
100
"УТВЕРЖДАЮ" | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Наименование | "Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района" | [12 empty] | ________________________________ /Е.Н. Сесюк/ | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | I_006-55-1-04.60-0011 | [5 empty] | Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. | [6 empty] | в ценах IV кв. 2012 г.
|  |  |  | IV кв. 2012 г. |  | IV кв. 2017 г. |  | без НДС | [6 empty] | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 103.11 | [6 empty] | 529.39 |  | 624.68 | 0 1: -1.02
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 3.53 |  | 3.99 |  | 4.13 |  |  |  | 1.01 |  |  | 14.58 | 18% | 17.2
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 4.21 |  | 5.08 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 4.15 |  | 4.99 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 4.15 |  | 4.99 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 6.35 |  | 7.56 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | СМР по ПС |  | 6.35 |  | 7.56 |  | 34.04 |  |  |  | 1.01 |  |  | 216.15 | 18% | 255.06
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование КЛ |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Оборудование ПС |  | 3.82 |  | 4.44 |  | 56.71 |  |  |  | 1.01 |  |  | 216.63 | 18% | 255.62
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 12.66 |  | 15.23 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 12.66 |  | 15.23 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 12.66 |  | 15.23 |  | 3.91 |  |  |  | 1.01 |  |  | 49.5 | 18% | 58.41
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 0 |  |  |  | 1.01 |  |  | 0 | 18% | 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 7.53 |  | 8.74 |  | 4.32 |  |  |  | 1.01 |  |  | 32.53 | 18% | 38.39
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по КЛ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого по ПС | [5 empty] | 103.11 | [6 empty] | 529.39 |  | 624.68
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах IV кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2021 г.) | [6 empty] | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС |  | НДС |  |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | 0 2: 0.024136
|  | Всего |  | 622.92 |  | 735.05 |  | 885.32 |  |  |  |  | 1044.68 |  | 619.74 |  | 731.29 | 0 2: 605.1345
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Проектно-изыскательские работы ПС |  | 16.48 |  | 19.45 | 0 | 24.38 |  | 18% |  |  | 28.77 |  | 17.07 | 18% | 20.14 | 0 2: 16.6677
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ВЛ 35 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по КЛ 20 кВ и выше |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ТП до 10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | СМР по ПС |  | 257.34 |  | 303.66 | 0 | 361.48 |  | 18% |  |  | 426.55 |  | 253.04 | 18% | 298.59 | 0 2: 247.0766
|  | Оборудование ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Оборудование ПС |  | 251.79 |  | 297.11 | 0 | 362.28 |  | 18% |  |  | 427.49 |  | 253.6 | 18% | 299.25 | 0 2: 247.6234
|  | Пусконаладочные работы ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Пусконаладочные работы ПС |  | 59.55 |  | 70.27 | 0 | 82.78 |  | 18% |  |  | 97.68 |  | 57.95 | 18% | 68.38 | 0 2: 56.5843
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты КЛ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18% |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0 2: 0
|  | Прочие затраты ПС |  | 37.76 |  | 44.56 | 0 | 54.4 |  | 18% |  |  | 64.19 |  | 38.08 | 18% | 44.93 | 0 2: 37.1826 |  |  | 96.03
|  | Итого по ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 2: 0
|  | Итого по КЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 2: 0
|  | Итого по ПС |  | 622.92 | 0 | 735.05 | 0 | 885.32 | 0 |  |  |  | 1044.68 |  | 619.74 |  | 731.29 | 0 2: 605.1345
Составил:ведущий инженер ОКС Сивергин А.Н. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
|  | Проверил: Заместитель директора по капитальному строительству - начальник ОКС Запрягаев А.М. | а |  | 2018-02-27 | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Согласовано: Начальник управления капитального строительства Марков О.В. | bar: Открытые ПС 35 кВ и ниже 1 to Открытые ПС 35 кВ и ниже 5
Удельные показатели, тыс. руб. на единицу измерения, без НДС
|  | Наименование удельного показателя |  | Единица измерения |  | Стоимость в прогнозных ценах года окончания строительства с учетом снижения, т.р. |  |  |  | Вводимая мощность |  |  |  |  | Удельный показатель стоимости | От-клон., % | Целевое значение Удельного показателя | 0 1: пересчет базовых в; 0 2: обор; 1 3: пнр; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: пир; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: прочие
[10 empty] | МВА |  | Ксмр | км |  |  |  |  | 0 1: прогнозные со снижен.; 0 2: 4.4719; 1 3: 14.821; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 4.1332; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 8.8148
|  | Строительство ВЛ 0,4 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1224.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 1-20 кВ и реклоузеров |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1120.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4862.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ до 1 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 3-10 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 6555.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 20-35 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство КЛ 110-220 кВ |  | тыс. руб./км |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | КТП |  | т. руб./МВА |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3357.44 | 0 1: 0; 0 2: 0; 1 3: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 0; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 0
|  | Строительство ПС |  | т. руб./МВА |  | 613.5976 | [5 empty] | 7.4336 |  |  |  |  | 0 | 0 1: 250.5126; 0 2: 251.0958; 1 3: 57.3572; Открытые ПС 35 кВ и ниже 4: 16.9047; Открытые ПС 35 кВ и ниже 5: 37.7274
Note on M11: Региональный коэф
Note on M12: Изм решений до/свыше 50 %
Note on M13: Установка доп оборудования ПС/расширение ОРУ
Note on A15: Номер строки проставляется автоматически
Note on B15: Номер таблицы проставляется автоматически
Note on C15: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D15: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E16: В горных условиях 1,043, в скальных грунтах 1,012, городская застройка 1,013, на болотистных трассах 1,053, в поймах рек, в распутицу 1,028.
Note on F16: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,018
Note on G16: при сейсмичности 7 баллов коэффициент 1,02; 8 баллов - 1,03; 9 баллов - 1,05
Note on H16: при скоростном напоре ветра 0,61-0,75 кПа коэффициент 1,003, более 0,75 кПа - 1,006
Note on I16: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P16: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S56: с учетом реконструкции
Note on S61: с реконструкцией
Note on S69: с реконструкцией
Note on S70: с реконструкцией
Note on S71: с реконструкцией
Note on S72: с реконструкцией
Note on S73: с реконструкцией
Note on C76: демонтаж 1 км линии
Note on C79: демонтаж ВЛ 0,4-10 кВ поопорно
Note on C82: демонтаж ж/б опор ВЛ 35-220 за 1 м3
Note on C85: демонтаж стальных опор ВЛ 35-220 за 1 тонну
Note on S90: с учетом реконструкции
Note on T90: с учетом реконструкции
Note on U90: с учетом реконструкции
Note on V90: с учетом реконструкции
Note on W90: с учетом реконструкции
Note on X90: с учетом реконструкции
Note on Y90: с учетом реконструкции
Note on Z90: с учетом реконструкции
Note on AA90: с учетом реконструкции
Note on AB90: с учетом реконструкции
Note on S96: с учетом реконструкции
Note on C130: При изменении текста в этой графе после выбора базовая цена по сборнику не определяется!
Note on D130: Текст в этой графе не влияет на расчет
Note on E131: В условиях городской застройки 1,022
Note on F131: вблизи объектов под напряжением коэффициент 1,036
Note on I131: для коротких линий; определяется автоматически
Note on P131: Если в этой графе вводится значение, цена по сборнику не учитывается!
Note on S175: с учетом реконструкции
Скрытие пустых строк
Отображение скрытых строк

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [7 empty] | I_006-55-1-04.60-0011
[20 empty] | 2021 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. без НДС | Факт финансирования на 01.01.2019, тыс.руб. с НДС (18%) | КЗ/ДЗ на 01.01.2019, тыс.руб. (с учетом ставки НДС 18%) | План финансирования после 01.01.2019 тыс.руб. с НДС (20%) | Всего, в тыс.руб. с НДС
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2019 |  | после 01.01.2019 | до 01.01.2019 |  |  | после 01.01.2019
[8 empty] | Актирование выполненных работ до 01.01.2019, тыс. руб. без НДС (18%) | Запланированные к принятию после 01.01.2019 г., тыс. руб. без НДС (18%) (для поставленных до 01.01.2019 г. материалов и оборудования, не переданных в монтаж) | Актирование выполненных работ после 01.01.2019 г. без учета поставленных материалов и оборудования до 01.01.2019, не переданных в монтаж, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2021 | I_006-55-1-04.60-0011 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | 619.74 | 16.6646 | 253.04 | 253.6 | 96.4354 | 0 | 0 | 586.435 | 0 | 0 | 0 | 33.305 | 0 | 0 | 619.74 | 0 | 0 | 737.027 | 737.027 | 0 | 737.027
| Заместитель директора по капитальному строительству ПО – начальник отдела | [6 empty] | А.М. Запрягаев