Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Сметная документация объекта «Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управления образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП-0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,160)» |  |
| 3 | Сметная документация объекта «Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 3 ПС 35/10 кВ Дутово с установкой разъединителя в с.Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.:№ 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ – 0,260 км)» |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость проекта «Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управления образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП-0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,160)» (ИП №009-54-1-02.31-0928), «Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 3 ПС 35/10 кВ Дутово с установкой разъединителя в с.Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.:№ 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ – 0,260 км)» (ИП №009-54-1-01.32-0504) определена на основании проектной документации, разработанной в соответствии с Техническим заданием на выполнение полного комплекса работ, составлена в текущих ценах  первого квартала 2020 г. и базовых ценах по состоянию на 2000 г.

Работы осуществляются в с. Дутово, Вуктыльского района, Республики Коми.

Локальные сметы составлены ресурсным методом по сборникам территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ТСНБ -2001г. Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 2), с применением сборников на строительные ТЕР и монтажные работы ТЕРм и по ценам поставщиков материалов и оборудования.

Временные здания и сооружения для воздушных линий электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ в размерах 2,5 % на строительство или 2% на реконструкцию, определены по сборнику сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001г. п. 2.7.

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определены по сборнику ГСН 81-05-02-2007.

Для данного сметного расчета приняты следующие значения для локальных смет:

|  | Строительство КТП 10/0,4 кВ (временные 2,5%, зимние 3,52%) Строительство КЛ 0,4 кВ (временные 2,5%, зимние 3,19%) Реконструкция ВЛ 10кВ (временные 2,0%, зимние 3,19%) |
| --- | --- |

Сводная сметная стоимость по локальным сметам составлена в текущих ценах первого квартала 2020 г. и пересчитана при помощи индексов в базисных ценах на 2000 г. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 02.02.2020 №6369-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 05.03.2019 г. №7581-ДВ/09).

Индекс перевода в текущие цены для оборудования К=4,81, для прочих работ К=9,5, для проектных работ К=4,09, для строительно-монтажных работ для ПС К=8,22, для строительно-монтажных работ для ВЛ К=5,52, для КЛ К=5,42, для пусконаладочных работ К=16,61

Непредвиденные работы и затраты определены согласно МДС 81-35-2004 п.4.96 в размере 3 %.

Норматив затрат, связанных с премированием за ввод построенных объектов в размере 2,92% (Письмо Минтруда Р.Ф., Госстроя Р.Ф. от 10.10.91 № 1336-ВК/1-Д.

Норматив затрат на содержание службы заказчика-застройщика в размере 4,77% от суммы итога глав 1-9 и главы 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства за исключением расходов на приобретение земельного участка (Приказ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми №258 от 06.05.2020).

«Строительный контроль» в размере 2,14%, определенном от суммы итога глав 1-9 сводного сметного расчёта стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».