## Локальная смета 2-1-1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.25.1 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г.
Устройство сетей водоснабжения и канализации на ПС-64 "Пряжа"
(наименование стройки)
Устройство сетей канализации на ПС-64 "Пряжа"
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1
Устройство сетей канализации на ПС-64 "Пряжа"
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 80250 |  | руб.
|  | строительных работ | 39808 |  | руб.
|  | монтажных работ | 1470 |  | руб.
|  | оборудования | 38972 |  | руб.
|  | прочих работ | 0 |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 4394 |  | руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 365 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах 4 кв. 2016 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕР-01-02-055-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.056 | 1431.75 |  | 80 | 80 |  | 143.75 | 8.05
|  |  | 100м3 грунта | 1431.75
2 | ТЕР-23-01-001-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 0.105 | 166.89 | 53.11 | 18 | 12 | 6 | 11.73 | 1.23
|  |  | 10м3 основания | 113.78 | 4.81 |  |  | 1
3 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 1.155 | 87.31 |  | 101
м3
4 | ТЕР-16-04-001-02 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 134%*0,85 СП= 83%*0,8 | 0.07 | 8286.46 | 10.51 | 580 | 58 | 1 | 70.84 | 4.96
|  |  | 100м трубопровода | 834.5 | 0.92
5 | ТЕРм-08-04-744-10 МДС 81-35.2004 п.4.6; прил.1 тб.2 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 0.1 | 831.77 | 18.41 | 83 | 66 | 2 | 58.31 | 5.83
|  |  | 100м | 666.43 | 1.1
6 | ТССЦпг-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0.01 | 8298.58 |  | 83
1000м
7 | ТССЦпг-101-3131 | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | 10 | 11.71 |  | 117
м
8 | ТЕРм-08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 1 | 105.6 | 3.48 | 106 | 30 | 3 | 2.56 | 2.56
|  |  | шт | 30.16 | 0.16
9 | ТССЦпг-509-1311 | Щитки осветительные ОЩВ-6 | 1 | 824.4 |  | 824
шт
10 | ТЕРм-08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР= 100%*0,85 СП= 65%*0,8 | 2 | 53.48 | 1.41 | 107 | 35 | 3 | 1.56 | 3.12
|  |  | шт | 17.63
11 | ТССЦпг-503-0507 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК) | 1 | 74.18 |  | 74
шт
12 | ТССЦпг-509-2228 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | 1 | 12.65 |  | 13
шт
13 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.0455 | 906.82 |  | 41 | 41 |  | 101.78 | 4.63
|  |  | 100м3 грунта | 906.82
14 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 5.005 | 87.31 |  | 437
м3
15 | ТЕР-01-01-004-02 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 100%*0,85 СП= 50%*0,8 | 0.044 | 5392.34 | 5301.29 | 237 | 4 | 233 | 9.82 | 0.43
|  |  | 1000м3 грунта | 91.05 | 685.64 |  |  | 30
16 | ТЕР-11-01-002-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство подстилающих слоев песчаных (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 129%*0,85 СП= 75%*0,8 | 0.4 | 74.45 | 33.84 | 30 | 16 | 14 | 3.92 | 1.57
|  |  | м3 подстилающего слоя | 40.24 | 4.13 |  |  | 2
17 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 0.48 | 87.31 |  | 42
м3
18 | ТЕР-23-03-001-08 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах (ПРИМ.) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 0.266 | 13440.7 | 2721.46 | 3575 | 302 | 724 | 105.34 | 28.02
|  |  | 10м3 железобетонных и бе | 1135.57 | 208.99 |  |  | 56
19 | прайс | Установка ЮБАС-8 long (Н=3м) прин. | 1 | 36330.23 |  | 36330
УСТАНОВКА
20 | ТЕР-26-01-041-01 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных НР= 105%*0,85 СП= 70%*0,8 | 4.32 | 652.55 | 60.18 | 2819 | 911 | 260 | 18.17 | 78.49
|  |  | м3 изоляции | 210.77
21 | ТССЦпг-104-0313 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 | 4.32 | 1870.28 |  | 8080
м3
22 | ТЕР-06-01-005-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 110%*0,85 СП= 65%*0,8 | 0.018 | 14921.76 | 5296.81 | 269 | 92 | 95 | 507.47 | 9.13
|  |  | 100м3 бетона и железобет | 5095.02 | 636.67 |  |  | 11
23 | ТССЦпг-401-0203 | Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100) | 1.836 | 722.83 |  | 1327
м3
24 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.2548 | 906.82 |  | 231 | 231 |  | 101.78 | 25.93
|  |  | 100м3 грунта | 906.82
25 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 28 | 87.31 |  | 2445
м3
26 | ТЕР-23-04-008-02 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 2 | 295.28 |  | 591 | 422 |  | 19.56 | 39.12
|  |  | врезка | 210.88
27 | ТЕР-01-02-055-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.0275 | 1431.75 |  | 39 | 39 |  | 143.75 | 3.95
|  |  | 100м3 грунта | 1431.75
28 | ТЕР-23-01-001-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 0.075 | 166.89 | 53.11 | 13 | 9 | 4 | 11.73 | 0.88
|  |  | 10м3 основания | 113.78 | 4.81
29 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 0.825 | 87.31 |  | 72
м3
30 | ТЕР-22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 0.005 | 23896.64 | 2715.34 | 119 | 11 | 14 | 200.68 | 1
|  |  | км трубопровода | 2213.5 | 339.52 |  |  | 2
31 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.02 | 906.82 |  | 18 | 18 |  | 101.78 | 2.04
|  |  | 100м3 грунта | 906.82
32 | ТССЦпг-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 2.2 | 87.31 |  | 192
м3
33 | ТЕР-01-01-004-02 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 100%*0,85 СП= 50%*0,8 | 0.025 | 5392.34 | 5301.29 | 135 | 2 | 133 | 9.82 | 0.25
|  |  | 1000м3 грунта | 91.05 | 685.64 |  |  | 17
34 | ТЕР-23-03-001-06 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 0.1115 | 13123.37 | 2764.08 | 1463 | 154 | 308 | 128.34 | 14.31
|  |  | 10м3 железобетонных и бе | 1383.51 | 211.95 |  |  | 24
35 | ТССЦпг-101-2536 | Люки чугунные тяжелые | 1 | 579.6 |  | 580
шт
36 | 403-8274 4 квартал 2016 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | 0.7671 | 2814.35 |  | 2159
шт
37 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.117 | 906.82 |  | 106 | 106 |  | 101.78 | 11.91
|  |  | 100м3 грунта | 906.82
38 | ТССЦпг-408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 12.87 | 139.95 |  | 1801
м3
39 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 84%*0,85 СП= 45%*0,8 | 0.101 | 906.82 |  | 92 | 92 |  | 101.78 | 10.28
|  |  | 100м3 грунта | 906.82
40 | ТЕР-23-04-008-02 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) НР= 137%*0,85 СП= 89%*0,8 | 2 | 295.28 |  | 591 | 422 |  | 19.56 | 39.12
|  |  | врезка | 210.88
41 | ТЕР-26-01-041-05 МДС 81-35.2004 прил.1 тб.1 п.4 Козп=1,15 Кэм=1,15 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=121,65*15,95 ЭМ=42,72*8,54 Козп=15,95 Кмат=0 Кэм=8,54 (10253) НР= 105%*0,85 СП= 70%*0,8 | 0.3 | 2305.12 | 364.85 | 692 | 583 | 109 | 10.89 | 3.27
|  |  | м3 изоляции | 1940.27
42 | ТССЦпг-104-0313 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 | 0.306 | 1870.28 |  | 572
м3
43 | ТЕРр-69-01-001 | Пробивка отверстий в железобетонных кольцах (ПРИМ.) НР= 82%*0,85 СП= 50%*0,8 | 1.1 | 468.14 |  | 515 | 515 |  | 50.5 | 55.55
|  |  | 100отверстий | 468.14
44 | ТССЦпг-01-01-001-39 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (67,25 м3 * 1,65 т/м3 = 110,96т) | 110.96 | 5.54 |  | 615
т груза
45 | ТССЦпг-03-21-001-25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | 110.96 | 23.74 |  | 2634
т груза
Итого по смете: |  |  |  |  | 71048 |  | 4251 | 1909 |  | 355.64
143
|  | Основная зарплата |  |  | 4251
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1909
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 143
|  | Транспортировка |  |  | 3249
|  | Материальные затраты |  |  | 25309
|  | Сметная стоимость оборудования |  |  | 36330
|  | Транспортировка оборудования |  | 0,06 | 2180
|  | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  | 1,2 % | 462
|  | ФОТ |  |  | 4394
|  | Накладные расходы |  |  | 4103
|  | Сметная прибыль |  |  | 2457
|  | Итого по смете в базовых ценах |  |  | 80250
Составил:
Проверил:

## Расчет стоимости
Начальник Управления Капитального Строительства филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" Карелэнерго
Е.В. Чаиркина
Сметный расчет по ИП I_000-33-2-06.10-0002 "Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект"
Составлен в ценах 2000 г. с переход в 4 кв. 2012г.
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели и инвентаря | прочих затрат | Общая сметная стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1 Подготовка территории строительства
1 | 01-02 | РАЗБИВКА ОСЕЙ И ГАБАРИТОВ ПС |  |  |  |  | 0
2 | 01-03 | РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА |  |  |  |  | 0
3 | 01-04 | РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЛЕСА И КУСТАРНИКА |  |  |  |  | 0
4 | 01-05 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1 в ценах 4 кв.2012 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
| 2-1-1 | Локальная смета | 39.808 | 1.47 | 38.972 | 0 | 80.25
| 1 | Укрупненный сметный расчет | 329.18 |  |  |  | 329.18
0
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 370.458 |  | 38.972 | 0 | 409.43
|  | Итого по Главе 2 в ценах 4 кв.2012 года | 1920.7593 |  | 138.3506 |  | 2059.1099
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2 | 370.458 | 0 | 38.972 | 0 | 409.43
|  | ИТОГО по Главам 1-2 в ценах 4кв.2012 года | 1920.7593 | 0 | 138.3506 | 0 | 2059.1099
Глава 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
9 | 05-01 | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  | 0
10 | 05-02 | ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПС |  |  |  |  | 0
11 | 05-03 | МОНТАЖ СДТУ |  |  |  |  | 0
12 | 05-04 | МОНТАЖ ЛИНИИ СВЯЗИ ВОК |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 5 в ценах 4 кв.2012 года | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5 | 370.458 | 0 | 38.972 | 0 | 409.43
|  | Итого по Главам 1-5 в ценах 4кв.2012 года | 1920.7593 | 0 | 138.3506 | 0 | 2059.1099
Глава 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
13 | 06-01 | НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД |  |  |  |  | 0
14 | 06-02 | НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 6 в ценах 4 кв.2012 года | 0 |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
| 07-01 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 7 в ценах 4 кв.2012 года | 0 |  |  |  | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 370.458 | 0 | 38.972 | 0 | 409.43
|  | Итого по Главам 1-7 в ценах 4кв.2012 года | 1920.7593 | 0 | 138.3506 | 0 | 2059.1099
Глава 8. Временные здания и сооружения
| ГЭСН-81-05-002-2007, табл №4, п.4.5 | Временные здания и сооружения 1,5% | 0.61917 |  |  |  | 0.61917
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0.61917
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 371.0772 | 0 | 38.972 | 0 | 410.0492
|  | Итого по Главам 1-8 в ценах 4кв.2012 года | 1920.7593 | 0 | 138.3506 | 0 | 2059.1099
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН 81-05-02-2007 т.4 п.13.2 | СРЕДСТВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%*1,2 | 1.2569 |  |  |  | 1.2569
0
0
0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 1.2569
|  | Итого по Главе 9 в ценах 4 кв.2012 года | 57.6228 |  |  |  | 57.6228
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 9 | 372.3341 | 0 | 38.972 | 0 | 411.3061
|  | Итого по Главам 1-9 в ценах 4кв.2012 года | 1978.3821 | 0 | 138.3506 | 0 | 2116.7327
Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия
| МДС 81-35.2004 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 1,1% |  |  |  | 4.5244
| письмо №468 от 21.06.10г | Затраты на осуществление строительного контроля 2,14% |  |  |  | 8.802
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 |  |  |  | 13.3263
|  | Итого по Главе 10 в ценах 4 кв.2012 года |  |  |  | 68.5821 | 68.5821
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 10 | 372.3341 | 0 | 38.972 | 13.3263 | 424.6324
|  | Итого по Главам 1-10 в ценах 4кв.2012 года | 1978.3821 | 0 | 138.3506 | 68.5821 | 2185.3148
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
| «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения», Приказ Минрегиона РФ от 24 мая 2012 года № 213 , табл№4 и №5 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 99.846 | 99.846
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 |  |  |  | 99.846 | 99.846
|  | Итого по Главе 12 в ценах 4 кв.2012 года |  |  |  | 356.6898 | 356.6898
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1- 12 | 372.3341 | 0 | 38.972 | 113.1723 | 524.4784
|  | Итого по Главам 1-12 в ценах 4кв.2012 года | 1978.3821 | 0 | 138.3506 | 425.272 | 2542.0046
| МДС 81- 1.99 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 59.3515 | 0 | 4.1505 | 12.7582 | 76.2601
|  | ИТОГО | 2037.7335 | 0 | 142.5011 | 438.0301 | 2618.2648
|  | Индексы на 4 кв. 2012 года Письмо Минрегиона от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС | Канализация=6,26, водопровод=5,05 |  | Обор =3,55
|  | Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2020 год | 1.6004 | 1.6004 | 1.6004 | 1.6004
|  | Стоимость оборудования в ценах на период строительства в 2020 г. | 3261.1419 | 0 | 228.0555 | 701.0134 | 4190.2108
|  | Коэффициент директивного снижения инвестиционных затрат в 2020 году (в соответствии с действующей методикой снижения затрат) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Стоимость оборудования в прогнозных ценах 2020 года с учетом снижения | 2282.7993 | 0 | 159.6389 | 490.7094 | 2933.1475
|  | НДС 20% | 456.5599 | 0 | 31.9278 | 98.1419 | 586.6295
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 2739.3592 | 0 | 191.5666 | 588.8512 | 3519.777
| Составил: инженер ОКС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" ПО ЮКЭС |  |  |  |  | А.С. Екимова
| Проверил: инженер ОКС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  |  |  | М.Ю. Ефремова
| Согласовано: начальник ОКС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  |  |  | А.Ю. Журавский
|  | год ввода | 2019
|  | год ввода | дефлятор
|  | 2013 | 1.06
|  | 2014 | 1.049 |  | 1.5403
|  | 2015 | 1.143
|  | 2016 | 1.06
|  | 2017 | 1.05
|  | 2018 | 1.045
|  | 2019 | 1.042
|  | 2020 | 1.039
|  | 2021 | 1.04
|  | 2022 | 1.034