## ССР
Заказчик_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
"Утвержден" " "_______________________ ____________г.
Сводный сметный расчет в сумме ___________________________________________________________ |  |  |  |  | 700.1404 | тыс.руб (с НДС 18%)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области (Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области )
Составлен(а) в ценах по состоянию на: апрель 2018 года
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 1-1 | Смета на подготовительные работы при монтаже ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
| Итого по главе 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 2-1 | Смета на демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
3 | 2-2 | Смета на демонтажные работы ТП-10/0,4кВ | 15.1766 | 3.8451 |  |  | 19.0217
4 | 2-3 | Смета на строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
5 | 2-4 | Смета на строительно-монтажные работы КТПТАС-М-100/10/0,4кВ | 72 | 32.3985 | 394.8263 |  | 499.2248
| Итого по главе 2 |  | 87.1766 | 36.2436 | 394.8263 |  | 518.2465
| Итого по главам 1-2 |  | 87.1766 | 36.2436 | 394.8263 |  | 518.2465
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | ГСН 81-05-01-2001 Прил.1, п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 2.1794 | 0.90609 |  |  | 3.0855
| Итого по главе 8 |  | 2.1794 | 0.90609 |  |  | 3.0855
| Итого по главам 1-8 |  | 89.356 | 37.1497 | 394.8263 |  | 521.332
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ГСН81-05-02-2001 т.4 п 2.6 | Затраты связанные с зимним удорожанием - 1,9% | 1.6978 | 0.70584 |  |  | 2.4036
8 | 9-1 | Смета на пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
9 | 9-2 | Смета на пусконаладочные работы КТПТАС-М-100/10/0,4кВ |  |  |  | 7.814 | 7.814
| Итого по главе 9 |  | 1.6978 | 0.70584 | 0 | 7.814 | 10.2166
| Итого по главам 1-9 |  | 91.0538 | 37.8556 | 394.8263 | 7.814 | 531.5486
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
10 | Приказ №196 от 20.04.2018 ПАО "МРСК Северо- Запада" | Содержание заказчика-застройщика - 2,62% |  |  |  | 14.4169 | 14.4169
11 | ППРФ №468 от 21.06.2010 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 11.3751 | 11.3751
| Итого по главе 10 |  |  |  |  | 25.7921 | 25.7921
| Итого по главам 1-10 |  | 91.0538 | 37.8556 | 394.8263 | 33.6051 | 557.3406
Глава 12. Проектные и изыскательные работы
12 | смета 1 | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 18.7161 | 18.7161
| Итого по главе 12 |  |  |  |  | 18.7161 | 18.7161
| Итого по главам 1-12 |  | 91.0538 | 37.8556 | 394.8263 | 52.3212 | 576.0567
Непредвиденные затраты
13 | МДС 81-35.2004 | Резерв на непредвиденные затраты - 3% | 2.7316 | 1.1357 | 11.8448 | 1.5696 | 17.2817
| Итого |  | 93.7854 | 38.9912 | 406.6711 | 53.8918 | 593.3384
Налоги и обязательные платежи |  |  | 16.8814 | 7.0184 | 73.2008 | 9.7005 | 106.8019
|  | Всего по смете в ценах апреля 2018г | 110.6667 | 46.0096 | 479.8719 | 63.5923 | 700.1404
Директор ООО "Регионэнергострой"
|  |  | ________________________________ |  |  | Смоленков Д. В. |  | 35.1757
| ГИП |  | ________________________________ |  |  | Лежанкин В. М.
| Заказчик |  | ________________________________