## ССР
Заказчик_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
"Утвержден" " "_______________________ ____________г.
Сводный сметный расчет в сумме ___________________________________________________________ |  |  |  |  | 124.3267 | тыс.руб
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области (Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области )
Составлен(а) в ценах по состоянию на: январь 2000 года
№ п/п | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 1-1 | Смета на подготовительные работы при монтаже ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
| Итого по главе 1 |  | 0 |  |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 2-1 | Смета на демонтажные работы ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
3 | 2-2 | Смета на демонтажные работы ТП-10/0,4кВ | 1.8046 | 0.44484 |  |  | 2.2494
4 | 2-3 | Смета на строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ-Л-1 |  |  |  |  | 0
5 | 2-4 | Смета на строительно-монтажные работы КТПТАС-М-100/10/0,4кВ | 12.8468 | 4.5659 | 89.1256 |  | 106.5382
| Итого по главе 2 |  | 14.6514 | 5.0107 | 89.1256 |  | 108.7877
| Итого по главам 1-2 |  | 14.6514 | 5.0107 | 89.1256 |  | 108.7877
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | ГСН 81-05-01-2001 Прил.1, п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 0.36628 | 0.12527 |  |  | 0.49155
| Итого по главе 8 |  | 0.36628 | 0.12527 |  |  | 0.49155
| Итого по главам 1-8 |  | 15.0176 | 5.136 | 89.1256 |  | 109.2792
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ГСН81-05-02-2001 т.4 п 2.6 | Затраты связанные с зимним удорожанием - 1,9% | 0.28534 | 0.097584 |  |  | 0.38292
8 | 9-1 | Смета на пусконаладочные работы ВЛИ-0,4кВ Л-1 |  |  |  |  | 0
9 | 9-3 | Смета на пусконаладочные работы КТПТАС-М-100/10/0,4кВ |  |  |  | 0.77172 | 0.77172
| Итого по главе 9 |  | 0.28534 | 0.097584 | 0 | 0.77172 | 1.1546
| Итого по главам 1-9 |  | 15.303 | 5.2336 | 89.1256 | 0.77172 | 110.4349
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
10 | Приказ №196 от 20.04.2018 ПАО "МРСК Северо- Запада" | Содержание заказчика-застройщика - 2,62% |  |  |  | 3.0214 | 3.0214
11 | ППРФ №468 от 21.06.2010 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 2.3633 | 2.3633
| Итого по главе 10 |  |  |  |  | 5.3847 | 5.3847
| Итого по главам 1-10 |  | 15.303 | 5.2336 | 89.1256 | 6.1555 | 115.8186
Глава 12. Проектные и изыскательные работы
12 | смета 1 | Проектно-изыскательные работы |  |  |  | 4.887 | 4.887
| Итого по главе 12 |  |  |  |  | 4.887 | 4.887
| Итого по главам 1-12 |  | 15.303 | 5.2336 | 89.1256 | 11.0425 | 120.7056
Непредвиденные затраты
13 | МДС 81-35.2004 | Резерв на непредвиденные затраты - 3% | 0.45909 | 0.15701 | 2.6738 | 0.33127 | 3.6211
| Итого |  | 15.7621 | 5.3906 | 91.8003 | 11.3737 | 124.3267
Налоги и обязательные платежи
| Всего по смете в ценах января 2000г |  | 15.7621 | 5.3906 | 91.8003 | 11.3737 | 124.3267 | 6.4867
Директор ООО "Регионэнергострой"
|  |  | ________________________________ |  |  | Смоленков Д. В.
| ГИП |  | ________________________________ |  |  | Лежанкин В. М.
| Заказчик |  | ________________________________