ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объекту:

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области

»  (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 1,609 км в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области)

проект: 101-05/18

Содержание.

| Наименование | Лист |
| --- | --- |
| 1. Состав проектной документации | 2 |
| 2. Основания для проектирования | 3 |
| 3. Исходные данные | 4 |
| 4. Обоснования формирования сметной документации | 5 |
| 5. Перечень нормативных и методических документов | 6 |

1.Состав проектной документации

«Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области»

| № тома | Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 1 | 101-05/18-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 1.2 | 101-05/18- ГДИ | Инженерно-геодезические изыскания по ВЛ-0,4кВ Л-1 ПС "Кленино" |  |
| 1.3 | 101-05/18- ГЕО | Инженерно-геологические изыскания по ВЛ-0,4кВ Л-1 ПС "Кленино" |  |
| 2 | 101-05/18-ППО | Раздел 2. Проект полосы отвода |  |
| 3 | 101-05/18-ТКР | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. |  |
|  | 101-05/18-ЗСС | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | не требуется |
| 4 | 101-05/18-ПОС | Раздел 5. Проект организация строительства |  |
| 5 | 101-05/18-ПОД | Раздел 6. Проект организация демонтажных работ |  |
| 6 | 101-05/18-МООС | Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 7 | 101-05/18-МПБ | Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 8 | 101-05/18-СД | Раздел 10. Сметная документация |  |

## 2. Основание для проектирования

Проект «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области»  выполнен на основании:

- Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» на 2015г, утверждённая Распоряжением Администрации Новгородской области от 18.09.2015г.

## 3. Исходные данные

Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ "Кленино" с заменой провода на СИП протяженностью 2,08 км, замена КТП-10/0,4кВ «Кленино» мощностью 100кВА на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 100кВА в н.п. Кленино Маловишерского района Новгородской области» являются:

- техническое задание, выданное  филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»;

- материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «Регионэнергострой.

-материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «НовгородТИСИЗ»

- дополнительные исходные данные, полученные от заказчика в процессе проектирования.

-   действующие нормативные документы по проектированию и строительству.

4.Обоснования формирования сметной документации

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

Локальные сметные расчеты составлены по сборникам ТЕР-2001 (Новгород Эталон ред. 2014 года) с индексацией в текущие цены индексами удорожания «Департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области» на апрель 2018 года.

Накладные расходы учтены по  МДС 81-33.2004, приложение 4

Сметная прибыль учтена  по   МДС  81-25.2001 приложение 3, письмо  №АП-5536/06 от 18.11.2004

Зимнее удорожание учтено по ГСН 81-05-02-2001, ред. 2007г., т. 4, п. 2.6

Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001 прил.1, п.2.7

Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты приняты по МДС 81-35.2004

Транспортные и заготовительно-складские затраты учтены по МДС 81-35.2004

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика приняты по приказу ПАО «МРСК Северо-Запада» №196 от 20.04.2018

Строительный контроль принять в соответствии с ПП РФ от 21.06.2010 №468

Сметная стоимость тыс. руб. без учета НДС:

|  | в ценах января 2000 года | в ценах апреля 2018 года |
| --- | --- | --- |
| строительно - монтажные работы | 473,535 | 2359,185 |
| оборудование | 0,000 | 0,000 |
| прочие | 27,599 | 142,858 |
| ПИР | 57,606 | 220,633 |
| ВСЕГО | 558,740 | 2722,676 |

## 5. Перечень нормативных и методических документов

При разработке сметной документации использованы следующие нормативные документы:

1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81.35-2004

2. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001

3. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001

4. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004

5. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001,  письмо  №АП-5536/06 от 18.11.2004