Пояснительная записка.

**Реконструкция ВЛ 10 кВ Ветаптека протяженностью 0,01 км, установка ТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА Тарногского района (БОУ Тарногская средняя школа Дог. № 26-02787Т/19 от 10.10.19)**

Сметная документация к проекту составлена в соответствии с заданием на проектирование, в ценах и нормах введенных с 01.01.2000г. и в ценах на 1 квартала 2020г.

В основу определения стоимости строительных, монтажных и пусконаладочных работ положены ТЕР-2001 Вологодской области (редакция 2014г).

Сметная документация составлена в текущем уровне цен на 1 кв. 2020г:

- индекс пересчета в текущие цены строительно-монтажных работ – 4,96 (Письмо Минстроя России от 19.02.2020г. № 5414-ИФ/09. Вологодская область.);

- индекс пересчета в текущие цены оборудования – 4,81 (Письмо Минстроя России от 25.02.2020г.№ 6369-ИФ/09, Прил. 3).

- индекс пересчета в текущие цены на проектные работы – 4,32 (Индекс перевода в текущие цены. Приложение № 2 к письму Минстроя России от 19.02.2020 № 5414-ИФ/099).

- Накладные расходы и сметная прибыль учтены согласно МДС81-33.2004 в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ.

Согласно Приказу ПАО "МРСК Северо-Запад" "Вологдаэнерго" №714 от 04.12.2019г. содержание службы заказчика-застройщика принято в размере 2,14% от суммы глав 1-9 и главы 12 сводного сметного расчета.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468г строительный контроль принят 2,14% от суммы глав 1-9 сводного сметного расчета.

Непредвиденные затраты определены в размере 3% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96 с учетом Приказа Минрегиона №220 от 01.06.2012г.