## Сводный сметный расчет
Форма № 1
Заказчик |  | "ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2020 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 11170.2831 | тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (1 шт.)
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Аналог по СМР "ПС Поток", ЛС 02-01-1, 02-01-06 | СМР "Противоаварийная автоматика" |  | 398.8428
2 | КП ООО "ЭКРА" | Стоимость оборудования |  |  | 6632 |  | 6632
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 398.8428 | 6632 |  | 7030.8428
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 398.8428 | 6632 |  | 7030.8428
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 |  | 0 | 7030.8428
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 398.8428 | 6632 | 0 | 7030.8428
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2007 таб.4 п.2.6, прил.1 IV зона | Производство работ в зимнее время - 3,9% от СМР гл.1-8 | 0 | 15.5549 |  |  | 15.5549
4 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 703.0843 | 703.0843
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 15.5549 |  | 703.0843 | 718.6391
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 414.3977 | 6632 | 703.0843 | 7749.4819
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Приказ МРСК Северо- Запада" №285 от 30.05.2019 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 4,28% от итогов глав 1-9 |  |  |  | 331.6778 | 331.6778
6 | Постановление Правительства № 468 от 21.07.2010 | Осуществление строительного контроля- 2,14 % |  |  |  | 165.8389 | 165.8389
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 497.5167 | 497.5167
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 | Сводный расчет | Стоимость ПИР |  |  |  | 774.9482 | 774.9482
8 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 15.499 | 15.499
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 790.4472 | 790.4472
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 414.3977 | 6632 | 1991.0482 | 9037.4458
Непредвиденные затраты
9 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 0 | 12.4319 | 198.96 | 59.7314 | 271.1234
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 426.8296 | 6830.96 | 2050.7796 | 9308.5692
Налоги и обязательные платежи
10 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 0 | 85.3659 | 1366.192 | 410.1559 | 1861.7138
| Итого по сводному расчету |  | 0 | 512.1955 | 8197.152 | 2460.9356 | 11170.2831