## Лист2
Расценка | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | ПНР | Прочие |  |  | %ПИР | % смр | % оборудование | % ПНР | % прочие
ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | 166 | 11.62 | 132.8 | 6.64 | 0 | 14.94 | Таблица 1 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода более 50 мм2 | 246 | 17.22 | 196.8 | 9.84 | 0 | 22.14 | Таблица 1 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
ВЛ 6-10 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | 219 | 15.33 | 175.2 | 8.76 | 0 | 19.71 | Таблица 1 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
ВЛ 6-10 кВ , СИП 4, сечение фазного провода более 50 мм2 | 259 | 18.13 | 207.2 | 10.36 | 0 | 23.31 | Таблица 1 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Подвеска провода 0,4; 6-10 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП до 50 мм2 | 68 | 4.76 | 54.4 | 2.72 | 0 | 6.12 | Таблица 2 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Подвеска провода 0,4; 6-10 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП более 50 мм2 | 118 | 8.26 | 94.4 | 4.72 | 0 | 10.62 | Таблица 2 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
СТП 1х10 кВА 6-10/0,23 кВ | 43 | 3.01 | 19.565 | 16.77 | 1.075 | 2.58 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х16 кВА 6-10/0,4 кВ | 53 | 3.71 | 24.115 | 20.67 | 1.325 | 3.18 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х25 кВА 6-10/0,4 кВ | 54 | 3.78 | 24.57 | 21.06 | 1.35 | 3.24 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х40 кВА 6-10/0,4 кВ | 54 | 3.78 | 24.57 | 21.06 | 1.35 | 3.24 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х63 кВА 6-10/0,4 кВ | 56 | 3.92 | 25.48 | 21.84 | 1.4 | 3.36 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 56 | 3.92 | 25.48 | 21.84 | 1.4 | 3.36 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 60 | 4.2 | 27.3 | 23.4 | 1.5 | 3.6 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
МТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 71 | 4.97 | 32.305 | 27.69 | 1.775 | 4.26 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х63 кВА 6-10/0,4 кВ | 62 | 4.34 | 28.21 | 24.18 | 1.55 | 3.72 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 63 | 4.41 | 28.665 | 24.57 | 1.575 | 3.78 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 66 | 4.62 | 30.03 | 25.74 | 1.65 | 3.96 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 74 | 5.18 | 33.67 | 28.86 | 1.85 | 4.44 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 86 | 6.02 | 39.13 | 33.54 | 2.15 | 5.16 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 106 | 7.42 | 48.23 | 41.34 | 2.65 | 6.36 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 1х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 161 | 11.27 | 73.255 | 62.79 | 4.025 | 9.66 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 2х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 133 | 9.31 | 60.515 | 51.87 | 3.325 | 7.98 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 2х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 143 | 10.01 | 65.065 | 55.77 | 3.575 | 8.58 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 2х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 159 | 11.13 | 72.345 | 62.01 | 3.975 | 9.54 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 182 | 12.74 | 82.81 | 70.98 | 4.55 | 10.92 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
КТП 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 212 | 14.84 | 96.46 | 82.68 | 5.3 | 12.72 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 282 | 19.74 | 128.31 | 109.98 | 7.05 | 16.92 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 285 | 19.95 | 129.675 | 111.15 | 7.125 | 17.1 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 1х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 295 | 20.65 | 134.225 | 115.05 | 7.375 | 17.7 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 1х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 313 | 21.91 | 142.415 | 122.07 | 7.825 | 18.78 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 1х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 357 | 24.99 | 162.435 | 139.23 | 8.925 | 21.42 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 2х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 504 | 35.28 | 229.32 | 196.56 | 12.6 | 30.24 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 2х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 518 | 36.26 | 235.69 | 202.02 | 12.95 | 31.08 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 531 | 37.17 | 241.605 | 207.09 | 13.275 | 31.86 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 569 | 39.83 | 258.895 | 221.91 | 14.225 | 34.14 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
БКТП 2х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 667 | 46.69 | 303.485 | 260.13 | 16.675 | 40.02 | Таблица 3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Реклоузер PBA/TEL-10-12,5/630 | 196 | 13.72 | 89.18 | 76.44 | 4.9 | 11.76 | Таблица 4 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6 | как и КТП
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 216 | 15.12 | 178.2 | 0 | 1.08 | 21.6 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 299 | 20.93 | 246.675 | 0 | 1.495 | 29.9 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 313 | 21.91 | 258.225 | 0 | 1.565 | 31.3 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 393 | 27.51 | 324.225 | 0 | 1.965 | 39.3 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 639 | 44.73 | 527.175 | 0 | 3.195 | 63.9 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 724 | 50.68 | 597.3 | 0 | 3.62 | 72.4 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 302 | 21.14 | 249.15 | 0 | 1.51 | 30.2 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 381 | 26.67 | 314.325 | 0 | 1.905 | 38.1 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 403 | 28.21 | 332.475 | 0 | 2.015 | 40.3 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 480 | 33.6 | 396 | 0 | 2.4 | 48 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 с учетом асфальтобетонного покрытия) | 722 | 50.54 | 595.65 | 0 | 3.61 | 72.2 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 с учетом асфальтобетонного покрытия) | 797 | 55.79 | 657.525 | 0 | 3.985 | 79.7 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 73.44 | 5.1408 | 60.588 | 0 | 0.3672 | 7.344 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 101.66 | 7.1162 | 83.8695 | 0 | 0.5083 | 10.166 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 106.42 | 7.4494 | 87.7965 | 0 | 0.5321 | 10.642 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 133.62 | 9.3534 | 110.2365 | 0 | 0.6681 | 13.362 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 217.26 | 15.2082 | 179.2395 | 0 | 1.0863 | 21.726 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 246.16 | 17.2312 | 203.082 | 0 | 1.2308 | 24.616 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 102.68 | 7.1876 | 84.711 | 0 | 0.5134 | 10.268 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 129.54 | 9.0678 | 106.8705 | 0 | 0.6477 | 12.954 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 137.02 | 9.5914 | 113.0415 | 0 | 0.6851 | 13.702 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 163.2 | 11.424 | 134.64 | 0 | 0.816 | 16.32 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 245.48 | 17.1836 | 202.521 | 0 | 1.2274 | 24.548 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 270.98 | 18.9686 | 223.5585 | 0 | 1.3549 | 27.098 | Таблица 5 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | 33.2 | 2.324 | 26.56 | 1.328 | 0 | 2.988 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж ВЛ 0,4 кВ , СИП 4, сечение фазного провода более 50 мм2 | 49.2 | 3.444 | 39.36 | 1.968 | 0 | 4.428 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж ВЛ 6-10 кВ , СИП 4, сечение фазного провода до 50 мм2 | 43.8 | 3.066 | 35.04 | 1.752 | 0 | 3.942 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж ВЛ 6-10 кВ , СИП 4, сечение фазного провода более 50 мм2 | 51.8 | 3.626 | 41.44 | 2.072 | 0 | 4.662 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж провода 0,4 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП до 50 мм2 | 13.6 | 0.952 | 10.88 | 0.544 | 0 | 1.224 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж провода 0,4 кВ по существ. опорам 1 цепь СИП более 50 мм2 | 23.6 | 1.652 | 18.88 | 0.944 | 0 | 2.124 | раздел 5.3 | вл | 7 | 80 | 4 | 0 | 9
Демонтаж СТП 1х10 кВА 6-10/0,23 кВ | 8.6 | 0.602 | 3.913 | 3.354 | 0.215 | 0.516 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х16 кВА 6-10/0,4 кВ | 10.6 | 0.742 | 4.823 | 4.134 | 0.265 | 0.636 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х25 кВА 6-10/0,4 кВ | 10.8 | 0.756 | 4.914 | 4.212 | 0.27 | 0.648 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х40 кВА 6-10/0,4 кВ | 10.8 | 0.756 | 4.914 | 4.212 | 0.27 | 0.648 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х63 кВА 6-10/0,4 кВ | 11.2 | 0.784 | 5.096 | 4.368 | 0.28 | 0.672 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 11.2 | 0.784 | 5.096 | 4.368 | 0.28 | 0.672 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 12 | 0.84 | 5.46 | 4.68 | 0.3 | 0.72 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж МТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 14.2 | 0.994 | 6.461 | 5.538 | 0.355 | 0.852 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х63 кВА 6-10/0,4 кВ | 12.4 | 0.868 | 5.642 | 4.836 | 0.31 | 0.744 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 12.6 | 0.882 | 5.733 | 4.914 | 0.315 | 0.756 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 13.2 | 0.924 | 6.006 | 5.148 | 0.33 | 0.792 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 14.8 | 1.036 | 6.734 | 5.772 | 0.37 | 0.888 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 17.2 | 1.204 | 7.826 | 6.708 | 0.43 | 1.032 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 21.2 | 1.484 | 9.646 | 8.268 | 0.53 | 1.272 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 1х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 32.2 | 2.254 | 14.651 | 12.558 | 0.805 | 1.932 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 2х100 кВА 6-10/0,4 кВ | 26.6 | 1.862 | 12.103 | 10.374 | 0.665 | 1.596 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 2х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 28.6 | 2.002 | 13.013 | 11.154 | 0.715 | 1.716 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 2х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 31.8 | 2.226 | 14.469 | 12.402 | 0.795 | 1.908 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 36.4 | 2.548 | 16.562 | 14.196 | 0.91 | 2.184 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КТП 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 42.4 | 2.968 | 19.292 | 16.536 | 1.06 | 2.544 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 1х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 56.4 | 3.948 | 25.662 | 21.996 | 1.41 | 3.384 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 57 | 3.99 | 25.935 | 22.23 | 1.425 | 3.42 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 1х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 59 | 4.13 | 26.845 | 23.01 | 1.475 | 3.54 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 1х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 62.6 | 4.382 | 28.483 | 24.414 | 1.565 | 3.756 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 1х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 71.4 | 4.998 | 32.487 | 27.846 | 1.785 | 4.284 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 2х160 кВА 6-10/0,4 кВ | 100.8 | 7.056 | 45.864 | 39.312 | 2.52 | 6.048 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 2х250 кВА 6-10/0,4 кВ | 103.6 | 7.252 | 47.138 | 40.404 | 2.59 | 6.216 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 2х400 кВА 6-10/0,4 кВ | 106.2 | 7.434 | 48.321 | 41.418 | 2.655 | 6.372 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 2х630 кВА 6-10/0,4 кВ | 113.8 | 7.966 | 51.779 | 44.382 | 2.845 | 6.828 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж БКТП 2х1000 кВА 6-10/0,4 кВ | 133.4 | 9.338 | 60.697 | 52.026 | 3.335 | 8.004 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж Реклоузер PBA/TEL-10-12,5/630 | 39.2 | 2.744 | 17.836 | 15.288 | 0.98 | 2.352 | раздел 5.3 | вл | 7 | 45.5 | 39 | 2.5 | 6
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 43.2 | 3.024 | 35.64 | 0 | 0.216 | 4.32 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10 | КЛ не демонтируют - хоронят)) удалить
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 59.8 | 4.186 | 49.335 | 0 | 0.299 | 5.98 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2(с учетом ГНБ) | 62.6 | 4.382 | 51.645 | 0 | 0.313 | 6.26 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 78.6 | 5.502 | 64.845 | 0 | 0.393 | 7.86 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 127.8 | 8.946 | 105.435 | 0 | 0.639 | 12.78 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-1 кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 144.8 | 10.136 | 119.46 | 0 | 0.724 | 14.48 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 60.4 | 4.228 | 49.83 | 0 | 0.302 | 6.04 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 76.2 | 5.334 | 62.865 | 0 | 0.381 | 7.62 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 80.6 | 5.642 | 66.495 | 0 | 0.403 | 8.06 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 96 | 6.72 | 79.2 | 0 | 0.48 | 9.6 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 144.4 | 10.108 | 119.13 | 0 | 0.722 | 14.44 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 1 кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 159.4 | 11.158 | 131.505 | 0 | 0.797 | 15.94 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 14.688 | 1.0282 | 12.1176 | 0 | 0.07344 | 1.4688 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 20.332 | 1.4232 | 16.7739 | 0 | 0.10166 | 2.0332 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 21.284 | 1.4899 | 17.5593 | 0 | 0.10642 | 2.1284 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 26.724 | 1.8707 | 22.0473 | 0 | 0.13362 | 2.6724 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 43.452 | 3.0416 | 35.8479 | 0 | 0.21726 | 4.3452 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АПвБбШв-следующий кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 49.232 | 3.4462 | 40.6164 | 0 | 0.24616 | 4.9232 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 20.536 | 1.4375 | 16.9422 | 0 | 0.10268 | 2.0536 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (без учета асфальтобетонного покрытия) | 25.908 | 1.8136 | 21.3741 | 0 | 0.12954 | 2.5908 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 27.404 | 1.9183 | 22.6083 | 0 | 0.13702 | 2.7404 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (с учетом ГНБ) | 32.64 | 2.2848 | 26.928 | 0 | 0.1632 | 3.264 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель до 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 49.096 | 3.4367 | 40.5042 | 0 | 0.24548 | 4.9096 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10
Демонтаж КЛ 0,4 кВ трасса 1км АСБ-10 следующий кабель более 95 мм2 (с учетом асфальтобетонного покрытия) | 54.196 | 3.7937 | 44.7117 | 0 | 0.27098 | 5.4196 | раздел 5.3 | кл | 7 | 82.5 | 0 | 0.5 | 10