## Свод
Сводный расчет стоимости ИП К_003-34-1-05.20-0010
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
на период 2020 - 2027 гг.
Год реализации | Кол-во узлов учета | Всего, т.р. без НДС | СМР | Оборудование | Прочие затраты | ПИР | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика (прочие затраты) | Всего, руб. с НДС
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2021 | 59 | 1394293.59 | 1344439.74 | 0 | 24571.92 | 25281.93 | 0 | 1673152.31
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 113 | 3889141.88 | 961426.69 | 2408678.85 | 77733.61 | 241348.74 | 199953.99 | 4666970.26
2024 | 60 | 2029546.86 | 486531.19 | 1269350.15 | 43371.91 | 125947.72 | 104345.89 | 2435456.23
2025 | 822 | 28129058.62 | 7333342.45 | 17052481.12 | 551417.77 | 1745606.9 | 1446210.38 | 33754870.34
2026 | 1168 | 41208471.76 | 11086365.11 | 24669733.56 | 776428.77 | 2557276.92 | 2118667.4 | 49450166.11
2027 | 1238 | 45548173.9 | 12319782.2 | 27207045.06 | 852974.32 | 2826586.11 | 2341786.21 | 54657808.68
ИТОГО | 3460 | 122198686.61 | 33531887.38 | 72607288.74 | 2326498.3 | 7522048.32 | 6210963.87 | 146638423.93

## 2020 факт
Сводка затрат
по фактическим затратам
К_003-34-1-05.20-0010
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
Составлен на основании: договора на полный комплекс работ от 31.08.2020 № 149 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада»
Год ввода в эксплуатацию | 2020
Вид работ | Стоимость тыс. руб.
ПИР
Стоимость СМР
Оборудование
Прочее (аренда,ФОТ, проценты по кредиту и т.п.)
Итого без НДС
в т.ч. НДС
Оценка полной стоимости проекта с НДС
0

## 2021 факт
Сводка затрат
по фактическим затратам
К_003-34-1-05.20-0010
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
Составлен на основании: договора на полный комплекс работ от 31.08.2020 № 149 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада»
Год ввода в эксплуатацию | 2021
Вид работ | Стоимость тыс. руб.
ПИР | 25.2819
Стоимость СМР | 1344.4397
Оборудование
Прочее (аренда,ФОТ, проценты по кредиту и т.п.) | 24.5719
Итого без НДС | 1394.2936
в т.ч. НДС | 278.8587
Оценка полной стоимости проекта с НДС | 1673.1523

## 2023г
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2020 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 4666970.26 | тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа К_003-34-1-05.20-0010
Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж однофазных счетчиков (СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS) |  | 228192.93 | 841995 |  | 1070187.93 | 63
2 | 02-01-03 | Монтаж трехфазных счетчиков (СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS) |  | 241644.78 | 748937.35 |  | 990582.13 | 37
3 | 02-01-05 | Монтаж и демонтаж 3х фазных счетчиков (Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока (комплект)) |  | 117658.58 | 682500 |  | 800158.58 | 13
4 | 02-01-06 | Устройство ответвлений к зданию (1 ф. счетчиков) | 164218.8 |  |  |  | 164218.8 | 60
5 | 02-01-07 | Устройство ответвлений к зданию (3 ф. счетчиков) | 155727.82 |  |  |  | 155727.82 | 37
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 319946.62 | 587496.29 | 2273432.35 | 0 | 3180875.26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 319946.62 | 587496.29 | 2273432.35 |  | 3180875.26
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 319946.62 | 587496.29 | 2273432.35 |  | 3180875.26
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (1 ф счетчиков) |  |  |  | 29528.73 | 29528.73 | 63
7 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков) |  |  |  | 17342.27 | 17342.27 | 37
8 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков с ТТ) |  |  |  | 26497.9 | 26497.9 | 13
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 73368.9 | 73368.9
| Итого по Главам 1-9 |  | 319946.62 | 587496.29 | 2273432.35 | 73368.9 | 3254244.16
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.20 №71 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,42% от итогов глав 1-9,12 |  |  |  | 188726.64 | 188726.64
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 188726.64 | 188726.64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 227797.09 | 227797.09
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 227797.09 | 227797.09
| Итого по Главам 1-12 |  | 319946.62 | 587496.29 | 2273432.35 | 489892.63 | 3670767.89
Индекс-дефлятор на 2023 г. 1,049 |  |  | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049
Итого в ценах 2023г. |  |  | 335624 | 616283.61 | 2384830.54 | 513897.37 | 3850635.52
11 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 3356.24 | 6162.84 | 23848.31 | 5138.97 | 38506.36
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 338980.24 | 622446.45 | 2408678.85 | 519036.34 | 3889141.88
12 |  | НДС - 20% | 67796.05 | 124489.29 | 481735.77 | 103807.27 | 777828.38
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 406776.29 | 746935.74 | 2890414.62 | 622843.61 | 4666970.26
Подрядчик:
И.О Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» | [5 empty] | Скворцов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Первый Заместитель Генерального директора - директор Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | [5 empty] | Шадрин А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
4668946.7316

## 2024г
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2020 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 2435456.23 | тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа К_003-34-1-05.20-0010
Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж однофазных счетчиков (СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS) |  | 155750.73 | 574695 |  | 730445.73 | 43
2 | 02-01-03 | Монтаж трехфазных счетчиков (СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS) |  | 65309.4 | 202415.5 |  | 267724.9 | 10
3 | 02-01-05 | Монтаж и демонтаж 3х фазных счетчиков (Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока (комплект)) |  | 63354.62 | 367500 |  | 430854.62 | 7
4 | 02-01-06 | Устройство ответвлений к зданию (1 ф. счетчиков) | 112216.18 |  |  |  | 112216.18 | 41
5 | 02-01-07 | Устройство ответвлений к зданию (3 ф. счетчиков) | 42088.6 |  |  |  | 42088.6 | 10
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 154304.78 | 284414.75 | 1144610.5 | 0 | 1583330.03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 154304.78 | 284414.75 | 1144610.5 |  | 1583330.03
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 154304.78 | 284414.75 | 1144610.5 |  | 1583330.03
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (1 ф счетчиков) |  |  |  | 20154.53 | 20154.53 | 43
7 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков) |  |  |  | 4687.1 | 4687.1 | 10
8 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков с ТТ) |  |  |  | 14268.1 | 14268.1 | 7
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 39109.73 | 39109.73
| Итого по Главам 1-9 |  | 154304.78 | 284414.75 | 1144610.5 | 39109.73 | 1622439.76
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.20 №71 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,42% от итогов глав 1-9,12 |  |  |  | 94091.77 | 94091.77
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 94091.77 | 94091.77
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 113570.78 | 113570.78
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 113570.78 | 113570.78
| Итого по Главам 1-12 |  | 154304.78 | 284414.75 | 1144610.5 | 246772.28 | 1830102.31
Индекс-дефлятор на 2024 г. 1,049*1,047 |  |  | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098
Итого в ценах 2024г. |  |  | 169426.65 | 312287.4 | 1256782.33 | 270955.96 | 2009452.34
11 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 1694.27 | 3122.87 | 12567.82 | 2709.56 | 20094.52
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 171120.92 | 315410.27 | 1269350.15 | 273665.52 | 2029546.86
12 |  | НДС - 20% | 34224.18 | 63082.05 | 253870.03 | 54733.1 | 405909.37
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 205345.1 | 378492.32 | 1523220.18 | 328398.62 | 2435456.23
Подрядчик:
И.О Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» | [5 empty] | Скворцов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Первый Заместитель Генерального директора - директор Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | [5 empty] | Шадрин А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
2437432.7016

## 2025г
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2020 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 33754870.34 | тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа К_003-34-1-05.20-0010
Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж однофазных счетчиков (СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS) |  | 1999404.72 | 7377480 |  | 9376884.72 | 552
2 | 02-01-03 | Монтаж трехфазных счетчиков (СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS) |  | 1391090.22 | 4311450.15 |  | 5702540.37 | 213
3 | 02-01-05 | Монтаж и демонтаж 3х фазных счетчиков (Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока (комплект)) |  | 515887.62 | 2992500 |  | 3508387.62 | 57
4 | 02-01-06 | Устройство ответвлений к зданию (1 ф. счетчиков) | 1510812.96 |  |  |  | 1510812.96 | 552
5 | 02-01-07 | Устройство ответвлений к зданию (3 ф. счетчиков) | 896487.18 |  |  |  | 896487.18 | 213
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 2407300.14 | 3906382.56 | 14681430.15 | 0 | 20995112.85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 2407300.14 | 3906382.56 | 14681430.15 |  | 20995112.85
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 2407300.14 | 3906382.56 | 14681430.15 |  | 20995112.85
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (1 ф счетчиков) |  |  |  | 258727.92 | 258727.92 | 552
7 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков) |  |  |  | 99835.23 | 99835.23 | 213
8 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков с ТТ) |  |  |  | 116183.1 | 116183.1 | 57
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 474746.25 | 474746.25
| Итого по Главам 1-9 |  | 2407300.14 | 3906382.56 | 14681430.15 | 474746.25 | 21469859.1
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.20 №71 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,42% от итогов глав 1-9,12 |  |  |  | 1245123.01 | 1245123.01
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1245123.01 | 1245123.01
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 1502890.14 | 1502890.14
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1502890.14 | 1502890.14
| Итого по Главам 1-12 |  | 2407300.14 | 3906382.56 | 14681430.15 | 3222759.4 | 24217872.25
Индекс-дефлятор на 2025 г. 1,049*1,047*1,047 |  |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
Итого в ценах 2025г. |  |  | 2768395.16 | 4492339.94 | 16883644.67 | 3706173.31 | 27850553.09
11 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 27683.95 | 44923.4 | 168836.45 | 37061.73 | 278505.53
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2796079.11 | 4537263.34 | 17052481.12 | 3743235.04 | 28129058.62
12 |  | НДС - 20% | 559215.82 | 907452.67 | 3410496.22 | 748647.01 | 5625811.72
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 3355294.93 | 5444716.01 | 20462977.34 | 4491882.05 | 33754870.34
Подрядчик:
И.О Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» | [5 empty] | Скворцов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Первый Заместитель Генерального директора - директор Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | [5 empty] | Шадрин А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
33756846.8116

## 2026г
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2020 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 49450166.11 | тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа К_003-34-1-05.20-0010
Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж однофазных счетчиков (СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS) |  | 2752803.6 | 10157400 |  | 12910203.6 | 760
2 | 02-01-03 | Монтаж трехфазных счетчиков (СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS) |  | 2285829 | 7084542.5 |  | 9370371.5 | 350
3 | 02-01-05 | Монтаж и демонтаж 3х фазных счетчиков (Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока (комплект)) |  | 524938.28 | 3045000 |  | 3569938.28 | 58
4 | 02-01-06 | Устройство ответвлений к зданию (1 ф. счетчиков) | 2080104.8 |  |  |  | 2080104.8 | 760
5 | 02-01-07 | Устройство ответвлений к зданию (3 ф. счетчиков) | 1473101 |  |  |  | 1473101 | 350
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3553205.8 | 5563570.88 | 20286942.5 | 0 | 29403719.18
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 3553205.8 | 5563570.88 | 20286942.5 |  | 29403719.18
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 3553205.8 | 5563570.88 | 20286942.5 |  | 29403719.18
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (1 ф счетчиков) |  |  |  | 356219.6 | 356219.6 | 760
7 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков) |  |  |  | 164048.5 | 164048.5 | 350
8 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков с ТТ) |  |  |  | 118221.4 | 118221.4 | 58
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 638489.5 | 638489.5
| Итого по Главам 1-9 |  | 3553205.8 | 5563570.88 | 20286942.5 | 638489.5 | 30042208.68
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.20 №71 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,42% от итогов глав 1-9,12 |  |  |  | 1742267.85 | 1742267.85
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1742267.85 | 1742267.85
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 2102954.61 | 2102954.61
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 2102954.61 | 2102954.61
| Итого по Главам 1-12 |  | 3553205.8 | 5563570.88 | 20286942.5 | 4483711.96 | 33887431.14
Индекс-дефлятор на 2026 г. 1,049*1,047*1,047*1,047 |  |  | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204
Итого в ценах 2026г. |  |  | 4278059.78 | 6698539.34 | 24425478.77 | 5398389.2 | 40800467.09
11 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 42780.6 | 66985.39 | 244254.79 | 53983.89 | 408004.67
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 4320840.38 | 6765524.73 | 24669733.56 | 5452373.09 | 41208471.76
12 |  | НДС - 20% | 864168.08 | 1353104.95 | 4933946.71 | 1090474.62 | 8241694.35
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 5185008.46 | 8118629.68 | 29603680.27 | 6542847.71 | 49450166.11
Подрядчик:
И.О Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» | [5 empty] | Скворцов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Первый Заместитель Генерального директора - директор Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | [5 empty] | Шадрин А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
49452142.5816

## 2027г
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2020 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 54657808.68 | тыс. руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2020 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (3 460 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа К_003-34-1-05.20-0010
Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2020г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Монтаж однофазных счетчиков (СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS) |  | 2915798.55 | 10758825 |  | 13674623.55 | 805
2 | 02-01-03 | Монтаж трехфазных счетчиков (СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS) |  | 2455633.44 | 7610822.8 |  | 10066456.24 | 376
3 | 02-01-05 | Монтаж и демонтаж 3х фазных счетчиков (Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока (комплект)) |  | 515887.62 | 2992500 |  | 3508387.62 | 57
4 | 02-01-06 | Устройство ответвлений к зданию (1 ф. счетчиков) | 2203268.9 |  |  |  | 2203268.9 | 805
5 | 02-01-07 | Устройство ответвлений к зданию (3 ф. счетчиков) | 1582531.36 |  |  |  | 1582531.36 | 376
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3785800.26 | 5887319.61 | 21362147.8 | 0 | 31035267.67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 3785800.26 | 5887319.61 | 21362147.8 |  | 31035267.67
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 3785800.26 | 5887319.61 | 21362147.8 |  | 31035267.67
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (1 ф счетчиков) |  |  |  | 377311.55 | 377311.55 | 805
7 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков) |  |  |  | 176234.96 | 176234.96 | 376
8 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы (3 ф счетчиков с ТТ) |  |  |  | 116183.1 | 116183.1 | 57
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 669729.61 | 669729.61
| Итого по Главам 1-9 |  | 3785800.26 | 5887319.61 | 21362147.8 | 669729.61 | 31704997.28
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 25.02.20 №71 | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 5,42% от итогов глав 1-9,12 |  |  |  | 1838699.61 | 1838699.61
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1838699.61 | 1838699.61
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
10 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 2219349.81 | 2219349.81
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 2219349.81 | 2219349.81
| Итого по Главам 1-12 |  | 3785800.26 | 5887319.61 | 21362147.8 | 4727779.03 | 35763046.7
Индекс-дефлятор на 2027 г. 1,049*1,047*1,047*1,047*1,047 |  |  | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261
Итого в ценах 2027г. |  |  | 4773894.13 | 7423910.03 | 26937668.38 | 5961729.36 | 45097201.89
11 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 47738.94 | 74239.1 | 269376.68 | 59617.29 | 450972.01
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 4821633.07 | 7498149.13 | 27207045.06 | 6021346.65 | 45548173.9
12 |  | НДС - 20% | 964326.61 | 1499629.83 | 5441409.01 | 1204269.33 | 9109634.78
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 5785959.68 | 8997778.96 | 32648454.07 | 7225615.98 | 54657808.68
Подрядчик:
И.О Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» | [5 empty] | Скворцов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Первый Заместитель Генерального директора - директор Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | [5 empty] | Шадрин А.Г.
(должность, подпись, расшифровка)
54659785.1516

## цена МАТ. и ОБОР. по ТКП
цены на оборудование и материалы
инвест проект К_003-34-1-05.20-0010
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
Прибор учета однофазный | шт. |  | 9923 | СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ.GB01 SPDS | 0 | КП "Северный кабель" от 09.09.2020 №ПО115.1-09/20
Прибор учета трехфазный | шт. |  | 16064 | СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ.GB01 SPDS | 0 | КП "Северный кабель" от 09.09.2020 №ПО115.1-09/20
Прибор учета трехфазный | шт. |  | 50000 | Щит учета электроэнергии со счетчик электрической энергии 3 фазный полукосвенного включения РОТЕК PTM-03-D D4H4N-31Y00-O21-ES и трансформаторами тока | 0 | КП "Северный кабель" от 09.09.2020 №ПО115.1-09/20