## Свод
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
Сводная таблица стоимости работ на ПИР
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года, с учетом прогнозного уровня цен на 2022 год
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Ссылка на номер локальной сметы | Общая стоимость. руб. без НДС 20% | Сумма НДС 20 % | Общая стоимость. руб. с НДС
1 | Стоимость предпроектных работ | комплект | Смета №1 | 123429.225 | 24685.845 | 148115.07
2 | Стоимость инженерно-геодезических изысканий | комплект | Смета №2 | 7121.8963 | 1424.3793 | 8546.2755
3 | Стоимость инженерно-геологических изысканий | комплект | Смета №3 | 5809 | 1161.8 | 6970.8
4 | Разработка проектной документации | комплект | Смета №4 | 1113035.526 | 222607.1052 | 1335642.6312
5 | Стоимость инженерно-экологических изысканий | комплект | Смета №5 | 110722.5131 | 22144.5026 | 132867.0157
6 | Экологическая экспертиза | комплект |  | 160000 | 32000 | 192000
7 | Индекс дефлирования на 2022 г. (104,8+100)/200 |  | Индекс по письму МР2/80-01-01/8051 от 27.10.2020 | 36482.8358 | 7296.5672 | 43779.403
| Итого |  |  | 1556600.9963 | 311320.1993 | 1867921.1955
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Чижова А.Н.

## Предпроект
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
СМЕТА №1 Предпроектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Сборник цен на предпроектные работы для электросетевого строительства №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | Предпроектные работы |  |  | 3511.5
1.1. | Стоимость общих предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | Ценник на предпроектные работы электросетевого хозяйства 1991г
Стоимость1991 = Ст-тьид1 + Ст-тьид2 + Ст-тьид3+Ст-тьид4
|  | Ст-тьид1 - Сбор и обобщение документации по действующей подстанции табл.7, п.1 | 604*1,5 | 906
|  | Ст-тьид2 - Сбор исходных данных о фактических условиях размещения площадок ПС и сопоставление их с условиями, предусмотренными проектом табл.7, п.2, К-т -1,5 Общ указ п.6 | 952*1,5 | 1428
|  | Ст-тьид3 - Натуральное обследование состояния отдельных зданий и сооружений ПС и сопоставление их состояния с требованиями проекта табр.7, п.3 К-т -1,5 Общ указ п.6 | 608*1,5 | 912
|  | Ст-тьид4 - Составление отчета по выполненным работам, реконструкции комиссии (рабочей группе) по объектам реконструкции или техническому перевооружению табл.7 п.4 К-т -1,5 Общ указ п.6 | 177*1,5 | 265.5
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.1991г. |  |  | 3511.5
| Индекс изменения стоимости проектных работ на 2 квартал 2021 г. к ценам 1991г. (письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021) |  | 35.15
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 123429.225
| Итого по смете без НДС |  |  | 123429.225
| НДС 20% |  |  | 24685.845
| ВСЕГО |  |  | 148115.07
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Геодезия
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
СМЕТА №2 Инженерно-геодезические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденных Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 года № 213 №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1.1. | Создание инженерно-топографического плана, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы (га) |  |  | 1528.3039
| Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | УБЦ табл.9 п.5-3-1 "Инж.-геодез. изыск.(2004 г.)" Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыск. организации. партии. отряда до участка изысканий св. 5 до 10 км. при сметной стоимости полевых изыскателских работ до 5 тыс. руб. - 9%. с учетом Постановления Госстроя №22 от 01.03.1990г -9%*1.25=11.25% К=11.25%; УБЦ2 табл.5 п.5.Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км. при экспедиционных условиях продолжит. до 3 мес. К=28%; УБЦ2 табл.4 п.1.Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка работ до 5 км. при сметной ст-ти полевых изыск. работ до 75 тыс. руб. К=8.75%; СБЦ-2004-80-7.Регистрация инженерно-геодезических изысканий К=1.005; УБЦ2 п.13 ОУ.Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ К=1.06 | 0,2 * 4632 * 1,1125*1,28*1,0875*1,005*1,06
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.2001г. |  |  | 1528.3039
| Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ №№ 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 |  | 4.66
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 7121.8963
| Итого по смете без НДС |  |  | 7121.8963
| НДС 20% |  |  | 1424.3793
| ВСЕГО |  |  | 8546.2755
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Геология
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
СМЕТА №3 Инженерно-геологические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ (уровень цен) | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденных Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 года № 213 №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | Полевые работы |  |  | 627.76
1.1 | Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | ПР01 = БС*L*N, где |  | 486.4
|  | БС - Базовая стоимость топографической съемки (Таблица 9 п.5), руб. | 2432
|  | L - Площадь, га | 0.2
|  | N - количество ПС | 1
2 | Камеральные работы |  |  | 141.36
2.1 | Стоимость камеральных работ в ценах 01.01.2001г. | КР01 = БС*L*N*К, где |  | 141.36
|  | БС - Базовая стоимость топографической съемки (Таблица 9 п.5), руб. | 589
|  | L - Площадь, га | 0.2
|  | N - количество ПС | 1
|  | К- повышающий учитывающий выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий (общие указания, п.15д) | 1.2
3 | Прочие затраты |  |  | 429.5919
3.1 | Внутренний транспорт | СТВнутТр = ПР01 * КВнТр ,где |  | 70.623
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 627.76
|  | КВнутТр - коэффициент расходов по внутреннему транспорту (общие указания Таблица 4 п.2) | 0.1125
3.2 | Внешний транспорт | СТВнешТр = (ПР01 + СТВнутТр)* КВнешТр ,где |  | 254.2114
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 627.76
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 70.623
|  | КВнешТр - коэффициент по внешнему транспорту в обоих направлениях (общие указания Таблица 5 п.5) | 0.364
3.3 | Организация и ликвидация работ | СТОЛР = (ПР01 + СТВнутТр) * К2 * КОЛР ,где |  | 104.7575
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 627.76
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 70.623
|  | КОЛР - коэффициент, учитывающий расходы по организации и ликвидации работ на объекте (общие указания п.13) | 0.06
|  | К2 - услолжняющий коэффициент по изысканиям, выполняемым в районах Крайнего Севера (общие указания п.13) | 2.5
4. | Итого затрат по п.1 - 3 |  |  | 1198.7119
4.1 | Регистрация изысканий для стр-ва и приемки материалов выполнненных работ | СТрег = Итого по п.1.4 * Крег ,где |  | 47.9485
|  | СТ01 - сметная стоиомсть изысканий по п.1.1 - 1.3, п.1.5 в ценах на 01.01.2001 г. | 1198.7119
|  | Крег - коэффициент, учитывающий расходы по регистрации изысканий (Таблица 80, п.1) | 0.04
5 | Итого сметная стоимость геологических изысканий по п.1 - 4, в ценах на 01.01.2001 г.
6 | Итого стосметная стоиомсть геологических изысканий в текущих ценах | СТ14 = СТ01*Кпер ,где |  | 5809
|  | СТ01 - сметная стоиомсть изысканий по п.1-4 в ценах на 01.01.2001 г. | 1246.6603
|  | Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021; | 4.66
| Итого по смете без НДС 20% |  |  | 5809
| НДС 20% |  |  | 1161.8
| ВСЕГО |  |  | 6970.8
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Экология
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
СМЕТА №5Инженерно-экологические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года.
№ | Виды работ | Ед. изм. | Номера таблиц,§ и пунктов СБЦ-99 | Коэф. | Цена, руб. | Объём | Стоимость, руб.
п/п
ПРЕДПОЛЕВЫЕ КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования до 5 м, исследуемая площадь св. 1 до 3 км2 | 1 программа | т.81 §4 | 1.25 | 350 | 1.1 | 481.25
К = 1,25 - прим. 2 т. 81
ИТОГО по предполевым камеральным работам: | [6 empty] | 481.25
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
2 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, II категория сложности | 1 км | т.9 §1 | 1.1 | 27 | 1 | 29.7
К=1,1 прим.1 т.9
3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно­экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 20.3 | 1 | 20.3
4 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 20.3 | 1 | 20.3
5 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, I категория сложности | 1 точка | т.11 §2 |  | 7.3 | 1 | 7.3
6 | Описание точек наблюдений при составлении почвенных карт, II категория сложности | 1 точка | т.11 §2 | 0.4 | 11.7 | 1 | 4.68
К=0,4 прим. 1 т.11
7 | Отбор объединенных проб почво­грунтов для анализа на загрязненность по химическим показателям | 1 проба | т.60 §7 | 0.9 | 11.7 | 1 | 10.53
К=0,9 прим. 1 т.60
8 | Отбор точечных проб грунтовых вод для анализа на загрязненность по химическим показателям, без использования плавсредств | 1 проба | т.60 §2 | 0.5 | 7.6 | 1 | 3.8
К=0,5 прим.3 т.60
9 | Отбор проб почво-грунтов с одной пробной площадки для бактериологического анализа | 1 проба | т.60 §10 |  | 37.7 | 1 | 37.7
10 | Отбор проб почво-грунтов с одной пробной площадки для паразитологического анализа | 1 проба | т.60 §10 | 0.9 | 37.7 | 1 | 33.93
К=0,9 прим.4 т.60
11 | Отбор точечных проб почво-грунтов методом конверта для анализа на радиоактивное загрязнение | 1 проба | т.60 §7 | 1.2 | 6.9 | 1 | 8.28
К=1,2 прим.2 т.60
12 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | т.91 §1 |  | 535 | 0.1 | 53.5
13 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1,0 га | 0,1 га | т.92 §2 |  | 49.2 | 0.3 | 14.76
14 | Выполнение полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года |  | т.2 §2 | 1.3 | 244.78 |  | 73.434
К=1,3 ОУ. п.8г
ВСЕГО: | [6 empty] | 318.214
15 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской экспедиции до участка работ от 10 до 15 км, сметная стоимость полевых работ свыше 50 тыс. руб. (8,75% от стоимости полевых работ) | руб. | т.4 §1 | 0.0875 |  | 318.214 | 27.8437
16 | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, расстояние проезда и перевозки в одном направлении свыше 25 км до 100 км, продолжительность полевых работ до 1 мес. (14% от стоимости полевых работ) | руб. | т.5 §1 | 0.14 |  | 318.214 | 44.55
17 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте (6% от стоимости полевых работ) | руб. | О.У. п.13 | 0.06 |  | 318.214 | 19.0928
ИТОГО по полевым работам: | [6 empty] | 409.7005
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Анализ почво-грунтов на химическое и радиоактивное загрязнение
18 | Водородный показатель рН водной вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | т.70 §14 |  | 2 | 1 | 2
19 | Определение валового содержания солей тяжелых металлов методом атомной абсорбции (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, As) | 1 образец | т.70 §57 |  | 7.8 | 1 | 7.8
20 | Определение валового содержания солей тяжелых металлов с использованием ртутно-гидридной приставки (Hg) | 1 образец | т.70 §59 |  | 23 | 1 | 23
21 | Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | т.70 §63 |  | 19.7 | 1 | 19.7
22 | Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом (3,4 - бенз(а)пирен) | 1 образец | т.70 §66 |  | 95.8 | 1 | 95.8
23 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
24 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (Hg) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
25 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (As) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
26 | Спектрометрия лабораторно с пробоподготовкой | 1 образец | т.91 §4 |  | 148 | 1 | 148
ВСЕГО: | [6 empty] | 453.2
Анализ почво-грунтов на агрохимические показатели
27 | Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра | 1 образец | т.64 §12 |  | 7.1 | 1 | 7.1
28 | Водородный показатель рН водной вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | т.70 §14 |  | 2 | 1 | 2
29 | Общий (валовой) азот по Къелдалю | 1 образец | т.70 §32 |  | 12.2 | 1 | 12.2
30 | Обменный натрий по Гедройцу | 1 образец | т.70 §15 |  | 14.2 | 1 | 14.2
31 | Гумус по Тюрину | 1 образец | т.70 §22 |  | 7.6 | 1 | 7.6
32 | Калий подвижный по Масловой- Чернышевой | 1 образец | т.70 §29 |  | 8.9 | 1 | 8.9
33 | Емкость поглощения по методу Антипова-Каратаева и Мамаевой | 1 образец | т.70 §43 |  | 23.2 | 1 | 23.2
34 | Отбор корешков для определения гумуса и азота | 1 образец | т.70 §72 |  | 4.5 | 1 | 4.5
35 | Фосфор подвижный по Труогу-Мейеру | 1 образец | т.70 §79 |  | 8 | 1 | 8
36 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | т.70 §83 |  | 3.8 | 1 | 3.8
37 | Анализ водной вытяжки | 1 образец | т.71 §1 |  | 48.8 | 1 | 48.8
ВСЕГО: | [6 empty] | 140.3
Анализ подземных вод на химическое загрязнение
38 | Определение аммоний-ионов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §2 |  | 8.8 | 1 | 9
39 | Определение гидрокарбонат-ионов объемным методом | 1 проба | т.72 §7 |  | 2.6 | 1 | 3
40 | Определение растворенной формы общего железа колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §8 |  | 4.1 | 1 | 4
41 | Определение растворенной формы кадмия колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §15 |  | 6.1 | 1 | 6
42 | Определение растворенной формы кобальта колориметрическим методом с предварительным концентрированием | 1 проба | т.72 §23 |  | 11.3 | 1 | 11
43 | Определение концентрации водородных ионов - рН электриметрическим методом | 1 проба | т.72 §25 |  | 2 | 1 | 2
44 | Определение магния колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §29 |  | 4.5 | 1 | 5
45 | Определение растворенной формы марганца пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §31 |  | 19.7 | 1 | 20
46 | Определение растворенной формы меди пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §32 |  | 23.5 | 1 | 24
47 | Определение растворенной формы мышьяка колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §35 |  | 9.6 | 1 | 10
48 | Определение калия расчетным методом | 1 проба | т.72 §37 |  | 0.5 | 1 | 1
49 | Определение нефтепродуктов методом тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием | 1 проба | т.72 §38 |  | 14 | 1 | 14
50 | Определение растворенной формы никеля пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §40 |  | 21.5 | 1 | 22
51 | Определение нитратов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §41 |  | 3.1 | 1 | 3
52 | Определение нитритов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §42 |  | 2.7 | 1 | 3
53 | Определение растворенной формы ртути колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §48 |  | 8.7 | 1 | 9
54 | Определение растворенной формы свинца колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §49 |  | 12.2 | 1 | 12
55 | Определение сульфатов весовым методом | 1 проба | т.72 §55 |  | 7.4 | 1 | 7
56 | Определение сухого остатка методом простого выпаривания | 1 проба | т.72 §56 |  | 7.1 | 1 | 7
57 | Титрометрическое определение хлоридов | 1 проба | т.72 §73 |  | 3.1 | 1 | 3
58 | Определение растворенной формы цинка колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §75 |  | 8.1 | 1 | 8
ВСЕГО: | [6 empty] | 183
ИТОГО по лабораторным работам | [6 empty] | 776.5
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
59 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, II сложности | 1 км | т.9 §1 |  | 18.5 | 1 | 18.5
60 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно­экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 2.1 | 1 | 2.1
61 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 2.1 | 1 | 2.1
62 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, II категория сложности | 1 точка | т.11 §2 |  | 7.5 | 1 | 7.5
63 | Описание точек наблюдений при составлении почвенных карт, I категория сложности | 1 точка | т.11 §2 | 0.4 | 7.5 | 1 | 7.5
К=0,4 прим. 1 т.11
64 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | т.91 §1 |  | 161 | 1 | 161
65 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1,0 га | 0,1 га | т.92 §2 |  | 17.8 | 0.3 | 5.34
66 | Камеральная обработка химических анализов на загрязненность почво­грунтов, воды | руб. | т.86 §6 |  | 0.2 | 776.5 | 155.3
67 | Составление технического отчета о результатах выполненных работ, стоимость камеральных работ св. 5 до 20 тыс. руб., II категория сложности (18% от стоимости всех камеральных работ) | 1 отчет | т.87 §1 | 0.18 |  | 359.34 | 64.6812
ИТОГО по камеральным работам: | [6 empty] | 424.0212
ИТОГО по всем видам работ в ценах по состоянию на 01.01.1991 г.: | [6 empty] | 2091.4717
68 | Итого с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания на 2кв. 2021 г. | руб. | Письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 | 52.94 |  | 2091.4717 | 110722.5131
ИТОГО в ценах текущего периода | [6 empty] | 110722.5131
НДС 20 % | [6 empty] | 22144.5026
ИТОГО в ценах текущего периода | [6 empty] | 132867.0157

## Проект
Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.)
СМЕТА №4 Проектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2553
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ (уровень цен) | "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства". СБЦП (номер таблицы) | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | Связь |  |  | 2083.9
1.1. | Кабельная линия связи. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП 81-2001-02 Объекты связи
|  | табл.4 п.7 (К=16+57+10+8=0,91) с учетом табл.29 | 2,29тр*0,91 | 2083.9
2 | Реконструкция ПС в части монтажа трансформаторов тока 110 кВ и трансформаторов напряжения 110 кВ |  |  | 64960
2.1. | Стоимость реконструкции ПС 110 кВ (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.8 БцПР = 1160 тр; Табл Б9.1 (Кудельной стоимости=0,16) с учетом табл.29; К=0,35(общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 1160тр*0,16*0,35*1 | 64960
3 | РЗА |  |  | 170437.5
3.1. | Релейная защита подстанций 110 кВ . (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.18. п.2 Бц=450тр. К=0,3 удельная стоимость проектирования; К=1,8 (прим к таб.18). К=0,5 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 450тр*0,3*1,8*1*0,5 | 121500
3.2. | Релейная защита и линейная автоматика сети 110 кВ. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.20. п.15 Бц=25,9т.р; К=0,5 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 25,9тр*1*0,5 | 11007.5
3.3. | Расчеты токов короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.21. п.11 Бц=55т.р.; К=0,5 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 55тр*1*0,5 | 27500
3.4. | Противоаварийная автоматика (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.22. п.1 БцПР=18,08т.р.БцРД=2,78; К=0,5 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | (18,08+2,78)тр*0,5*1 | 10430
4 | ВЧ |  |  | 5010
4.1. | Оборудование высокочастотной обработки линии (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.15. п.14 Бц=2,76+0,58тр. К=1 удельная стоимость проектирования; Стадия Проект+Рабочая К=1 | (2,76+0,58)тр*1*1*1,5 | 5010
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.2001г. |  |  | 242491.4
| Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ №№ 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 |  | 4.59
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 1113035.526
| Итого по смете без НДС |  |  | 1113035.526
| НДС 20% |  |  | 222607.1052
| ВСЕГО |  |  | 1335642.6312
Составил: ______________________Чижова А.Н.