## Свод
Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.)
Сводная таблица стоимости работ на ПИР
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2556
В ценах 2 квартала 2021 года, с учетом прогнозного уровня цен на 2022 год
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Ссылка на номер локальной сметы | Общая стоимость. руб. без НДС 20% | Сумма НДС 20 % | Общая стоимость. руб. с НДС
1 | Стоимость предпроектных работ | комплект | Смета №1 | 123429.225 | 24685.845 | 148115.07
2 | Стоимость проектных работ | комплект | Смета №2 | 323045.118 | 64609.0236 | 387654.1416
3 | Экологическая экспертиза | комплект |  | 160000 | 32000 | 192000
4 | Индекс дефлирования на 2022 г. (104,8+100)/200 |  | Индекс по письму МР2/80-01-01/8051 от 27.10.2020 | 10715.3842 | 2143.0768 | 12858.4611
| Итого |  |  | 617189.7272 | 123437.9454 | 740627.68
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Чижова А.Н.

## Предпроект
Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.)
СМЕТА №1 Предпроектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2556
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Сборник цен на предпроектные работы для электросетевого строительства №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | Предпроектные работы |  |  | 3511.5
1.1. | Стоимость общих предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | Ценник на предпроектные работы электросетевого хозяйства 1991г
Стоимость1991 = Ст-тьид1 + Ст-тьид2 + Ст-тьид3
|  | Ст-тьид1 - Сбор и обобщение документации по действующей подстанции табл.7, п.1 | 604*1,5 | 906
|  | Ст-тьид2 - Сбор исходных данных о фактических условиях размещения площадок ПС и сопоставление их с условиями, предусмотренными проектом табл.7, п.2, К-т -1,5 Общ указ п.6 | 952*1,5 | 1428
|  | Ст-тьид3 - Натуральное обследование состояния отдельных зданий и сооружений ПС и сопоставление их состояния с требованиями проекта табр.7, п.3 К-т -1,5 Общ указ п.6 | 608*1,5 | 912
|  | Ст-тьид4 - Составление отчета по выполненным работам, реконструкции комиссии (рабочей группе) по объектам реконструкции или техническому перевооружению табл.7 п.4 К-т -1,5 Общ указ п.6 | 177*1,5 | 265.5
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.1991г. |  |  | 3511.5
| Индекс изменения стоимости проектных работ на 2 квартал 2021 г. к ценам 1991г. (письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021) |  | 35.15
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 123429.225
| Итого по смете без НДС |  |  | 123429.225
| НДС 20% |  |  | 24685.845
| ВСЕГО |  |  | 148115.07
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Проект
Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.)
СМЕТА №2 Проектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-03.13-2556
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ (уровень цен) | "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства". СБЦП (номер таблицы) | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | РЗА |  |  | 65370.2
1.2. | Система оперативного постоянного тока. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.19. п.2 Бц=192,6т.р. К=0,85 удельная стоимость проектирования(прим.2); К=0,7 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 192,6тр*0,85*1*0,7 | 11459.7
1.3. | Релейная защита и линейная автоматика сети 110 кВ. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.20. п.15 Бц=25,9т.р; К=0,7 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 25,9тр*1*0,7 | 15410.5
1.4. | Расчеты токов короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ. (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.21. п.11 Бц=55т.р.; К=0,7 (общ указ. П. 1.8.4) Стадия Проект+Рабочая К=1 | 55тр*1*0,7 | 38500
2 | ВЧ |  |  | 5010
2.1. | Оборудование высокочастотной обработки линии (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.15. п.14 Бц=2,76+0,58тр. К=1 удельная стоимость проектирования; Стадия Проект+Рабочая К=1 | (2,76+0,58)тр*1*1*1,5 | 5010
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.2001г. |  |  | 70380.2
| Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ №№ 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 |  | 4.59
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 323045.118
| Итого по смете без НДС |  |  | 323045.118
| НДС 20% |  |  | 64609.0236
| ВСЕГО |  |  | 387654.1416
Составил: ______________________Чижова А.Н.