## Свод
По объекту Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
Сводная таблица стоимости работ на ПИР
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года, с учетом прогнозного уровня цен на 2022 год
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Ссылка на номер локальной сметы | Общая стоимость. руб. без НДС 20% | Сумма НДС 20 % | Общая стоимость. руб. с НДС
1 | Стоимость предпроектных работ | комплект | Смета №1 | 74553.15 | 14910.63 | 89463.78
2 | Стоимость инженерно-геодезических изысканий | комплект | Смета №2 | 55279 | 11055.8 | 66334.8
3 | Стоимость инженерно-геологических изысканий | комплект | Смета №3 | 113483 | 22696.6 | 136179.6
4 | Разработка проектной документации | комплект | Смета №4 | 528951.6 | 105790.32 | 634741.92
5 | Стоимость инженерно-экологических изысканий | комплект | Смета №5 | 110722.5131 | 22144.5026 | 132867.0157
6 | Госсударственная экспертиза проектно-сметной документации (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 26.10.2020) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий") | комплект | Смета №6 | 98117.8689 | 19623.5738 | 117741.4427
7 | Экологическая экспертиза | комплект |  | 160000 | 32000 | 192000
8 | Индекс дефлирования на 2022 г. (104,8+100)/200 |  | Индекс по письму МР2/80-01-01/8051 от 27.10.2020 | 27386.5712 | 5477.3142 | 32863.8854
| Итого |  |  | 1168493.7032 | 233698.7406 | 1402192.4438
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Чижова А.Н.

## Предпроект
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №1 Предпроектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Сборник цен на предпроектные работы для электросетевого строительства №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1 | Общие предпроектные работы |  |  | 34341.55
1.1. | Стоимость общих предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | Стоимость1991 = Ст-тьид1 + Ст-тьид2 + Ст-тьид3 |  | 977
|  | Ст-тьид1 - Сбор исходных данных для разработки намечаемых решений (Таблица 1) | 314
|  | Ст-тьид2 - Сбор исходных данных для определения принципиального направления трасс, размещения площадок (Таблица 1) | 251
|  | Ст-тьид3 - Согласование и получение заключения по намечаемым проектным решениям (Таблица 1) | 412
1.2 | Стоимость общих предпроектных работ в ценах 2 кв. 2021г. | СтоимостьТЕК = Стоимость1991 * К |  | 34341.55
|  | Стоимость1991 - Стоимость общих предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | 977
|  | К1 - индекс изменения стоимости проектных работ на 2 квартал 2021 г. к ценам 1995г. (письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021) | 35.15
2 | Дополнительные предпроектные работы |  |  | 40211.6
2.1. | Стоимость дополнительных предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | Стоимость1991 = Ст-тьид1 + Ст-тьид2 + Ст-тьид3 |  | 1144
|  | Ст-тьид1 - Сбор исходных данных о природных условиях прохождения ВЛ (Таблица 2) | 559
|  | Ст-тьид2 - Согласование разрабатываемых трасс (Таблица 2) | 291
|  | Ст-тьид3 - - Согласование мероприятий по охране окружающей среды (Таблица 2) | 294
2.2. | Стоимость дополнительных предпроектных работ в ценах 2 кв. 2020г. | СтоимостьТЕК = Стоимость1991 * К |  | 40211.6
|  | Стоимость1991 - Стоимость общих предпроектных работ в ценах 01.01.1991г. | 1144
|  | К1 - индекс изменения стоимости проектных работ на 2 квартал 2021 г. к ценам 1991г. (письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021) | 35.15
| Итого по смете без НДС |  |  | 74553.15
| НДС 20% |  |  | 14910.63
| ВСЕГО |  |  | 89463.78
Составил: Чижова А.Н.

## Геодезия
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №2 Инженерно-геодезические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», утвержденных Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 года № 213 №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1.1. | Полевые работы |  |  | 4987.875
| Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | ПР01 = БС*L, где |  | 4987.875
|  | БС - Базовая стоимость топографической съемки 1 км одноцепной ВЛ 35-110 кВ (Таблица 15 п.1), руб. | 7075
|  | L - общая длина съемки ВЛ, км | 0.705
1.2. | Камеральные работы |  |  | 3005.0625
| Стоимость камеральных работ в ценах 01.01.2001г. | КР01 = БС*L*К, где |  | 3005.0625
|  | БС - Базовая стоимость топографической съемки 1 км одноцепной ВЛ-35-110 кВ (Таблица 15 п.1), руб. | 3410
|  | L - общая длина съемки ВЛ, км | 0.705
|  | К - повышающий коэффициент, учитывающий выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий (общие указания, п.15д) | 1.25
1.3 | Прочие затраты |  |  | 3413.3276
1.3.1 | Внутренний транспорт | СТВнутТр = ПР01 * КВнТр ,где |  | 561.1359
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 4987.875
|  | КВнутТр - коэффициент расходов по внутреннему транспорту (общие указания Таблица 4 п.2) | 0.1125
1.3.2 | Внешний транспорт | СТВнешТр = (ПР01 + СТВнутТр)* КВнешТр ,где |  | 2019.84
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 4987.875
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 561.1359
|  | КВнешТр - коэффициент по внешнему транспорту в обоих направлениях (общие указания Таблица 5 п.5) | 0.364
1.3.3 | Организация и ликвидация работ | СТОЛР = (ПР01 + СТВнутТр) * К2 * КОЛР ,где |  | 832.3516
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 4987.875
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 561.1359
|  | КОЛР - коэффициент, учитывающий расходы по организации и ликвидации работ на объекте (общие указания п.13) | 0.06
|  | К2 - услолжняющий коэффициент по изысканиям, выполняемым в районах Крайнего Севера (общие указания п.13) | 2.5
1.4 | Итого затрат по п.1.1 - 1.3 |  |  | 11406.2651
1.4.1 | Регистрация изысканий для стр-ва и приемки материалов выполнненных работ | СТРЕГ = Итого по п.1.4 * КРЕГ ,где |  | 456.2506
|  | Итого по п.1.4 - Сметная стоимость изысканий в ценах на 01.01.01 г., тыс. руб. (итого по п.1.4) | 11406.2651
|  | Крег - коэффициент, учитывающий расходы по регистрации изысканий (Таблица 80, п.1) | 0.04
1.5 | Итого сметная стоиомсть изысканий по п.1.1 - 1.3, п.1.5 в ценах на 01.01.2001 г. |  |  | 11862.5157
1.5.1 | Итого стосметная стоимость изысканий в текущих ценах | СТ14 = СТ01*К1 ,где |  | 55279
|  | СТ01 - сметная стоиомсть изысканий по п.1.1 - 1.3, п.1.5 в ценах на 01.01.2001 г. | 11862.5157
|  | Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г пписьмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021; | 4.66
| Итого по смете без НДС |  |  | 55279
| НДС 20% |  |  | 11055.8
| ВСЕГО |  |  | 66334.8
Составил: Чижова А.Н.

## Геология
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №3 Инженерно-геологические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года
1.1 | Полевые работы |  |  | 233.25
1.1.1 | Шнековое бурение | ПР01 = БС*N*L*Кпов, где |  | 141.75
|  | БС - Базовая стоимость бурения 1 м скважины диаметром до 160 мм, глубиной до 10м (Таблица 21 п.1), руб. | 10.5
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
|  | L - глубина скважины, м | 3
|  | Кпов - повышающий коэффициент, учитывающий стоимость при бурении скважины колонковым шнеком | 1.5
1.1.2 | Отбор монолитов грунтов | ПР02 = БС*N, где |  | 68.7
|  | БС - Базовая стоимость отбора 1 монолита с глубины до 10м из буровых скажин (Таблица 57 п.1), руб. | 22.9
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
1.1.3 | Отбор проб воды | ПР03 = БС*L, где |  | 22.8
|  | БС - Базовая стоимость отбора точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям с глубины более 0,5 м (Таблица 60 п.2), руб. | 7.6
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
2020-02-01 | Прочие затраты |  |  | 159.6188
1.2.1 | Внутренний транспорт | СТВнутТр = ПР01 * КВнТр ,где |  | 26.2406
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 233.25
|  | КВнутТр - коэффициент расходов по внутреннему транспорту (общие указания Таблица 4 п.2) | 0.1125
1.2.2 | Внешний транспорт | СТВнешТр = (ПР01 + СТВнутТр)* КВнешТр ,где |  | 94.4546
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 233.25
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 26.2406
|  | КВнешТр - коэффициент по внешнему транспорту в обоих направлениях (общие указания Таблица 5 п.5) | 0.364
1.2.3 | Организация и ликвидация работ | СТОЛР = (ПР01 + СТВнутТр) * К2 * КОЛР ,где |  | 38.9236
|  | ПР01 - Стоимость полевых работ в ценах 01.01.2001г. | 233.25
|  | СТВнутТр - Стоимость внутреннего транспорта в ценах 01.01.2001г. | 26.2406
|  | КОЛР - коэффициент, учитывающий расходы по организации и ликвидации работ на объекте (общие указания п.13) | 0.06
|  | К2 - услолжняющий коэффициент по изысканиям, выполняемым в районах Крайнего Севера (общие указания п.13) | 2.5
1.3 | Лабораторные работы |  |  | 606.9
1.3.1 | Определение физических свойств грунтов | ЛР01 = БС*N, где |  | 405
|  | БС - Базовая стоимость сокращенного комплексного анализа физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (Таблица 63 п.11), руб. за 1 образец | 135
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
1.3.2 | Химический анализ воды | ЛР02 = БС*L, где |  | 201.9
|  | БС - Базовая стоимость стандартного (типового) анализа воды (Таблица 73 п.2), руб. за 1 образец | 67.3
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
1.4 | Камеральные работы |  |  | 859.38
1.4.1 | Обработка буровых работ | КР01 = БС*N*L, где |  | 738
|  | БС - Базовая стоимость камеральной обработки материалов буровых и горнопроходческих работ (Таблица 82 п.1), руб. за 1 м выработки | 8.2
|  | N - количество скважин, шт | 30
|  | N - количество скважин, шт (0,705 км * 3 скважины на 1 км = 3) | 3
1.4.2 | Обработка лабораторных работ | КР02 = ЛР*К, где |  | 121.38
|  | ЛР - Общая стоимость лабораторных работ по п.1.3 руб. | 606.9
|  | К - коэффициент стоимости камеральной обработки комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород) от общей стоимости лабораторных работ (Таблица 86 п.1) | 0.2
1.5 | Составление технического отчета | ТО = КР*К, где |  | 180.4698
|  | КР - Общая стоимость камеральных работ по п.1.4 руб. | 859.38
|  | К - коэффициент стоимости на составление отчета в % от стоимости камеральных работ для категорий сложности инженерно-геологических условий (Таблица 87 п.1) | 0.21
1.6 | Итого затрат по п.1.1 -1.5 |  |  | 2039.6186
1.7 | Регистрация изысканий для стр-ва и приемки материалов выполнненных работ | СТРЕГ = 80 + 3% от стоимости изысканий, превышающей 2 тыс. руб., где |  | 104
|  | Итого по п.1.6 - Сметная стоимость изысканий в ценах на 01.01.01 г., тыс. руб. (итого по п.1.6) | 2039.6186
|  | стоимость изысканий (Таблица 98, п.1) | 80
|  | Районный коэффициент для районов приравненных к КС 1,3 | 104
1.8 | Итого сметная стоимость геологических изысканий по п.2.1 - 1.5, п.1.7 в ценах на 01.01.1991 г. |  |  | 2143.6186
1.9 | Итого стосметная стоиомсть геологических изысканий в текущих ценах | СТ14 = СТ01*Кпер ,где |  | 113483
|  | СТ01 - сметная стоимость геологических изысканий по п.1.8 в ценах на 01.01.1991 г. | 2143.6186
|  | Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021; | 52.94
| Итого по смете без НДС 20% |  |  | 113483
| НДС 20% |  |  | 22696.6
| ВСЕГО |  |  | 136179.6
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Проект
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №4 Проектные работы
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики" (СБЦ-2001) "Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 (ОУСН-2001) №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
Реконструкция ВЛ 110 кВ
1.1. | Стоимость строительства ВЛ 110 кВ в ценах 01.01.2001г. | Стоимость2001 = БС*L*К1, где |  | 1321963.125
|  | БС - Базовая стоимость 1 км. одноцепной ВЛ-110кВ (ОУСН-2001 Таблица 2), руб. | 1500100
|  | L - длина линии, км | 0.705
|  | К1 - коэффициент перевода к ценам 2001г. (п.2.2.4 Методических Указаний (Приказ Минрегионразвития РФ от 29.12.09 №620)) | 1.25
1.2. | Итого стоимость строительства в ценах 2001 года по пп 1.1 |  | 1321963.125
1.3. | Базовая стоимость проектных работ по реконструкции в ценах 01.01.2001г. | ПР2001 = ПР2-(ПР2-ПР1)/(С2-С1)/(С2-Стоимость2001) (СБЦ-2001. приложение 4), где |  | 96000
|  | Стоимость2001 - Стоимость реконструкции в ценах 01.01.2001г. по п.1.2 | 1321963.125
|  | С2 - Ближайшая табличная стоимость по п.1.2 (СБЦ-2001 Таблица 2) | 2000000
|  | ПР2 - Базовая цена проектных работ в ценах на 01.01.2001 г., млн. руб., соответствующая табличной стоимости строительства (СБЦ-2001 Таблица 2), с учетом К=1,6 Общие положения) | 96000
в т.ч.:
2.4.1 | Стоимость разработки проектной документации |  |  | 38400
| Стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.2001г. | Стоимость2001 = БС*К1, где
|  | БС - Стоимость проектных работ по реконструкции ВЛ-35-110кВ, руб. (по пункту 1.4) | 38400
|  | К1 -Удельная стоимость разработки проектной документации по ВЛ напряжением 110 - 750 кВ (Таблица 14) | 0.4
2.4.2 | Стоимость разработки рабочей документации |  |  | 57600
| Стоимость разработки рабочей документации в ценах 01.01.2001г. | Стоимость2001 = БС*К1, где
|  | БС - Стоимость проектных работ по реконструкции ВЛ-35-110кВ, руб. (по пункту 1.4) | 57600
|  | К1 -Удельная стоимость разработки рабочей документации по ВЛ напряжением 110 - 750 кВ (Таблица 14) | 0.6
3 | ПКУ |  |  | 19240
3.1. | Оборудование высокочастотной обработки линии (по состоянию на 01.01.2001) | СБЦП "Объекты энергетики, 2003"
|  | табл.22. п.1 Бц=19,24тр. К=1 удельная стоимость проектирования; Стадия Проект+Рабочая К=1 | 19,24тр*1*1 | 19240
| Итого по смете в ценах на 01.2001 |  |  | 115240
| Индекс изменения сметной стоимости в текущие цены 2 кв. 2021 г письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021; |  | 4.59
| Итого стоимость разработки рабочей документации в ценах 2 кв. 2021 г |  |  | 528951.6
| Итого по смете без НДС |  |  | 528951.6
| НДС 20% |  |  | 105790.32
| ВСЕГО |  |  | 634741.92
Составил: ______________________Чижова А.Н.

## Экология
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №5 Инженерно-экологические изыскания
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года.
№ | Виды работ | Ед. изм. | Номера таблиц,§ и пунктов СБЦ-99 | Коэф. | Цена, руб. | Объём | Стоимость, руб.
п/п
ПРЕДПОЛЕВЫЕ КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования до 5 м, исследуемая площадь св. 1 до 3 км2 | 1 программа | т.81 §4 | 1.25 | 350 | 1.1 | 481.25
К = 1,25 - прим. 2 т. 81
ИТОГО по предполевым камеральным работам: | [6 empty] | 481.25
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
2 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, II категория сложности | 1 км | т.9 §1 | 1.1 | 27 | 1 | 29.7
К=1,1 прим.1 т.9
3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно­экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 20.3 | 1 | 20.3
4 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 20.3 | 1 | 20.3
5 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, I категория сложности | 1 точка | т.11 §2 |  | 7.3 | 1 | 7.3
6 | Описание точек наблюдений при составлении почвенных карт, II категория сложности | 1 точка | т.11 §2 | 0.4 | 11.7 | 1 | 4.68
К=0,4 прим. 1 т.11
7 | Отбор объединенных проб почво­грунтов для анализа на загрязненность по химическим показателям | 1 проба | т.60 §7 | 0.9 | 11.7 | 1 | 10.53
К=0,9 прим. 1 т.60
8 | Отбор точечных проб грунтовых вод для анализа на загрязненность по химическим показателям, без использования плавсредств | 1 проба | т.60 §2 | 0.5 | 7.6 | 1 | 3.8
К=0,5 прим.3 т.60
9 | Отбор проб почво-грунтов с одной пробной площадки для бактериологического анализа | 1 проба | т.60 §10 |  | 37.7 | 1 | 37.7
10 | Отбор проб почво-грунтов с одной пробной площадки для паразитологического анализа | 1 проба | т.60 §10 | 0.9 | 37.7 | 1 | 33.93
К=0,9 прим.4 т.60
11 | Отбор точечных проб почво-грунтов методом конверта для анализа на радиоактивное загрязнение | 1 проба | т.60 §7 | 1.2 | 6.9 | 1 | 8.28
К=1,2 прим.2 т.60
12 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | т.91 §1 |  | 535 | 0.1 | 53.5
13 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1,0 га | 0,1 га | т.92 §2 |  | 49.2 | 0.3 | 14.76
14 | Выполнение полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года |  | т.2 §2 | 1.3 | 244.78 |  | 73.434
К=1,3 ОУ. п.8г
ВСЕГО: | [6 empty] | 318.214
15 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской экспедиции до участка работ от 10 до 15 км, сметная стоимость полевых работ свыше 50 тыс. руб. (8,75% от стоимости полевых работ) | руб. | т.4 §1 | 0.0875 |  | 318.214 | 27.8437
16 | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, расстояние проезда и перевозки в одном направлении свыше 25 км до 100 км, продолжительность полевых работ до 1 мес. (14% от стоимости полевых работ) | руб. | т.5 §1 | 0.14 |  | 318.214 | 44.55
17 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте (6% от стоимости полевых работ) | руб. | О.У. п.13 | 0.06 |  | 318.214 | 19.0928
ИТОГО по полевым работам: | [6 empty] | 409.7005
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Анализ почво-грунтов на химическое и радиоактивное загрязнение
18 | Водородный показатель рН водной вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | т.70 §14 |  | 2 | 1 | 2
19 | Определение валового содержания солей тяжелых металлов методом атомной абсорбции (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, As) | 1 образец | т.70 §57 |  | 7.8 | 1 | 7.8
20 | Определение валового содержания солей тяжелых металлов с использованием ртутно-гидридной приставки (Hg) | 1 образец | т.70 §59 |  | 23 | 1 | 23
21 | Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | т.70 §63 |  | 19.7 | 1 | 19.7
22 | Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом (3,4 - бенз(а)пирен) | 1 образец | т.70 §66 |  | 95.8 | 1 | 95.8
23 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
24 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (Hg) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
25 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов (As) | 1 образец | т.70 §85 |  | 52.3 | 1 | 52.3
26 | Спектрометрия лабораторно с пробоподготовкой | 1 образец | т.91 §4 |  | 148 | 1 | 148
ВСЕГО: | [6 empty] | 453.2
Анализ почво-грунтов на агрохимические показатели
27 | Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра | 1 образец | т.64 §12 |  | 7.1 | 1 | 7.1
28 | Водородный показатель рН водной вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | т.70 §14 |  | 2 | 1 | 2
29 | Общий (валовой) азот по Къелдалю | 1 образец | т.70 §32 |  | 12.2 | 1 | 12.2
30 | Обменный натрий по Гедройцу | 1 образец | т.70 §15 |  | 14.2 | 1 | 14.2
31 | Гумус по Тюрину | 1 образец | т.70 §22 |  | 7.6 | 1 | 7.6
32 | Калий подвижный по Масловой- Чернышевой | 1 образец | т.70 §29 |  | 8.9 | 1 | 8.9
33 | Емкость поглощения по методу Антипова-Каратаева и Мамаевой | 1 образец | т.70 §43 |  | 23.2 | 1 | 23.2
34 | Отбор корешков для определения гумуса и азота | 1 образец | т.70 §72 |  | 4.5 | 1 | 4.5
35 | Фосфор подвижный по Труогу-Мейеру | 1 образец | т.70 §79 |  | 8 | 1 | 8
36 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | т.70 §83 |  | 3.8 | 1 | 3.8
37 | Анализ водной вытяжки | 1 образец | т.71 §1 |  | 48.8 | 1 | 48.8
ВСЕГО: | [6 empty] | 140.3
Анализ подземных вод на химическое загрязнение
38 | Определение аммоний-ионов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §2 |  | 8.8 | 1 | 9
39 | Определение гидрокарбонат-ионов объемным методом | 1 проба | т.72 §7 |  | 2.6 | 1 | 3
40 | Определение растворенной формы общего железа колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §8 |  | 4.1 | 1 | 4
41 | Определение растворенной формы кадмия колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §15 |  | 6.1 | 1 | 6
42 | Определение растворенной формы кобальта колориметрическим методом с предварительным концентрированием | 1 проба | т.72 §23 |  | 11.3 | 1 | 11
43 | Определение концентрации водородных ионов - рН электриметрическим методом | 1 проба | т.72 §25 |  | 2 | 1 | 2
44 | Определение магния колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §29 |  | 4.5 | 1 | 5
45 | Определение растворенной формы марганца пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §31 |  | 19.7 | 1 | 20
46 | Определение растворенной формы меди пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §32 |  | 23.5 | 1 | 24
47 | Определение растворенной формы мышьяка колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §35 |  | 9.6 | 1 | 10
48 | Определение калия расчетным методом | 1 проба | т.72 §37 |  | 0.5 | 1 | 1
49 | Определение нефтепродуктов методом тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием | 1 проба | т.72 §38 |  | 14 | 1 | 14
50 | Определение растворенной формы никеля пламенным атомно­абсорбционным методом | 1 проба | т.72 §40 |  | 21.5 | 1 | 22
51 | Определение нитратов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §41 |  | 3.1 | 1 | 3
52 | Определение нитритов колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §42 |  | 2.7 | 1 | 3
53 | Определение растворенной формы ртути колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §48 |  | 8.7 | 1 | 9
54 | Определение растворенной формы свинца колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §49 |  | 12.2 | 1 | 12
55 | Определение сульфатов весовым методом | 1 проба | т.72 §55 |  | 7.4 | 1 | 7
56 | Определение сухого остатка методом простого выпаривания | 1 проба | т.72 §56 |  | 7.1 | 1 | 7
57 | Титрометрическое определение хлоридов | 1 проба | т.72 §73 |  | 3.1 | 1 | 3
58 | Определение растворенной формы цинка колориметрическим методом | 1 проба | т.72 §75 |  | 8.1 | 1 | 8
ВСЕГО: | [6 empty] | 183
ИТОГО по лабораторным работам | [6 empty] | 776.5
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
59 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости, II сложности | 1 км | т.9 §1 |  | 18.5 | 1 | 18.5
60 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно­экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 2.1 | 1 | 2.1
61 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты в масштабе 1:2000-1:1000, удовлетворительная проходимость | 1 км | т.10 §4 |  | 2.1 | 1 | 2.1
62 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, II категория сложности | 1 точка | т.11 §2 |  | 7.5 | 1 | 7.5
63 | Описание точек наблюдений при составлении почвенных карт, I категория сложности | 1 точка | т.11 §2 | 0.4 | 7.5 | 1 | 7.5
К=0,4 прим. 1 т.11
64 | Измерение потока радона на участке | 20 точек | т.91 §1 |  | 161 | 1 | 161
65 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1,0 га | 0,1 га | т.92 §2 |  | 17.8 | 0.3 | 5.34
66 | Камеральная обработка химических анализов на загрязненность почво­грунтов, воды | руб. | т.86 §6 |  | 0.2 | 776.5 | 155.3
67 | Составление технического отчета о результатах выполненных работ, стоимость камеральных работ св. 5 до 20 тыс. руб., II категория сложности (18% от стоимости всех камеральных работ) | 1 отчет | т.87 §1 | 0.18 |  | 359.34 | 64.6812
ИТОГО по камеральным работам: | [6 empty] | 424.0212
ИТОГО по всем видам работ в ценах по состоянию на 01.01.1991 г.: | [6 empty] | 2091.4717
68 | Итого с учетом индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания на 2кв. 2021 г. | руб. | Письмо Минстроя РФ № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 | 52.94 |  | 2091.4717 | 110722.5131
ИТОГО в ценах текущего периода | [6 empty] | 110722.5131
НДС 20 % | [6 empty] | 22144.5026
ИТОГО в ценах текущего периода | [6 empty] | 132867.0157

## Экспертиза
Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.), ИП 009-11-1-01.12-2280
СМЕТА №6 (Прохождение и сопровождение государственной экспертизы)
Номер ИП: L_009-11-1-01.12-2280
В ценах 2 квартала 2021 года.
№ п/п | Наименование зданий,сооружений, видов проектных работ | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 165 (ред. от 22.03.2016) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" №№таблиц и пунктов, формула для расчета | Расчет стоимости работ, значение частного показателя | Итого стоимость работ по пункту, руб.
1.1. | Стоимость предпроектных работ |  |  | 1144
1.2. | Стоимость инженерно-геодезических изысканий |  |  | 11862.5157
1.3. | Стоимость инженерно-геологических изысканий |  |  | 2143.6186
1.4. | Стоимость инженерно-экологических изысканий |  |  | 2091.4717
1.5. | Стоимость проектных работ |  |  | 46096
1.6. | Итого стоимость проектно-изыскательских работ в ценах на 01.01.2001 года по п.1.1 - п.1.5 |  |  | 63337.606
1.7. | Стоимость прохождения и сопровождения государственной экспертизы | ЭКС = ПИР2001 * К1 * К2, где |  | 98117.8689
|  | ПИР2001 - Стоимость проектно-изыскательских работ в ценах на 01.01.2001 года - п.1.6, руб. | 63337.606
|  | К1 - индекс изменения стоимости проектных работ на 2 квартал 2021г. к ценам 2001г. (Письмо Минстроя РФ от 02.11.2020 №44016-ИФ/09) | 4.59
|  | К2 - коэффициент процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы | 0.3375
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 98117.8689
| НДС 20% |  |  | 19623.5738
| ВСЕГО |  |  | 117741.4427
Бушковский Вадим Сергеевич
Генеральный директор ООО "ВПСК"
| (подпись, М.П.) | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)