## Сводка затрат
K_003-26-1-05.20-0023
| Заказчик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме , тыс. руб | 132237.7302
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование проекта
|  |  | в т.ч. |  | в т.ч.
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Этап 1 | … | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость: | 111355.9856 | #VALUE! | #VALUE! | 11838.8552 | 49905.7624 | 4969.3838 | 7345.9409 | 7440.7195 | 10685.3901 | 10289.7558 | 8880.178
1.1 | строительных и монтажных работ | 23892.6766 | (указать) | (указать) | 1576.1573 | 11959.0799 | 1037.4657 | 1533.623 | 1553.4101 | 2230.8048 | 2148.2077 | 1853.928
1.2 | оборудования | 30548.9686 | (указать) | (указать) | 5130 | 11701.2263 | 1374.0545 | 2031.1821 | 2057.3888 | 2954.5532 | 2845.1587 | 2455.4048
1.3 | прочих затрат | 56914.3405 | (указать) | (указать) | 5132.6979 | 26245.4562 | 2557.8636 | 3781.1357 | 3829.9206 | 5500.032 | 5296.3894 | 4570.8452
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 132237.7302 | #VALUE! | #VALUE! | 14149.7152 | 58554.3734 | 5963.2605 | 8815.129 | 8928.8634 | 12822.4681 | 12347.7069 | 10656.2136
2.1 | НДС (20%) | 4176.3489 |  |  | 2310.86 | 8648.611 | 993.8768 | 1469.1882 | 1488.1439 | 2137.078 | 2057.9511 | 1776.0356
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 132237.7302 | (указать) | (указать) | 14149.7152 | 58554.3734 | 5963.2605 | 8815.129 | 8928.8634 | 12822.4681 | 12347.7069 | 10656.2136
Примечание:
Форма "Сводка затрат" и данные в столбцах 1-3 заполняются в соответствии с Приложением 7 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421
Столбцы 4, 5 заполняются в отношении проектов по которым предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По итогам расчета сметной стоимости с учетом НДС, определяется "итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен" в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 (либо пункт 53 от 14.06.2016 № 533).

## 2021 г. факт
Сводка затрат
по фактическим затратам
K_003-26-1-05.20-0023
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.)
Составлен на основании: договора на полный комплекс работ от 02.09.2020 № ВЭ2.6-20/0210 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада»
Год ввода в эксплуатацию | 2021
Вид работ | Стоимость тыс. руб.
ПИР | 0
Стоимость СМР | 1576.1573
Оборудование | 5130
Прочее (аренда,ФОТ, проценты по кредиту и т.п.) | 5132.6979
Итого без НДС | 11838.8552
в т.ч. НДС | 2310.86
Оценка полной стоимости проекта с НДС | 14149.7152

## 2022 г. факт
Сводка затрат
по фактическим затратам
K_003-26-1-05.20-0023
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.)
Составлен на основании: договора на полный комплекс работ от 02.09.2020 № ВЭ2.6-20/0210 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада»
Год ввода в эксплуатацию | 2022
Вид работ | Стоимость тыс. руб.
ПИР | 4813.52
Стоимость СМР | 11959.0799
Оборудование | 11701.2263
Прочее (аренда,ФОТ, проценты по кредиту и т.п.) | 21431.9361
Итого без НДС | 49905.7624
в т.ч. НДС | 8648.611
Оценка полной стоимости проекта с НДС | 58554.3734

## 2022 г.
Заказчик |  | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 57926184.59 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. |  |  |  | Индекс дефлятор до 2022 г |  | 1 | 1.049
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | Кол-во, шт
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 23 | Монтажные работы |  | 9978000 | 13215200 |  | 23193200 | 13
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 9978000 | 13215200 |  | 23193200
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 9978000 | 13215200 |  | 23193200
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 9978000 | 13215200 |  | 23193200
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 23 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 16057400 | 16057400 | 13
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 16057400 | 16057400
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 9978000 | 13215200 | 16057400 | 39250600
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 6384498.67 | 6384498.67
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 6384498.67 | 6384498.67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 2158783 | 2158783
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 2158783 | 2158783
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 9978000 | 13215200 | 24600681.67 | 47793881.67
Итого в ценах 2022 г. |  |  | 0 | 9978000 | 13215200 | 24600681.67 | 47793881.67
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 99780 | 132152 | 246006.82 | 477938.82
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 10077780 | 13347352 | 24846688.49 | 48271820.49
6 |  | НДС - 20% | 0 | 2015556 | 2669470.4 | 4969337.7 | 9654364.1
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 12093336 | 16016822.4 | 29816026.19 | 57926184.59

## ОСР 02-01 22
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 9978000 | 13215200 |  | 23193200 | 200
|  | Итого | 0 | 9978000 | 13215200 | 0 | 23193200
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 9978000 | 13215200 | 0 | 23193200
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 22
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 16057400 | 16057400 | 200
|  | Итого |  |  |  | 16057400 | 16057400
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 16057400 | 16057400
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2023 г.
Заказчик |  | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 5963260.52 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2023 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2023 г |  | 1.0295 | 1.049
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | Кол-во, шт
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 23 | Монтажные работы | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 |  | 2387643.77 | 13
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 |  | 2387643.77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 |  | 2387643.77
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 |  | 2387643.77
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 23 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1653042.75 | 1653042.75 | 13
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 1653042.75 | 1653042.75
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 | 1653042.75 | 4040686.52
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 657257.67 | 657257.67
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 657257.67 | 657257.67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 222237.76 | 222237.76
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 222237.76 | 222237.76
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 | 2532538.18 | 4920181.95
Итого в ценах 2023 г. |  |  | 0 | 1027193.73 | 1360450.04 | 2532538.18 | 4920181.95
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 10271.94 | 13604.5 | 25325.38 | 49201.82
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 1037465.67 | 1374054.54 | 2557863.56 | 4969383.77
6 |  | НДС - 20% | 0 | 207493.13 | 274810.91 | 511572.71 | 993876.75
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 1244958.8 | 1648865.45 | 3069436.27 | 5963260.52

## ОСР 02-01 23
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 997800 | 1321520 |  | 2319320 | 20
|  | Итого | 0 | 997800 | 1321520 | 0 | 2319320
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 997800 | 1321520 | 0 | 2319320
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 23
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 1605740 | 1605740 | 20
|  | Итого |  |  |  | 1605740 | 1605740
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1605740 | 1605740
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2024 г.
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 8815129.04 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2024 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2024 г |  | 1.087 | 1.0983
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | Кол-во, шт
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 24 | Монтажные работы | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 |  | 3529510.05 | 25
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 | 0 | 3529510.05
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 |  | 3529510.05
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 |  | 3529510.05
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 24 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2443593.58 | 2443593.58 | 25
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 2443593.58 | 2443593.58
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 | 2443593.58 | 5973103.63
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 971584.44 | 971584.44
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 971584.44 | 971584.44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 328520.7 | 328520.7
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 328520.7 | 328520.7
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 | 3743698.72 | 7273208.77
Итого в ценах 2024 г. |  |  | 0 | 1518438.65 | 2011071.4 | 3743698.72 | 7273208.77
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 15184.39 | 20110.71 | 37436.99 | 72732.09
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 1533623.04 | 2031182.12 | 3781135.71 | 7345940.87
6 |  | НДС - 20% | 0 | 306724.61 | 406236.42 | 756227.14 | 1469188.17
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 1840347.65 | 2437418.54 | 4537362.85 | 8815129.04

## ОСР 02-01 24
ОСР 02-01
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 2 кв 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | Количество
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 1396920 | 1850128 |  | 3247048 | 28
|  | Итого | 0 | 1396920 | 1850128 | 0 | 3247048
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1396920 | 1850128 | 0 | 3247048
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 24
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 2248036 | 2248036 | 28
|  | Итого |  |  |  | 2248036 | 2248036
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2248036 | 2248036
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2025 г.
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 8928863.38 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2025 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2025 г |  | 1.1418
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 25 | Монтаж работы | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 |  | 3575048.4
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 |  | 3575048.4
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 |  | 3575048.4
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 |  | 3575048.4
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 25 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2475121.25 | 2475121.25
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 2475121.25 | 2475121.25
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 | 2475121.25 | 6050169.65
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 984119.99 | 984119.99
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 984119.99 | 984119.99
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 332759.33 | 332759.33
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 332759.33 | 332759.33
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 | 3792000.57 | 7367048.97
Итого в ценах 2025 г. |  |  | 0 | 1538029.81 | 2037018.59 | 3792000.57 | 7367048.97
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 15380.3 | 20370.19 | 37920.01 | 73670.5
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 1553410.11 | 2057388.78 | 3829920.59 | 7440719.48
6 |  | НДС - 20% | 0 | 310682.02 | 411477.76 | 765984.12 | 1488143.9
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 1864092.13 | 2468866.54 | 4595904.71 | 8928863.38

## ОСР 02-01 25
ОСР 02-01
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 1347030 | 1784052 |  | 3131082 | 27
|  | Итого | 0 | 1347030 | 1784052 | 0 | 3131082
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1347030 | 1784052 | 0 | 3131082
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 25
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 2167749 | 2167749 | 27
|  | Итого |  |  |  | 2167749 | 2167749
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2167749 | 2167749
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2026 г.
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 12822468.12 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2026 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2026 г |  | 1.1965
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 26 | Монтаж работы | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 |  | 5134017.88
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 |  | 5134017.88
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 |  | 5134017.88
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 |  | 5134017.88
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 26 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3554446.08 | 3554446.08
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 3554446.08 | 3554446.08
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 | 3554446.08 | 8688463.96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 1413264.68 | 1413264.68
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1413264.68 | 1413264.68
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 477865.52 | 477865.52
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 477865.52 | 477865.52
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 | 5445576.28 | 10579594.16
Итого в ценах 2026 г. |  |  | 0 | 2208717.66 | 2925300.22 | 5445576.28 | 10579594.16
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 22087.18 | 29253 | 54455.76 | 105795.94
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 2230804.84 | 2954553.22 | 5500032.04 | 10685390.1
6 |  | НДС - 20% | 0 | 446160.97 | 590910.64 | 1100006.41 | 2137078.02
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 2676965.81 | 3545463.86 | 6600038.45 | 12822468.12

## ОСР 02-01 26
ОСР 02-01
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 1845930 | 2444812 |  | 4290742 | 37
|  | Итого | 0 | 1845930 | 2444812 | 0 | 4290742
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1845930 | 2444812 | 0 | 4290742
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 26
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 2970619 | 2970619 | 37
|  | Итого |  |  |  | 2970619 | 2970619
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2970619 | 2970619
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2027 г.
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 12347706.91 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2027 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2027 г |  | 1.2539
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 27 | Монтаж работы | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 |  | 4943927.13
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 |  | 4943927.13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 |  | 4943927.13
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 |  | 4943927.13
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 27 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3422840.13 | 3422840.13
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 3422840.13 | 3422840.13
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 | 3422840.13 | 8366767.26
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 1360937.53 | 1360937.53
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1360937.53 | 1360937.53
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 460172.2 | 460172.2
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 460172.2 | 460172.2
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 | 5243949.86 | 10187876.99
Итого в ценах 2027 г. |  |  | 0 | 2126938.28 | 2816988.85 | 5243949.86 | 10187876.99
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 21269.38 | 28169.89 | 52439.5 | 101878.77
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 2148207.66 | 2845158.74 | 5296389.36 | 10289755.76
6 |  | НДС - 20% | 0 | 429641.53 | 569031.75 | 1059277.87 | 2057951.15
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 2577849.19 | 3414190.49 | 6355667.23 | 12347706.91

## ОСР 02-01 27
ОСР 02-01
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 1696260 | 2246584 |  | 3942844 | 34
|  | Итого | 0 | 1696260 | 2246584 | 0 | 3942844
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1696260 | 2246584 | 0 | 3942844
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 27
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 2729758 | 2729758 | 34
|  | Итого |  |  |  | 2729758 | 2729758
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2729758 | 2729758
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 2028 г.
Заказчик |  | ПАО "МРСК Северо-Запада"
(наименование организации)
"УТВЕРЖДЕН" "_____ " ________________2021 г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 10656213.61 | руб. с НДС
(ссылка на документ об утверждении)
"_____"_____________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
(наименование стройки)
Номер инвест пректа K_003-26-1-05.20-0023
| Составлена в ценах 2022 г. с пересчетом в прогнозный уровень 2028 г |  |  |  | Индекс дефлятор до 2028 г |  | 1.314
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОСР 02-01 27 | Монтаж работы | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 |  | 4266666.19
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 |  | 4266666.19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 |  | 4266666.19
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8 от СМР гл.1-7 |  |  |  |  | 0
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 |  | 4266666.19
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ОСР 09-01 27 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2953950.55 | 2953950.55
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 2953950.55 | 2953950.55
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 | 2953950.55 | 7220616.74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-15,418% |  |  |  | 1174504.8 | 1174504.8
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 1174504.8 | 1174504.8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Договор | Проектные работы |  |  |  | 397133.92 | 397133.92
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 397133.92 | 397133.92
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 | 4525589.27 | 8792255.46
Итого в ценах 2028 г. |  |  | 0 | 1835572.29 | 2431093.9 | 4525589.27 | 8792255.46
5 |  | Непредвиденные затраты - 1% | 0 | 18355.72 | 24310.94 | 45255.89 | 87922.55
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 0 | 1853928.01 | 2455404.84 | 4570845.16 | 8880178.01
6 |  | НДС - 20% | 0 | 370785.6 | 491080.97 | 914169.03 | 1776035.6
| Итого по сводному расчету с НДС |  | 0 | 2224713.61 | 2946485.81 | 5485014.19 | 10656213.61

## ОСР 02-01 28
ОСР 02-01
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0 | 1396920 | 1850128 |  | 3247048 | 28
|  | Итого | 0 | 1396920 | 1850128 | 0 | 3247048
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 1396920 | 1850128 | 0 | 3247048
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01 28
| Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г | [7 empty] | Количество
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) |  |  |  | 2248036 | 2248036 | 28
|  | Итого |  |  |  | 2248036 | 2248036
2 | Приказ 332/пр от 19.06.2020 п. 22 | Временные здания и сооружения 3,9%
3 | Приказом Минстроя от 25.05.2021г. №325/пр, прил. 1, п.,37; прил. 4 п. 56.3 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2%*1,2 (VI температурная зона)
Итого
|  | ВСЕГО, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2248036 | 2248036
ОТ
ЭМ
МР
НР
СП
оборудование
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
589 БС 2022 Монтаж базовой станции (LRST-868-VGA-2a9) на дер опору ВЛ пр...
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 115.97 | (14,07) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10.03 | (0,28) | тыс.руб.
| монтажных работ | 49.89 | (3,39) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 28.23 | чел.час.
| оборудования | 66.08 | (10,67) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2.44 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка Базовой станции
1 | ТЕРм11-01-001-05 | Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг (труба стальная) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.57; 10: 11.57; 11: 35,62; 12: 412
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.37; 10: 22.37; 11: 11,23; 12: 251
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.58; 10: 2.58; 11: 35,62; 12: 92
| 4 | М |  |  | 8: 58.93; 10: 58.93; 11: 8,59; 12: 506
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 7: 1,12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,24; 7: 0,24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.87; 10: 92.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.15; 12: 504
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 12.74; 12: 454
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.51; 12: 232
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.12; 12: 1855
2 | ТЦ_523.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Труба стальная, 30-32 мм |  |  | м |  |  | 1,5 | 607.5 | 1,02 | 108.15 | 8,59 | 929
(Материалы для монтажных работ)
Цена=729/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
5 | ТЕРм10-04-087-02 | Устройство антенное развязывающее, антена приемно-передающая |  |  | 4: 1 устройство; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.31; 10: 153.31; 11: 35,62; 12: 5461
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.39; 10: 74.39; 11: 11,23; 12: 835
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.16; 10: 8.16; 11: 35,62; 12: 291
| 4 | М |  |  | 8: 121.99; 10: 121.99; 11: 8,59; 12: 1048
| 999-0005 | Масса |  |  | 4: т; 5: 0,1; 7: 0,1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,3; 7: 15,3
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 7: 0,76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 349.69; 10: 349.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.47; 12: 5752
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 153.4; 12: 5464
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 85.58; 12: 3049
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588.67; 12: 15857
6 | ТССЦ-111-3161 | Хомут червячный 12,7мсм/40-64(38-63)мм просечной, цинк |  |  | шт. |  |  | 2 | 2.11 |  | 4.22 | 8,59 | 36
(Прокладка и монтаж сетей связи)
7 | ТЕРм11-06-001-01 | Монтаж шкафа(пульта)управления навесного на опоре ВЛ-0,4кВ(корпус блока с гермовводами+блок питания) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
На вес к=0,2 ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.53; 9: 0,2; 10: 19.01; 11: 35,62; 12: 677
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.98; 9: 0,2; 10: 4.79; 11: 11,23; 12: 54
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 0,2; 10: 0.23; 11: 35,62; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 75.87; 9: 0,2; 10: 30.35; 11: 8,59; 12: 261
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,15; 6: 0,2; 7: 2,06
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 0,2; 7: 0,016
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 135.38; 10: 54.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.24; 12: 685
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 17.32; 12: 617
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.85; 12: 315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.32; 12: 1924
8 | ТЦ_513.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Корпус блока с гермовводами(щит) |  |  | шт. |  |  | 1 | 5774.17 | 1,02 | 685.68 | 8,59 | 5890
(Материалы для монтажных работ)
Цена=6929/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
48 | ТЦ_513.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Блок питания(источник питания HDR-15-24) |  |  | шт. |  |  | 1 | 1916.67 | 1,02 | 227.59 | 8,59 | 1955
(Материалы для монтажных работ)
Цена=2300/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
51 | ТЦ_523.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Шина 8 отверстий 6х9 мм на DIN-изоляторе |  |  | шт. |  |  | 1 | 450 | 1,02 | 53.43 | 8,59 | 459
(Материалы для монтажных работ)
Цена=540/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
11 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 0,18 | 575.27 |  | 103.55 | 8,59 | 889
(Материалы для монтажных работ)
12 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП), СОТ36 |  |  | шт. |  |  | 9 | 6.33 |  | 56.97 | 8,59 | 489
(Материалы для монтажных работ)
13 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит (Базовая станция) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
На вес к=0,2 ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.53; 9: 0,2; 10: 9.51; 11: 35,62; 12: 339
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.98; 9: 0,2; 10: 2.4; 11: 11,23; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 0,2; 10: 0.12; 11: 35,62; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 75.87; 9: 0,2; 10: 15.17; 11: 8,59; 12: 130
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,15; 6: 0,2; 7: 1,03
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 0,2; 7: 0,008
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 135.38; 10: 27.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.63; 12: 343
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 8.67; 12: 309
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.43; 12: 158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.18; 12: 963
14 | ТЦ_507.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | м |  |  | 5 | 100.83 |  | 58.67 | 8,59 | 504
(Материалы для монтажных работ)
Цена=121/1,2
17 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 470.94; 9: 1,05; 10: 9.89; 11: 35,62; 12: 352
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.14; 10: 0.56; 11: 11,23; 12: 6
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.59; 10: 0.03; 11: 35,62; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 425.41; 10: 8.51; 11: 8,59; 12: 73
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47; 6: 1,05; 7: 0,987
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,11; 7: 0,0022
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 924.49; 10: 18.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.92; 12: 353
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.62; 12: 342
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.06; 12: 180
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.64; 12: 953
18 | ТЦ_507.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р645 |  |  | шт |  |  | 2 | 622.5 |  | 144.94 | 8,59 | 1245
(Материалы для монтажных работ)
Цена=747/1,2
21 | ТЕРм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (рамка со шкафом питания ) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
Поставка с оборудованием МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.74; 10: 4.74; 11: 35,62; 12: 169
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.27; 10: 6.27; 11: 11,23; 12: 70
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.64; 11: 35,62; 12: 23
| 4 | М |  |  | 8: 24.8; 9: 0; 10: 0; 11: 8,59
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 7: 0,52
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,06
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.81; 10: 11.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.38; 12: 192
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.84; 12: 173
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.47; 12: 88
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.32; 12: 500
22 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 4: 100 м; 7: 0,07
| ОП п.1.11.4 | При производстве работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях в сооружениях к затратам труда рабочих следует применять коэффициент определяемый по формуле: К=1 +0,05хМ, где М - число метров сверх 5. ПЗ=1,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 107.07; 10: 7.49; 11: 35,62; 12: 267
| 4 | М |  |  | 8: 16.27; 10: 1.14; 11: 8,59; 12: 10
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,27; 7: 0,6489
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.34; 10: 8.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.49; 12: 267
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.74; 12: 240
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.45; 12: 123
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.82; 12: 640
23 | ТЦ_504.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Кабель N111-RG213-N111-5м |  |  | шт |  |  | 1 | 4100 |  | 477.3 | 8,59 | 4100
(Материалы для монтажных работ)
Цена=4920/1,2
26 | ТССЦ-501-0610 | Кабель силовой гибкий КГ 2х0,75-660(ПВС 2х0,75) |  |  | 1000 м |  |  | 0,002 | 3602 |  | 7.2 | 8,59 | 62
(Электротехнические установки на других объектах)
27 | ТЕРм08-02-305-01 | Хомут на опоре (крепление кабеля по телу опоры) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 5
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.29; 9: 1,05; 10: 12.02; 11: 35,62; 12: 428
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.2; 10: 196; 11: 11,23; 12: 2201
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.9; 10: 19.5; 11: 35,62; 12: 695
| 4 | М |  |  | 8: 0.05; 10: 0.25; 11: 8,59; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,24; 6: 1,05; 7: 1,26
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 7: 1,35
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.54; 10: 208.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.52; 12: 1123
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 30.57; 12: 1089
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.08; 12: 573
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.92; 12: 4293
28 | ТССЦ-111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778, кабельный ремешок |  |  | шт. |  |  | 5 | 2.11 |  | 10.55 | 8,59 | 91
(Прокладка и монтаж сетей связи)
29 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0,01
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.17; 9: 1,05; 10: 3.31; 11: 35,62; 12: 118
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.18; 10: 0.32; 11: 11,23; 12: 4
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.43; 10: 0; 11: 35,62
| 4 | М |  |  | 8: 160.4; 10: 1.6; 11: 8,59; 12: 14
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,16; 6: 1,05; 7: 0,33768
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0003
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 507.75; 10: 5.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.31; 12: 118
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.21; 12: 114
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.69; 12: 60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.13; 12: 310
30 | ТЦ_507.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Провод гибкий ПуГВ 1х6мм2 (желто-зеленый) |  |  | м |  |  | 1 | 89.17 |  | 10.36 | 8,59 | 89
(Материалы для монтажных работ)
Цена=107/1,2
33 | ТЦ_507.0.00.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 |  |  | шт |  |  | 1 | 172.5 |  | 20.14 | 8,59 | 173
(Материалы для монтажных работ)
Цена=207/1,2
36 | ТССЦ-111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778, кабельный ремешок |  |  | шт. |  |  | 2 | 2.11 |  | 4.22 | 8,59 | 36
(Прокладка и монтаж сетей связи)
37 | ТССЦ-509-1588 | Наконечники кабельные НКИ 6-8,0мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 2.51 |  | 2.51 | 8,59 | 22
(Электротехнические установки на других объектах)
38 | ТССЦ-509-1588 | Наконечники кабельные НШВ 6-12,0мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 2.51 |  | 2.51 | 8,59 | 22
(Электротехнические установки на других объектах)
39 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.94; 9: 1,05; 10: 21.99; 11: 35,62; 12: 783
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.21; 10: 1.21; 11: 11,23; 12: 14
| 4 | М |  |  | 8: 33.65; 10: 33.65; 11: 8,59; 12: 289
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,09; 6: 1,05; 7: 2,1945
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.8; 10: 56.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.99; 12: 783
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.33; 12: 760
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.21; 12: 399
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.39; 12: 2245
40 | ТССЦ-111-0183 | Фиксатор дистанционный SO70(прим к ДФ 10-45) |  |  | шт. |  |  | 5 | 14.8 |  | 74 | 8,59 | 636
(Прокладка и монтаж сетей связи)
41 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,08
| 1 | ОТ |  |  | 8: 358.45; 10: 28.68; 11: 35,62; 12: 1022
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.8; 10: 1.34; 11: 11,23; 12: 15
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.01; 11: 35,62
| 4 | М |  |  | 8: 128.24; 10: 10.26; 11: 8,59; 12: 88
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,7; 7: 2,776
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0008
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 503.49; 10: 40.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.69; 12: 1022
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.83; 12: 991
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.63; 12: 521
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.74; 12: 2637
49 | ТССЦ-509-1588 | Наконечники кабельные НШВИ 0,75-8мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 2.51 |  | 10.04 | 8,59 | 86
(Электротехнические установки на других объектах)
Итоги по разделу 1 Установка Базовой станции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2935.05; 12: 33639
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 281.52; 12: 10028
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 309.65; 12: 3477
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 31.27; 12: 1114
|  | Материалы |  |  | 10: 2343.88; 12: 20134
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3391.28; 12: 49890
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 281.52; 12: 10028
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 309.65; 12: 3477
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 31.27; 12: 1114
|  | материалы |  |  | 10: 2343.88; 12: 20134
|  | накладные расходы |  |  | 10: 296.27; 12: 10553
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 159.96; 12: 5698
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 312.79; 12: 11142
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 296.27; 12: 10553
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 159.96; 12: 5698
|  | Итого по разделу 1 Установка Базовой станции |  |  | 10: 3391.28; 12: 49890
в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 15344
Раздел 2. Оборудование
42 О | ТЦ_103_78_7842489681_16.03.2022_02 | Базовая станция (ВЕГА БС-2.2.ЛТ.5), в комплекте антенна, рамка |  |  | к-т |  |  | 1 | 64166.67 | 1,02 | 10573.51 | 6,19 | 65450
(Инженерное оборудование)
Цена=77000/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
45 О | ТЦ_62.1.01.00_78_7816543808_24.03.2022_02 | Автоматический выключатель 1Р, 4,5 кА ВА 47-29, С6 |  |  | шт. |  |  | 1 | 614.17 | 1,02 | 101.13 | 6,19 | 626
(Оборудование)
Цена=737/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 10674.64; 12: 66076
|  | Оборудование |  |  | 10: 101.13; 12: 626
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 10573.51; 12: 65450
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 10674.64; 12: 66076
в том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 66076
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2935.05; 12: 33639
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 281.52; 12: 10028
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 309.65; 12: 3477
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 31.27; 12: 1114
|  | Материалы |  |  | 10: 2343.88; 12: 20134
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3391.28; 12: 49890
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 281.52; 12: 10028
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 309.65; 12: 3477
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 31.27; 12: 1114
|  | материалы |  |  | 10: 2343.88; 12: 20134
|  | накладные расходы |  |  | 10: 296.27; 12: 10553
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 159.96; 12: 5698
|  | Оборудование |  |  | 10: 10674.64; 12: 66076
|  | Оборудование |  |  | 10: 101.13; 12: 626
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 10573.51; 12: 65450
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 312.79; 12: 11142
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 296.27; 12: 10553
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 159.96; 12: 5698
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14065.92; 12: 115966
в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 15344
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 66076
в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 15344
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 66076

## 09-01-01
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
Установка Базовых станций сети LoRaWAN включая радиопланирование сети LoRаWAN в Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия. Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
(наименование стройки)
Установка Базовых станций сети LoRaWAN включая радиопланирование сети LoRаWAN в Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия. Вологодский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Параметризаци счетчиков с интеграцией в ПО "Пирамида сети" базовой станции (LоRаWAN) на деревянной опоре ВЛ-0,4кВ при расположении изоляторов на траверсе
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ЭССЗ-01-01/22-БС-Вол
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 квартал 2022.
Сметная стоимость |  | 80.29 | (2,25) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 38.23 | (1,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 69.64 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 80.29 | (2,25) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Измерение
1 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,01
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 172.89; 9: 1,2; 10: 2.07; 11: 35,62; 12: 74
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,2; 7: 0,15552
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 172.89; 10: 2.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.07; 12: 74
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.53; 12: 55
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.75; 12: 27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.35; 12: 156
Итоги по разделу 1 Измерение :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2.07; 12: 74
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2.07; 12: 74
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4.35; 12: 156
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4.35; 12: 156
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.07; 12: 74
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1.53; 12: 55
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 0.75; 12: 27
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2.07; 12: 74
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1.53; 12: 55
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 0.75; 12: 27
|  | Итого по разделу 1 Измерение |  |  | 10: 4.35; 12: 156
Раздел 2. Параметризация счетчиков с интеграцией в ПО «Пирамида сети»
2 | ТЕРп02-01-002-05 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  | 4: 1 система; 7: 1
| Прил.2.6 п.3 | Комплексная наладка систем ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2590.22; 9: 0,24; 10: 621.65; 11: 35,62; 12: 22143
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 168; 6: 0,24; 7: 40,32
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2590.22; 10: 621.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 621.65; 12: 22143
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 460.02; 12: 16386
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 223.79; 12: 7971
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1305.46; 12: 46500
3 | ТЕРп02-01-002-06 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 |  |  | 4: 1 канал; 7: 15
| Прил.2.6 п.3 | Комплексная наладка систем ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.89; 9: 0,24; 10: 449.6; 11: 35,62; 12: 16015
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 6: 0,24; 7: 29,16
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.89; 10: 449.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 449.6; 12: 16015
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 332.7; 12: 11851
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 161.86; 12: 5765
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 944.16; 12: 33631
Итоги по разделу 2 Параметризация счетчиков с интеграцией в ПО «Пирамида сети» :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1071.25; 12: 38158
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1071.25; 12: 38158
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2249.62; 12: 80131
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2249.62; 12: 80131
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1071.25; 12: 38158
|  | накладные расходы |  |  | 10: 792.72; 12: 28237
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 385.65; 12: 13736
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1071.25; 12: 38158
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 792.72; 12: 28237
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 385.65; 12: 13736
|  | Итого по разделу 2 Параметризация счетчиков с интеграцией в ПО «Пирамида сети» |  |  | 10: 2249.62; 12: 80131
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1073.32; 12: 38232
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1073.32; 12: 38232
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2253.97; 12: 80287
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2253.97; 12: 80287
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1073.32; 12: 38232
|  | накладные расходы |  |  | 10: 794.25; 12: 28292
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 386.4; 12: 13763
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1073.32; 12: 38232
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 794.25; 12: 28292
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 386.4; 12: 13763
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2253.97; 12: 80287

## Источники ИЦИ
|  | Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в ценах 4 кв 2022 г
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 02-01-01 | Установка базовой станции | 0,4 кВ | 115.966 | 1 шт | 1 | 115.97 | Модернизация системы учёта электрической энергии Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках выполнения энергосервисного договора с целью снижения потерь электроэнергии
2 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы (Базовая станция) | 0,4 кВ | 80.287 | 1 шт | 1 | 80.29 | Модернизация системы учёта электрической энергии Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках выполнения энергосервисного договора с целью снижения потерь электроэнергии
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ";

## Цены на ОБ и МАТ
Наименование проекта | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (2199 шт.)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 г.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | Итого, тыс. руб. без НДС (ст.7=ст.4*ст.3) | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Базовая станция (ВЕГА БС-2.2.ЛТ.5) | шт | 1 | 64.17 | 0.2 | LRST-868-VGA-2a9 | 64.17 | КП ООО "Норд Грид" от 16.03.2022 г. №П0401-03/2022
Примечание:
Цены на оборудование и материалы раскрываются в отношении всего дорогостоящего оборудования и материалов по инвестиционному проекту, которое используется при формировании сметных расчетов и учитывается в оценке полной стоимости.
В столбце 1 указывается наименование оборудования (материалов).
В столбце 2 указывается единица измерения.
В столбце 3 указывается количество оборудования (материалов).
В столбце 4 указывается цена оборудования (материалов) за единицу продукции в тыс. руб. без НДС.
В столбце 5 указывается номинальный класс напряжения оборудования (материалов).
В столбце 6 указывается техническая характеристика оборудования (материалов).
В столбце 7 указывается итого стоимость оборудования (материалов) в тыс. руб. без НДС, как произведение цены за 1 ед. продукции, указанным в столбце 4, на количество, указанное в столбце 3.
В столбце 8 указывается источник ценовой информации (данные технико-коммерческих предложений, запросов цен и др. источников ценовой информации).

## Табл.1
Перечень наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов (Источников ЦИ)
Таблица 1. Энергетическое и электросетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение)
№ | Наименование
1 | Открытое распределительное устройство 110-750 кВ
2 | КРУН до 35 кВ
3 | КРУ
4 | КРУЭ 110-500 кВ в здании
5 | Ячейки КРУЭ 110-500 кВ
6 | Реклоузер (пункт секционирования)
7 | Реклоузер (пункт секционирования) с ПКУ
8 | Ячейка КРУ в КТПБ
9 | Трехобмоточный трансформатор 110-500 кВ
10 | Автотрансформатор (АТ)
11 | Однофазный автотрансформатор (группа АОТ)
12 | Двухобмоточный трансформатор
13 | Двухобмоточный трансформатор 6-35 кВ
14 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
15 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
16 | Реактор ДГР до 35 кВ
17 | Реактор ТОР до 35 кВ
18 | Реактор ТОР 110 кВ и выше
19 | Компенсирующие устройства реактивной мощности 110 кВ и выше
20 | Компенсирующие устройства реактивной мощности до 35 кВ
21 | КТП киоскового типа
22 | КТП шкафного (мачтового, столбового) типа
23 | КТПБ
24 | Здание КТПБ
25 | Вспомогательные здания, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
26 | Вспомогательные здания ЗПС, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
27 | Здание ОПУ (РЩ)
28 | Здание ПС (ЗРУ, ОПУ, РЩ, РПБ) из расчета за 1 м2
29 | Здание ЗРУ (ЗПС)
30 | Здание РПБ
31 | Здание КПП
32 | Специальный переход ГНБ
33 | Кабельные сооружения для прокладки КЛ
34 | Контрольный кабель
35 | Кабельные сооружения с трубами
36 | Кабельный колодец
37 | Подготовка и устройство территории (площадок, проездов), восстановительные работы
38 | Устройство траншеи для прокладки КЛ
39 | Устройство траншеи для прокладки ВОК
40 | Восстановление дорожного покрытия (тротуара, проезжей части)
41 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
42 | Строительные работы по ВЛ до 35 кВ
43 | Участок (заход) ВЛ до 35 кВ
44 | Опоры ВЛ до 35 кВ
45 | Опоры на участке ВЛ до 35 кВ
46 | ВЛ провод АС
47 | Грозотрос ВЛ
48 | ВЛ провод СИП
49 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
50 | Лежневые дороги
51 | Гирлянды изоляторов
52 | Арматура (крепления), защита от перенапряжений ВЛ до 35 кВ
53 | Устройство защиты опор ВЛ
54 | Демонтаж ВЛ
55 | Внутриплощадочные дороги
56 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
57 | Защитные конструкции, противотаранное устройство, ворота
58 | Ограждение наружное (предупредительное, внутреннее)
59 | КЛ с алюминиевой жилой
60 | КЛ с медной жилой
61 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ
62 | КЛ с термомониторингом
63 | Страховочные пакеты для прокладки КЛ через жд
64 | Токопровод с литой изоляцией до 35 кВ
65 | КЛ подводного исполнения
66 | Переходной пункт ВЛ-КЛ
67 | Переход ВЛ через водные преграды (реки) от 600 м
68 | Переход ВЛ через магистральный газопровод диаметром от 700 мм
69 | Переход ВЛ через магистральный нефтепровод диаметром от 325 мм
70 | Плавка гололеда
71 | ДГУ
72 | ИИК АИИС КУЭ
73 | ИВК(Э) АИИС КУЭ
74 | АСУ ТП ПС в целом на 1 ПС
75 | АСУ ТП присоединения
76 | Системы АСУ и ТМ
77 | ВЧ связь
78 | Мультиплексоры системы передачи данных по ВОЛС
79 | Системы ПА и УПАСК
80 | Выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
81 | Выключатель 35 кВ с устройством фундамента
82 | Баковый выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
83 | Баковый выключатель 35 кВ с устройством фундамента
84 | Устройство элементов ПС на новый фундамент
85 | Замена выключателя 110 кВ и выше
86 | Замена выключателя 35 кВ
87 | Замена бакового выключателя 110 кВ и выше
88 | Замена бакового выключателя 35 кВ
89 | Замена элементов ПС
90 | РЗА элементов ПС
91 | Прочие (шкафы, панели)
92 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд
93 | УПАТС, телефония
94 | Комплекс систем безопасности
95 | ОКГТ
96 | ОКСН
97 | ВОК
98 | ВОК в трубе
99 | Система диагностики и мониторинга КЛ
100 | Система дианостики трансформатора (выключателя)
101 | Цифровые преобразователи сигналов (ШПС)
102 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
103 | Строительные работы по ВЛ 110-220 кВ
104 | Участок (заход) ВЛ 110-220 кВ
105 | Опоры ВЛ 110-220 кВ
106 | Опоры на участке ВЛ 110-220 кВ
107 | ВЛ провод АС
108 | Грозотрос ВЛ
109 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
110 | Лежневые дороги
111 | Гирлянды изоляторов
112 | Устройство защиты опор ВЛ
113 | Демонтаж ВЛ
114 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
115 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
116 | Строительные работы по ВЛ 330 кВ
117 | Участок (заход) ВЛ 330 кВ
118 | Опоры ВЛ 330 кВ
119 | Опоры на участке ВЛ 330 кВ
120 | ВЛ провод АС
121 | Грозотрос ВЛ
122 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
123 | Лежневые дороги
124 | Гирлянды изоляторов
125 | Устройство защиты опор ВЛ
126 | Демонтаж ВЛ
127 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
128 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
129 | Строительные работы по ВЛ 500 кВ
130 | Участок (заход) ВЛ 500 кВ
131 | Опоры ВЛ 500 кВ
132 | Опоры на участке ВЛ 500 кВ
133 | ВЛ провод АС
134 | Грозотрос ВЛ
135 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
136 | Лежневые дороги
137 | Гирлянды изоляторов
138 | Устройство защиты опор ВЛ
139 | Демонтаж ВЛ
140 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
141 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
142 | Строительные работы по ВЛ 750 кВ
143 | Участок (заход) ВЛ 750 кВ
144 | Опоры ВЛ 750 кВ
145 | Опоры на участке ВЛ 750 кВ
146 | ВЛ провод АС
147 | Грозотрос ВЛ
148 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
149 | Лежневые дороги
150 | Гирлянды изоляторов
151 | Устройство защиты опор ВЛ
152 | Демонтаж ВЛ
153 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
154 | Фундаменты ВЛ
155 | Другое