АО «Меттлер-Толедо Восток» 101000 Москва, Сретенский б-р, 6/1, офис 6 Тел. (495) 777-70-77, 621-92-11, 621-56-66, 621-37-32 www.mt.com

Предложение QR0129543-25K8 от 19.09.2019

| Ваш Запрос: |  |
| --- | --- |
| Получатель: | Миронова Е.В., Ведуший инженер |
|  | филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |
| Телефон: | 8142 79 17 49 |
| Страниц: | 3 (включая эту) |

| № | Описание | Цена без НДС, RUR | К-во | Сумма без НДС, RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С20SD Автоматический титратор МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, генерирующий электрод с диафрагмой, для определения содержания воды кулонометрическим титрованием методом К. Фишера в диапазоне от 1 ppm до 5 %. Цветной сенсорный дисплей с технологией One Click™ - запуск методов и ручных операций нажатием одной клавиши. Автоматический контроль герметичности ячейки. Модуль Solvent Manager для автоматизации операций по замене реагентов. Автоматическое распознавание подключаемых устройств без перезагрузки титратора. 12 настраиваемых клавиш быстрого доступа, 5 методов пользователя. 9 интерфейсов (включая 3 USB, СОМ, Ethernet, TTL-I/O и т.д.) для подключения компьютера, весов, для подключения в сеть, подключения USB-принтера/флэш-карт памяти, гомогенизатора и т.д. В комплекте: стенд для титрования, ячейка для титрования, защитный кожух для сенсорного экрана, генерирующий электрод с диафрагмой, электрод DM143-SC, кабель для электрода, модуль Solvent Manager, молекулярные сита, вакуумная смазка, шприц 1 мл с иглой, прокладки для прокалывания 12 шт., блок питания с кабелем. Меню прибора и руководство пользователя на русском языке. Рекомендуемые реагенты Фишера: Реагент для ячеек с диафрагмой: Aquastar™ – CombiCoulomat frit (#1.09255) Стандарт: Aquastar™ – Water Standard 0,1 % (#1.88051) | 856119,58 | 1 | 856119,58 |
| 2 | Набор для смены реагентов для титраторов Cx | 14651,38 | 1 | 14651,38 |
| 3 | Шприц для ввода образца 1 мл набор 120шт | 12101,20 | 1 | 12101,20 |
| 4 | Иглы для ввода образцов 80 x 0.8; 100 шт | 8426,93 | 1 | 8426,93 |
| 5 | Уплотнитель для бутылей с реактивами (мин. Заказ - 5 шт) | 714,85 | 5 | 3574,25 |
| 6 | TI StarterPac, РФ. Инсталляционный пакет. Профессиональная установка титратора, проверка работоспособности по стандартам производителя, настройка параметров в соответствии с согласованными техническими характеристиками, установка 1 (одной) методики с определением титра и холостой, начальный тренинг персонала заказчика по основам эксплуатации, рекомендации по обслуживанию, ответы на вопросы, оформление документации. | 67768,09 | 1 | 67768,09 |

| Итого без НДС, RUR: | 962641,43 |
| --- | --- |
| НДС 20%, RUR: | 192528,28 |
| Итого стоимость предложения с НДС 20%, RUR: | 1155169,71 |

С данным оборудованием компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО рекомендует приобрести следующие расходные материалы и сервисное обслуживание:

| № | Описание | Цена без НДС, RUR | К-во | Сумма без НДС, RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение титратора G10S/20S, C10S/20S/30S или V10S/20S/30S, Excellence T5 к сервисному пакету "Гарантированная Забота" для клиентов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО по всей России. В сервисный пакет услуг включено: - двухлетняя гарантия от производителя МЕТТЛЕР ТОЛЕДО c защитой от непредвиденных расходов; - ежегодное профилактическое обслуживание в конце первого и второго года действия гарантии; - подготовка оборудования к периодической поверке*, проводится в момент прохождения профилактического обслуживания; - отсутствие оплаты за выезд инженера, диагностику, запасные части и ремонт оборудования при наступлении гарантийного случая; - возможность не отправлять оборудование в сервисный центр, а проводить ремонт и замену запасных частей на месте эксплуатации оборудования; - приоритетная дистанционная техническая поддержка по электронной почте и телефону; - приоритет вызова специалиста на место установки при возникновении необходимости; - 15% дисконт на запасные части и премиальный тариф на стоимость работ при негарантийном случае; - 10% дисконт на продление сервисного пакета и квалификацию оборудования. *При заказе опции "ПоверкаПлюс" выписывается свидетельство о поверке государственного образца аккредитованной метрологической службой МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. | 149318,78 | 1 | 149318,78 |

Гарантия на оборудование: 12 мес. Гарантия на запчасти: 6 мес.

Условия платежа: 100% предоплата.

Доставка до  включена включена в стоимость оборудования.

Поставка в течение 8 недель после предоплаты 100.00%

Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа на основании счета в RUR, либо в рублях на основании счета, выставленного по внутреннему курсу.

Настоящее предложение действительно до: 19.10.2019, при условии, что курс ЦБ РФ рубля к швейцарскому франку изменится не более чем на 5% по сравнению с курсом ЦБ РФ на дату Предложения.

Условия поставки и обязательства сторон, не предусмотренные настоящим Предложением,  подчиняются условиям, описанным в "Standard Terms and Conditions"/"Генеральные условия продажи и сервисного обслуживания", размещенным на интернет-сайте компании по адресу http://www.mt.com/terms

С уважением,

Михайлова Ирина

Региональный менеджер по продажам

лабораторного и аналитического оборудования

Тел: 	+7 383 276 02 58, +7 495 777 70 77 доб. 8191

Email:	Irina.Mikhailova@mt.com