## Сводка затрат
| Заказчик | (указать)
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводка затрат в сумме | 98.4104
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование проекта)
в т.ч.
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Этап 1
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сметная стоимость: | 75.4457 | 75.4457
1.1 | строительных и монтажных работ | 59.6046 | 59.6046
1.2 | оборудования | 0 | 0
1.3 | прочих затрат | 15.841 | 15.841
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 90.5348 | 90.5348
2.1 | НДС (20%) | 15.0891 | 15.0891
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен (2024 год) | 98.4104 | 98.4104
Примечание:
Форма "Сводка затрат" и данные в столбцах 1-3 заполняются в соответствии с Приложением 7 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421
Столбцы 4, 5 заполняются в отношении проектов по которым предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По итогам расчета сметной стоимости с учетом НДС, определяется "итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен" в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 (либо пункт 53 от 14.06.2016 № 533).

## ССР
| Заказчик | (указать)
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме | (указать)
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование проекта)
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01 | Подготовка территории строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Строительно-монтажные работы | 53.8594 | 1.6098 | 0 | 0 | 55.4692
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 53.8594 | 1.6098 | 0 | 0 | 55.4692
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01 | Благоустройство и озеленение территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 53.8594 | 1.6098 | 0 | 0 | 55.4692
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 от СМР гл.1-7 | 1.0772 | 0.0322 |  |  | 1.1094
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 1.0772 | 0.0322 |  |  | 1.1094
|  | Итого по Главам 1-8 | 54.9366 | 1.642 | 0 | 0 | 56.5786
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | Прочие работы | 0 | 0 | 0 | 6.5776 | 6.5776
6 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр | Производство работ в зимнее время - 1,9%*1,2 от СМР гл.1-8 | 1.2526 | 0.03744 |  |  | 1.29
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 1.2526 | 0.03744 | 0 | 6.5776 | 7.8676
|  | Итого по Главам 1-9 | 56.1891 | 1.6795 | 0 | 6.5776 | 64.4462
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 1.3792 | 1.3792
8 | Приказ №301 от 09.08.2022 г. | Содержание службы заказчика-застройщика 11,24% |  |  |  | 7.2618 | 7.2618
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 8.641 | 8.641
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
9 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 0.032103 | 0.032103
10 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 0.12889 | 0.12889
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 0.16099 | 0.16099
|  | Итого по Главам 1-12 | 56.1891 | 1.6795 | 0 | 15.3796 | 73.2482
Непредвиденные затраты
11 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные затраты - 3% | 1.6857 | 0.05038 | 0 | 0.46139 | 2.1974
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 1.6857 | 0.05038 | 0 | 0.46139 | 2.1974
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 57.8748 | 1.7299 | 0 | 15.841 | 75.4457
Налоги и обязательные платежи
12 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 11.5749 | 0.34597 | 0 | 3.1682 | 15.0891
|  | Всего по сводному расчету | 69.4497 | 2.0758 | 0 | 19.0092 | 90.5348
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 01-01
| Наименование проекта | (указать)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
| Наименование сметы | Подготовка территории строительства
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 от СМР гл.1-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр | Производство работ в зимнее время - 1,9%*1,2 от СМР гл.1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
6
|  | Итого по главам 1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
|  | ВСЕГО с непредвиденными расходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта | (указать)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
| Наименование сметы | Строительно-монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 |  | 13066.84 | 0 | 0 | 0 | 13066.84
2 | 02-01-02 |  | 40792.52 | 1609.84 | 0 | 0 | 42402.36
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главе 2 | 53859.36 | 1609.84 | 0 | 0 | 55469.2
6 | Приказ Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 от СМР гл.1-7 | 1077.19 | 32.2 | 0 | 0 | 1109.39
|  | Итого по главам 1-8 | 54936.55 | 1642.04 | 0 | 0 | 56578.59
7 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр | Производство работ в зимнее время - 1,9%*1,2 от СМР гл.1-8 | 1252.55 | 37.44 | 0 | 0 | 1289.99
|  | Итого по главам 1-9 | 56189.1 | 1679.48 | 0 | 0 | 57868.58
8
9
|  | Итого по главам 1-10 | 56189.1 | 1679.48 | 0 | 0 | 57868.58
10 | [6 empty] | 0
|  | Итого по главам 1-12 | 56189.1 | 1679.48 | 0 | 0 | 57868.58
11
|  | ВСЕГО с непредвиденными расходами | 56189.1 | 1679.48 | 0 | 0 | 57868.58
в том числе:
|  | ОТ | 4923.74 | 394.43 | 0 | 0 | 5318.17
|  | ЭМ | 7857.59 | 44.12 | 0 | 0 | 7901.71
|  | МР | 30240.66 | 567.66 | 0 | 0 | 30808.32
|  | НР | 6885.61 | 397.02 | 0 | 0 | 7282.63
|  | СП | 3951.76 | 206.61 | 0 | 0 | 4158.37
|  | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## ОСР 09-01
| Наименование проекта | (указать)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
| Наименование сметы | Прочие работы
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 6577.65 | 6577.65
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 6577.65 | 6577.65
6
7
|  | Итого по главам 1-10 | 0 | 0 | 0 | 6577.65 | 6577.65
8 | [6 empty] | 0
|  | Итого по главам 1-12 | 0 | 0 | 0 | 6577.65 | 6577.65
9
|  | ВСЕГО с непредвиденными расходами | 0 | 0 | 0 | 6577.65 | 6577.65
в том числе:
|  | ОТ | 0 | 0 | 0 | 3117.37 | 3117.37
|  | ЭМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР | 0 | 0 | 0 | 2338.04 | 2338.04
|  | СП | 0 | 0 | 0 | 1122.24 | 1122.24
|  | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## Источники ЦИ
| Наименование проекта | (указать)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Демонтаж ВЛ | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | 13.0668 | 0.09 | км | 145.1871 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
02-01-02 | Строительные работы по ВЛ до 35 кВ | Строительно-монтажные ВЛ-0,4 кВ | 42.4024 | 0.03 | км | 1413.412 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
09-01-01 | Другое | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ | 6.5776 | 0.03 | км | 219.255 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ";

## Цены на ОБ и МАТ
Наименование проекта
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен в текущих ценах на 4 кв 2022 года
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | Итого, руб. без НДС (ст.7=ст.4*ст.3) | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Опора деревянная 9,5 м | шт | 1 | 14030 |  | Опора деревянная 9,5 м | 14030 | Договор поставки №296/335/22
Крюк КН-18 | шт | 1 | 288 |  | Крюк КН-18 | 288 | Договор поставки №242/267/22
Зажим плашечный SL37.2 | шт | 1 | 217.5 |  | Зажим плашечный SL37.2 | 217.5 | Договор поставки №91/81/22
Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | шт | 1 | 513.06 |  | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | 513.06 | Договор поставки №546/659/20
Зажим прокалывающий SLIP 22.127 | шт | 1 | 380.57 |  | Зажим прокалывающий SLIP 22.127 | 380.57 | Договор поставки №546/659/20
Зажим поддерживающий SO 69.95 | шт | 1 | 510.07 |  | Зажим поддерживающий SO 69.95 | 510.07 | Договор поставки №546/659/20
Зажим анкерный РА1500 | шт | 1 | 712.48 |  | Зажим анкерный РА1500 | 712.48 | Договор поставки №546/659/20
ST208.1 Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм | шт | 1 | 502.93 |  | ST208.1 Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм | 502.93 | Договор поставки №91/81/22
Изолятор линейный штыревой ТФ-20 | шт | 1 | 53 |  | Изолятор линейный штыревой ТФ-20 | 53 | Договор поставки №546/659/20
Крюк сквозной SOT21.2 | шт | 1 | 774.57 |  | Крюк сквозной SOT21.2 | 774.57 | Договор поставки №546/659/20
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 1 | 283600 |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | 283600 | Договор поставки №485/525/21
SE46.440-15 ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА | шт | 1 | 436.6 |  | SE46.440-15 ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА | 436.6 | Договор поставки №119/175/21
Ремешок стяжной PER15.210 | шт | 1 | 10.24 |  | Ремешок стяжной PER15.210 | 10.24 | Договор поставки №546/659/20
Примечание:
Цены на оборудование и материалы раскрываются в отношении всего дорогостоящего оборудования и материалов по инвестиционному проекту, которое используется при формировании сметных расчетов и учитывается в оценке полной стоимости.
В столбце 1 указывается наименование оборудования (материалов).
В столбце 2 указывается единица измерения.
В столбце 3 указывается количество оборудования (материалов).
В столбце 4 указывается цена оборудования (материалов) за единицу продукции в тыс. руб. без НДС.
В столбце 5 указывается номинальный класс напряжения оборудования (материалов).
В столбце 6 указывается техническая характеристика оборудования (материалов).
В столбце 7 указывается итого стоимость оборудования (материалов) в тыс. руб. без НДС, как произведение цены за 1 ед. продукции, указанным в столбце 4, на количество, указанное в столбце 3.
В столбце 8 указывается источник ценовой информации (данные технико-коммерческих предложений, запросов цен и др. источников ценовой информации).

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Демонтаж ВЛ-0,4 кВ | [17 empty] | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г.
Сметная стоимость |  | 13.07 | (0,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 13.07 | (0,55) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.1 | (0,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5.68 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 10: 22.5; 11: 42.78; 12: 962.55 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 10: 296.04; 11: 14.05; 12: 4159.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 10: 25.52; 11: 42.78; 12: 1091.75 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 7: 2.48 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 2.2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 318.54; 12: 5121.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.02; 12: 2054.3 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 49.94; 12: 2136.47 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 28.81; 12: 1232.58 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.29; 12: 8490.96 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 10: 21.28; 11: 42.78; 12: 910.36 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 10: 65.44; 11: 14.05; 12: 919.43 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 10: 8.44; 11: 42.78; 12: 361.06 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 2.54 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.82 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 86.72; 12: 1829.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.72; 12: 1271.42 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 30.91; 12: 1322.28 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17.83; 12: 762.85 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.46; 12: 3914.92 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 | [6 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 5.39; 11: 42.78; 12: 230.58 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 1.97; 11: 14.05; 12: 27.68 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 0.35; 11: 42.78; 12: 14.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 7.36; 12: 258.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.74; 12: 245.55 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 5.97; 12: 255.37 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.44; 12: 147.33 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.77; 12: 660.96 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 412.62; 12: 7209.96 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 49.17; 12: 2103.49 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 363.45; 12: 5106.47 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 34.31; 12: 1467.78 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 549.52; 12: 13066.84 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 49.17; 12: 2103.49 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 363.45; 12: 5106.47 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 34.31; 12: 1467.78 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 86.82; 12: 3714.12 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 50.08; 12: 2142.76 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 83.48; 12: 3571.27 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 86.82; 12: 3714.12 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50.08; 12: 2142.76 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 549.52; 12: 13066.84 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 02-01-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Строительно-монтажные ВЛ-0,4 кВ | [17 empty] | Строительно-монтажные ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г.
Сметная стоимость |  | 42.4 | (4,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 40.79 | (4,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.54 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.61 | (0,09) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6.61 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.95 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка опор и подвеска провода СИП | [18 empty] | Раздел 1. Установка опор и подвеска провода СИП
1 | ФЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.63; 10: 1.63; 11: 42.78; 12: 69.73 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.65; 10: 8.65; 11: 14.05; 12: 121.53 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.49; 10: 1.49; 11: 42.78; 12: 63.74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.11 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.28; 10: 10.28; 12: 191.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.12; 12: 133.47 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 3.24; 12: 138.81 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1.87; 12: 80.08 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.39; 12: 410.15 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-001-01 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных | [17 empty] | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.24; 10: 22.24; 11: 42.78; 12: 951.43 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.07; 10: 104.07; 11: 14.05; 12: 1462.18 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.63; 10: 9.63; 11: 42.78; 12: 411.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 58.97; 10: 58.97; 11: 8.39; 12: 494.76 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 7: 2.51 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 7: 0.83 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 185.28; 10: 185.28; 12: 2908.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.87; 12: 1363.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 33.14; 12: 1417.94 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.12; 12: 818.04 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.54; 12: 5144.35 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | Договор поставки №296/335/22 | Опора деревянная 9,5 м |  |  | шт |  |  | 1 | 14030 | 1.02 | 1705.67 | 8.39 | 14310.6 | [6 empty] | Опора деревянная 9,5 м
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1705.67; 12: 14310.6 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-25.1.06.03-0011 | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140 мм толщиной 1,6 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 8869 |  | 88.69 | 8.39 | 744.11 | [6 empty] | Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140 мм толщиной 1,6 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.69; 12: 744.11 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | Договор поставки №242/267/22 | Крюк КН-18 |  |  | шт |  |  | 1 | 288 | 1.02 | 35.01 | 8.39 | 293.76 | [6 empty] | Крюк КН-18
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.01; 12: 293.76 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | Договор поставки №91/81/22 | Зажим плашечный SL37.2 |  |  | шт |  |  | 1 | 217.5 | 1.02 | 26.44 | 8.39 | 221.85 | [6 empty] | Зажим плашечный SL37.2
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.44; 12: 221.85 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | Договор поставки №546/659/20 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 |  |  | шт |  |  | 1 | 513.06 | 1.02 | 62.37 | 8.39 | 523.32 | [6 empty] | Зажим прокалывающий SLIP 22.1
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.37; 12: 523.32 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | Договор поставки №546/659/20 | Зажим прокалывающий SLIP 22.127 |  |  | шт |  |  | 1 | 380.57 | 1.02 | 46.27 | 8.39 | 388.18 | [6 empty] | Зажим прокалывающий SLIP 22.127
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.27; 12: 388.18 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | Договор поставки №546/659/20 | Зажим поддерживающий SO 69.95 |  |  | шт |  |  | 1 | 510.07 | 1.02 | 62.01 | 8.39 | 520.27 | [6 empty] | Зажим поддерживающий SO 69.95
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.01; 12: 520.27 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные |  |  | кг |  |  | 2.3628 | 11.54 |  | 27.27 | 8.39 | 228.8 | [6 empty] | Болты анкерные оцинкованные
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.27; 12: 228.8 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | Договор поставки №546/659/20 | Зажим анкерный РА1500 |  |  | шт |  |  | 1 | 712.48 | 1.02 | 86.62 | 8.39 | 726.73 | [6 empty] | Зажим анкерный РА1500
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.62; 12: 726.73 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | Договор поставки №91/81/22 | ST208.1 Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 502.93 | 1.02 | 61.14 | 8.39 | 512.99 | [6 empty] | ST208.1 Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.14; 12: 512.99 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | Договор поставки №546/659/20 | Изолятор линейный штыревой ТФ-20 |  |  | шт |  |  | 1 | 53 | 1.02 | 6.44 | 8.39 | 54.06 | [6 empty] | Изолятор линейный штыревой ТФ-20
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.44; 12: 54.06 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | Договор поставки №546/659/20 | Крюк сквозной SOT21.2 |  |  | шт |  |  | 1 | 774.57 | 1.02 | 94.17 | 8.39 | 790.06 | [6 empty] | Крюк сквозной SOT21.2
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.17; 12: 790.06 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.026 | [6 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 16.13; 11: 42.78; 12: 690.04 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 80.41; 11: 14.05; 12: 1129.76 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 10.38; 11: 42.78; 12: 444.06 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 53.52; 11: 8.39; 12: 449.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 1.6962 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 0.97526 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5771.6; 10: 150.06; 12: 2268.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.51; 12: 1134.1 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 27.57; 12: 1179.46 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 15.91; 12: 680.46 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.54; 12: 4128.75 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | Договор поставки №485/525/21 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 |  |  | км |  |  | 0.031 | 283600 | 1.02 | 1068.82 | 8.39 | 8967.43 | [6 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1068.82; 12: 8967.43 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.003 | [6 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км
|  | Кмат=0 МАТ=0 к расх. | [23 empty] | Кмат=0 МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 147.8; 10: 0.44; 11: 42.78; 12: 18.82 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 332.33; 10: 1; 11: 14.05; 12: 14.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.19; 10: 0.16; 11: 42.78; 12: 6.84 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 198.29; 9: 0; 10: 0; 11: 8.39 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.1; 7: 0.0483 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.44; 7: 0.01332 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 678.42; 10: 1.44; 12: 32.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.6; 12: 25.66 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 0.62; 12: 26.69 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 0.36; 12: 15.4 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.42; 12: 74.96 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦпг-01-01-01-022 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29067 | 22.55 |  | 6.55 | 8.39 | 54.95 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.55; 12: 54.95 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦпг-03-21-01-200 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29067 | 86.21 |  | 25.06 | 14.05 | 352.09 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.06; 12: 352.09 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-03-21-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29067 | 0.37 | 213 | 22.91 | 14.05 | 321.89 | [6 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Расстояние 413-200 км ПЗ=213 (ОЗП=213; ЭМ=213 к расх.; ЗПМ=213; МАТ=213 к расх.; ТЗ=213; ТЗМ=213) | [23 empty] | Расстояние 413-200 км ПЗ=213 (ОЗП=213; ЭМ=213 к расх.; ЗПМ=213; МАТ=213 к расх.; ТЗ=213; ТЗМ=213)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.91; 12: 321.89 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Установка опор и подвеска провода СИП : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Установка опор и подвеска провода СИП :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3772.5 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 40.44 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 242.1 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.66 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3489.96 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3874.33 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3826.36 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 40.44 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 194.13 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.66 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3489.96 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 64.57 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.26 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 47.97 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 62.1 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 64.57 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 37.26 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Установка опор и подвеска провода СИП |  |  | 10: 3874.33 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Установка опор и подвеска провода СИП
Раздел 2. Установка ОПН | [18 empty] | Раздел 2. Установка ОПН
40 | Договор поставки №119/175/21 | SE46.440-15 ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА |  |  | шт |  |  | 1 | 436.6 | 1.02 | 53.08 | 8.39 | 445.33 | [6 empty] | SE46.440-15 ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.08; 12: 445.33 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | Договор поставки №546/659/20 | Ремешок стяжной PER15.210 |  |  | шт |  |  | 1 | 10.24 | 1.02 | 1.24 | 8.39 | 10.44 | [6 empty] | Ремешок стяжной PER15.210
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.24; 12: 10.44 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Установка ОПН : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Установка ОПН :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 54.32 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 54.32 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 54.32 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 54.32 | [14 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Установка ОПН |  |  | 10: 54.32 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Установка ОПН
Раздел 3. Монтаж контура заземления | [18 empty] | Раздел 3. Монтаж контура заземления
46 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | [17 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 5.67; 11: 42.78; 12: 242.56 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 1.68; 11: 14.05; 12: 23.6 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 32.85; 11: 8.39; 12: 275.61 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 0.67 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 40.2; 12: 541.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.67; 12: 242.56 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 5.9; 12: 252.26 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.4; 12: 145.54 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.5; 12: 939.57 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | т |  |  | 0.0047237 | 5763 |  | 27.22 | 8.39 | 228.38 | [6 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.22; 12: 228.38 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0018043 | [6 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 10: 2.86; 11: 42.78; 12: 122.35 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 0.34101 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 2.86; 12: 122.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.86; 12: 122.35 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.57; 12: 110.12 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1.14; 12: 48.94 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.57; 12: 281.41 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.016706 | [6 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 2.26; 11: 42.78; 12: 96.68 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 0.97; 11: 14.05; 12: 13.63 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.08; 11: 42.78; 12: 3.42 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 14.95; 11: 8.39; 12: 125.43 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.24057 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.0066826 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 18.18; 12: 235.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.34; 12: 100.1 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 2.29; 12: 98.1 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.19; 12: 51.05 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.66; 12: 384.89 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.0026229 | 6159.22 |  | 16.16 | 8.39 | 135.58 | [6 empty] | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.16; 12: 135.58 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0018043 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 1.2; 11: 42.78; 12: 51.34 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 0.15968 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1.2; 12: 51.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.2; 12: 51.34 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.08; 12: 46.21 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 0.48; 12: 20.54 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.76; 12: 118.09 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.04 | [6 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 10: 6.96; 11: 42.78; 12: 297.75 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 10: 2.17; 11: 14.05; 12: 30.49 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 0.17; 11: 42.78; 12: 7.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 24.34; 11: 8.39; 12: 204.21 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 0.74 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.0136 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 33.47; 12: 532.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.13; 12: 305.02 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 6.99; 12: 298.92 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.64; 12: 155.56 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.1; 12: 986.93 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-08.3.04.02-0082 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм |  |  | т |  |  | 0.0008477 | 14400 |  | 12.21 | 8.39 | 102.44 | [6 empty] | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.21; 12: 102.44 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Монтаж контура заземления : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Монтаж контура заземления :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 151.5 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18.95 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4.82 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.25 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 127.73 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 86.05 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.73 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.68 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 60.07 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.55 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.02 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 94.13 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.22 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.14 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.25 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 67.66 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.28 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.83 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19.2 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18.83 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9.85 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтаж контура заземления |  |  | 10: 180.18 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж контура заземления
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3978.32; 12: 36818.24 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 59.39; 12: 2540.7 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 246.92; 12: 3469.22 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.91; 12: 937.3 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3672.01; 12: 30808.32 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4014.7; 12: 40792.52 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3966.73; 12: 40118.54 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 50.17; 12: 2146.27 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 195.81; 12: 2751.12 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.66; 12: 926.61 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3604.35; 12: 30240.66 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 74.12; 12: 3171.49 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 42.28; 12: 1809 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 47.97; 12: 673.98 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 94.13; 12: 1609.84 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.22; 12: 394.43 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.14; 12: 44.12 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.25; 12: 10.69 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 67.66; 12: 567.66 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.28; 12: 397.02 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.83; 12: 206.61 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 81.3; 12: 3478 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 83.4; 12: 3568.51 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 47.11; 12: 2015.61 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4108.83; 12: 42402.36 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [15 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.) | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор №13-16 (демонтаж провода в пролетах опор №№ 13-16 0,09 км) с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ | [17 empty] | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,257 км
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г.
Сметная стоимость |  | 6.58 | (0,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.12 | (0,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5.69 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 6.58 | (0,15) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [18 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [17 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.1; 10: 4.1; 11: 42.78; 12: 175.4 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.32 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.1; 10: 4.1; 12: 175.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.1; 12: 175.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 3.08; 12: 131.55 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.48; 12: 63.14 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.66; 12: 370.09 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | [17 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 11: 42.78; 12: 548.01 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 12: 548.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.81; 12: 548.01 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 9.61; 12: 411.01 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.61; 12: 197.28 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.03; 12: 1156.3 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [6 empty] | Определение удельного сопротивления грунта
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.49; 10: 41.49; 11: 42.78; 12: 1774.94 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 3.24 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.49; 10: 41.49; 12: 1774.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.49; 12: 1774.94 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 31.12; 12: 1331.21 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.94; 12: 638.98 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.55; 12: 3745.13 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [6 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 11: 42.78; 12: 548.01 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 12: 548.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.81; 12: 548.01 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 9.61; 12: 411.01 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.61; 12: 197.28 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.03; 12: 1156.3 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.01 | [6 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 1.66; 11: 42.78; 12: 71.01 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.1296 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 1.66; 12: 71.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.66; 12: 71.01 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 1.25; 12: 53.26 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.6; 12: 25.56 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.51; 12: 149.83 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 72.87; 12: 3117.37 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 72.87; 12: 3117.37 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 153.78; 12: 6577.65 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 153.78; 12: 6577.65 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 72.87; 12: 3117.37 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54.67; 12: 2338.04 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26.24; 12: 1122.24 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 72.87; 12: 3117.37 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 54.67; 12: 2338.04 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 26.24; 12: 1122.24 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 153.78; 12: 6577.65 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛСР 12-01-01
Локальная смета №12-01-01
Проектные работы по объекту: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 с выносом опор с территории земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010133:233, 10:20:0010133:43 в п. Шуя Прионежского района (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00002-П/22 от 25.03.2022г. с Трифоновым П.А.)
№ пп | Объект | «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ» | Расчет стоимости, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | ВЛ-0,4 кВ | Таблица 18, п.1 6,15- 1 объект до 1 км | 6.15
| Итого по смете в ценах 2001 года |  | 6.15
| Итого по смете в ценах 2000 года |  | 5.1681
Итого по смете в ценах 4 кв. 2022 года |  | Письмо Минстроя России от 14.11.2022г. №60112-ИФ/09 прил.4 Коэффициент - 5,22 | 32.103

## ЛСР
СОГЛАСОВАНО:
______________ | [8 empty] | ____________
" _____ " ________________ 20__ г. | [8 empty] | " _____ " ________________ 20__ г.
(указать)
(наименование проекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[6 empty] | Основание: |  |  | базовая цена | текущая цена
[6 empty] | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | тыс. руб.
[6 empty] | строительных работ ________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ ___________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | тыс. руб.
[6 empty] | оборудования ______________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | тыс. руб.
[6 empty] | Средства на оплату труда ________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | тыс. руб.
[6 empty] | Сметная трудоемкость ____________________________________________________________________________________________ |  |  | (указать) | (указать) | чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на____
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | На единицу | Коэффициенты | Всего с учетом коэффициентов | На единицу | Коэффициенты | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
(указать)
(указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
| (указать) | ОТ |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
| (указать) | ЭМ |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
| (указать) | в т.ч. ОТм |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
| (указать) | МР |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | Итого ПЗ по расценке |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | НР от ОТ и ОТм | % | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | СП от ОТ и ОТм | % | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | НР и СП от ОТм (для ТСН) | % | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | Всего по позиции |  | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | Справочно, ЗТР | чел-ч | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
Материалы и оборудование не вошедшее в смету
(указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать) | (указать)
|  | ВСЕГО, в том числе: | [6 empty] | (указать) |  | (указать)
|  | ОТ | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
|  | ЭМ | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
|  | МР | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
|  | НР | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
|  | СП | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
|  | оборудование | [6 empty] | (указать) | (указать) | (указать)
Примечание:
Форма Локальный сметный расчет" и данные в столбцах 1-12 заполняются в соответствии с Приложением 2(3,4) к приказу Минстроя России № 421 и является основой для составления объектного сметного расчета и источников ценовой информации.

## Табл.1
Перечень наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов (Источников ЦИ)
Таблица 1. Энергетическое и электросетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение)
№ | Наименование
1 | Открытое распределительное устройство 110-750 кВ
2 | КРУН до 35 кВ
3 | КРУ
4 | КРУЭ 110-500 кВ в здании
5 | Ячейки КРУЭ 110-500 кВ
6 | Реклоузер (пункт секционирования)
7 | Реклоузер (пункт секционирования) с ПКУ
8 | Ячейка КРУ в КТПБ
9 | Трехобмоточный трансформатор 110-500 кВ
10 | Автотрансформатор (АТ)
11 | Однофазный автотрансформатор (группа АОТ)
12 | Двухобмоточный трансформатор
13 | Двухобмоточный трансформатор 6-35 кВ
14 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
15 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
16 | Реактор ДГР до 35 кВ
17 | Реактор ТОР до 35 кВ
18 | Реактор ТОР 110 кВ и выше
19 | Компенсирующие устройства реактивной мощности 110 кВ и выше
20 | Компенсирующие устройства реактивной мощности до 35 кВ
21 | КТП киоскового типа
22 | КТП шкафного (мачтового, столбового) типа
23 | КТПБ
24 | Здание КТПБ
25 | Вспомогательные здания, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
26 | Вспомогательные здания ЗПС, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
27 | Здание ОПУ (РЩ)
28 | Здание ПС (ЗРУ, ОПУ, РЩ, РПБ) из расчета за 1 м2
29 | Здание ЗРУ (ЗПС)
30 | Здание РПБ
31 | Здание КПП
32 | Специальный переход ГНБ
33 | Кабельные сооружения для прокладки КЛ
34 | Контрольный кабель
35 | Кабельные сооружения с трубами
36 | Кабельный колодец
37 | Подготовка и устройство территории (площадок, проездов), восстановительные работы
38 | Устройство траншеи для прокладки КЛ
39 | Устройство траншеи для прокладки ВОК
40 | Восстановление дорожного покрытия (тротуара, проезжей части)
41 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
42 | Строительные работы по ВЛ до 35 кВ
43 | Участок (заход) ВЛ до 35 кВ
44 | Опоры ВЛ до 35 кВ
45 | Опоры на участке ВЛ до 35 кВ
46 | ВЛ провод АС
47 | Грозотрос ВЛ
48 | ВЛ провод СИП
49 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
50 | Лежневые дороги
51 | Гирлянды изоляторов
52 | Арматура (крепления), защита от перенапряжений ВЛ до 35 кВ
53 | Устройство защиты опор ВЛ
54 | Демонтаж ВЛ
55 | Внутриплощадочные дороги
56 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
57 | Защитные конструкции, противотаранное устройство, ворота
58 | Ограждение наружное (предупредительное, внутреннее)
59 | КЛ с алюминиевой жилой
60 | КЛ с медной жилой
61 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ
62 | КЛ с термомониторингом
63 | Страховочные пакеты для прокладки КЛ через жд
64 | Токопровод с литой изоляцией до 35 кВ
65 | КЛ подводного исполнения
66 | Переходной пункт ВЛ-КЛ
67 | Переход ВЛ через водные преграды (реки) от 600 м
68 | Переход ВЛ через магистральный газопровод диаметром от 700 мм
69 | Переход ВЛ через магистральный нефтепровод диаметром от 325 мм
70 | Плавка гололеда
71 | ДГУ
72 | ИИК АИИС КУЭ
73 | ИВК(Э) АИИС КУЭ
74 | АСУ ТП ПС в целом на 1 ПС
75 | АСУ ТП присоединения
76 | Системы АСУ и ТМ
77 | ВЧ связь
78 | Мультиплексоры системы передачи данных по ВОЛС
79 | Системы ПА и УПАСК
80 | Выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
81 | Выключатель 35 кВ с устройством фундамента
82 | Баковый выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
83 | Баковый выключатель 35 кВ с устройством фундамента
84 | Устройство элементов ПС на новый фундамент
85 | Замена выключателя 110 кВ и выше
86 | Замена выключателя 35 кВ
87 | Замена бакового выключателя 110 кВ и выше
88 | Замена бакового выключателя 35 кВ
89 | Замена элементов ПС
90 | РЗА элементов ПС
91 | Прочие (шкафы, панели)
92 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд
93 | УПАТС, телефония
94 | Комплекс систем безопасности
95 | ОКГТ
96 | ОКСН
97 | ВОК
98 | ВОК в трубе
99 | Система диагностики и мониторинга КЛ
100 | Система дианостики трансформатора (выключателя)
101 | Цифровые преобразователи сигналов (ШПС)
102 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
103 | Строительные работы по ВЛ 110-220 кВ
104 | Участок (заход) ВЛ 110-220 кВ
105 | Опоры ВЛ 110-220 кВ
106 | Опоры на участке ВЛ 110-220 кВ
107 | ВЛ провод АС
108 | Грозотрос ВЛ
109 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
110 | Лежневые дороги
111 | Гирлянды изоляторов
112 | Устройство защиты опор ВЛ
113 | Демонтаж ВЛ
114 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
115 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
116 | Строительные работы по ВЛ 330 кВ
117 | Участок (заход) ВЛ 330 кВ
118 | Опоры ВЛ 330 кВ
119 | Опоры на участке ВЛ 330 кВ
120 | ВЛ провод АС
121 | Грозотрос ВЛ
122 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
123 | Лежневые дороги
124 | Гирлянды изоляторов
125 | Устройство защиты опор ВЛ
126 | Демонтаж ВЛ
127 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
128 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
129 | Строительные работы по ВЛ 500 кВ
130 | Участок (заход) ВЛ 500 кВ
131 | Опоры ВЛ 500 кВ
132 | Опоры на участке ВЛ 500 кВ
133 | ВЛ провод АС
134 | Грозотрос ВЛ
135 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
136 | Лежневые дороги
137 | Гирлянды изоляторов
138 | Устройство защиты опор ВЛ
139 | Демонтаж ВЛ
140 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
141 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
142 | Строительные работы по ВЛ 750 кВ
143 | Участок (заход) ВЛ 750 кВ
144 | Опоры ВЛ 750 кВ
145 | Опоры на участке ВЛ 750 кВ
146 | ВЛ провод АС
147 | Грозотрос ВЛ
148 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
149 | Лежневые дороги
150 | Гирлянды изоляторов
151 | Устройство защиты опор ВЛ
152 | Демонтаж ВЛ
153 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
154 | Фундаменты ВЛ
155 | Другое