## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
| по инвестиционному проекту _ | M_000-32-1-03.21-0108
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 6804.0408 | 9.6276
1.2 | оборудования | 1176.1171 | 1.6642
1.3 | ПИР | 394.2486 | 0.55786
1.4 | прочих затрат | 432.5715 | 0.61208
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2015 года | 8806.978
| индекс Росстата (2016/ 2017/ 2018/ 2019/2020/ октябрь 2021) | 1
| Итого, сметная стоимость в ценах на октябрь 2021 | 8806.978
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен до года реализации(2022) | 1.415
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 12.4618
2 | Сметная стоимость всего: | 12.4618
2.1 | НДС (20%) | 2.4924
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 14.9541
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв. 2015
Форма № 1
"Утверждаю"
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности филиала
в т.ч. СМР , тыс. руб.
| 0 | в текущих ценах с НДС-18% |  | _____________________Д.В. Язев
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
(наименование стройки)
Источник ценовой информации: проектно-сметная документация по объекту «'Охранно-пожарная сигнализация»
| Составлен в ценах по состоянию на | 4 кв.2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | Подготовительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-12 | Строительно-монтажные работы | 6248.5347 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7390.3959
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 6248.5347 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7390.3959
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 6248.5347 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7390.3959
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | ГСН 81-05-01 Прил. 1 п. 2.7 | Временные здания и сооружения 2,5% от СМР гл.1-7 | 194.9543 | 0 |  |  | 194.9543
30 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (кабельная линия) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
31 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
32 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
33 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 110 кВ ) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 194.9543 | 0 | 0 | 0 | 194.9543
|  | Итого по Главам 1-8 | 6443.489 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7585.3502
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ГСН 81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время 2,9 х 1,1 = 3,19% от СМР гл.1-8 | 162.3759 | 0 |  |  | 162.3759
5 | Письмо госстроя ССР №1-д от 10.10.1991, разд.II п.2а | Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 2,13% от СМР гл.1-8 |  |  |  | 137.2463 | 137.2463
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 162.3759 | 0 | 0 | 137.2463 | 299.6222
|  | Итого по Главам 1-9 | 6605.8649 | 0 | 1141.8612 | 137.2463 | 7884.9724
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 168.7384 | 168.7384
8 | Приказ Росстроя от 15.02.05№36 | Содержание заказчика/застройщика 1,3% |  |  |  | 102.5046 | 102.5046
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 271.2431 | 271.2431
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
9 |  | Проектные работы |  |  |  | 394.2486 | 394.2486
10 | Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 394.2486 | 394.2486
|  | Итого по Главам 1-12 | 6605.8649 | 0 | 1141.8612 | 802.738 | 8550.4641
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  |  |  | 0
Непредвиденные затраты
10 | МДС 81- 35.2004 | Непредвиденные затраты - 3% | 198.1759 | 0 | 34.2558 | 24.0821 | 256.5139
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 198.1759 | 0 | 34.2558 | 24.0821 | 256.5139
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 6804.0408 | 0 | 1176.1171 | 826.8201 | 8806.978
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
11 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 18% | 1224.7274 | 0 | 211.7011 | 148.8276 | 1585.256
|  | Всего по сводному расчету | 8028.7682 | 0 | 1387.8181 | 975.6478 | 10392.2341
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | #REF! |  | #REF!
Строки за итогами
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный сметный расчет
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(объектная смета)
|  | на | Подготовительные работы
(наименование объекта)
0.81
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 кв.2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Объектный сметный расчет 2-12
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Строительно-монтажные работы
(наименование объекта)
[5 empty] | Площадь здания (м3) |  | 0.81
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 кв.2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Конструктивные решения ПС-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02-01-02 | Высоковольтное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | №2-12 | Охранно-пожарная сигнализация | 6248.5347 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7390.3959
4 | 02-01-04 | Диспетчеризация ИОС 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объектной смете |  | 6248.5347 | 0 | 1141.8612 | 0 | 7390.3959

## Объектный сметный расчет 09-01
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Прочие работы
(наименование объекта)
0.81
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 кв.2015г.
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Локальные сметы (расчеты)
1 | 09-01-01 | ПНР |  |  | 0 | 0
2
3
4
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 | 0 | 0
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Источник ценовой информации
в ценах 4 кв 2020 г | 4 кв.2015
№ п/п | ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, т. руб. без НДС | Измеритель | Кол-во технологических решений | Уд. стоим, т. руб. без НДС. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2-12 | Охранно-пожарная сигнализация | Площадь (44,1 м3) | 402366 | м3 | 44.1 | 9123.9456 | «Техническое перевооружение ПС-41 "Олонец"»
2 | 02-01-01 | Конструктивные решения ПС-67 | фундамент под ТТ | 0 | шт | 6 | 0 | «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт.» (ССПИ)
3 | 02-01-02 | Высоковольтное оборудование | ТТ 110 кВ | 0 | шт | 6 | 0 | «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт.» (ССПИ)
4 | 02-01-03 | Электротехнические решения. НКУ (ИОС1.2) | Шкаф зажимов ТТ | 0 | шт | 2 | 0 | «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт.» (ССПИ)
5 | 02-01-04 | Диспетчеризация ИОС 1.3 | ЭНИП | 0 | шт | 2 | 0 | «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт.» (ССПИ)
6 | 09-01-01 | ПНР | ТТ 110 кВ | 178628 | шт | 6 | 0 | «Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт.» (ССПИ)
02-12 Охранно-пожарная сигнализация
[7 empty] | 7714.2404 | Строительные работы
Монтажные работы
[7 empty] | 1409.7052 | Оборудование
Прочие
[7 empty] | 9123.9456 | Итого
02-01-01 Конструктивные решения ПС-67
[7 empty] | 0 | Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Прочие
[7 empty] | 0 | Итого
02-01-02 Высоковольтное оборудование
Строительные работы
[7 empty] | 0 | Монтажные работы
[7 empty] | 0 | Оборудование
Прочие
[7 empty] | 0 | Итого
02-01-03 Электротехнические решения. НКУ (ИОС1.2)
Строительные работы
[7 empty] | 0 | Монтажные работы
[7 empty] | 0 | Оборудование
Прочие
[7 empty] | 0 | Итого
02-01-04 Диспетчеризация ИОС 1.3
Строительные работы
[7 empty] | 0 | Монтажные работы
[7 empty] | 0 | Оборудование
Прочие
[7 empty] | 0 | Итого
09-01-01 ПНР
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
[7 empty] | 0 | Прочие
[7 empty] | 0 | Итого

## Стоимость оборудования по ТКП
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, т. руб. без НДС | Источник ценовой информации | Примечание
Пульт контроля и управления С2000М | шт | 1 | 5577 |  |  | 5577 | БОЛИД
| шт | 12 |  | 110 кВ |  | 0 | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | шт | 1 | 1730.3 |  |  | 1730.3 | БОЛИД
Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" | шт | 2 | 2245.1 |  |  | 4490.2 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" | шт | 1 | 1472.9 |  |  | 1472.9 | БОЛИД
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДС | шт | 1 | 1876.94 |  |  | 1876.94 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Блок расширения шлейфов сигнализации "БРШС-Еx" исполнение2 | шт | 1 | 11622 |  |  | 11622 | БОЛИД
Резервированный источник питания РИП-12 | шт | 1 | 2815.67 |  |  | 2815.67 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Резервированный источник питания РИП-12В-1А-7Ач | шт | 1 | 2155.01 |  |  | 2155.01 | БОЛИД
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУМ | шт | 16 | 227.97 |  |  | 3647.52 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУМ (в запас) | шт | 3 | 227.97 |  |  | 683.91 | БОЛИД
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-120 ИПД-Ех | шт | 2 | 1356 |  |  | 2712 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-120 ИПД-Ех (в запас) | шт | 1 | 1356 |  |  | 1356 | БОЛИД
Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУМ | шт | 4 | 193.22 |  |  | 772.88 | БОЛИД
|  | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУМ (в запас) | шт | 1 | 193.22 |  |  | 193.22 | БОЛИД
шт
Извещатель пожарный ручной ИП-535-27 ИПР-Ех | шт | 1 | 890 |  |  | 890 | БОЛИД
|  | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Извещатель пожарный ручной ИП-535-27 ИПР-Ех (в запас) | шт | 1 | 890 |  |  | 890 | БОЛИД
шт
Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-40 | шт | 1 | 5400.27 |  |  | 5400.27 | БОЛИД
|  | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-32 | шт | 15 | 240 |  |  | 3600 | БОЛИД
Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт | 8 | 337 |  |  | 2696 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
оповещатель пожарный световой с надписью "Выход" Блик-С-12 | шт | 6 | 177.97 |  |  | 1067.82 | БОЛИД
Звуковой оповещатель пожарный ТОН-1С-12 | шт | 3 | 270.34 |  |  | 811.02 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Бокс 2*17Ач-12В | шт | 1 | 1287 |  |  | 1287 | БОЛИД
Аккумуляторная батарея 12В, 7 А*ч | шт | 1 | 370 |  |  | 370 | БОЛИД
| шт | 12 |  |  |  |  | КП № 072-02 от 01.03.21 ООО СК "СтройСтандарт"
Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*ч | шт | 3 | 1350 |  |  | 4050 | БОЛИД

## РНМЦЛ по КП
Приложение №1
к Протоколу согласования НМЦ
РАСЧЕТ НМЦ МЕТОДОМ АНАЛИЗА РЫНКА
№ п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (марка, технические характеристики) | Ед. изм. | Кол-во в ед.изм | Ставка НДС, % | Информация о ценах аналогичного договора за ед. изм., руб., без НДС |  | Информация о рыночных ценах за ед. изм., руб., без НДС | [9 empty] | Минимальная цена за ед. изм., руб. без НДС | Минимальная стоимость, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. с НДС
[5 empty] | - | [7 empty] | - |  | -
[5 empty] | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.
| ИТОГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Особенности рынка и (или) закупочной ситуации, влияющие на величину НМЦ [1]: _________ | [8 empty] | Цена подлежащей к выполнению работы определяется на основании Коммерческих предложении, с указанием единичной расценки за 1 га выполняемых работ.
Расчет НМЦ проведен в соответствии с Положением о порядке установления, применения, изменения начальной (максимальной) цены лота при проведении закупочных процедур.
Рассчитанная НМЦ соответствует рыночным показателям.
Руководитель структурного подразделения (инициатора закупки)
[7 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка)
Исполнитель расчета
[7 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка)
Дата расчета:

## Протокол
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
/Д.В. Язев/
(подпись) (расшифровка)
«_____» ______________________ 2021 года
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
(не подлежит опубликованию в составе конкурсной документации)
Наименование закупки, вид и предмет закупки (лота):
Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система
ИП M_000-32-1-03.21-0108
Начальная (максимальная) цена без НДС лота:
Начальная (максимальная) цена с НДС лота:
Расчет выполнен в соответствии с документами, представленными в приложении к протоколу.
Приложения:
1. Расчет НМЦ методом анализа рынка
2. Коммерческие предложения
Начальник УКС | /В.Я. Рыбин/
Инженер 1 кат
/В.Г. Парфенов/
Дата: 21.12.2021 г.

## Расчет с НДС
[5 empty] | Сметный расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП№ | M_000-32-1-03.21-0108
Год окончания реализации инвестиционного проекта | Наименование ИП | Код ИП | Плановая стоимость, тыс. руб. без НДС | в т.ч. |  |  |  | затраты облагаемые НДС |  |  | затраты не облагаемые НДС, тыс. руб. | [5 empty] | Всего, в тыс.руб. с НДС | Факт финансирования на 01.01.2023, тыс.руб. с НДС (18%) | Факт финансирования на 01.01.2023, тыс.руб. с НДС (20%) | Факт финансирования на 01.01.2023, тыс.руб. (затраты не облагаемые НДС) | КЗДЗ на 01.01.2023, тыс.руб. | План финансирования после 01.01.2023 тыс.руб. с НДС (20%)
|  |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | оборудование | прочие затраты | до 01.01.2023 |  | после 01.01.2023 | Актирование выполненных работ до 01.01.2023 |  |  | после 01.01.2023
[8 empty] | Актирование выполненных работ, тыс. руб. без НДС (18%) | Актирование выполненных работ, тыс. руб. без НДС (20%) | Актирование выполненных работ, тыс. руб. без НДС (20%) | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2023 | Создание системы пожарной сигнализации ПС-27К "Малиновая Варакка" - 1 система | M_000-32-1-03.21-0108 | 12.4618 | 0.55786 | 9.6276 | 1.6642 | 0.61208 |  |  | 12.4582 |  | 0.00357 |  |  |  |  | 14.9534 |  | 0 | 0.00357 | 0.486 | 14.9498
| Начальник отдела инвестиций |  | Малыгина Т.Г.