## Сводка затрат
009-21-1-03.13-3669
| Заказчик | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводка затрат в сумме | 509.3425
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
(наименование проекта
в т.ч.
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | Этап 1 | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость: |  | (указать) | (указать)
1.1 | строительных и монтажных работ | 153.4114 | (указать) | (указать)
1.2 | оборудования | 136.4812 | (указать) | (указать)
1.3 | прочих затрат | 122.4135 | (указать) | (указать)
2 | Сметная стоимость всего, в том числе: | 412.3062
2.1 | НДС (20%) | 82.4612
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 509.3425 | (указать) | (указать)
Примечание:
Форма "Сводка затрат" и данные в столбцах 1-3 заполняются в соответствии с Приложением 7 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421
Столбцы 4, 5 заполняются в отношении проектов по которым предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
По итогам расчета сметной стоимости с учетом НДС, определяется "итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен" в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 (либо пункт 53 от 14.06.2016 № 533).

## ССР 3 кв 2022
| Заказчик | ПАО "Россети Северо-Запад"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
| Сводный сметный расчет в сумме | (указать)
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
(наименование проекта)
Составлен в ценах по состоянию на 3 кв.2022 г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01 | Подготовительные работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 | Строительно-монтажные работы | 2.931 | 136.925 | 132.506 | 45.543 | 317.905
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 2.931 | 136.925 | 132.506 | 45.543 | 317.905
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 2.931 | 136.925 | 132.506 | 45.543 | 317.905
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 22 | Трансформатрные подстанции напряжением 35 кВ и выше - 3,9% | 0.11431 | 5.3401 |  |  | 5.4544
30 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (кабельная линия) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
31 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 (ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
32 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 |  |  | 0
33 | ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.5, ТЧ п.2.1 | Временные здания и сооружения - 3,3%*0,8 (ВЛ 110 кВ ) | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 0.11431 | 5.3401 | 0 | 0 | 5.4544
|  | Итого по Главам 1-8 | 3.0453 | 142.2651 | 132.506 | 45.543 | 323.3594
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п.37 | Производство работ в зимнее время - 2,5%* от СМР гл.1-8 | 0.076133 | 3.5566 |  |  | 3.6328
5 | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 | Прочие работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0.076133 | 3.5566 | 0 | 0 | 3.6328
|  | Итого по Главам 1-9 | 3.1214 | 145.8217 | 132.506 | 45.543 | 326.9921
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ №66 от 02.02.2022 г. | Содержание службы заказчика-застройщика 15,418% |  |  |  | 50.4156 | 50.4156
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 50.4156 | 50.4156
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 |  | Проектные работы |  |  |  | 22.8895 | 22.8895
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 22.8895 | 22.8895
|  | Итого по Главам 1-12 | 3.1214 | 145.8217 | 132.506 | 118.8481 | 400.2972
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  |  |  | 0
Непредвиденные затраты
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные затраты - 3% | 0.093643 | 4.3747 | 3.9752 | 3.5654 | 12.0089
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 0.093643 | 4.3747 | 3.9752 | 3.5654 | 12.0089
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 3.2151 | 150.1964 | 136.4812 | 122.4135 | 412.3062
в том числе:
|  | ТП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | кабельные линии | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 10 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | воздушные линии 110 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
8 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 0.64302 | 30.0393 | 27.2962 | 24.4827 | 82.4612
|  | Всего по сводному расчету | 3.8581 | 180.2356 | 163.7774 | 146.8963 | 494.7674
|  | в том числе оборудование заказчика |  |  | #REF! |  | #REF!
Строки за итогами
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99
Примечание:
Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421.
Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.

## ОСР 02-01
| Наименование проекта | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
|  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 02-01
| Наименование сметы | Основные объекты строительства
Составлен в текущих ценах на на 3 кв 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Монтаж ПУ | 2.931 | 61.515 |  |  | 64.446
2 | 02-01-02 | Смета замена ТТ-10 кВ | 0 | 44.66 | 60.935 | 23.294 | 128.889
3 | 02-01-02 | Монтаж РЗА |  | 30.75 | 71.571 | 22.249 | 124.57
|  | Итого | 2.931 | 136.925 | 132.506 | 45.543 | 317.905
4 | Приказ от 19.06.2020 г. №332/пр прил. 1 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.073275 | 3.4231 |  |  | 3.4964
5 | Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр прил.№1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9% | 0.084999 | 3.9708 |  |  | 4.0558
|  | Итого | 0.15827 | 7.394 |  |  | 7.5522
|  | ВСЕГО, в том числе: | 3.0893 | 144.319 | 132.506 | 45.543 | 325.4572
|  | ОТ |  |  |  |  | 33.126
|  | ЭМ |  |  |  |  | 2.003
|  | МР |  |  |  |  | 51.44
|  | НР |  |  |  |  | 30.119
|  | СП |  |  |  |  | 15.709
|  | оборудование |  |  |  |  | 60.935
прочие затраты
Примечание:
Форма "Объектный сметный расчет" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 5 к приказу Минстроя России № 421.

## 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв 2022 г.
Сметная стоимость |  | 64.45 | (6,31) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2.93 | (0,35) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5.74 | (0,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 61.52 | (5,96) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 16.3 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.39 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы
Итоги по разделу 1 Строительные работы :
Итого по разделу 1 Строительные работы
Раздел 2. Материалы для строительных работ
Итоги по разделу 2 Материалы для строительных работ :
Итого по разделу 2 Материалы для строительных работ
Раздел 3. Монтажные работы
Установка ПКУ
1 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Прил.3, Табл.1, п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.23; 9: 1,2; 10: 8.68; 11: 35,07; 12: 304
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.41; 9: 1,2; 10: 2.89; 11: 11,04; 12: 32
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,2; 10: 0.17; 11: 35,07; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 10: 0.49; 11: 8,44; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 6: 1,2; 7: 0,84
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,2; 7: 0,012
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.13; 10: 12.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.85; 12: 310
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.58; 12: 301
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.51; 12: 158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.15; 12: 799
2 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (демонтаж) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Прил.3, Табл.1, п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.23; 9: 0,84; 10: 6.07; 11: 35,07; 12: 213
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.41; 9: 0,84; 10: 2.02; 11: 11,04; 12: 22
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 0,84; 10: 0.12; 11: 35,07; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 9: 0; 10: 0; 11: 8,44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,7; 6: 0,84; 7: 0,588
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,84; 7: 0,0084
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.13; 10: 8.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.19; 12: 217
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6; 12: 210
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.16; 12: 111
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.25; 12: 556
3 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Прил.3, Табл.1, п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.35; 9: 1,2; 10: 87.66; 11: 35,07; 12: 3074
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.29; 9: 1,2; 10: 44.24; 11: 11,04; 12: 488
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1,2; 10: 2.95; 11: 35,07; 12: 103
| 4 | М |  |  | 8: 8.3; 10: 24.9; 11: 8,44; 12: 210
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,2; 7: 8,748
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 1,2; 7: 0,216
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.94; 10: 156.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.61; 12: 3177
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 87.89; 12: 3082
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.21; 12: 1620
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.9; 12: 8474
4 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Прил.3, Табл.1, п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.35; 9: 0,84; 10: 61.36; 11: 35,07; 12: 2152
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.29; 9: 0,84; 10: 30.97; 11: 11,04; 12: 342
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 0,84; 10: 2.07; 11: 35,07; 12: 73
| 4 | М |  |  | 8: 8.3; 9: 0; 10: 0; 11: 8,44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 0,84; 7: 6,1236
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 6: 0,84; 7: 0,1512
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.94; 10: 92.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.43; 12: 2225
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 61.53; 12: 2158
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.35; 12: 1135
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.21; 12: 5787
Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 269.28
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 163.77
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 80.12
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.31
|  | Материалы |  |  | 10: 25.39
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 519.51
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 163.77
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 80.12
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.31
|  | материалы |  |  | 10: 25.39
|  | накладные расходы |  |  | 10: 164
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.23
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 169.08
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 164
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 86.23
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы |  |  | 10: 519.51
Раздел 4. Материалы для монтажных работ
Материалы для установки ПКУ
5 | Прайс-лист | 3-ф счётчик косвенного включения |  |  | шт. |  |  | 1 | 5438.31 |  | 5438.31 | 8,44 | 45899
(Материалы для монтажных работ)
Цена=33200/6,16
Итоги по разделу 4 Материалы для монтажных работ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5785.56
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 5785.56
|  | Строительные работы |  |  | 10: 347.25
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 347.25
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5438.31
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5438.31
|  | Итого по разделу 4 Материалы для монтажных работ |  |  | 10: 5785.56
Раздел 5. Оборудование
Итоги по разделу 5 Оборудование :
Итого по разделу 5 Оборудование
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6054.84; 12: 55671
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 163.77; 12: 5743
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 80.12; 12: 884
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.31; 12: 186
|  | Материалы |  |  | 10: 5810.95; 12: 49044
|  | Строительные работы |  |  | 10: 347.25; 12: 2931
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 347.25; 12: 2931
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5957.82; 12: 61515
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 163.77; 12: 5743
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 80.12; 12: 884
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.31; 12: 186
|  | материалы |  |  | 10: 5463.7; 12: 46113
|  | накладные расходы |  |  | 10: 164; 12: 5751
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.23; 12: 3024
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 169.08; 12: 5929
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 164; 12: 5751
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 86.23; 12: 3024
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6305.07; 12: 64446
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Начальник ОКС Фалевский И.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
02-01-02 Смета замена ТТ-10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 128.89 | (12,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 27.38 | (0,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 44.66 | (1,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 72.57 | чел.час.
| оборудования | 60.935 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1.22 | чел.час.
| прочих затрат | 23.294 | (10,56) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.35; 10: 73.05; 11: 35,07; 12: 2562
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.29; 10: 36.87; 11: 11,04; 12: 407
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 10: 2.46; 11: 35,07; 12: 86
| 4 | М |  |  | 8: 8.3; 10: 24.9; 11: 8,44; 12: 210
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 7: 7,29
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,18
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44.94; 10: 134.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.51; 12: 2648
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 73.24; 12: 2569
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.51; 12: 1350
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.57; 12: 7098
2 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 7: 0,03
| 1 | ОТ |  |  | 8: 623.24; 10: 18.7; 11: 35,07; 12: 656
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 550.04; 10: 16.5; 11: 11,04; 12: 182
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.11; 10: 0.75; 11: 35,07; 12: 26
| 4 | М |  |  | 8: 13006.69; 10: 12.34; 11: 8,44; 12: 104
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,2; 7: 1,866
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 7: 0,0522
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1584.58; 10: 47.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.45; 12: 682
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.87; 12: 662
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.92; 12: 348
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.33; 12: 1952
3 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.05; 10: 31.56; 11: 35,07; 12: 1107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.3; 10: 10.04; 11: 11,04; 12: 111
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.3; 10: 3.86; 11: 35,07; 12: 135
| 4 | М |  |  | 8: 111.64; 10: 6.02; 11: 8,44; 12: 51
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52,5; 7: 3,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,91; 7: 0,3546
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 793.71; 10: 47.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.42; 12: 1242
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.36; 12: 1205
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.06; 12: 633
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.04; 12: 3107
Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 229.98
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 123.31
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 63.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.07
|  | Материалы |  |  | 10: 43.26
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 422.94
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 123.31
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 63.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.07
|  | материалы |  |  | 10: 43.26
|  | накладные расходы |  |  | 10: 126.47
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 66.49
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 130.38
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 126.47
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 66.49
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 422.94
Раздел 2. Монтаж
4 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 62.04; 11: 35,07; 12: 2176
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 26.91; 11: 11,04; 12: 297
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 3.33; 11: 35,07; 12: 117
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 23.52; 11: 8,44; 12: 199
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 7: 6,45
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,27
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 112.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.37; 12: 2293
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 63.41; 12: 2224
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.34; 12: 1169
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.22; 12: 6065
5 | ТЕРм10-04-101-11 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.1; 10: 150.3; 11: 35,07; 12: 5271
| 4 | М |  |  | 8: 8.17; 10: 24.51; 11: 8,44; 12: 207
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.27; 10: 174.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.3; 12: 5271
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 142.79; 12: 5007
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 79.66; 12: 2794
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.26; 12: 13279
9 | ТЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,06
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.05; 10: 31.56; 11: 35,07; 12: 1107
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.3; 10: 10.04; 11: 11,04; 12: 111
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.3; 10: 3.86; 11: 35,07; 12: 135
| 4 | М |  |  | 8: 111.64; 10: 6.7; 11: 8,44; 12: 57
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52,5; 7: 3,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,91; 7: 0,3546
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 804.99; 10: 48.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.42; 12: 1242
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.36; 12: 1205
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.06; 12: 633
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.72; 12: 3113
8 | ТССЦ-502-0620 | Шины алюминиевые |  |  | м |  |  | 6 | 13.45 |  | 80.7 | 8,44 | 681
(Электротехнические установки на других объектах)
7 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.52; 10: 35.52; 11: 35,07; 12: 1246
| 4 | М |  |  | 8: 9.87; 10: 9.87; 11: 8,44; 12: 83
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.39; 10: 45.39
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.52; 12: 1246
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 33.74; 12: 1184
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 18.83; 12: 660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.96; 12: 3173
10 | ТССЦ-503-0716 | Коробка клеммная испытательная ИКК |  |  | шт. |  |  | 1 | 88.82 |  | 88.82 | 8,44 | 750
(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
11 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.09; 10: 4.04; 11: 35,07; 12: 142
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.41; 10: 0.96; 11: 11,04; 12: 11
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.06; 11: 35,07; 12: 2
| 4 | М |  |  | 8: 13.17; 10: 5.27; 11: 8,44; 12: 44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 0,412
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.67; 10: 10.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.1; 12: 144
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.98; 12: 140
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.09; 12: 73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.34; 12: 410
12 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.19; 10: 57.71; 11: 35,07; 12: 2024
| 4 | М |  |  | 8: 1.92; 10: 1.15; 11: 8,44; 12: 10
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,6; 7: 5,76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.11; 10: 58.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.71; 12: 2024
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 55.98; 12: 1963
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.43; 12: 1032
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.27; 12: 5029
Итоги по разделу 2 Монтаж :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 619.62
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 341.17
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 37.91
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.25
|  | Материалы |  |  | 10: 240.54
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1135.29
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 341.17
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 37.91
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.25
|  | материалы |  |  | 10: 240.54
|  | накладные расходы |  |  | 10: 334.26
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 181.41
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 348.42
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 334.26
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 181.41
|  | Итого по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 1135.29
Раздел 3. Пусконаладочные работы
13 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 10: 163.65; 11: 35,07; 12: 5739
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,5; 7: 13,5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 163.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.65; 12: 5739
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 121.1; 12: 4247
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 58.91; 12: 2066
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.66; 12: 12052
14 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  |  | 4: схема; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.25; 10: 8.25; 11: 35,07; 12: 289
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,72; 7: 0,72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.25; 10: 8.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.25; 12: 289
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.11; 12: 214
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.97; 12: 104
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.33; 12: 607
15 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 124.5; 11: 35,07; 12: 4366
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 9,72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 124.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.5; 12: 4366
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 92.13; 12: 3231
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 44.82; 12: 1572
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.45; 12: 9169
16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91; 11: 35,07; 12: 698
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 1,5552
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.91; 12: 698
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.73; 12: 517
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.17; 12: 251
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.81; 12: 1466
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 316.31
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 316.31
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 664.25
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 664.25
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 316.31
|  | накладные расходы |  |  | 10: 234.07
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 113.87
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 316.31
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 234.07
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 113.87
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 664.25
Раздел 4. Оборудование
17 | КП | Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А 600/5 |  |  | 7: 3; 8: 3297.35; 10: 9892.05; 11: 6,16; 12: 60935
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=24374/1,2/6,16
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9892.05
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 9892.05
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 9892.05
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 9892.05
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 9892.05
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 9892.05
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11057.96; 12: 91833
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 780.79; 12: 27383
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 101.32; 12: 1119
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14.32; 12: 501
|  | Материалы |  |  | 10: 10175.85; 12: 63331
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1558.23; 12: 44657
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 464.48; 12: 16291
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 101.32; 12: 1119
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14.32; 12: 501
|  | материалы |  |  | 10: 283.8; 12: 2396
|  | накладные расходы |  |  | 10: 460.73; 12: 16159
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 247.9; 12: 8692
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 10556.3; 12: 23294
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 10556.3; 12: 23294
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 316.31; 12: 11092
|  | Оборудование |  |  | 10: 9892.05; 12: 60935
|  | накладные расходы |  |  | 10: 234.07; 12: 8209
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 113.87; 12: 3993
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 795.11; 12: 27884
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 694.8; 12: 24368
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 361.77; 12: 12685
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 12114.53; 12: 128886
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-03
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 124.57 | (13,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 22.29 | (0,7) | тыс.руб.
| монтажных работ | 30.75 | (1,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 64.8 | чел.час.
| оборудования | 71.571 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.1 | чел.час.
| прочих затрат | 22.249 | (12,32) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж
4 | ТЕРм08-01-053-01 | Устройство РЗА | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 20.68; 11: 31,94; 12: 661
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 8.97; 11: 10,45; 12: 94
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 1.11; 11: 31,94; 12: 35
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 7.84; 11: 8,41; 12: 66
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 7: 2,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,09
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 37.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.79; 12: 696
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.14; 12: 675
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.11; 12: 355
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.74; 12: 1851
1 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  | 4: шт; 7: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.06; 10: 68.24; 11: 31,94; 12: 2180
| 4 | М |  |  | 8: 0.34; 10: 1.36; 11: 8,41; 12: 11
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.4; 10: 69.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.24; 12: 2180
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 61.42; 12: 1962
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 31.39; 12: 1003
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.41; 12: 5156
2 | ТЕРм11-04-024-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.45; 10: 32.45; 11: 31,94; 12: 1036
| 4 | М |  |  | 8: 6.51; 10: 6.51; 11: 8,41; 12: 55
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,09; 7: 3,09
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.96; 10: 38.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.45; 12: 1036
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 29.21; 12: 932
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.93; 12: 477
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.1; 12: 2500
5 | ТЕРм10-04-101-11 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.1; 10: 50.1; 11: 31,94; 12: 1600
| 4 | М |  |  | 8: 8.17; 10: 8.17; 11: 8,41; 12: 69
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.27; 10: 58.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.1; 12: 1600
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 47.6; 12: 1520
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 26.55; 12: 848
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.42; 12: 4037
7 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.52; 10: 71.04; 11: 31,94; 12: 2269
| 4 | М |  |  | 8: 9.87; 10: 19.74; 11: 8,41; 12: 166
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.39; 10: 90.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.04; 12: 2269
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 67.49; 12: 2156
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 37.65; 12: 1203
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.92; 12: 5794
10 | ТССЦ-503-0716 | Коробка клеммная испытательная ИКК |  |  | шт. |  |  | 2 | 88.82 |  | 177.64 | 8,41 | 1494
(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
11 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.09; 10: 8.07; 11: 31,94; 12: 258
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.41; 10: 1.93; 11: 10,45; 12: 20
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.11; 11: 31,94; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 13.17; 10: 10.54; 11: 8,41; 12: 89
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 0,824
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,008
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.67; 10: 20.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.18; 12: 262
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.93; 12: 254
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.17; 12: 134
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.64; 12: 755
12 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.19; 10: 115.43; 11: 31,94; 12: 3687
| 4 | М |  |  | 8: 1.92; 10: 2.3; 11: 8,41; 12: 19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,6; 7: 11,52
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.11; 10: 117.73
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.43; 12: 3687
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 111.97; 12: 3576
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.87; 12: 1880
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.57; 12: 9162
Итоги по разделу 1 Монтаж :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 611.01
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 366.01
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10.9
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.22
|  | Материалы |  |  | 10: 234.1
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1142.44
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 366.01
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10.9
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.22
|  | материалы |  |  | 10: 234.1
|  | накладные расходы |  |  | 10: 346.76
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 184.67
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 367.23
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 346.76
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 184.67
|  | Итого по разделу 1 Монтаж |  |  | 10: 1142.44
Раздел 2. Пусконаладочные работы
13 | ТЕРп01-02-017-02 | Устройство РЗА Сириус 21Л | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 10: 54.55; 11: 31,94; 12: 1742
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,5; 7: 4,5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 54.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.55; 12: 1742
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 40.37; 12: 1289
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.64; 12: 627
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.56; 12: 3658
14 | ТЕРп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  |  | 4: схема; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.25; 10: 8.25; 11: 31,94; 12: 264
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,72; 7: 0,72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.25; 10: 8.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.25; 12: 264
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.11; 12: 195
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.97; 12: 95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.33; 12: 554
15 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 249; 11: 31,94; 12: 7953
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 19,44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 249
|  | ФОТ |  |  | 10: 249; 12: 7953
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 184.26; 12: 5885
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 89.64; 12: 2863
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.9; 12: 16701
16 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0,12
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91; 11: 31,94; 12: 636
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 7: 1,5552
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 19.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.91; 12: 636
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.73; 12: 471
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.17; 12: 229
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.81; 12: 1336
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 331.71
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 331.71
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 696.6
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 696.6
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 331.71
|  | накладные расходы |  |  | 10: 245.47
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 119.42
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 331.71
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 245.47
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 119.42
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 696.6
Раздел 3. Оборудование
17 | КП | Сириус 21 Л |  |  | 7: 1; 8: 9648.94; 10: 9648.94; 11: 6,16; 12: 59437
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=71325/1,2/6,16
18 | КП | ключ ввода-вывода 4G10-91-U |  |  | 7: 1; 8: 165.47; 10: 165.47; 11: 6,16; 12: 1019
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=1223,12/1,2/6,16
19 | КП | реле указательное РУ-21 0,15А |  |  | 7: 1; 8: 457.78; 10: 457.78; 11: 6,16; 12: 2820
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=3383,92/1,2/6,16
20 | КП | автоматический выключатель LPN-4C-2 (арт.33977) OEZ |  |  | 7: 1; 8: 370.32; 10: 370.32; 11: 6,16; 12: 2281
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=2737,39/1,2/6,16
21 | КП | ключ управления-4G10-8004 АМU |  |  | 7: 1; 8: 759.85; 10: 759.85; 11: 6,16; 12: 4681
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=5616,8/1,2/6,16
24 | КП | розетка автономного включения |  |  | 7: 1; 8: 169.78; 10: 169.78; 11: 6,16; 12: 1046
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=1255/1,2/6,16
25 | КП | БОКС КМПН 1/4 Д/4-Х |  |  | 7: 1; 8: 46.54; 10: 46.54; 11: 6,16; 12: 287
(Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%)
Цена=344/1,2/6,16
Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11618.68
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 11618.68
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 11618.68
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 11618.68
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 11618.68
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 11618.68
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12561.4; 12: 95940
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 697.72; 12: 22286
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10.9; 12: 114
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.22; 12: 39
|  | Материалы |  |  | 10: 11852.78; 12: 73540
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1142.44; 12: 30749
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 366.01; 12: 11691
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10.9; 12: 114
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.22; 12: 39
|  | материалы |  |  | 10: 234.1; 12: 1969
|  | накладные расходы |  |  | 10: 346.76; 12: 11075
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 184.67; 12: 5900
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 12315.28; 12: 22249
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 12315.28; 12: 22249
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 331.71; 12: 10595
|  | Оборудование |  |  | 10: 11618.68; 12: 71571
|  | накладные расходы |  |  | 10: 245.47; 12: 7840
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 119.42; 12: 3814
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 698.94; 12: 22325
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 592.23; 12: 18915
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 304.09; 12: 9714
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 13457.72; 12: 124569
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Источники ИЦИ
|  | Наименование проекта | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в ценах 3 кв 2022 г
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 02-01-01 | Монтаж ПУ | 3 ф c ТТ прибор учета | 64.446 | 1 | 1 шт | 64.446 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21)
2 | 02-01-02 | Смета замена ТТ-10 кВ | ТТ-10 кВ | 128.886 | 1 | компл 3 шт | 128.886 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.)
3 | 02-01-03 | Монтаж РЗА | РЗА | 124.569 | 1 | 1 компл | 124.569 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.)
Примечание:
Источники ценовой информации представляют собой результаты расчетов по сметам с использованием сметных нормативов и данных проектов-аналогов и является сводной таблицей сметных расчетов и обоснований.
В столбце 1 указывается номер сметного расчета (локального сметного расчета) (сметы разработчика, расчетной модели). Порядковые номера расчетов располагаются по возрастанию. Номера сметных расчетов не имеют отношения к номерам сметных расчетов проектов-аналогов.
В столбце 2 указывается наименование расчета (локального сметного расчета) в соответствии с наименованиями, рекомендуемые в таблице 1 из числа перечня наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов
В столбце 3 указываются технические показатели сметного расчета и технических решений. Технические показатели и решения детализируются в зависимости от степени проработки проектной документации и наличия соответствующих обосновывающих материалов.
В столбце 4 указывается стоимость по сметному расчету (локальному сметному расчету) в текущем уровне цен без учета временных зданий и сооружений и зимнего удорожания.
В столбце 5 указывается количественная характеристика технологических решений.
В столбце 6 указывается измеритель количества, указанного в столбце 5 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 7 указывается расчетная величина удельного показателя сметного расчета как отношение затрат, указанных в столбце 4 на количественный показатель столбца 5.
В столбце 8 указывается наименование проекта-аналога (сметного расчета) с использованием которого выполнен сметный расчет.
При использовании данных проектов-аналогов (формировании сметных расчетов) следует учитывать следующее:
в качестве проекта-аналога принимается проектная документация утвержденная в соответствии с градостроительной деятельностью;
объект-аналог выбирается в отношении заявленных в столбце 3 технических показателей планируемого к реализации инвестиционного проекта;
в качестве основы для формирования сметных расчетов принимается ведомость объемов работ проектной документации, которая пересчитывается для заданных количественных технологических решений, указанных в столбце 5, а также объемов (количества) оборудования и материалов, указанного в столбце 3 на вкладке "Цены на ОБ и МАТ";

## Цены на ОБ и МАТ
Наименование проекта | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сямжа с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №12 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Сямжа (Вологдаоблэнерго, АО Дог. № ВОЛ-05546-Б-В/22 от 30.09.22)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен в текущих ценах на 3 кв 2022 г.
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | Итого, тыс. руб. без НДС (ст.7=ст.4*ст.3) | Источник ценовой информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Прибор учета | шт | 1 | 33.2 | 0.4 | МИР С-07.05S-57-5(10)-GR-S2T2LQ-G-D - напряж. 3×230/400, ток 5А, класс точности 0,5S/1, 0,2S/0,5 | 33.2 | Дог. поставки 195/207/22 от 17.05.2022 г.
Трансформатор тока | шт | 3 | 20.3117 | 10 | ТОЛ-НТЗ-10-01А, номинальное напряжение 10 кВ,номинальный первичный ток, А: 5 – 600, номинальный вторичный ток, А: 1; 5, номинальная частота, Гц: 50 или 60 *1 | 60.935 | КП ЭТМ 126/1024276 от 22.08.2022
Примечание:
Цены на оборудование и материалы раскрываются в отношении всего дорогостоящего оборудования и материалов по инвестиционному проекту, которое используется при формировании сметных расчетов и учитывается в оценке полной стоимости.
В столбце 1 указывается наименование оборудования (материалов).
В столбце 2 указывается единица измерения.
В столбце 3 указывается количество оборудования (материалов).
В столбце 4 указывается цена оборудования (материалов) за единицу продукции в тыс. руб. без НДС.
В столбце 5 указывается номинальный класс напряжения оборудования (материалов).
В столбце 6 указывается техническая характеристика оборудования (материалов).
В столбце 7 указывается итого стоимость оборудования (материалов) в тыс. руб. без НДС, как произведение цены за 1 ед. продукции, указанным в столбце 4, на количество, указанное в столбце 3.
В столбце 8 указывается источник ценовой информации (данные технико-коммерческих предложений, запросов цен и др. источников ценовой информации).

## Табл.1
Перечень наименований сметных расчетов в составе обосновывающих материалов (Источников ЦИ)
Таблица 1. Энергетическое и электросетевое строительство (реконструкция, техническое перевооружение)
№ | Наименование
1 | Открытое распределительное устройство 110-750 кВ
2 | КРУН до 35 кВ
3 | КРУ
4 | КРУЭ 110-500 кВ в здании
5 | Ячейки КРУЭ 110-500 кВ
6 | Реклоузер (пункт секционирования)
7 | Реклоузер (пункт секционирования) с ПКУ
8 | Ячейка КРУ в КТПБ
9 | Трехобмоточный трансформатор 110-500 кВ
10 | Автотрансформатор (АТ)
11 | Однофазный автотрансформатор (группа АОТ)
12 | Двухобмоточный трансформатор
13 | Двухобмоточный трансформатор 6-35 кВ
14 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
15 | Последовательный трансформатор 6-35 кВ
16 | Реактор ДГР до 35 кВ
17 | Реактор ТОР до 35 кВ
18 | Реактор ТОР 110 кВ и выше
19 | Компенсирующие устройства реактивной мощности 110 кВ и выше
20 | Компенсирующие устройства реактивной мощности до 35 кВ
21 | КТП киоскового типа
22 | КТП шкафного (мачтового, столбового) типа
23 | КТПБ
24 | Здание КТПБ
25 | Вспомогательные здания, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
26 | Вспомогательные здания ЗПС, маслохозяйство, инженерные сети, кабельное хозяйство, сети связи, КПП, системы безопасности
27 | Здание ОПУ (РЩ)
28 | Здание ПС (ЗРУ, ОПУ, РЩ, РПБ) из расчета за 1 м2
29 | Здание ЗРУ (ЗПС)
30 | Здание РПБ
31 | Здание КПП
32 | Специальный переход ГНБ
33 | Кабельные сооружения для прокладки КЛ
34 | Контрольный кабель
35 | Кабельные сооружения с трубами
36 | Кабельный колодец
37 | Подготовка и устройство территории (площадок, проездов), восстановительные работы
38 | Устройство траншеи для прокладки КЛ
39 | Устройство траншеи для прокладки ВОК
40 | Восстановление дорожного покрытия (тротуара, проезжей части)
41 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
42 | Строительные работы по ВЛ до 35 кВ
43 | Участок (заход) ВЛ до 35 кВ
44 | Опоры ВЛ до 35 кВ
45 | Опоры на участке ВЛ до 35 кВ
46 | ВЛ провод АС
47 | Грозотрос ВЛ
48 | ВЛ провод СИП
49 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
50 | Лежневые дороги
51 | Гирлянды изоляторов
52 | Арматура (крепления), защита от перенапряжений ВЛ до 35 кВ
53 | Устройство защиты опор ВЛ
54 | Демонтаж ВЛ
55 | Внутриплощадочные дороги
56 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
57 | Защитные конструкции, противотаранное устройство, ворота
58 | Ограждение наружное (предупредительное, внутреннее)
59 | КЛ с алюминиевой жилой
60 | КЛ с медной жилой
61 | Кабельное хозяйство 0,4 кВ
62 | КЛ с термомониторингом
63 | Страховочные пакеты для прокладки КЛ через жд
64 | Токопровод с литой изоляцией до 35 кВ
65 | КЛ подводного исполнения
66 | Переходной пункт ВЛ-КЛ
67 | Переход ВЛ через водные преграды (реки) от 600 м
68 | Переход ВЛ через магистральный газопровод диаметром от 700 мм
69 | Переход ВЛ через магистральный нефтепровод диаметром от 325 мм
70 | Плавка гололеда
71 | ДГУ
72 | ИИК АИИС КУЭ
73 | ИВК(Э) АИИС КУЭ
74 | АСУ ТП ПС в целом на 1 ПС
75 | АСУ ТП присоединения
76 | Системы АСУ и ТМ
77 | ВЧ связь
78 | Мультиплексоры системы передачи данных по ВОЛС
79 | Системы ПА и УПАСК
80 | Выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
81 | Выключатель 35 кВ с устройством фундамента
82 | Баковый выключатель 110 кВ и выше с устройством фундамента
83 | Баковый выключатель 35 кВ с устройством фундамента
84 | Устройство элементов ПС на новый фундамент
85 | Замена выключателя 110 кВ и выше
86 | Замена выключателя 35 кВ
87 | Замена бакового выключателя 110 кВ и выше
88 | Замена бакового выключателя 35 кВ
89 | Замена элементов ПС
90 | РЗА элементов ПС
91 | Прочие (шкафы, панели)
92 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд
93 | УПАТС, телефония
94 | Комплекс систем безопасности
95 | ОКГТ
96 | ОКСН
97 | ВОК
98 | ВОК в трубе
99 | Система диагностики и мониторинга КЛ
100 | Система дианостики трансформатора (выключателя)
101 | Цифровые преобразователи сигналов (ШПС)
102 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
103 | Строительные работы по ВЛ 110-220 кВ
104 | Участок (заход) ВЛ 110-220 кВ
105 | Опоры ВЛ 110-220 кВ
106 | Опоры на участке ВЛ 110-220 кВ
107 | ВЛ провод АС
108 | Грозотрос ВЛ
109 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
110 | Лежневые дороги
111 | Гирлянды изоляторов
112 | Устройство защиты опор ВЛ
113 | Демонтаж ВЛ
114 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
115 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
116 | Строительные работы по ВЛ 330 кВ
117 | Участок (заход) ВЛ 330 кВ
118 | Опоры ВЛ 330 кВ
119 | Опоры на участке ВЛ 330 кВ
120 | ВЛ провод АС
121 | Грозотрос ВЛ
122 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
123 | Лежневые дороги
124 | Гирлянды изоляторов
125 | Устройство защиты опор ВЛ
126 | Демонтаж ВЛ
127 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
128 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
129 | Строительные работы по ВЛ 500 кВ
130 | Участок (заход) ВЛ 500 кВ
131 | Опоры ВЛ 500 кВ
132 | Опоры на участке ВЛ 500 кВ
133 | ВЛ провод АС
134 | Грозотрос ВЛ
135 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
136 | Лежневые дороги
137 | Гирлянды изоляторов
138 | Устройство защиты опор ВЛ
139 | Демонтаж ВЛ
140 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
141 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки из расчета за 1 га
142 | Строительные работы по ВЛ 750 кВ
143 | Участок (заход) ВЛ 750 кВ
144 | Опоры ВЛ 750 кВ
145 | Опоры на участке ВЛ 750 кВ
146 | ВЛ провод АС
147 | Грозотрос ВЛ
148 | Провод ВЛ повышенной пропускной способности
149 | Лежневые дороги
150 | Гирлянды изоляторов
151 | Устройство защиты опор ВЛ
152 | Демонтаж ВЛ
153 | Трелевка и вывоз хлыстов древесины
154 | Фундаменты ВЛ
155 | Другое