## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18; ) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | _009-55-1-03.31-1905
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | I |  |  |  | Текущие цены |  | 4 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | приравн. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
1 | 12,Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №84 от 08.02.2018г. | Выключатель 10 кВ вакуумный | Трансформаторы тока 10 кВ (Ком. предложение ОАО "СЗТТ" от 25.07.2017 №123714) | [5 empty] | шт | 3 | 313 | 4.9428 | V | 14.829 | ¦
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ПС в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 16.16
|  | Дополнительные затраты по ПС: | [9 empty] | 39.77 |  | 6.43
|  | Постоянный отвод земли под ПС | [11 empty] | 0.16
|  | подготовительные работы | [9 empty] | 5 |  | 0.81
| п. 4.7 | благоустройство | [9 empty] | 4 |  | 0.65
| п. 4.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 3.9 |  | 0.63
| п. 4.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 8.5 |  | 1.37
| п. 4.7 | содержание службы заказчика, | [9 empty] | 3.73 |  | 0.6
| п. 4.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 0.35
| п. 4.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 8.5 |  | 1.37
| п. 4.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 0.48
|  | Итого по ПС в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 22.59
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы на ПС: | [9 empty] | 24 |  | 5.42
|  | в т.ч. СН до 20 кВ | [9 empty] | 24 |  | 5.42
|  | оборудование ПС | [9 empty] | 60 |  | 13.56
|  | пусконаладочные работы ПС | [9 empty] | 4 |  | 0.9
|  | проектно-изыскательские работы ПС | [9 empty] | 6 |  | 1.36
|  | прочие затраты по ПС (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 6 |  | 1.36
100
|  | Составил: | [7 empty] | Тарабукин М.А.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС | [6 empty] | Запрягаев А.М.
рс | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18; ) | [8 empty] | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала |  |  |  | ¦
/В.Ю.Размыслов/
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2017 г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2019 г.) с учетом методики планирования |  |  |  | ¦
|  |  | без НДС | Рег-зонал. поправка. |  | коэф к ПИР | индекс | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | 22.5919 |  |  |  |  | 132.1943 |  | 158.6331 | 145.6053 |  | 174.7264
|  | Проектно-изыскательские работы ПС | 1.3555 | 1 |  | 1 | 3.99 | 5.4085 | 20 | 6.4902 | 5.9572 | 20 | 7.1486
|  | СМР по ПС | 5.422 | 1 |  |  | 7.56 | 40.9907 | 20 | 49.1888 | 45.1492 | 20 | 54.179
|  | Оборудование ПС | 13.5551 | 1 |  |  | 4.44 | 60.1848 | 20 | 72.2218 | 66.2906 | 20 | 79.5487
|  | Пусконаладочные работы ПС | 0.90368 | 1 |  |  | 15.23 | 13.763 | 20 | 16.5157 | 15.1593 | 20 | 18.1912
|  | Прочие затраты ПС | 1.3555 | 1 |  |  | 8.74 | 11.8472 | 20 | 14.2166 | 13.049 | 20 | 15.6589
|  | Итого по ПС | 22.5919 |  |  |  |  | 132.1943 |  | 158.6331 | 145.6053 |  | 174.7264
| Составил: |  |  | Тарабукин М.А.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник ОКС |  | Запрягаев А.М. | [5 empty] | Начальник УКС
_______________________ /А.А.Воронов/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № |  |  |  |  | J_009-55-1-03.31-1905
[8 empty] | В ценах | 2020 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость , тыс. руб. без НДС, в том числе: | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ, в т.ч. ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2020 | J_009-55-1-03.31-1905 | Техническое перевооружение яч.7Д РП 10 кВ «Нижний склад»: замена трансформаторов тока (3 шт.) в Сысольском районе Республики Коми (Промтех-инвест Дог. № 56-00882Ю/18 от 11.05.18) | 145.6053 | 8.9292 | 8.9292 | 0 | 0 | 0 | 145.6053 | 174.7264
Итого | [8 empty] | 145.6053 | 174.7264
| Начальник отдела инвестиций |  |  | О.Г. Сверчкова