| 30.09.2014 | г. Сыктывкар | № | 863 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении сметной и рабочей документации на создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

В связи с модернизацией оборудования, применяемого при реализации 6-го пускового комплекса (6 ПК) проекта «Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить сметную и рабочую документацию №1088-2009 «Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», разработанную ООО «Энергопромкомплект», со следующими технико-экономическими показателями 6 ПК: 1.1. Видеостена на базе видеокубов с диагональю 50-70 дюймов формата 4:3 c LED-подсветкой в конфигурации 4х2 модуля, с суммарным разрешением видеостены 5600х2100 пикселей, размеры экрана видеостены: - по горизонтали – не более 5 м; - по вертикали – не более 2 м. 1.2. В состав вспомогательных устройств к видеостене входит: - графический контроллер; - комплект для передачи DVI сигналов по оптоволокну; - комплекс управления видеостеной; - подсистема бесперебойного питания; - подсистема кондиционирования. - Подсистема бесперебойного электропитания ИБП 10 кВА – 3шт. с платами архитектуры резервирования и палатой мониторинга. - Подсистема кондиционирования на базе 2-х кондиционеров с рабочим диапазоном - 40 °С ÷ + 40 °С. - Утвердить сметную стоимость строительства: 2.1. В базовых ценах 2000 года составляет 14 268,158 тыс. руб. без НДС, в том числе: - строительно-монтажных работ – 1 042,217 тыс. руб.; - оборудование – 11 853,995 тыс. руб.; - прочие затраты – 1 368,947 тыс. рублей. 2.2. В текущих ценах 4 квартала 2009 года составляет 52 928,886 тыс. руб. без НДС, в том числе: - строительно-монтажных работ – 7 979,033 тыс. руб.; - оборудование 37 458,624 тыс. руб.; - прочие затраты – 7 491,229 тыс. рублей. - Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. - Приказ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 17.03.2010 №68 «Об утверждении сметной и рабочей документации на создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» считать утратившим силу.

| Заместитель директора по капитальному строительству | Д.Г.Вылегжанин |
| --- | --- |

Н.С.Кривоногова

36-40