В настоящем томе выполнена сметная документация по объекту:

«Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 'Промбаза' ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО "Транснефть-Север" Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015) (КЛ 10 кВ - 0,04 км)»

Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 г., нормативными документами Госстроя России, постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Накладные расходы учтены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методическими Указаниями  МДС 81-34.2004 для районов Крайнего Севера.

Сметная прибыль учтена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методическими указаниями МДС 81-25.2001 (с учетом письма Росстроя № АП-5536/06 от 18.11.2004 г).

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

Дополнительные затраты на строительство временных зданий и сооружений определены по ГСН 81-05-01-2007 от СМР глав 1-7: 2,5% по КЛ.

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определены по ГСН 81-05-02-2007  с учетом п.9 Общих положений от СМР глав 1-8: 3,7*1.1=4,07% по КЛ.

Содержание службы заказчика - застройщика  (технического надзора) строительства определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468: 2,14%.

Затраты на проектно-изыскательские работы определены на основании сборников, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с учетом требований Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 3% в соответствии с п.4.96б МДС 81.2004.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% учтена от итоговых данных по сводному сметному расчету согласно п.4.100 МДС 81-35.2004.

Сметная документация выполнена  с применением Территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Коми:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);

- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);

- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);

- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);

- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);

- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)

Сводный сметный расчет составлен в двух уровнях цен: базисном на 01.01.2000 г. и текущем в уровне цен 4 квартала 2014 г.

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен 4 квартала 2014 года  выполнен индексами  изменения сметной стоимости  по приложениям к письму Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09.

- СМР – 4,35  к ТЕР-2001 для Республики Коми по виду строительства «КЛ»;

- Стоимость ПИР – 3,7;

Общая стоимость объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой:

- Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2000 года составляет 52,901 тыс. руб., в том числе:

- Строительно – монтажных работ    – 49,176 тыс. руб.

- ПИР                                                     – 1,351 тыс. руб.

- Прочие затраты                                  – 2,374 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2014 года составляет 229,216 тыс. руб., в том числе:

- Строительно – монтажных работ    – 213,916 тыс. руб.

- ПИР                                                     – 5,000 тыс. руб.

Прочие затраты                                  – 10,300 тыс. руб