|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2016 | **г. Печора** | **№** | 15 |

|  |
| --- |
| Об утверждении проекта «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)» |

|  |
| --- |
| В связи с окончанием выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)», на основании технического задания на разработку проекта, |

|  |
| --- |
| ПРИКАЗЫВАЮ: |

|  |
| --- |
| 1. Утвердить проект «Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31, реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Промбаза» ф.11 в г. Усинск Республики Коми (АО «Транснефть-Север» Дог: №56-04361П/14 от 09.02.2015)» со следующими технико-экономическими показателями:    1. Реконструкция участка КЛ 10 кВ от опоры №3/1 ВЛ 10 кВ яч. №11 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №7 составляет 0,028 км, в том числе, протяженность кабеля, проложенного в траншее, составляет 0,023 км;    2. Используется существующий кабель марки ААБл сечением 3х95 мм2 и новый силовой кабель марки АПвБВнг(А)-LS сечением 3х95/16 мм2. Для соединения применяется переходная термоусаживающая муфта eks-10HHt-3-70/120-AW-М;    3. Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №7 до ТП 10/0,4 кВ №31 составляет 0,03 км, в том числе, протяженность кабеля, проложенного в траншее, составляет 0,008 км;    4. Используется кабель марки АПвБВнг(А)-LS сечением 3х70/16 мм2;    5. Продолжительность строительства – 1 месяц. 2. Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2000 года составляет 52,901 тыс. руб., в том числе:  * Строительно – монтажных работ – 49,176 тыс. руб. * ПИР – 1,351 тыс. руб. * Прочие затраты – 2,374 тыс. руб.   Сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2014 года составляет 229,216 тыс. руб., в том числе:   * Строительно – монтажных работ – 213,916 тыс. руб. * ПИР – 5,000 тыс. руб. * Прочие затраты – 10,300 тыс. руб.  1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. |

****

|  |  |
| --- | --- |
| Директор | Г.К.Бусыгин |

Е.В.Пуртова

68-314