## Расчет Стоимости
Сметный расчет стоимости электросетевых объектов для включения в инвестиционную программу
Наименование |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | [12 empty] | ¦
код ИП |  | I_007-54-1-01.32-0498
| ДЗО | ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Филиал | Комиэнерго
| Регион | Республика Коми |  |  | Зона | III |  |  |  | Текущие цены |  | 2 кв. 2 018 г.
| Реконстр | - |  |  | Север | Крайний. |  |  |  | Резерв, % |  | 3
[10 empty] | Макс. напряжение |  | 10 | кВ
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | горн/скал | под напр | сейс-мичн. | ветер | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по Cборнику | введенная
|  |  | Обоснование: | т. 4 | т. 4 | прил. 3 | т. 4 | п. 2.7
Воздушные линии электропередачи
1 | 1 | ВЛ 6-10 кВ , СИП 3, сечение фазного провода более 50 мм2 | Сборник УПСС ПАО «МРСК СЗ» приказ №487 от 13.07.2017г | [5 empty] | км | 10.82 | 259 |  |  | 2802.38 | ¦
|  | Итого для базового района | [11 empty] | 2802.38
|  | Региональный коэффициент | [6 empty] | % | 1.09 |  | %
|  | Итого основные затраты ВЛ в ценах 2000 г. | [9 empty] | 100 |  | 3054.5942
|  | Дополнительные затраты по ВЛ: | [9 empty] | 28.37 |  | 866.5884
|  | оформление земли | [9 empty] | 3 |  | 91.6378
| п. 2.7 | благоустройство | [9 empty] | 1.5 |  | 45.8189
| п. 2.7 | временные здания и сооружения | [9 empty] | 2.5 |  | 76.3649
| п. 2.7 | прочие работы и затраты | [9 empty] | 5 |  | 152.7297
| п. 2.7 | содержание службы заказчика | [9 empty] | 3.73 |  | 113.9364
| п. 2.7 | строительный контроль | [9 empty] | 2.14 |  | 65.3683
| п. 2.7 | Проектно-изыск. работы и авт. надзор | [9 empty] | 7.5 |  | 229.0946
| п. 2.7 | Непредвиденные работы и затраты | [9 empty] | 3 |  | 91.6378
|  | Итого по ВЛ в ценах 2000 г. с непредвиденными без НДС | [11 empty] | 3921.1826
|  | В том числе: | [9 empty] | %
|  | строительно-монтажные работы по ВЛ и ТП | [9 empty] | 80 |  | 3136.9461
|  | ВЛ 1-20 кВ и реклоузеры 6-10 кВ | [9 empty] | 80 |  | 3136.9461
|  | оборудование ВЛ | [9 empty] | 4 |  | 156.8473
|  | проектно-изыскательские работы ВЛ | [9 empty] | 7 |  | 274.4828
|  | прочие затраты на ВЛ (с учетом землеотводов) | [9 empty] | 9 |  | 352.9064
100
№ пп | Таблица норматива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
|  |  |  | гор. застр. | под напр |  |  | протя-женн. | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: | т. 14 | т. 14 |  |  | п. 3.8
Кабельные линии электропередачи
№ пп | Таблица норма-тива | Составляющие затрат | Наименование объекта, аналог | Поправочные коэффициенты на: |  |  |  |  | Расчет затрат |  | Цена базовая, т.р. |  | Ввод вручную | Затраты, тыс. руб.
[6 empty] | сейс-мичн. |  |  | Ед. изм. | Колич. | по сбор-нику | введен-ная
|  |  | Обоснование: |  |  | прил. 3
Электроподстанции
|  | Составил: | [7 empty] | Вожегова Я.А.
|  | Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству и технологическим присоединениям производственного отделения | [6 empty] | Попов А.А.
"УТВЕРЖДАЮ"
|  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | [8 empty] | Первый заместитель директора – главный инженер филиала
/М.Н.Пузиков /
"____" ___________ 2018 г.
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | Индексы |  |  |  | в базовых ценах 2000 г. |  |  |  | в ценах 4 кв. 2012 г.
|  |  |  | 4 кв. 2012 г. |  | 2 кв. 2018г. |  | без НДС |  | Рег-зонал. поправка. | коэф к ПИР | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего | [5 empty] | 4078.0299 |  |  |  | 18129.2896 |  | 21392.5618
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 3.53 |  | 3.83 |  | 285.4621 |  | 1.04 | 1 | 1007.6812 | 18 | 1189.0638
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 4.21 |  | 5.14 |  | 3262.4239 |  | 1.04 |  | 13734.8047 | 18 | 16207.0695
|  | Оборудование ВЛ |  | 3.82 |  | 4.46 |  | 163.1212 |  | 1.04 |  | 623.1229 | 18 | 735.2851
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 7.53 |  | 8.79 |  | 367.0227 |  | 1.04 |  | 2763.6809 | 18 | 3261.1434
|  | Итого по ВЛ | [5 empty] | 4078.0299 |  |  |  | 18129.2896 |  | 21392.5618
Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
|  | Итого по проекту |  | в текущих ценах 2 кв. 2018г. |  |  |  | В прогнозных ценах года окончания строительства (2020 г.) |  |  | то же, с учетом Методики снижения "-30"
|  |  |  | без НДС |  | с НДС |  | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС
|  | Всего |  | 21815.8287 |  | 25742.6778 |  | 29096.5861 |  | 34333.9716 | 20367.6103 |  | 24033.7802
|  | Проектно-изыскательские работы ВЛ |  | 1093.3198 |  | 1290.1174 |  | 1617.2769 | 18 | 1908.3868 | 1132.0939 | 18 | 1335.8708
|  | СМР по ВЛ до 20 кВ |  | 16768.8589 |  | 19787.2535 |  | 22043.6616 | 18 | 26011.5207 | 15430.5632 | 18 | 18208.0645
|  | Оборудование ВЛ |  | 727.5205 |  | 858.4742 |  | 1000.0806 | 18 | 1180.0951 | 700.0564 | 18 | 826.0666
|  | Прочие затраты ВЛ |  | 3226.1294 |  | 3806.8328 |  | 4435.567 | 18 | 5233.969 | 3104.8969 | 18 | 3663.7783
|  | Итого по ВЛ |  | 21815.8287 |  | 25742.6778 |  | 29096.5861 |  | 34333.9716 | 20367.6103 |  | 24033.7802
| Составил: |  |  | Вожегова Я.А.
СОГЛАСОВАНО
| Проверил: | Заместитель директора по капитальному строительству производственного отделения |  | Попов А.А. |  |  |  | 2018-07-25 |  | Начальник отдела
_______________________ /О.В.Марков/
"____" ___________ г.

## Расчет с НДС
| Расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет по ИП № | [5 empty] | I_007-54-1-01.32-0498
[8 empty] | В ценах | 2020 | года
Год окончания реализации инвестиционного проекта | код ИП | Нименование ИП | Плановая стоимость с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года, тыс. руб. без НДС | Затраты, не облагаемые НДС всего | в т.ч. |  |  |  | Всего, в тыс.руб. без НДС | Всего, в тыс.руб. с НДС
[5 empty] | ФОТ,в т.ч.ЕСН | Погашение процентов по кредитам | Прочие затраты, не облагаемые НДС | Услуги подрядных организаций, не облагаемые НДС
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 9 | 10
2020 | I_007-54-1-01.32-0498 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№6 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 10,82 км (ЦЭС) | 20367.6103 | 1844.3482 | 1844.3482 | 0 | 0 | 0 | 20367.6103 | 23701.7975
Итого | [8 empty] | 20367.6103 | 23701.7975
| Заместитель диретора по КС-начальник ОКС |  |  | АА Попов